PAGE  
8

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л    № 64/2
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

15 декабря 2025 г.




  



                   г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.
Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без представителя.
Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
П О В Е С Т К А:

I. Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2026 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, не превышающим 15 куб. метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и не превышающим 5 куб. метров в час (для прочих заявителей).

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2026 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, не превышающим 15 куб. метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и не превышающим 5 куб. метров в час (для прочих заявителей) (Краснятова А.С.).

Письмом от 01.10.2024 № ДЩ-08-09/2626 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило расчет и обосновывающие материалы по установлению размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ГРО на 2026 год для заявителей, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза материалов, представленных ГРО, с учетом дополнений и информации, в том числе представленной письмами от 21.04.2025 № СГ-06-1-15/1152, от 06.05.2025 № СГ-06-1-15/1289, от 28.05.2025 № ЛБ-03-2-05/1472, от 14.07.2025 № ДЩ-08-23/121КТ, от 26.09.2025 № ДЩ-08-09/2582, от 24.10.2025, от 19.11.2025 № ДЩ-08-23/190ПД с приложением дополнительных расчетных, обосновывающих материалов и первичной документации по объектам. В соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, материалы предоставлялись на бумажном и электронном носителе.
Материалы, представленные ГРО на бумажном носителе, представлены за подписью уполномоченного лица, на отдельных документах имеется отметка «коммерческая тайна».

При рассмотрении материалов эксперты исходят из того, что представленные документы и сведения являются достоверными. Отмечаем, что в соответствии с Правилами взаимодействия и иными регламентирующими документами, проверка полноты документов, прилагаемых к заявке Заявителя в рамках подтверждения обоснованности заключения договора о подключении с применением регулируемой платы, определения планируемого объема потребления газа и выбранного технического решения при реализации мероприятий по подключению объектов, экспертами не проводится. Ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

I. Предельные минимальные и максимальные уровни платы за технологическое присоединение на 2026 год.
Предельные максимальный и минимальный уровни платы за технологическое присоединение, для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний и определенных пунктом 26 (22) Основных положений, рассчитаны с учетом прогнозного среднегодового уровня инфляции, согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в размере 105,1%, а также с учетом изменения с 01.01.2026 ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22% в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», и составили: 

- предельный минимальный уровень платы – 37 213,86 рублей с НДС (30 503,16 рублей без НДС); 

- предельный максимальный уровень платы – 91 509,50 рублей с НДС (75 007,79 рублей без НДС).
II. Оценка количественных и стоимостных показателей по подключениям в предшествующие периоды (2022-2024 годы).

В соответствии с требованиями Методических указаний, в целях расчета размеров экономически обоснованной платы за подключение заявителей, указанных в абзаце 1 пункта 26 (22) Основных положений на 2026 год применяются количественные показатели и фактические экономически обоснованные расходы за три календарных года, предшествующих текущему году по договорам о подключении, по которым подписаны акты в 2022 - 2024 годах.
На основании представленных ГРО сведений, экспертами проведена оценка экономически обоснованных расходов по фактическим данным по соответствующим объектам, акты о подключении которых подписаны в 2024 году, с корректировкой по следующим причинам:

1) исправлены технические ошибки: 

- корректное наименование адресной части объектов эксперты указывают по данным Государственного адресного реестра (ГАР) и Федеральной информационной адресной системы (ФИАС);

- характеристики построенного газопровода уточнены по актам приемки законченного строительства и иным сведениям предоставленным ГРО в рамках уточнений, в том числе письмами, указанными выше;

- подключенная нагрузка уточнена по актам о подключении объектов;

- в сумме доходов с Заявителей учтена корректный размер платы по договорам 60К-0234, 60К-0109, 64П-0295;
2) исключены из сводного расчета стоимостные и технические показатели объектов по следующим договорам:
32К-0029, 32К-0034, 70П-0949, в которых выполнялись работы методом горизонтально-направленного бурения, что противоречит условиям применения платы для заявителей, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний. Указанные объекты включены в реестры отчетных данных при расчете и утверждении стандартизированных тарифных ставок;

40К-0155, так как объект имеет подключаемую нагрузку 35,0 м3/час, что противоречит условиям применения платы для заявителей, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний;

60К-0049, так как объект подключался дважды по договорам 60К-0049 и 60К-0213, при этом сеть, созданная по договору 60К-0049 была демонтирована. Из представленных ГРО документов следует, что при выполнении технических условий в обоих случаях создание сети предусматривало расширение пропускной способности, при этом сеть могла быть проложена из материалов меньшего диаметра;

3) экономически обоснованные расходы по договорам на выполнение мероприятий по строительству сети до границы земельного участка ограничены НЦС 81-02-15-2025 в соответствии с требованиями пунктов 14-15 и 31-33 Методических указаний. Пообъектный расчет представлен в приложении 1. Протяженность, материал, тип исполнения, диаметры газопроводов, приняты по данным АО «Газпром газораспределение Иваново» с учетом уточнений и выборочной проверке актов о приемки законченного строительства. Общая сумма корректировки фактических расходов ГРО составила -10 501 790,06, в том числе в 228 случаях с использованием расценок НЦС (без учета исключенных объектов). Обращаем внимание на факторы, негативно повлиявшие на фактический размер расходов ГРО:
- длительные сроки между обеспечением технической возможности (датой приемки газопровода в эксплуатацию) и подписанием акта о подключении объектов привели к тому, что оценка экономически обоснованных расходов производилась по расценкам НЦС существенно более позднего периода, чем тот, в котором фактически велись работы;
- завышены и(или) вызывают сомнения расходы ГРО и обоснованность выполненного объема работ, в том числе: из представленных документов следует, что при выполнении технических условий, исполнителями ГРО выбирались диаметры газопровода, пропускную способность которых превышала, заявленный Заявителем объем газа;

4) Учитывая выполнение комплекса работ внутри границ земельного участка ГРО, стоимость расходов по мероприятию мониторинг исполнения работ Заявителем исключается из состава экономически обоснованных расходов по 27 договорам в соответствии с отметками в актах о подключении, положениями абз. 1 п.12 Правил подключения 1547 и п. 21 типовой формы договора о подключении (30К-0052, 30К-0067, 30К-0085, 30К-0100, 30К-0224, 32К-0007, 32К-0020, 32К-0031, 32К-0044, 32К-0045, 32К-0046, 60К-0234, 60К-0109, 64П-0295, 64К-0028, 70К-1807, 70К-1808, 70К-1565, 70К-2048, 70К-2618, 70К-2623, 70К-2710, 70К-2820, 41К-0081, 41К-0084, 41К-0088, 41К-0090).
По итогам проведенной оценки фактических расходов на основании представленных материалов для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, для заявителей, предусмотренных подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, экспертной группой приняты следующие показатели:
	№ п/п 
	Наименование 
	2024 год

	
	
	Факт ГРО*
	ЭОР

	1.
	Количество объектов, шт
	589
	584

	2.1.
	Часовой расход газа подключаемого объекта (по ТУ), м3/час
	3 275,72
	3 211,16

	2.2.
	Часовой расход газа подключаемого объекта (по акту о подключении), м3/час
	2 776,67
	2 653,75

	3.
	Протяженность построенной сети, м
	18 330,44
	17 353,52

	4.
	Расходы, связанные с выполнением мероприятий по договору, в т.ч.:
	93 064 057,92
	81 109 403,36

	4.1.
	Создание объектов до границ з.у. заявителя
	79 884 933,25
	68 025 956,02

	4.2.
	Расходы по осуществлению фактического подключения и пуску газа
	9 063 125,04
	9 046 217,90

	4.3.
	Расходы по проверке выполнения ТУ
	527 930,91
	499 551,67

	4.4.
	Управленческие расходы  по технологическому присоединению объектов КС к сетям газораспределения
	2 961 937,27
	2 916 108,03

	4.5.
	Расходы связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему
	626 131,45
	621 569,74

	5.
	Доходы, полученные от Заявителя по установленной плате за подключение
	20 410 885,86
	20 209 185,88

	6.
	Налог на прибыль Нэф, %
	5,71
	5,71

	7.
	Выпадающие доходы (без учета компенсации в специальных надбавках к тарифам на транспортировку природного газа)
	73 818 633,67*
	62 054 161,99


*в предложениях ГРО указаны итоговые значения из заявки.

Справочно: в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской обл. от 15.12.2023 № 52-г/1, объем выпадающих доходов АО «Газпром газораспределение Иваново» от технологического присоединения газоиспользующего оборудования указанных заявителей на 2024 год был определен в размере 95 718 447,61 рубля (без НДС).

III. Расчет размеров экономически обоснованной платы за подключение заявителей на 2026 год и определение размера выпадающих доходов.
В соответствии с требованиями Методических указаний при расчете размеров платы за технологическое присоединение для категории заявителей, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, на 2026 год учитывались следующие показатели:

1. Ip – индекс цен производителей, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний  в соответствии с прогнозом и применяемый к фактическим расходам предшествующих периодов в следующих размерах:
[image: image2.png]Iy 2022 = MILTI355, « MITEST, « ALMZEE « MLTIZE — 1,04+ 1,121+ 1,03+ 1,061 =
127406





 QUOTE [image: image3.png]Iy 2022 = MILTI355, « MITEST, « ALMZEE « MLTIZE — 1,04+ 1,121+ 1,03+ 1,061 =
127406



 [image: image4.png]I, 5005 = VLIS « MIIIB% « PIITZEE = 1,121 + 1,03 * 1,061 = 1,22506;




[image: image6.png]I, 2024 = ALTTERE « U5 = 1,03+ 1,061 = 1,09283




.

2. Фактические экономически обоснованные расходы, определенные выше, за 2022-2024 годы по договорам о подключении, и по которым подписан акт о подключении в соответствующих периодах, с учетом ограничений, указанных в пунктах 14-15 и 31-33 Методических указаний.

3. Эффективная ставка налога на прибыль определена в размере 25% (соответствует ставке налога на прибыль, установленной ст. 284 гл. 25 НК РФ на плановый период).
На основании произведенных экспертной группой расчетов, показатели платы за подключение к сетям газораспределения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на 2026 год составили:

Руб.

	Период регулирования
	Пэот 
	Размер выпадающих всего:

	
	руб. без НДС
	

	2024 год (пост. ДЭИТ ИО от 15.12.2023 № 52-г/1)
	171 661,86
	95 718 447,61

	2025 год (пост. ДЭИТ ИО от 06.12.2024 № 48-г/1)
	216 354,06
	92 930 739,23

	2026 год Предложение ГРО
	263 362,77
	93 393 052,84

	2026 год предложение экспертов
	244 988,34
	85 140 526,35

	Период регулирования 
	Размеры платы для заявителя
	Пэот 
	Размер выпадающих всего:

	
	без НДС
	с НДС
	руб. без НДС
	

	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей)

	2025 год 
	29 022,99
	34 827,58
	197 366,08
	72 850 472,04

	2026 год Предложение ГРО
	30 590,22
	36 708,27
	233 265,85
	66 021 586,56

	2026 год предложение экспертов
	30 503,16
	37 213,86
	216 147,62
	60 009 570,66

	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (м3/час) включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности)

	2025 год 
	72 557,48
	87 068,98
	315 954,66
	20 080 267,19

	2026 год Предложение ГРО
	76 475,59
	91 770,70
	367 661,40
	27 371 466,28

	2026 год предложение экспертов
	75 007,79
	91 509,50
	345 233,12
	25 130 955,69


Расчет экономически обоснованной платы и выпадающих расходов для случаев, указанных в пункте 26 (22) Основных положений на 2025 год представлен в приложении 2 к экспертному заключению. На основании проведенной оценки и выполненных расчетов экспертная группа предлагает: 

1.
Установить для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 75 007,79 рублей (без НДС) и 91 509,50 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Отразить в решении, что экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» указанных заявителей составляет 345 233,12 рублей (без НДС).

2.
Установить для прочих Заявителей плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 30 503,16 рублей (без НДС) и 37 213,86 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Отразить в решении, что экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново»  указанных заявителей составляет 216 147,62 рублей (без НДС).

3.
Отразить в решении, что указанная в пунктах 1 и 2 плата за технологическое присоединение действует с 01.01.2026 по 31.12.2026.

4.
Определить выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение Иваново» от технологического присоединения газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в пунктах 1 и 2, на 2026 год в размере 85 140 526,35 рублей (без НДС).

5.
С 1 января 2026 года признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.12.2024 № 48-г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2025 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей)».
Проект приказа, экспертное заключение и расчетные материалы по рассматриваемому вопросу направлены в адрес ГРО письмом Департамента от 5.12.2025 № исх-2177-018/4-2-09.

Письмом от 12.12.2025 № ДЩ-08-09/3307 просило рассмотреть вопрос без участия представителя, информация о результатах проведенной экспертизы принята к сведению.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 75 007,78 рублей (без НДС) и 91 509,50 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» указанных заявителей составляет 345 233,12 рублей (без НДС).

2. Установить для прочих Заявителей плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 30 503,16 рублей (без НДС) и 37 213,86 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» указанных заявителей составляет 216 147,62 рублей (без НДС).

3. Указанная в пунктах 1 и 2 плата за технологическое присоединение действует с 01.01.2026 по 31.12.2026.

4.
Определить выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение Иваново» от технологического присоединения газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в пунктах 1 и 2, на 2026 год в размере 85 140 526,35 рублей (без НДС).

5.
С 1 января 2026 года признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.12.2024 № 48-г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2025 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей)».

6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1
	Морева Е.Н.
	за

	2
	Бугаева С.Е.
	за

	3
	Гущина Н.Б.
	за

	4
	Турбачкина Е.В.
	за

	5
	Коннова Е.А.
	за

	6
	Полозов И.Г.
	за

	7
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 7, против – 0, отсутствуют – 0, воздержались - 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова 

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова 


