Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л  № 48/6

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

6 декабря 2024 г.					  				                   г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без представителя.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2025 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей);

- Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2025 год

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2025 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей) (Краснятова А.С.).

Вопрос повестки рассматривался на заседании Правления Департамента 29.11.2024. На основании обращения АО «Газпром газораспределение Иваново» от 28.11.2024 № ДЩ-08-09/3304, рассмотрение вопроса было перенесено на 06.12.2024. Письмом от 06.12.2024 № ДЩ-08-09/3402 ГРО представило возражения к экспертному заключению от 15.11.2024 (далее – экспертное заключение) и проекту решения, направленному ранее, по следующим основаниям:

1) Включить договор № 20П-1821 от 20.05.2019 в реестр объектов, как доходы прошлых лет, выявленные в отчетному году по договорам технологического присоединения;

2) По договору 41К-0050 от 05.06.2023 включить расходы на строительство газопровода-ввода по объекту долевой собственности с учетом пояснений;

3) Применить индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованный на сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2024.

По итогам рассмотрения представленных возражений, эксперты не усматривают оснований для изменения параметров, отраженных в экспертном заключении в связи со следующим:

1) В соответствии с пунктами 14, 15 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, расчет размера платы за технологическое присоединение производится исходя из фактических данных об исполненных договорах о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении), за три календарных года, предшествующих текущему календарному году, вне зависимости от периода, в течение которого данные расходы были понесены. Таким образом, экспертами при расчетах на 2025 год применяются количественные показатели и фактические экономически обоснованные расходы за три календарных года, предшествующих текущему году по договорам о подключении, по которым подписаны акты, то есть период 2021 - 2023 годах.

Учитывая, что по договору № 20П-1821 от 20.05.2019, акт о подключении подписан 19.11.2019, данный договор не может быть учтен при расчетах размера платы за технологическое присоединение на 2025 год.

2) По подключениям домовладений, расположенных по адресу: Гаврилово-Посадский район, с. Скомово, д. 92А эксперты отмечают следующее.

Согласно предоставленным пояснениям и рабочим проектам, подключение абонентов осуществляется путем врезки в существующий газопровод подземной прокладки, со строительством газопровода-ввода с идентичными характеристиками и протяженностью. При этом, в представленном листе 3 проектной документации по договору 41К-0050 (заявитель Карасев А.И.) указан профиль, соответствующий врезке и обустройству выхода из земли. Также предоставлено согласие Карасева А.И. от 05.06.2023, согласно которого Карасев А.И. является собственником участка с кадастровым номером 37:03:011108:358 и не возражает против строительства на нём сети Исполнителем (ГРО).

В свою очередь, в первичных документах к объекту договора 41Д-0309 (заявитель Евсеев А.М.), к обоснованию протяженности и объема работ было предоставлено согласие Евсеева А.М. от 27.09.2023 о том, что он является собственником участка с кадастровым номером 37:03:011108:39 и не возражает против строительства на нём сети Исполнителем (ГРО). Стоимость аналогичного с договором 41К-0050 газопровода-ввода формировалась, в том числе с учетом 6 часов работы экскаватора-погрузчика по адресной части «с.Скомово, д. 92А», которые были учтены в полном объеме.

Таким образом, из анализа представленных в совокупности первичных документов нельзя исключить возможность задвоения расходов по двум указанным договорам. Вместе с тем, согласно разъяснениям ЕОГ, заявка от правообладателей долей в праве общей собственности может быть подана совместно, в таком случае заключается один договор сразу со всеми собственниками, что привело бы к снижению стоимости расходов ГРО на выполнение мероприятий, полностью исключило бы возможность двойного учета расходов.

3) При расчете размеров платы за технологическое присоединение для категории заявителей, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, на 2025 год, экспертами учитывались индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованным на сайте Минэкономразвития РФ от 03.12.2018, что соответствует требованиями Методических указаний и разъяснениям ФАС России от 15.11.2024 № ВК/104258/24.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.	Установить для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 72 557,48 рублей (без НДС) и 87 068,98 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» указанных заявителей составляет 315 954,66 рублей (без НДС).

2.	Установить для прочих Заявителей плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 29 022,99 рублей (без НДС) и 34 827,58 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» указанных заявителей составляет 197 366,08 рублей (без НДС).

3.	Указанная в пунктах 1 и 2 плата за технологическое присоединение действует с 01.01.2025 по 31.12.2025.

4.	Определить выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение Иваново» от технологического присоединения газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в пунктах 1 и 2, на 2025 год в размере 92 930 739,23 рублей (без НДС).

5.	С 1 января 2025 года признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2022 № 52-г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2024 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей)».

6.	Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, отсутствуют – 0, воздержались - 0.

II. СЛУШАЛИ: II. Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2025 год (Краснятова А.С.).

- Вопрос повестки рассматривался на заседании Правления Департамента 29.11.2024. На основании обращения АО «Газпром газораспределение Иваново» от 28.11.2024 № ДЩ-08-09/3304, рассмотрение вопроса было перенесено на 06.12.2024. Письмом от 06.12.2024 № ДЩ-08-09/3402 ГРО выразила согласие на установление специальной к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2025 год в размерах, предложенных Департаментом.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации», приказом ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»:

- 1.Установить специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» для всех групп потребителей (кроме населения) для финансирования программы газификации на территории Ивановской области на 2025 год дифференцированно по группам потребителей, в следующих размерах:

| Группы конечных потребителей | Единица измерения | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я группа (от 500 млн. м3 до 1 млрд. м3 газа в год включительно) | руб./1000 м3 | 178,34 | 190,82 |
| 2-я группа (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 газа в год включительно) | руб./1000 м3 | 164,12 | 175,60 |
| 3-я группа (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 газа в год включительно) | руб./1000 м3 | 241,99 | 306,82 |
| 4-я группа (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 газа в год включительно) | руб./1000 м3 | 241,99 | 306,82 |
| 5-я группа (от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 газа в год включительно) | руб./1000 м3 | 241,99 | 306,82 |
| 6-я группа (от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3 газа в год включительно) | руб./1000 м3 | 241,99 | 306,82 |
| 7-я группа (до 10 тыс. м3 газа в год включительно) | руб./1000 м3 | 241,99 | 306,82 |

- 2. Установленные в пункте 1 размеры специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» применяются с 01.01.2025 по 31.12.2025.

- 3. С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/2 «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2024 год».

- 4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, отсутствуют – 0, воздержались - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | Колесова С.А. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |