20

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева
ПРОТОКОЛ № 48/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

6 декабря 2024 г.

 







     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
П О В Е С Т К А:

I. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы.

II. О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Аньковское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025 - 2028 годы.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы (Полозов И.Г.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2025 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения МУП «ЖКХ Ильинское» на 2025-2029 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	
	
	
	План
	План
	План
	План
	План

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	78,515
	78,515
	78,515
	78,515
	78,515

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	10,113
	10,113
	10,113
	10,113
	10,113

	
	
	%
	12,88%
	12,88%
	12,88%
	12,88%
	12,88%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173

	8.2.2.
	население
	 
	57,345
	57,345
	57,345
	57,345
	57,345

	 
	п. Ильинское
	тыс.м³
	45,371
	45,371
	45,371
	45,371
	45,371

	 
	с. Гари
	 
	11,974
	11,974
	11,974
	11,974
	11,974

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	4,884
	4,884
	4,884
	4,884
	4,884

	9. 
	Объем воды, отпускаемой новым абонентам
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Темп изменения потребления воды
	%
	125 
	100 
	100 
	100 
	100 


Смета расходов и расчет тарифов в сфере водоснабжения МУП «ЖКХ Ильинское» на 2025-2029 годы

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	
	
	
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	
	Предложение 
	Принято
	Принято
	Принято
	Принято
	Принято

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	7 750,577
	7 227,272
	7 444,497
	7 425,722
	7 408,083
	7 393,110

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	6 518,251
	6 131,781
	6 075,675
	6 002,767
	5 930,733
	5 859,565

	 
	индекс эффективности расходов
	%
	 
	 
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%

	 
	индекс потребительских цен
	%
	 
	 
	104,3%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	 
	индекс количества активов
	%
	 
	 
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	6 518,251
	6 131,781
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	604,517
	586,037
	 
	 
	 
	 

	 
	материалы
	 
	267,732
	267,732
	265,282
	262,099
	258,954
	255,846

	 
	ГСМ
	 
	318,305
	318,305
	 
	 
	 
	 

	 
	охрана труда
	 
	18,480
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	2 837,638
	2 699,217
	 
	 
	 
	 

	 
	численность
	 
	10,250
	9,75
	 
	 
	 
	 

	 
	з/п
	 
	 
	23,070
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	856,967
	815,163
	 
	 
	 
	 

	 
	доля отчислений
	 
	 
	30,20%
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.5
	расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	2 106,329
	1 900,024
	 
	 
	 
	 

	 
	доля, относимая на вид деятельность
	 
	 
	38,8%
	 
	 
	 
	 

	1
	ФОТ АУП
	 
	 
	1 415,668
	 
	 
	 
	 

	 
	численность
	 
	 
	3,02
	 
	 
	 
	 

	 
	з/п
	 
	 
	39,064
	 
	 
	 
	 

	2
	Отчисления АУП
	 
	 
	427,532
	 
	 
	 
	 

	 
	доля отчислений
	 
	 
	30,20%
	 
	 
	 
	 

	3
	Прочие
	 
	 
	146,603
	 
	 
	 
	 

	 
	канцтовары
	 
	 
	43,003
	 
	 
	 
	 

	 
	услуги связи
	 
	 
	29,800
	 
	 
	 
	 

	 
	обновление ПО
	 
	 
	51,300
	 
	 
	 
	 

	 
	обращение с ТКО
	 
	 
	3,500
	 
	 
	 
	 

	 
	обслуживание оргтехники
	 
	 
	19,000
	 
	 
	 
	 

	 
	гсм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	112,800
	131,340
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.7.1
	расходы на осуществление производственного контроля качества воды 
расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод,
	тыс.руб.
	80,000
	80,000
	79,268
	78,317
	77,377
	76,448

	1.1.1.7.2
	охрана труда и мед осмотр ОПР
	тыс.руб.
	0,000
	51,340
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.7.3
	прочие
	 
	32,800
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.8
	цеховые расходы
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	1 110,212
	1 171,136
	1 217,982
	1 266,701
	1 317,369
	1 370,064

	 
	Объем отпуска воды в сеть
	 
	86,197
	78,515
	78,515
	78,515
	78,515
	78,515

	 
	УРЭЭ
	 
	 
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	 
	Объем ЭЭ
	 
	129,126
	101,284
	101,284
	101,284
	101,284
	101,284

	 
	Цена
	 
	 
	11,56
	12,03
	12,51
	13,01
	13,53

	 
	индекс i-1
	 
	 
	105,1%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	 
	индекс i
	 
	 
	109,8%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	122,114
	-75,644
	150,840
	156,255
	159,981
	163,481

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	122,114
	144,118
	150,840
	156,255
	159,981
	163,481

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	41,754
	70,273
	75,895
	80,297
	83,750
	87,100

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	6,704
	6,704
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы / налог при УСНО
	тыс.руб.
	71,956
	65,440
	73,245
	74,257
	74,531
	74,681

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	0,000
	-219,762
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	ЭЭ с. Гари 2023
	 
	 
	-219,762
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	248,894
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	7 999,471
	7 227,272
	7 444,497
	7 425,722
	7 408,083
	7 393,110

	 
	Корректировка в соответствии с разд. VII МУ
	тыс.руб.
	0,000
	-683,252
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2020 год
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Неподконтрольные расходы корректировка (ф. 34 МУ)
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2021 год
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2022 год
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Корректировка 2023 п. Ильинское
	 
	0,000
	-639,689
	 
	 
	 
	 

	 
	Корректировка 2023 с. Гари
	 
	 
	-43,564
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономия по ЭЭ за 2022
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	7 999,471
	6 544,020
	7 444,497
	7 425,722
	7 408,083
	7 393,110

	 
	Сглаживание
	тыс.руб.
	0,000
	 
	-120,000
	 
	45,000
	75,000

	 
	Сглаживание
	%
	 
	0,0%
	-1,6%
	0,0%
	0,6%
	1,0%

	 
	НВВ со сглаживанием для расчета тарифов
	тыс.руб.
	7 999,471
	6 544,020
	7 324,497
	7 425,722
	7 453,083
	7 468,110

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	75,100
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402

	7.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	106,52
	95,67
	107,08
	108,56
	108,96
	109,18

	 
	1 полугодие
	 
	 
	 
	105,94
	108,22
	108,90
	109,02

	 
	п. Ильинское
	 
	 
	95,92
	 
	 
	 
	 

	 
	с. Гари
	 
	 
	45,03
	 
	 
	 
	 

	 
	2 полугодие
	 
	 
	105,94
	108,22
	108,90
	109,02
	109,34

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	101,4%
	111,9%
	101,4%
	100,4%
	100,2%

	 
	1 полугодие
	 
	 
	89,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	 
	п. Ильинское
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	 
	 

	 
	с. Гари
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	 
	 

	 
	2 полугодие
	 
	 
	124,1%
	102,2%
	100,6%
	100,1%
	100,3%

	 
	п. Ильинское
	 
	 
	110,4%
	 
	 
	 
	 

	 
	с. Гари
	 
	 
	235,3%
	 
	 
	 
	 


Баланс водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское» на 2025-2029 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	
	
	
	План
	План
	План
	План
	План

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	30,440
	30,440
	30,440
	30,440
	30,440

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	5,952
	5,952
	5,952
	5,952
	5,952

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	1,371
	1,371
	1,371
	1,371
	1,371

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	107 
	100 
	100 
	100 
	100 


Смета расходов и расчет тарифов в сфере водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское» на 2025-2029 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	
	
	
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	
	Предложение
	Принято
	Принято
	Принято
	Принято
	Принято

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	3 244,782
	3 233,960
	3 339,082
	3 438,627
	3 541,762
	3 646,762

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	3 046,518
	2 987,822
	3 085,136
	3 176,456
	3 270,479
	3 367,285

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	 
	 
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	 
	 
	104,3%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	 
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	3 046,518
	2 987,822
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	79,806
	11,960
	 
	 
	 
	 

	 
	материалы
	 
	22,478
	2,490
	2,571
	2,647
	2,726
	2,806

	 
	ГСМ
	 
	9,470
	9,470
	 
	 
	 
	 

	 
	охрана труда
	 
	18,960
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	1 563,388
	1 563,388
	 
	 
	 
	 

	 
	численность
	 
	4,5
	4,5
	 
	 
	 
	 

	 
	з/п
	 
	28,952
	28,952
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	395,440
	472,143
	 
	 
	 
	 

	 
	доля отчислений
	 
	30,20%
	30,20%
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.5
	расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	937,084
	850,571
	 
	 
	 
	 

	 
	доля, относимая на вид деятельность
	 
	23,5%
	30,7%
	 
	 
	 
	 

	1
	ФОТ АУП
	 
	688,191
	618,769
	 
	 
	 
	 

	 
	численность
	 
	1,47
	1,32
	 
	 
	 
	 

	 
	з/п
	 
	39,064
	39,064
	 
	 
	 
	 

	2
	Отчисления АУП
	 
	207,834
	186,868
	 
	 
	 
	 

	 
	доля отчислений
	 
	30,20%
	30,20%
	 
	 
	 
	 

	3
	Прочие
	 
	174,795
	146,603
	 
	 
	 
	 

	 
	канцтовары
	 
	43,003
	43,003
	 
	 
	 
	 

	 
	услуги связи
	 
	29,800
	29,800
	 
	 
	 
	 

	 
	обновление ПО
	 
	51,300
	51,300
	 
	 
	 
	 

	 
	обращение с ТКО
	 
	3,500
	3,500
	 
	 
	 
	 

	 
	обслуживание оргтехники
	 
	19,000
	19,000
	 
	 
	 
	 

	 
	гсм
	 
	28,192
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	70,800
	89,760
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.7.1
	расходы производственного контроля состава и свойств сточных вод
	тыс.руб.
	60,000
	60,000
	61,954
	63,788
	65,676
	67,620

	1.1.1.7.2
	 расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.7.3
	охрана труда и мед осмотр ОПР
	тыс.руб.
	10,800
	29,760
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.8
	цеховые расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	145,251
	210,693
	219,121
	227,886
	237,001
	246,481

	 
	объем ээ
	 
	 
	17,749
	17,749
	17,749
	17,749
	17,749

	 
	объем услуг
	 
	43,700
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	 
	урээ
	 
	 
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	 
	цена
	 
	 
	11,87
	12,346
	12,840
	13,353
	13,887

	 
	индекс i-1
	 
	 
	105,1%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	 
	индекс i
	 
	 
	109,8%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	53,013
	35,445
	34,825
	34,285
	34,282
	32,996

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	53,013
	35,445
	34,825
	34,285
	34,282
	32,996

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	20,000
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы / налог при УСНО
	тыс.руб.
	33,013
	34,927
	34,307
	33,767
	33,764
	32,478

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	47,944
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	3 292,726
	3 233,960
	3 339,082
	3 438,627
	3 541,762
	3 646,762

	 
	Корректировка
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	-275,963
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2020 год
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Неподконтрольные расходы 2017 (ф. 34 МУ)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2021 год
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2022 год
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономия по ЭЭ за 2021, 2022
	тыс.руб.
	 
	 
	-60,831
	 
	 
	 

	 
	Корректировка 2023
	 
	 
	 
	-215,132
	 
	 
	 

	 
	Сглаживание
	тыс.руб.
	 
	258,717
	367,574
	-61,895
	-165,400
	-398,996

	 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	3 292,726
	3 492,677
	3 430,693
	3 376,732
	3 376,361
	3 247,766

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	43,700
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	7.
	Тариф на водоотведение (НДС не облагается)
	руб./м³
	75,35
	92,49
	90,85
	89,42
	89,41
	86,00

	 
	1 полугодие
	 
	 
	92,49
	90,85
	89,42
	89,41
	86,00

	 
	2 полугодие
	 
	 
	92,49
	90,85
	89,42
	89,41
	86,00

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	99,6%
	98,2%
	98,4%
	100,0%
	96,2%

	 
	1 полугодие
	 
	 
	95,3%
	98,2%
	98,4%
	100,0%
	96,2%

	 
	2 полугодие
	 
	 
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%


Виды и величина расходов МУП «ЖКХ Ильинское», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при формировании необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП «ЖКХ Ильинское» не присутствовали, особое мнение не заявляли.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

5. С 01.01.2025 признать утратившими силу пункт 1 таблицы приложения 1, пункты 1, 2 таблицы приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.11.2019 № 52-к/5, приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.11.2019 № 52-к/6, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 03.12.2021 № 54-к/1.

6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.12.2024 № 48/1
Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность

 в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы

	№ п/п
	Наименование организаций,

категории потребителей,

виды тарифов
	С 01.01.2025

по 30.06.2025
	С 01.07.2025

по 31.12.2025
	С 01.01.2026

по 30.06.2026
	С 01.07.2026

по 31.12.2026
	С 01.01.2027

по 30.06.2027
	С 01.07.2027

по 31.12.2027
	С 01.01.2028

по 30.06.2028
	С 01.07.2028

по 31.12.2028
	С 01.01.2029

по 30.06.2029
	С 01.07.2029

по 31.12.2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Тариф на питьевую воду, руб./куб. м, НДС не облагается

	1.1.
	Для бюджетных и прочих потребителей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	п Ильинское-Хованское
	95,92
	105,94
	105,94
	108,22
	108,22
	108,90
	108,90
	109,02
	109,02
	109,34

	1.1.1.
	с. Гари
	45,03
	105,94
	105,94
	108,22
	108,22
	108,90
	108,90
	109,02
	109,02
	109,34

	1.2.
	Для населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	п Ильинское-Хованское
	73,34*
	73,34*
	73,34*
	77,30*
	77,30*
	81,01*
	81,01*
	84,25*
	84,25*
	87,62*

	1.2.2.
	с. Гари
	38,46*
	43,77*
	43,77*
	46,13*
	46,13*
	48,34*
	48,34*
	50,27*
	50,27*
	52,28*

	2.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, НДС не облагается

	2.1.
	Для бюджетных и прочих потребителей
	92,49
	92,49
	90,85
	90,85
	89,42
	89,42
	89,41
	89,41
	86,00
	86,00

	2.2.
	Для населения
	56,33*
	64,10*
	64,10*
	67,56*
	67,56*
	71,21*
	71,21*
	75,06*
	75,06*
	79,11*


· - льготный тариф для населения

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.12.2024 № 48/1

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Ильинское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2029 годы

	Наименование тарифа
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема транспортируемой воды (сточных вод)

	
	
	тыс.руб.
	%
	%
	%
	кВт ч/ куб. м

	Тариф на питьевую воду
	2025
	6 131,781
	-
	-
	12,88
	1,29

	
	2026
	-
	5,00
	-
	12,88
	1,29

	
	2027
	-
	5,00
	-
	12,88
	1,29

	
	2028
	-
	5,00
	-
	12,88
	1,29

	
	2029
	-
	5,00
	-
	12,88
	1,29

	Тариф на водоотведение
	2025
	2 987,822
	-
	-
	-
	0,47

	
	2026
	-
	1,00
	-
	-
	0,47

	
	2027
	-
	1,00
	-
	-
	0,47

	
	2028
	-
	1,00
	-
	-
	0,47

	
	2029
	-
	1,00
	-
	-
	0,47


Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.12.2024 № 48/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУП «ЖКХ Ильинское» на 2025-2029 годы

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП «ЖКХ Ильинское», 155060, Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское, ул. Советская, д. 85

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2029


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоснабжению
	267,732
	265,282
	262,099
	258,954
	255,846

	2
	Производственный контроль качества воды
	80,000
	79,268
	78,317
	77,377
	76,448

	3
	Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоотведению
	2,490
	2,571
	2,647
	2,726
	2,806

	4
	Производственный контроль качества сточных вод
	60,000
	61,954
	63,788
	65,676
	67,620


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерений
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402
	68,402

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	57,345
	57,345
	57,345
	57,345
	57,345

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	4,884
	4,884
	4,884
	4,884
	4,884

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерений
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763
	37,763

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	От населения 
	тыс. куб. м
	30,440
	30,440
	30,440
	30,440
	30,440

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	5,952
	5,952
	5,952
	5,952
	5,952

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб. м
	1,371
	1,371
	1,371
	1,371
	1,371


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	12,88
	12,88
	12,88
	12,88
	12,88

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	3.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерений
	План
	Факт

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	50,932
	53,336

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	42,718
	44,600

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	5,471
	5,511

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	2,744
	3,225

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	4 723,406
	5 081,987


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерений
	План
	Факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	35,222
	36,572

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих  водоотведение
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	29,003
	30,176

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	5,215
	5,900

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	1,004
	1,359

	1.5.
	От собственной производственной деятельности
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	3 125,119
	3 106,476


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
II. СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Аньковское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025 - 2028 годы (Полозов И.Г).

Рассмотрены расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Аньковское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025 - 2028 годы. Метод регулирования - метод индексации. Предложение об установлении (корректировке) тарифов отсутствует. Дело об установлении (корректировке) тарифов открыто по инициативе Департамента и на основании имеющихся сведений об организации в соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоотведения ОАО «Аньковское» на 2024-2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	План
	План
	План
	План
	План

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	46,383
	45,399
	45,399
	45,399
	45,399

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	3,005
	2,021
	2,021
	2,021
	2,021

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	43,000
	43,000
	43,000
	43,000
	43,000

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	46,383
	45,399
	45,399
	45,399
	45,399

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	46,383
	45,399
	45,399
	45,399
	45,399

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	 98
	 100
	 100
	 100
	100 


Смета расходов и расчет тарифов в сфере водоотведения ОАО «Аньковское» на 2024-2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на с календарной разбивкой на 2024-2028 годы

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	Итого
	1 пол.
	2 пол.
	Итого
	1 пол.
	2 пол.
	Итого
	1 пол.
	2 пол.
	Итого
	1 пол.
	2 пол.
	Итого
	1 пол.
	2 пол.

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	1370,480
	670,928
	699,552
	1428,233
	714,117
	714,117
	1452,180
	685,280
	766,900
	1475,482
	697,857
	777,625
	1500,133
	714,837
	785,296

	1.1
	Текущие расходы
	тыс.руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	671,701
	328,836
	342,865
	675,126
	337,563
	337,563
	668,949
	315,675
	353,273
	660,921
	312,595
	348,326
	652,990
	311,160
	341,830

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	5,0%
	 
	 
	5,0%
	 
	 
	5,0%
	 
	 
	5,0%
	 
	 

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	105,8%
	 
	 
	104,3%
	 
	 
	104,0%
	 
	 
	104,0%
	 
	 

	1.1.3
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.5
	расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.7.1
	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	685,890
	335,782
	350,108
	753,107
	376,553
	376,553
	783,231
	369,605
	413,626
	814,560
	385,262
	429,299
	847,143
	403,677
	443,466

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	12,890
	6,310
	6,579
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	12,890
	6,310
	6,579
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	12,890
	6,310
	6,579
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	1370,480
	670,928
	699,552
	1428,233
	714,117
	714,117
	1452,180
	685,280
	766,900
	1475,482
	697,857
	777,625
	1500,133
	714,837
	785,296

	 
	Сглаживание
	 
	-53,044
	 
	 
	-71,412
	 
	 
	-14,522
	 
	 
	44,264
	 
	 
	94,713
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5,0%
	 
	 
	-1,0%
	 
	 
	3,0%
	 
	 
	6,3%
	 
	 

	 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	 
	1317,436
	670,928
	699,552
	1356,821
	714,117
	714,117
	1437,658
	685,280
	766,900
	1519,746
	697,857
	777,625
	1594,846
	714,837
	785,296

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	46,383
	23,192
	23,192
	45,399
	22,700
	22,700
	45,399
	22,700
	22,700
	45,399
	22,700
	22,700
	45,399
	22,700
	22,700

	7.
	Тариф на водоотведение (без учета НДС)
	руб./м³
	28,40
	27,81
	29,00
	29,89
	29,00
	30,77
	31,67
	30,77
	32,56
	33,48
	32,56
	34,39
	35,13
	34,39
	35,87

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	102,13%
	100,00%
	104,29%
	105,25%
	100,00%
	106,10%
	105,96%
	100,00%
	105,82%
	105,72%
	100,00%
	105,62%
	104,93%
	100,00%
	104,30%


Виды и величина расходов ОАО «Аньковское», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители ОАО «Аньковское» не присутствовали, особое мнение не заявляли.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ОАО «Аньковское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2028 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.10.2023 № 38-к/4 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Скорректировать производственную программу в сфере водоотведения ОАО «Аньковское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2025-2028 годы, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.10.2023 № 38-к/4 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.12.2024 № 48/1

Приложение 1

 к постановлению Департамента энергетики

 и тарифов Ивановской области 

от 06.10.2023 № 38-к/4

Долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ОАО «Аньковское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

	№ п/п
	Наименование организаций,

категории потребителей,

виды тарифов
	С 01.01.2024

по 30.06.2024
	С 01.07.2024

по 31.12.2024
	С 01.01.2025

по 30.06.2025
	С 01.07.2025

по 31.12.2025
	С 01.01.2026

по 30.06.2026
	С 01.07.2026

по 31.12.2026
	С 01.01.2027

по 30.06.2027
	С 01.07.2027

по 31.12.2027
	С 01.01.2028

по 30.06.2028
	С 01.07.2028

по 31.12.2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	тариф на водоотведение, 

руб./куб. м, без учета НДС
	27,81
	29,00
	29,00
	30,77
	30,77
	32,56
	32,56
	34,39
	34,39
	35,87


Приложение 5

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.12.2024 № 48/1

Приложение 3

 к постановлению Департамента энергетики

 и тарифов Ивановской области

от 06.10.2023 № 38-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоотведения ОАО «Аньковское», осуществляющего деятельность в Ильинском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ОАО «Аньковское», 155070, Ивановская область, Ильинский район, с. Аньково, ул. Советская, д.101

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2024 по 31.12.2028


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	2024 год

	1.
	-
	-
	-

	
	Всего 
	
	-

	2025 год

	1.
	-
	-
	-

	
	Всего 
	
	-

	2026 год

	1.
	-
	-
	-

	
	Всего 
	
	-

	2027 год

	1.
	-
	-
	-

	
	Всего 
	
	-

	2028 год

	1.
	-
	-
	-

	
	Всего 
	
	-


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведения)
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	46 383
	45 399
	45 399
	45 399
	45 399

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	3005
	2021
	2021
	2021
	2021

	1.2.
	От населения 
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	378
	378
	378
	378
	378

	1.4.
	От прочих потребителей
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	43 000
	43 000
	43 000
	43 000
	43 000


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы 

Отчеты об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекшие периоды регулирования отсутствуют.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


