3

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 47/1 
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

2 декабря 2024 г.                
          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В. 

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.
П О В Е С Т К А:
I. Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново ул. Смирнова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010159:605, по индивидуальному проекту
I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново ул. Смирнова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010159:605, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)
Письмом от 11.11.2024 № ДЩ-08-09/3146 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново ул. Смирнова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010159:605.
Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015             № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных в электронном виде материалов с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.
В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 28.09.2023 № 70-002711(459) с изменениями от 03.09.2024. Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 3 214,15389 тыс. руб. (без НДС).
Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода протяженностью 41 м методом ГНБ.
Договор от 06.10.2023 № 70К-1730 в редакции дополнительного соглашения от 04.09.2024, технические условия от 28.09.2023 № 70-002711(459) с изменениями от 03.09.2024 и разработанная в феврале 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 162,9 нм3/час от ГРС Иваново-1; 293,3 тыс.м3/год; 0,3352 тыс.тут/год;

б) место подключения проектируемого газопровода (согласно проекту): проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø 160 мм Рраб=0,002 МПа;

в) проектной документацией предусмотрено:

Подключение сети 1-ой очереди осуществляется через существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø225 мм принадлежащий Министерству обороны РФ.

Прокладка проектируемого газопровода общей протяженностью 549,3 м, в том числе участок высокого давления - 513,5 м.

Проектируемый газопровод прокладываемый под проезжей частью автомобильной дороги заключить в футляр, из полиэтиленовой трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. Концы футляра должны располагаться на расстоянии не менее 2м от края проезжей части дороги. Прокладку футляра выполнить закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). При протаскивании полиэтиленовой трубы в футляре предусматривается её защита с нанесением колец, закрепленных полимерными липкими лентами. Заглубление газопровода от верха покрытия дороги до верха футляра газопровода при прокладке газопровода методом ГНБ не менее 1,5м.
Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы на разработку проектной документации определены в размере 136,07780 тыс. руб., на основании фактических данных,  подтвержденных первичной документацией и включают затраты на: выполнение проектных работ хоз.способом, инженерно-топографическая съемка и её согласование, выдача технических условий и согласование проектной документации ПАО «Ростелеком» на наличие коммуникаций.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 2 180,20085 тыс. руб., определены в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода в том числе участка высокого давления и предусматривает выполнение работ методом горизонтально-направленного бурения в футляре, благоустройства. 

Расходы на выполнение технических условий по строящимся участкам сети с учетом затрат на удорожание работ, выполняемых в зимнее время (2,53%), стоимости временных зданий и сооружений (1,5%), строительный контроль (2,14%), резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (2%), сложились:

47,74162 тыс. руб. на строительство подземного стального газопровода d 159 мм протяженностью 3,0 м;

1 495,90422 тыс. руб. на строительство полиэтиленового газопровода d 160 мм протяженностью 9,5 м открытым способом и 83,5 м методом ГНБ;

636,55501 тыс. руб. на строительство участка ПЭ газопровода рабочим d 160 мм в ПЭ футляре d 225 мм методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 41 м.
3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа составили 94,33677 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определяются по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 стандартизированным тарифным ставкам в размерах 2,65720  тыс. руб. и  91,67957 тыс. руб. соответственно.
4. Эффективная ставка налога на прибыль принята в размере 20%, соответственно налог на прибыль составит 602,65386 тыс. руб. Отмечаем, что в предложениях ГРО расчет производился исходя их ставки налога на прибыль в размере 25% действующей с 01.01.2025. В свою очередь, эксперты учитывают величину налога на прибыль в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент утверждения соответствующего размера платы, в размере 20%.
Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново ул. Смирнова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010159:605, по индивидуальному проекту в размере: 3 013,26928 тыс. руб. (без НДС).

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 28.11.2024 № исх-2335-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 29.11.2024 № ДЩ-08-09/3318 просило рассмотреть вопрос без участия представителя, отмечая несогласие с применением ставки налога на прибыль в размере 20%, так как объект является переходящим в последующие налоговые периоды.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново ул. Смирнова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010159:605, по индивидуальному проекту в размере 3 013 269,28 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова 

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова 


Приложение 

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 2.12.2024 № 47/1
«Приложение

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

от 2.12.2024 № 47-г/1 

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановская область, г. Иваново ул. Смирнова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010159:605, по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Показатели
	Расходы, тыс. руб.

	1
	Расходы на разработку проектной документации
	136,07780

	2
	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
	2 180,20085

	2.1
	Строительство стальных газопроводов
	47,74162

	2.1.1
	Наземная (надземная) прокладка
	0,00

	2.1.2
	Подземная прокладка
	47,74162

	2.1.2.1
	159 – 218 мм
	47,74162

	2.2.
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	2 132,45923

	2.2.1.
	160 - 224 мм
	1 495,90422

	2.2.2.
	225 - 314 мм
	636,55501

	2.3
	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа
	0,00

	2.4
	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
	0,00

	2.5
	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения
	0,00

	3
	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий
	2,65720

	4
	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
	91,67957

	5
	Эффективная ставка налога на прибыль, в %
	20

	6
	Налог на прибыль
	602,65386

	7
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС):
	3 013,26928


