## Лист1
Мероприятия ООО "ИВЭЛС"
Период регулирования - 2025-2029
№п/п | Мероприятия | Объект | Идентификатор | Стоимость в ценах 2025г. (полная), руб. c НДС | Стоимость в ценах 2026г. (полная), руб. c НДС | Стоимость, руб. без НДС | [5 empty] | Параметры
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Коэффициент пересчёта
[6 empty] | 1 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
ПИР, СМР
1 | Замена масляного выключателя 35 кВ (МВ-35кВ) на вакуумный выключатель 35 кВ (ВВ-35кВ) в количестве 3 шт. | ПС "Дуляпино" |  | 9846096 |  | Стоимость, руб. без НДС 2029: 9765350
ПИР, СМР
2 | Замена масляного выключателя 35 кВ (МВ-35кВ) на вакуумный выключатель 35 кВ (ВВ-35кВ) в количестве 2 шт. | ПС "Чернцы" |  | 6893400 |  | Стоимость, руб. без НДС 2029: 6836870
ПИР, СМР
3 | Замена ячейки с масляным выключателем 6 кВ (МВ-6кВ) на ячейку с вакуумным выключателем 6 кВ (ВВ-6кВ) в количестве 3 шт. | ПС "Красный Профинтерн" |  | 13228272 |  | Стоимость, руб. без НДС 2028: 12603050
ПИР, СМР
4 | Замена масляного выключателя 6 кВ (МВ-6кВ) на вакуумный выключатель 6 кВ (ВВ-6кВ) с установкой терминала защит в количестве 19 шт. | ПС "Красный Профинтерн" |  | 15021117.384 |  | Стоимость, руб. без НДС 2028: 14311162.48
ПИР, СМР
5 | Закупка генератора 120 КВА |  |  | 1265078 |  | Стоимость, руб. без НДС 2028: 1205285.6222
ПИР, СМР
6 | Закупка ИД |  |  | 1082000 |  | Стоимость, руб. без НДС 2025: 901667
ПИР, СМР
7 | Закупка БКМ |  |  | 11500000 |  | Стоимость, руб. без НДС 2026: 10110416.6667
ПИР, СМР
8 | Закупка ЭТЛ |  |  | 15730000 |  | Стоимость, руб. без НДС 2027: 14396292.625
ПИР, СМР
9 | Закупка прибора для измерения параметров силовых трансформаторов КОЭФФИЦИЕНТ (стандартное исполнение) |  |  |  | 338340.1067 | Стоимость, руб. без НДС 2027: 288698.4025
ПИР, СМР
10 | Закупка многофункционального измерителя параметров электробезопасности электроустановок MPI-502 (Sonel) |  |  |  | 138490 | Стоимость, руб. без НДС 2030: 133309.6237
ПИР, СМР
11 | Закупка прибора качества электроэнергии РЕСУРС UF2M-3T52-5-100-1000 |  |  |  | 475861 | Стоимость, руб. без НДС 2029: 440020.0548
СМР
12 | Замена силового трансформатора марки ТМ-100/10/0,4кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-100/10/0,4кВ в количестве 1 шт. | КТП-302 |  |  | 2341838.8 | Стоимость, руб. без НДС 2027: 1998240
СМР
13 | Замена силового трансформатора марки ТМ-100/10/0,4кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-100/10/0,4кВ в количестве 1 шт. | КТП-646 |  |  | 2341838.8 | Стоимость, руб. без НДС 2027: 1998240
СМР
14 | Замена силового трансформатора марки ТМ-250/6/0,4кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-250/6/0,4кВ в количестве 1 шт. | КТП-304 |  |  | 2788188 | Стоимость, руб. без НДС 2027: 2379100
СМР
15 | Замена силового трансформатора марки ТМ-100/6/0,4кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-100/6/0,4кВ в количестве 1 шт. | КТП-259 |  |  | 2341838.8 | Стоимость, руб. без НДС 2028: 2080170
СМР
16 | Замена силового трансформатора марки ТМ-63/6/0,4кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-63/6/0,4кВ в количестве 1 шт. | КТП-810 |  |  | 2299663.4 | Стоимость, руб. без НДС 2028: 2042700
СМР
17 | Замена силового трансформатора марки ТМ-100/6/0,4кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-100/6/0,4кВ в количестве 1 шт. | КТП-256 |  |  | 2341838.8 | Стоимость, руб. без НДС 2028: 2080170
ПИР, СМР
18 | Замена масляного выключателя 6 кВ (МВ-6кВ) на вакуумный выключатель 6 кВ (ВВ-6кВ) с установкой терминала защит в количестве 7 шт. | ПС "Чернцы" |  |  | 5313928.5264 | Стоимость, руб. без НДС 2029: 4913693.54
ПИР, СМР
19 | Замена масляного выключателя 6 кВ (МВ-6кВ) на вакуумный выключатель 6 кВ (ВВ-6кВ) с установкой терминала защит в количестве 4 шт. | ПС "Дуляпино" |  |  | 3001879.7596 | Стоимость, руб. без НДС 2029: 2775783.89