ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ

Электросетевой комплекс

КТП-256 СНТ «Южный»

(Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Жуково)

Составил: _______________________________________С.А. Пшеничников

Проверил: ______________________________________С.А. Корычев

Паспорт составлен «01» апреля 2026 г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Наименование | КТП-256 СНТ «Южный» 100 кВА 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1972 |  |
| Балансовая принадлежность | ООО «ИВЭЛС» (ИНН: 3702171348) |  |
| Основной потребитель | СНТ «Южный», СНТ «Юбилейный» |  |
| Показатели надежности потребителя | третья категория |  |
| Сезонность потребителя | всесезонное потребление |  |
| Питающая линия | Основная | ВЛ-6 кВ ф. 653 ПС «Жуково» |
|  | Резервная |  |

ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

| Зав.№ тр-ра | Тип | Мощность | Группа соедин. | ВН | НН | Uк % | ПБВ | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44847 | ТМ-100/6-66У1 | 100 кВА | Y/Yн-0 | 6 кВ | 0,4кВ | 4,7 | ± 2х2,5% | 1972 |

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

| № | Наименование электрооборудования | Протяженность, м | Эксплуатационная ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ |  |  |  |
| 1 | ВЛ-6 кВ от оп. №12 ф. 653 ПС «Жуково» до КТП-256 «Южный» | 100 м | ООО «ИВЭЛС» |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-256 до садовых участков СНТ "Южный" | 600 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-256 до садовых участков СНТ "Юбилейный" | 2050 м | ООО «ИВЭЛС» |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

| Дата | Описание работ | Должность, фамилия и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ИЗМЕРЕНИЯХ

| № | Дата | Наименование оборудования | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |