ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ

Электросетевой комплекс

КТП-304 «ДКТ»

(Ивановская обл., Ивановский р-н, п. Светлый Луч, Дом Творчества Композиторов "Ивановский")

Составил: _______________________________________С.А. Пшеничников

Проверил: ______________________________________А.Ж. Костыгов

Паспорт составлен «14» декабря 2022г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Наименование | КТП-304 250 кВА 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1997 г. |  |
| Балансовая принадлежность | ООО «ИВЭЛС» (ИНН: 3702171348) |  |
| Основной потребитель | Территория Дома Творчества Композиторов "Ивановский", садовые дома |  |
| Показатели надежности потребителя | третья категория |  |
| Сезонность потребителя | всесезонное потребление |  |
| Питающая линия | Основная | ВЛ-6кВ от ф. «Харинский» П/с Ив-11» |
|  | Резервная |  |

ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

| Зав.№ тр-ра | Тип | Мощность | Группа соедин. | ВН | НН | Uк % | ПБВ | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32772 | ТМ-250/6 | 250 кВА | Yz0-11 | 6 кВ | 0,4кВ | 4,7 | ± 2х2,5% | 1975 |

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

| № | Наименование электрооборудования | Протяженность, м | Эксплуатационная ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ |  |  |  |
| 1 | ВЛ-6кВ А-35 от ф. «Харинский» П/с Ив-11» | 10 м | ООО «ИВЭЛС» |
| КЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ ф. «Плотина» | 500 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 2 | КЛ-0,4кВ «Центральная с отп.» | 3000 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 3 | КЛ-0,4кВ «Береговая с отп.» | 3500 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 4 | КЛ-0,4кВ «Гостевые дома ДТК с отп.» | 2700 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 5 | КЛ-0,4кВ «Очистные» | 1200 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 6 | КЛ-0,4кВ «Садовые участки» | 2800 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 7 | КЛ-0,4кВ «Артскважина, насосная с отп.» | 2700 м | ООО «ИВЭЛС» |
| 8 | КЛ-0,4кВ «Администрация» | 1400 м | ООО «ИВЭЛС» |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «1-я Линия» | 151 м | ООО «ИВЭЛС» |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

| Дата | Описание работ | Должность, фамилия и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ИЗМЕРЕНИЯХ

| № | Дата | Наименование оборудования | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |