ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ

Электроэнергетический комплекс:

Комплектная трансформаторная подстанция

КТП-646 (10/0,4 кВ) зав.№13620

СНТ «АИР»

Составил: Председатель СНТ «АИР»__________________/_____________________.

Дата: «____»_____________20____г

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Наименование | КТП №646 10/0,4кВ (зав.№13620) |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1976 |  |
| Балансовая принадлежность | СНТ «АИР» |  |
| Основной потребитель | СНТ «АИР» |  |
| Сезонность потребителя | Всесезонное потребление |  |
| Питающая линия | Основная | Отпайка ф.136 ПС «Богородское» |
|  | Резервная | - |

ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРА

| Зав.№ тр-ра | Мощность | Группа соедин. | ВН | НН | Uк % | ПБВ | Год выпуска | Дата записи | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114634 | 100 кВ*А | Y/Yн-0 | 10 | 0,4 |  | Есть | 1976 |  |  |

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИИ

| № поз. | Наименование электрооборудования | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Распределительное устройство 10кВ (РУ-10кВ) |  |
| 1.1 | Предохранитель | ПК-40 (3 шт.) |
| 1.2 | Трансформатор силовой | ТМ-100 10/0,4 кВ (1 шт.) |
| 2. | Распределительное устройство 0,4кВ (РУ-0,4кВ) |  |
| 2.1 | Рубильник | РБ-4 (1 шт.) |
| 2.2 | Автомат | ВА57Ф35 100А (1 шт.) |

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

| № | Наименование электрооборудования | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-10 кВ |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ от оп.123 до КТП-646 (А-50) | 350 |
| Общая протяженность по трассе: |  | 350 |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ «Вход в СНТ» (А-35) | 115 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ «Левая» от КТП-646 (А-35) | 646 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ «Ввод №1 на участки» (А-25) | 112 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ «Ввод №2 на участки» (А-25) | 90 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ «Ввод №3 на участки» (А-25) | 84 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ «Ввод №4 на участки» (А-25) | 54 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ «Правая» от КТП-646 (А-35) | 668 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ «Ввод №5 на участки» (А-25) | 102 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ «Ввод №6 на участки» (А-25) | 79 |
| Общая протяженность по трассе: |  | 1950 |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

| Дата | Описание работ | Должность, Ф.И.О. и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ИЗМЕРЕНИЯХ

| № | Дата | Проведенные испытания и измерения | Результат | Заключение | Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |