## Модернизация и техническое пере
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37. Ивановская область | [10 empty] | 37. Ивановская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 37. Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область | [10 empty] | Ивановская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ивановская область
Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино"
(наименование стройки)
ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р-н, с. Дуляпино, ул. Советская, д.8
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" | [31 empty] | Модернизация и техническое перевооружение ПС35-6-0,4 кВ Дуляпино
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 8969.32 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 513.71 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 502.67 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 557.08 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 24.59 | тыс.руб.
| оборудования |  | 6840 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1331.53 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 453.57 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 60.4 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Демонтаж) | [33 empty] | Раздел 1. Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Демонтаж)
Демонтаж: | [34 empty] | Демонтаж:
1 | ГЭСНм08-01-021-01 | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  |  | 4: пролет; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Объем=1*3 | [34 empty] | Объем=1*3
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 47525.42 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26529.91 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 25734.01 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13530.25 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29074.19; 12: 87222.58 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-006-01 | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ |  |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ
|  | Объем=1*3 | [34 empty] | Объем=1*3
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19965.76 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14262.63 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13834.75 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7273.94 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13774.16; 12: 41322.47 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-009-03 | Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, типа ВМК-35 |  |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, типа ВМК-35
|  | Объем=1*3 | [34 empty] | Объем=1*3
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 54904.39 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 44920.56 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 43572.94 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 22909.49 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40740.85; 12: 122222.56 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=(10*3) / 100 | [34 empty] | Объем=(10*3) / 100
| 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [35 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1534.97 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1399.75 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1357.76 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 713.87 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12112.63; 12: 3633.79 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 |  |  |  | 4: м3; 5: 9.375; 6: 1; 7: 9.375 | [21 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
|  | Объем=2,5*2,5*0,5*3 | [34 empty] | Объем=2,5*2,5*0,5*3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 135044.5 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 103394.07 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 94088.6 | [25 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 53764.92 | [25 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30175.79; 12: 282898.02 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075 | [21 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=(2,5*2,5*(0,2*2)*3) / 100 | [34 empty] | Объем=(2,5*2,5*(0,2*2)*3) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5414.83 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5414.83 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 4819.2 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 6: 0.85; 7: 34; 12: 1841.04 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 161000.93; 12: 12075.07 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Демонтаж) |  |  |  | 12: 549374.49 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Демонтаж)
Раздел 2. Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Монтаж) | [33 empty] | Раздел 2. Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Монтаж)
Монтаж: | [34 empty] | Монтаж:
7 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  |  | 4: м3; 5: 3.75; 6: 1; 7: 3.75 | [21 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
|  | Объем=2,5*2,5*0,2*3 | [34 empty] | Объем=2,5*2,5*0,2*3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1367.52 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 975.12 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 1072.63 | [25 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 12: 571.91 | [25 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 803.22; 12: 3012.06 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 4.125 | 1 | 4.125 | 565.2 | 1.31 | 740.41 |  | 3054.19 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [40 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3054.19 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 4: м3; 5: 3.75; 6: 1; 7: 3.75 | [21 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Объем=2,5*2,5*0,2*3 | [34 empty] | Объем=2,5*2,5*0,2*3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1447.84 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1052.94 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 1158.23 | [25 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 12: 617.55 | [25 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 859.63; 12: 3223.62 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 4.3125 | 1 | 4.3125 | 2184.44 | 1.2 | 2621.33 |  | 11304.49 | [21 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [40 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11304.49 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН06-01-005-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.13125; 6: 1; 7: 0.13125 | [21 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
|  | Объем=(4,375*3) / 100 | [34 empty] | Объем=(4,375*3) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28541.39 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18327.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 18694.16 | [25 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 6: 0.85; 7: 49.3; 12: 9035.51 | [25 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 428731.89; 12: 56271.06 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-11.1.03.06-0072 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV |  |  |  | м3 | 0.375 | 1 | 0.375 | 5764.42 | 1.57 | 9050.14 |  | 3393.8 | [21 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=2,5*0,5*4*0,025*3 | [34 empty] | Объем=2,5*0,5*4*0,025*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3393.8 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-08.4.03.03-0002 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм |  |  |  | т | 0.13125 | 1 | 0.13125 |  |  | 47568.31 |  | 6243.34 | [21 empty] | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6243.34 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-04.1.02.05-0376 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6 |  |  |  | м3 | 13.3219 | 1 | 13.3219 | 5443.86 | 1.78 | 9690.07 |  | 129089.9 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 129089.9 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [21 empty] | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Объем=(16*3) / 100 | [34 empty] | Объем=(16*3) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 783.46 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 762.79 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 785.67 | [25 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 450.05 | [25 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4206.63; 12: 2019.18 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-01.7.17.09-1008 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 907.31 | 1.24 | 1125.06 |  | 1125.06 | [21 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 20 мм
|  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | [40 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1125.06 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм38-01-003-01 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу |  |  |  | 4: т; 5: 0.945; 6: 1; 7: 0.945 | [21 empty] | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
|  | Объем=315/1000*3 | [34 empty] | Объем=315/1000*3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 47965.15 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 33955.74 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 30560.17 | [25 empty] | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 15280.08 | [25 empty] | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 99916.34; 12: 94420.94 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=(10*3) / 100 | [34 empty] | Объем=(10*3) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3238 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1999.64 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1939.65 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1019.82 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20787.7; 12: 6236.31 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп01-03-009-01 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ
|  | Объем=1*3 | [34 empty] | Объем=1*3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 79002.61 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 79002.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 58461.93 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 28440.94 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 55301.83; 12: 165905.48 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-01-006-01 | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ |  |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ
|  | Объем=1*3 | [34 empty] | Объем=1*3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46818.14 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20375.19 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 19763.93 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 10391.35 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25775.91; 12: 77327.73 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-01-021-01 | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  |  | 4: пролет; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Объем=1*3 | [34 empty] | Объем=1*3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 67986.99 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 37899.87 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 36762.87 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 19328.93 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41565.74; 12: 124697.22 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Монтаж) |  |  |  | 12: 687324.38 | [27 empty] | Всего по разделу 2 Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6/0,4 кВ "Дуляпино" (Монтаж)
Раздел 3. ПНР | [33 empty] | Раздел 3. ПНР
22 | ГЭСНп01-03-009-01 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 79002.61 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 79002.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 58461.93 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 28440.94 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 55301.83; 12: 165905.48 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНп01-03-021-03 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46612.8 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46612.8 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 34493.47 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 16780.61 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32628.96; 12: 97886.88 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНп01-12-020-02 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11366.73 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11366.73 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 8411.38 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4092.02 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7956.71; 12: 23870.13 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 ПНР |  |  |  | 12: 287662.49 | [27 empty] | Всего по разделу 3 ПНР
Раздел 4. Оборудование | [33 empty] | Раздел 4. Оборудование
25 О | ТЦ_101_63_6313009980_08.05.2026_02_1.1 | КА с ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 Эп (рама под ТОЛ с одной стороны) с комплектом ТОЛ-СЭЩ-35-IV=3 шт. |  |  |  | компл | 3 | 1 | 3 |  |  | 2280000 |  | 6840000 | [21 empty] | КА с ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 Эп (рама под ТОЛ с одной стороны) с комплектом ТОЛ-СЭЩ-35-IV=3 шт.
|  | (Оборудование) | [40 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6840000 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Оборудование |  |  |  | 12: 6840000 | [27 empty] | Всего по разделу 4 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 835904.86 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 502669.1 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 123179.16 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 24586.3 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 185470.3 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 513709.79 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 128136 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 37206.68 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1791.36 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 159676.28 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 120618.49 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 66280.98 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 557083.6 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 158548.35 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 85972.48 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 22794.94 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 25794.02 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 173526.08 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 90447.73 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 6840000 | [30 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 453567.97 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 453567.97 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 215984.75 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 159828.71 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 77754.51 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 8364361.36 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 527255.4 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 453973.28 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 234483.22 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 2% |  |  |  | 12: 167287.23 | [30 empty] | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 8531648.59 | [31 empty] | Всего с непредвиденными
|  | ПИР (п.69, таб.3.19, пп.1 Приказ Минстроя РФ от 28.11.2023 №847/пр) 5,13% 5,13% |  |  |  | 12: 437673.57 | [30 empty] | ПИР (п.69, таб.3.19, пп.1 Приказ Минстроя РФ от 28.11.2023 №847/пр) 5,13% 5,13%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 8969322.16 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2027 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 9337064.3686
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2028 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 9719884.0077
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2029 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 10118399.252
|  | НДС на 2029 год |  |  |  | 11: 22%; 12: 2226047.8354
|  | ВСЕГО на 2029 год с НДС |  |  |  | 12: 12344447.0874
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]