## СМЕТА Инвестка ПС Дуляпино - ЛС
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37. Ивановская область | [10 empty] | 37. Ивановская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 37. Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область | [10 empty] | Ивановская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ивановская область
ПС 35/6кВ "ДУЛЯПИНО" по адресу: Ивановская обл. Фурмановский р-н, с. Дуляпино, ул. Советская, д.8
(наименование стройки)
РУ 6 кВ ПС 35/6кВ "ДУЛЯПИНО"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 19
Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6кВ "ДУЛЯПИНО" | [31 empty] | СМЕТА Инвестка ПС Дуляпино
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 2460.56 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1956.04 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 140.18 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 94.99 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.61 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 332.96 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 221.29 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4.1 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. РУ 6 кВ ПС 35/6кВ "ДУЛЯПИНО" | [33 empty] | Раздел 1. ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн"
Демонтаж выключателей | [34 empty] | Демонтаж выключателей
1 | ГЭСНм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10636.54 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8268.45 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8020.4 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4216.91 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5754.69; 12: 23018.75 | [25 empty] | Всего по позиции
Демонтаж устройств РЗА | [34 empty] | Демонтаж устройств РЗА
2 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=10*4 | [38 empty] | Объем=10*4
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10629.56 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10629.56 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10310.67 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5421.08 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 664.35; 12: 26573.9 | [25 empty] | Всего по позиции
Монтаж выключателей | [34 empty] | Монтаж выключателей
3 | ГЭСНм08-01-058-02 | Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17940.26 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16171.82 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 15686.67 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8247.63 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10546.66; 12: 42186.64 | [25 empty] | Всего по позиции
Монтаж микропроцессорных терминалов РЗА | [34 empty] | Монтаж микропроцессорных терминалов РЗА
4 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1366.39 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1340.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1206.23 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 616.52 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 803.92; 12: 3215.66 | [25 empty] | Всего по позиции
ПНР | [34 empty] | ПНР
5 | ГЭСНп01-03-021-03 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 62150.4 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 62150.4 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 45991.3 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 22374.14 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32628.96; 12: 130515.84 | [25 empty] | Всего по позиции
ПНР УРЗА | [34 empty] | ПНР УРЗА
6 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 43223.94 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 43223.94 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 31985.72 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 15560.62 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22692.57; 12: 90770.28 | [25 empty] | Всего по позиции
Материалы | [34 empty] | Материалы
7 | ТЦ_62.3.04.00_77_7734541302_07.04.2026_02_1.1 | Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для модернизации ячейки КСО-285 (10кВ, 20кА, 630А TER_VCB15_LD8_RF 1_2_2_2_0_1_2_1_2_0_0_9_0_0_0_0_0_0 для РП4 Тандер) |  |  |  | компл | 4 | 1 | 4 |  |  | 413600 |  | 1654400 | [21 empty] | Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для модернизации ячейки КСО-285 (10кВ, 20кА, 630А TER_VCB15_LD8_RF 1_2_2_2_0_1_2_1_2_0_0_9_0_0_0_0_0_0 для РП4 Тандер)
|  | (Материалы) | [39 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1654400 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_62.1.05.00_77_7714399418_07.04.2026_02_2.2 | АГАТ-200.А |  |  |  | компл | 4 | 1 | 4 |  |  | 75409.84 |  | 301639.36 | [21 empty] | АГАТ-200.А
|  | (Материалы) | [39 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 301639.36 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 РУ 6 кВ ПС 35/6кВ "ДУЛЯПИНО" |  |  |  | 12: 2272320.43 | [28 empty] | Всего по разделу 1 ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн"
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2102682.54 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 140178.97 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3543.07 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1605.46 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1957355.04 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1956039.36 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 1956039.36 | [30 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 94994.95 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 34804.63 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3543.07 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1605.46 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1315.68 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 35223.97 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18502.14 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 221286.12 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 221286.12 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 105374.34 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 77977.02 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 37934.76 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 2272320.43 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 141784.43 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 113200.99 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 56436.9 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 3% |  |  |  | 12: 68169.61 | [30 empty] | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 2340490.04 | [31 empty] | Всего с непредвиденными
|  | ПИР (п.69, таб.3.19, пп.1 Приказ Минстроя РФ от 28.11.2023 №847/пр) 5,13% |  |  |  | 12: 120067.14 | [30 empty] | ПИР (п.69, таб.3.19, пп.1 Приказ Минстроя РФ от 28.11.2023 №847/пр) 5,13%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2460557.18 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2027 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 2561440.0244
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2028 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 2666459.0654
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2029 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 2775783.8871
|  | НДС на 2029 год |  |  |  | 11: 22%; 12: 610672.4552
|  | ВСЕГО на 2029 год с НДС |  |  |  | 12: 3386456.3422
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]