## СМЕТА Инвестка ПС Чернцы - ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37. Ивановская область | [10 empty] | 37. Ивановская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 37. Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область | [10 empty] | Ивановская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ивановская область
ПС 35/6кВ "ЧЕРНЦЫ" по адресу: Ивановская обл., Шуйский р-н, с. Чернцы, ул. Фабричный двор, д.24
(наименование стройки)
РУ 6 кВ ПС 35/6кВ "ЧЕРНЦЫ"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 18
Модернизация и техническое перевооружение ПС 35/6кВ "ЧЕРНЦЫ" | [31 empty] | СМЕТА Инвестка ПС Чернцы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 4355.68 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 3468.97 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 245.31 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 166.24 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.81 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 582.69 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 387.25 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.17 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.РУ 6 кВ ПС 35/6кВ "ЧЕРНЦЫ" | [33 empty] | Раздел 1. ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн"
Демонтаж выключателей | [34 empty] | Демонтаж выключателей
1 | ГЭСНм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18613.93 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14469.79 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14035.7 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7379.59 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5754.69; 12: 40282.8 | [25 empty] | Всего по позиции
Демонтаж устройств РЗА | [34 empty] | Демонтаж устройств РЗА
2 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 70; 6: 1; 7: 70 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=10*7 | [38 empty] | Объем=10*7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18601.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18601.73 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18043.68 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9486.88 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 664.35; 12: 46504.32 | [25 empty] | Всего по позиции
Монтаж выключателей | [34 empty] | Монтаж выключателей
3 | ГЭСНм08-01-058-02 | Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31395.47 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28300.69 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 27451.67 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14433.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10546.66; 12: 73826.63 | [25 empty] | Всего по позиции
Монтаж микропроцессорных терминалов РЗА | [34 empty] | Монтаж микропроцессорных терминалов РЗА
4 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2391.17 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2345.44 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2110.9 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1078.9 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 803.91; 12: 5627.38 | [25 empty] | Всего по позиции
ПНР | [34 empty] | ПНР
5 | ГЭСНп01-03-021-03 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 108763.2 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 108763.2 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 80484.77 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 39154.75 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32628.96; 12: 228402.72 | [25 empty] | Всего по позиции
ПНР УРЗА | [34 empty] | ПНР УРЗА
6 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 75641.9 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 75641.9 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 55975.01 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 27231.08 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22692.57; 12: 158847.99 | [25 empty] | Всего по позиции
Материалы | [34 empty] | Материалы
7 | ТЦ_62.3.04.00_77_7734541302_07.04.2026_02_1.1 | Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для модернизации ячейки КСО-285 (10кВ, 20кА, 630А TER_VCB15_LD8_RF 1_2_2_2_0_1_2_1_2_0_0_9_0_0_0_0_0_0 для РП4 Тандер) |  |  |  | компл | 7 | 1 | 7 |  |  | 413600 |  | 2895200 | [21 empty] | Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для модернизации ячейки КСО-285 (10кВ, 20кА, 630А TER_VCB15_LD8_RF 1_2_2_2_0_1_2_1_2_0_0_9_0_0_0_0_0_0 для РП4 Тандер)
|  | (Материалы) | [39 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2895200 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_62.1.05.00_77_7714399418_07.04.2026_02_2.2 | АГАТ-200.А |  |  |  | компл | 5 | 1 | 5 |  |  | 75409.84 |  | 377049.2 | [21 empty] | АГАТ-200.А
|  | (Материалы) | [39 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 377049.2 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_62.1.05.00_77_9710005779_07.04.2026_02_3.3 | АГАТ-200.Т2 5502110101 |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 |  |  | 98360.66 |  | 196721.32 | [21 empty] | АГАТ-200.Т2 5502110101
|  | (Материалы) | [39 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 196721.32 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 РУ 6 кВ ПС 35/6кВ "ЧЕРНЦЫ" |  |  |  | 12: 4022462.36 | [28 empty] | Всего по разделу 1 ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн"
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3725596.08 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 245313.2 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 6200.37 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2809.55 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3471272.96 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3468970.52 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 3468970.52 | [30 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 166241.13 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 60908.1 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6200.37 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2809.55 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2302.44 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 61641.95 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 32378.72 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 387250.71 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 387250.71 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 184405.1 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 136459.78 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 66385.83 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 4022462.36 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 248122.75 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 198101.73 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 98764.55 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 3% |  |  |  | 12: 120673.87 | [30 empty] | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 4143136.23 | [31 empty] | Всего с непредвиденными
|  | ПИР (п.69, таб.3.19, пп.1 Приказ Минстроя РФ от 28.11.2023 №847/пр) 5,13% |  |  |  | 12: 212542.89 | [30 empty] | ПИР (п.69, таб.3.19, пп.1 Приказ Минстроя РФ от 28.11.2023 №847/пр) 5,13%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4355679.12 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2027 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 4534261.9639
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2028 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 4720166.7044
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2029 год без НДС |  |  |  | 11: 1,041; 12: 4913693.5393
|  | НДС на 2029 год |  |  |  | 11: 22%; 12: 1081012.5787
|  | ВСЕГО на 2029 год с НДС |  |  |  | 12: 5994706.118
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]