## СМЕТА Инвестка п.5 от 10.07.202
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37. Ивановская область | [10 empty] | 37. Ивановская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 37. Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область | [10 empty] | Ивановская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ивановская область
ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" по адресу: Ивановская область, Вичугский р-н, г. Вичуга, ул. 2-я Кировская
(наименование стройки)
ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4
Модернизация и техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" | [31 empty] | СМЕТА Инвестка п.5 от 10.07.2025
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [30 empty] | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 12517.6 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 614.82 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 417.62 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 7.04 | тыс.руб.
| оборудования |  | 9847.97 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1581.58 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 970.55 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 19.46 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" | [33 empty] | Раздел 1. ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн"
Демонтаж выключателей | [34 empty] | Демонтаж выключателей
1 | ГЭСНм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  |  | 4: шт; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [21 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 47059.43 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 36264.96 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 35177.01 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 18495.13 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5335.11; 12: 101367.1 | [24 empty] | Всего по позиции
Демонтаж устройств РЗА | [34 empty] | Демонтаж устройств РЗА
2 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 190; 6: 1; 7: 190 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=10*19 | [37 empty] | Объем=10*19
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46620.44 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46620.44 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 45221.83 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 23776.42 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 613.43; 12: 116551.1 | [24 empty] | Всего по позиции
Монтаж выключателей | [34 empty] | Монтаж выключателей
3 | ГЭСНм08-01-058-02 | Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным |  |  |  | 4: шт; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [21 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 79257.18 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 70928.68 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 68800.82 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 36173.63 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9768.44; 12: 185600.4 | [24 empty] | Всего по позиции
Монтаж микропроцессорных терминалов РЗА | [34 empty] | Монтаж микропроцессорных терминалов РЗА
4 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [21 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5994.64 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5878.41 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5290.57 | [23 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2704.07 | [23 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 742.4; 12: 14105.59 | [24 empty] | Всего по позиции
ПНР | [34 empty] | ПНР
5 | ГЭСНп01-03-021-03 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [21 empty] | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 272586.99 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 272586.99 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 201714.37 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 98131.32 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30128.04; 12: 572432.68 | [24 empty] | Всего по позиции
ПНР УРЗА | [34 empty] | ПНР УРЗА
6 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс |  |  |  | 4: шт; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [21 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 189578.34 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 189578.34 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 140287.97 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 68248.2 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20953.4; 12: 398114.51 | [24 empty] | Всего по позиции
Материалы | [34 empty] | Материалы
7 О | ТЦ_62.3.04.00_78_7842224734_26.02.2025_02_1.2 КА п.1.2 | Выключатель вакуумный OptiMat BB-MD-10-20/3150-2-FХ-30-11010 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 995613.66 |  | 2986840.98 | [21 empty] | Выключатель вакуумный OptiMat BB-MD-10-20/3150-2-FХ-30-11010
|  | (Оборудование) | [38 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2986840.98 | [24 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_62.3.04.00_78_7842224734_26.02.2025_02_2.2 КА п.2.2 | Выключатель вакуумный Optimat BB-10-20/1000-У2-230 с блоком |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 361556.2 |  | 4338674.4 | [21 empty] | Выключатель вакуумный Optimat BB-10-20/1000-У2-230 с блоком
|  | (Оборудование) | [38 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4338674.4 | [24 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_62.3.04.00_52_5263147348_17.01.2025_02_3.1 КА п.3.1 | КРУ-2-10 (НВД) КА 1600 С ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31.5/1600 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 442960 |  | 1771840 | [21 empty] | КРУ-2-10 (НВД) КА 1600 С ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31.5/1600
|  | (Оборудование) | [38 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1771840 | [24 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_62.1.05.00_52_5263147348_17.01.2025_02_4.1 КА п.4.1 | ЛЮТИК Цифровое устройство релейной защиты (Аппаратная версия 3.ХХ) |  |  |  | шт | 19 | 1 | 19 |  |  | 37506.58 |  | 712625.02 | [21 empty] | ЛЮТИК Цифровое устройство релейной защиты (Аппаратная версия 3.ХХ)
|  | (Оборудование) | [38 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 712625.02 | [24 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_62.1.05.00_52_5263147348_17.01.2025_02_5.1 КА п.5.1 | Узел для цифровой шины Нерв для организации общесекционных защит ЛЗШ, УРОВ, АВР, ЗДЗ |  |  |  | шт | 19 | 1 | 19 |  |  | 1365.42 |  | 25942.98 | [21 empty] | Узел для цифровой шины Нерв для организации общесекционных защит ЛЗШ, УРОВ, АВР, ЗДЗ
|  | (Оборудование) | [38 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25942.98 | [24 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_62.1.05.00_52_5263147348_17.01.2025_02_6.1 КА п.6.1 | Комплект монтажа НЕРВ для организации общесекционных защит ЛЗШ, УРОВ, АВР, ЗДЗ. В составе: патчкорды, резисторы |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 12043.92 |  | 12043.92 | [21 empty] | Комплект монтажа НЕРВ для организации общесекционных защит ЛЗШ, УРОВ, АВР, ЗДЗ. В составе: патчкорды, резисторы
|  | (Оборудование) | [38 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12043.92 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 644150.04 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 614816.36 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 16144.89 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7041.46 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 6147.33 | [28 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 417624.19 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 152651.03 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 16144.89 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7041.46 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6147.33 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 154490.23 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 81149.25 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 9847967.3 | [28 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 970547.19 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 970547.19 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 462165.33 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 342002.34 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 166379.52 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 621857.82 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 496492.57 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 247528.77 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн" |  |  |  | 12: 11236138.68 | [29 empty] | Всего по разделу 1 ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Красный Профинтерн"
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 9847967.3 | [28 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1581,579 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 19,456 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [43 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 644150.04 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 614816.36 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 16144.89 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7041.46 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 6147.33 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 417624.19 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 152651.03 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 16144.89 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7041.46 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6147.33 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 154490.23 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 81149.25 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 9847967.3 | [32 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 970547.19 | [32 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 970547.19 | [32 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 462165.33 | [32 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 342002.34 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 166379.52 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 11236138.68 | [33 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 621857.82 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 496492.57 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 247528.77 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 3% |  |  |  | 12: 337084.16 | [32 empty] | Непредвиденные затраты (п.179 Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр ) 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 11573222.84 | [33 empty] | Всего с непредвиденными
|  | ПИР (согласно №3 таблица 2 методики определения стоимости проектных работв зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18) 8,16% |  |  |  | 12: 944374.98 | [32 empty] | ПИР (согласно №3 таблица 2 методики определения стоимости проектных работв зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18) 8,16%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 12517597.82 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2026 год без НДС |  |  |  | 11: 1,053; 12: 13181030.5045
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2027 год без НДС |  |  |  | 11: 1,044; 12: 13760995.8467
|  | Перевод в прогнозный уровень цен (Индекс-дефлятор Минэкономразвития России) на 2028 год без НДС |  |  |  | 11: 1,044; 12: 14366479.6639
|  | НДС на 2028 год |  |  |  | 11: 20%; 12: 2873295.9328
|  | ВСЕГО на 2028 год с НДС |  |  |  | 12: 17239775.5967
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]