Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 35/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

1 октября 2024 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 2 на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011310:73, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 2 на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011310:73, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 12.09.2024 № ДЩ-08-09/2483 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 2 на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011310:73.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение, определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 01.02.2024 № 50-000025(064). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 5 310,72343 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода протяженностью 30,5 м методом ГНБ.

Договор от 20.02.2024 № 50К-0043, технические условия от 01.02.2024 № 50-000025(064) и разработанная в июле 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 1 793 нм3/час от ГРС Фурманов; 4 644 тыс.м3/год; 5,308 тыс.тут/год;

б) место подключения проектируемого газопровода (согласно проекту): стальной подземный газопровод среднего давления Ø 159 мм Рраб=0,3 МПа;

в) проектной документацией предусмотрено:

Прокладка проектируемого газопровода принята подземной из труб ПЭ 100 SDR11 - Ø160х14,6 мм, Ø159х4,5мм усиленной изоляцией и надземной из труб Ø159х4,5мм. Газопровод под асфальтовыми дорогами проложить в футляре Ø315х28,6 мм ПЭ 100 ГАЗ SDR11, протяженностью: L=30,5 м; L=12,5 м; L=19,0 м (ГНБ). При производстве работ выполнить мероприятия в части выпиловки деревьев и кустарников, а также восстановления почвенного покрытия.

Рассмотрев представленные документы, эксперты отмечают следующее:

- согласно заявке ГРО в состав расходов платы за подключение Заявителя были включены расходы связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему в размере установленной на 2024 год стандартизированной тарифной ставки (С0) 1, 97266 тыс.руб., которые в соответствии с требованиями Методических указаний в состав расходов не входят;

- расходы на фактическое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа указаны ГРО в размере 167,44149 тыс.руб., что соответствует врезке в подземный стальной газопровод Ø219-272 мм с давлением 0,005 МПа до 1,2 Мпа. В свою очередь, разработанной проектной документацией предусмотрено, что строящийся газопровод до границы земельного участка оканчивается надземным стальным газопроводом Ø159 мм среднего давления, соответственно расходы на указанное мероприятие составят 45,74115 тыс.руб. по установленной стандартизированной ставке.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы на разработку проектной документации определены в размере 251,77885 тыс. руб., на основании фактических данных.

Общие расходы подтверждены первичной документацией и включают затраты на: выполнение проектных работ хоз.способом, инженерно-геодезические изыскания и составление топосъемки, согласования проектной документации и проверку топосъмки на наличие коммуникаций.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 3 824,72854 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода в том числе методом горизонтально-направленного бурения в футляре, а также работ на благоустройство.

Расходы на выполнение технических условий по строящимся участкам сети с учетом затрат на удорожание работ, выполняемых в зимнее время (2,53%), стоимости временных зданий и сооружений (1,5%), резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (3%), сложились:

1 821,29930 тыс.руб. на строительство надземного стального газопровода                 d 159 мм протяженностью 249 м;

1 551,74701 тыс.руб. на строительство полиэтиленового газопровода d 160 мм протяженностью 213 м;

451,68223 тыс.руб. на строительство  участков ПЭ газопровода рабочим d 160 мм в ПЭ футляре d 315 мм методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 30,5 м, 12,5 м и 19,0 м.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа составили 48,39835 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определяются по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 стандартизированным тарифным ставкам в размерах 2,65720  тыс. руб. и  45,74115 тыс. руб. соответственно.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 1 031,22644 тыс. руб.

Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 2 на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011310:73, по индивидуальному проекту в размере 5 156,13218 тыс. руб. (без НДС).

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 27.09.2024 № исх-1897-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 30.09.2024 № ДЩ-08-09/2705 возражений не представило, просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 2 на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011310:73, по индивидуальному проекту в размере 5 156 132,18 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | О.Н. Карика |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 1.10.2024 № 35/1

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 1.10.2024 № 35-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 2 на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011310:73, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 251,77885 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 3 824,72854 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 1 821,29930 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 1 821,29930 |
| 2.1.1.1 | 159 – 218 мм | 1 821,29930 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 2 003,42924 |
| 2.2.1. | 160 - 224 мм | 1 551,74701 |
| 2.2.2. | 315 - 399 мм | 451,68223 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,65720 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 45,74115 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,0 |
| 6 | Налог на прибыль | 1 031,22644 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС): | 5 156,13218 |