2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева
ПРОТОКОЛ № 65/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

16 декабря 2025 г.

 







     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.
Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.
Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.
П О В Е С Т К А:
Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы.
СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе.
Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2026 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2026 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоснабжения МУП района «КинАкваТех»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026-2030 годы
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	108,405
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	%
	
	
	
	
	
	

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	108,405
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	108,405
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	6,533
	5,936
	5,936
	5,936
	5,936
	5,936

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	85,948
	86,458
	86,458
	86,458
	86,458
	86,458

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	15,924
	15,617
	15,617
	15,617
	15,617
	15,617

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	108,405
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	108,405
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011


Смета водоснабжения и расчет тарифов МУП района «КинАкваТех»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ


	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	27 599,45
	17 018,92
	18 758,510
	19 443,907
	20 128,186
	20 836,998

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	24 162,987
	14 597,321
	15 029,402
	15 474,272
	15 932,310
	16 403,907

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	 
	
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	 
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс.руб.
	15 853,44
	7 974,997
	
	
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	157,747
	157,747
	
	
	
	

	
	- материалы на ОТ и ТБ
	тыс.руб.
	90,266
	90,266
	
	
	
	

	
	- ГСМ
	тыс.руб.
	67,480
	67,480
	
	
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	16,905
	16,905
	
	
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	9568,238
	4 787,355
	
	
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	2889,608
	1445,78
	
	
	
	

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	234,497
	86,680
	
	
	
	

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы (контроль качества воды)
	тыс.руб.
	2986,446
	1 480,529
	
	
	
	

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	1897,498
	676,268
	
	
	
	

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	6412,048
	5 946,056
	
	
	
	

	1.1.3.2
	Расходы на оплату труда административного персонала
	тыс.руб.
	4924,768
	4 566,864
	
	
	
	

	1.1.3.3
	Отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы
	тыс.руб.
	1487,280
	1379,19
	
	
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	3060,732
	3 086,889
	3 422,747
	3 649,573
	3 859,569
	4 082,293

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	375,74
	-665,291
	306,361
	320,062
	336,307
	350,798

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	375,74
	257,167
	306,361
	320,062
	336,307
	350,798

	1.3.2.1
	налог на прибыль (УСН)
	тыс.руб.
	275,99
	152,031
	193,213
	198,328
	205,307
	209,864

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	99,74
	105,136
	113,148
	121,734
	131,000
	140,934

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (п. 15 Основ ценообразования), экономически не обоснованные доходы прошлых периодов (п. 16 Основ ценообразования)
	тыс.руб.
	
	-922,459
	
	
	
	

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	 
	Дельта по факту 2024
	тыс.руб.
	-661,460
	-312,223
	
	
	
	

	5.
	НВВ без сглаживания
	тыс.руб.
	27 599,454
	16706,696
	18 758,510
	19 443,907
	20 128,186
	20 836,998

	 
	Сглаживание
	тыс.руб.
	
	-1 503,603
	562,755
	388,878
	402,564
	149,405

	6.
	НВВ со сглаживанием
	тыс.руб.
	27 599,454
	15 203,09
	19 321,27
	19 832,79
	20 530,75
	20 986,40

	7.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	108,405
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011
	108,011

	8.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	254,60
	140,76
	178,88
	183,62
	190,08
	194,30

	
	1 полугодие
	
	254,60
	132,29
	178,88
	178,88
	188,36
	191,80

	
	2 полугодие
	
	254,60
	183,94
	178,88
	188,36
	191,80
	196,80

	
	1 полугодие (д. Богот)
	
	
	59,37
	
	
	
	

	
	2 полугодие (д. Богот)
	
	
	183,94
	
	
	
	

	
	Изменение тарифа
	
	
	106,5%
	127,1%
	102,6%
	103,5%
	102,2%

	
	1 полугодие
	
	
	100,0%
	97,3%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	
	2 полугодие
	
	
	139,0%
	100,0%
	105,3%
	101,8%
	102,6%


Баланс водоотведения МУП района «КинАкваТех»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026-2030 годы
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	24,154
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	24,154
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	21,571
	21,686
	21,686
	21,686
	21,686
	21,686

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	1,200
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	1,383
	1,461
	1,461
	1,461
	1,461
	1,461

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	24,154
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	24,154
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	


Смета водоотведения и расчет тарифов МУП района «КинАкваТех»

	№ п/п
	Наименование
	ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	2 135,902
	1 486,220
	1 549,422
	1 622,039
	1 700,956
	1 760,716

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	1 409,420
	758,613
	781,067
	804,187
	827,991
	852,500

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс.руб.
	939,525
	392,614
	
	
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	9,391
	3,609
	
	
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	701,190
	294,677
	
	
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	211,759
	88,992
	
	
	
	

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	17,185
	5,335
	
	
	
	

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	469,895
	365,999
	
	
	
	

	1.1.3.2
	Расходы на оплату труда административного персонала
	тыс.руб.
	360,902
	281,105
	
	
	
	

	1.1.3.3
	Отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы
	тыс.руб.
	108,992
	84,894
	
	
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	726,482
	727,607
	768,354
	817,852
	872,965
	908,217

	1.3.1
	Очистка сточных вод
	тыс.руб.
	705,123
	714,138
	752,860
	801,632
	855,955
	890,193

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	21,359
	13,469
	15,494
	16,220
	17,010
	18,024

	1.3.2.1
	налог на прибыль (УСН)
	тыс.руб.
	21,359
	13,469
	15,494
	16,220
	17,010
	18,024

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	 
	Дельта по факту 2024
	тыс.руб. 
	
	-97,640
	
	
	
	

	 
	Итого НВВ для расчета тарифа без сглаживания
	тыс.руб. 
	2 135,902
	1 388,580
	1 549,422
	1 622,039
	1 700,956
	1 760,716

	5
	Сглаживание
	тыс.руб. 
	
	-41,657
	
	
	
	41,657

	6
	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания
	тыс.руб.
	2 135,902
	1 346,922
	1 549,422
	1 622,039
	1 700,956
	1 802,374

	8
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	24,154
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228
	24,228

	9
	Тариф на водоотведение (НДС не облагается)
	руб./м³
	88,43
	55,59
	63,95
	66,95
	70,20
	74,39

	
	1 полугодие
	
	88,43
	53,37
	62,26
	65,64
	68,26
	72,15

	
	2 полугодие
	
	88,43
	62,26
	65,64
	68,26
	72,15
	76,63

	
	Изменение тарифа
	
	
	104,2%
	115,0%
	104,7%
	104,9%
	106,0%

	
	1 полугодие
	
	
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	
	2 полугодие
	
	
	116,7%
	105,4%
	104,0%
	105,7%
	106,2%


Виды и величина расходов МУП района «КинАкваТех», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

Организация письмом от 15.12.2025 № б/н (вх-4589-018/1-1-07 от 15.12.2025) проинформировала Департамент об участии в заседании правления Департамента, письмом от 15.12.2025 № б/н (вх-4593-018/1-1-07 от 16.12.2025) представила в адрес Департамента разногласия к предлагаемым Департаментом к утверждению тарифам. На заседании правления Департамента представители МУП района «КинАкваТех» не присутствовали.
Правление Департамента рассмотрело заявленные МУП района «КинАкваТех» разногласия. Сведения о заявленных разногласиях и пояснения Департамента в отношении расходов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026 год представлены в таблице:

	Наименование 
	Единица измерения
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято Департаментом на 2026 год
	Пояснения

	В сфере холодного водоснабжения

	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (п. 15 Основ ценообразования), экономически не обоснованные доходы прошлых периодов (п. 16 Основ ценообразования)
	тыс. руб.
	0,000
	-922,459
	Пояснение 1

	Прочие производственные расходы (контроль качества воды)
	тыс. руб.
	2 986,446
	1 480,529
	Пояснение 2

	Общехозяйственные расходы

	Аренда транспорта
	тыс. руб.
	43,200
	0,000
	Пояснение 3

	ФОТ ОПП (хвс),

ФОТ ОПП (во),

ФОТ АУП,

ФОТ ИТР

Численность 
ОПП (хвс),
ОПП (во),

АУП,

ИТР
	тыс. руб.

чел.
	8 398,252 701,190
5 285,670

1 169,986 
24,5
2

6,25

2
	4 787,355

294,677
3 613,378
1 234,591
13,97
0,84

5,08

2,11
	Пояснение 4

	Сглаживание
	тыс. руб. (%)
	0 (0)
	- 1 503,603 (-9%) – хвс
-41,657 (-3%)
	Пояснение 5

	Экспертное заключение по установлению долгосрочных тарифов на 2026-2030 годы
	-
	-
	-
	Пояснение 6


Пояснение 1. В данной статье расходов Департаментом учтены выявленные не обоснованные доходы за 2024 год (избыток средств), образовавшиеся ввиду значительного отклонения фактического удельного расхода электрической энергии от планового, учтенного в тарифе.
В соответствии с п. 15 Основ ценообразования, в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью. 

Наряду с этим, в соответствии с п. 16 Основ ценообразования при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.
Сумма избытка средств образовалась ввиду существенного отклонения в 2024 году фактического удельного расхода электрической энергии (1,820 кВт ч/куб. м) от утвержденного постановлением Департамента от 24.11.2022 № 53-к/5 в качестве долгосрочного параметра регулирования (ДПР) тарифов при применении метода индексации на 2023-2025 годы удельного расхода электроэнергии (2,548 кВт ч/куб. м).
МУП района «КинАкваТех» считает, что расчет выполнен Департаментом в соответствии положениями и формулами раздела VI.II. «Расчет экономии средств» Методических указаний, что не соответствует действительности. При этом, МУП района «КинАкваТех» указало, что в соответствии с п. 58 Методических указаний экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов и холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования, рассчитывается по формулам (14) и (14.1).

Департамент отмечает следующее. В соответствии с п. 53 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме (выполнение запланированных энергосберегающих мероприятий и т.д.)

В соответствии с п.55 Методических указаний при расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, при условии, что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

В составе материалов тарифного дела отсутствует документальное подтверждение соблюдения условий, предусмотренных п. 53, 55 Методических указаний. В отсутствие экономического и документального обоснования расходы по данной статье не могут быть учтены при формировании регулируемых тарифов. Между тем, фактическое несение расходов регулируемой организации в меньшем размере, чем утверждены нормативными правовыми актами об установлении тарифов, подлежащих государственному регулированию, само по себе в отсутствие доказательств проведения предварительно согласованных с тарифным органом мероприятий по оптимизации расходов, а также доказательств реального и объективного повышения эффективности работы организации в указанный период, не может являться достаточным основанием для признания образовавшейся разницы между плановым и фактическим уровнем таких расходов экономией средств, которая должна быть оставлена в распоряжении регулируемых организаций.
Пояснение 2. МУП района "КинАкваТех" предлагает к включению расходы на осуществление контроля качества воды. В обоснование представлен договор № 10 от 29.01.2025 с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" (далее - Договор от 2025 года) на сумму 1 430 133 руб. (стр. 305-307 ТД), а также программы производственного контроля качества питьевой воды (далее - ППК) (стр. 308-360 ТД). В 2024 году организацией был заключен договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" № 29р от 19.08.2024 (далее - Договор от 2024 года) на сумму 1 202 619 руб. (сумма подтверждена оборотно-сальдовой ведомостью и карточкой счета 20 за 2024 год (стр. 559-1078 ТД)).

В соответствии с ППК на 2026-2030 годы исследование воды из артезианских скважин, например, по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги) планируется в количестве 132 проб в год. Как следует из Договора от 2024 года, по аналогичным показателям для исследования отбиралось всего 66 проб за 2024 год, из Договора от 2025 года - 70 проб. Аналогичная ситуация в части исследования воды из распределительной сети. По данным ППК планируется отбор по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги) 448 проб, по факту отбиралось в 2024 году - 160, в 2025 году - 211. Соотношение количества проб воды из скважин и в распределительной сети заявленный план 2026/факт 2024 составляет 2 и 2,8 раза, заявленный план 2026/факт 2025 - 1,89 и 2,12 раза.
На основании п. 22 Основ ценообразования, п. 16 Методических указаний при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них. На данном основании количество проб по всем показателям приняты на основании Договора от 2024 года, цена рассчитана исходя из фактической цены по каждому виду услуг за 2024 год по Договору от 2024 года с применением индексов потребительских цен на 2025 год - 109,0%, на 2026 год - 105,1% и с учетом НДС в размере 22%.
Дополнительно учтены затраты на исследование воды из артезианских скважин и исследования воды из распределительной сети для д. Богот, т.к. по Договору от 2024 года данные работы не проводились. Приняты пробы по таким показателям для артезианской скважины: Микробиологические показатели (E.coli, ОКБ, ОМЧ, энтерококки, колифаги) - 4 шт., Органолептические и обобщенные показатели (запах, цветность, мутность) - 4 шт., Обобщенные показатели (pH, сухой остаток, общая жесткость, окисляемость перманганатная) - 4 шт., Микробиологические показатели (железо общее, медь, марганец, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды) - 1 шт., для распределительной сети: Микробиологические показатели (E.coli, ОКБ, ОМЧ, энтерококки, колифаги) - 12 шт., Органолептические и обобщенные показатели (запах, цветность, мутность) - 12 шт. Цена по каждому виду услуг рассчитана исходя из фактической цены за 2024 год по Договору от 2024 года с применением индексов потребительских цен на 2025 год - 109,0%, на 2026 год - 105,1% и с учетом НДС в размере 22%.
Пояснение 3. В тарифном деле представлены договоры транспортного средства от 01.11.2024, от 18.11.2024, от 09.01.2025. Договор от 09.01.2025 заключен с Кульбачным Н.А. Объект аренды: Фольксваген Пассат (гос. номер Х397ВМ37). Договор от 18.11.2024 заключен с Урядовым А.А. Объект аренды: Лада 217230 Лада Приора (гос. номер А533ХХ37). Договор от 01.11.2024 заключен с Савельевым М.А. Объект аренды: ВАЗ 21093 (гос. номер В233ТР37). Организацией представлен приказ от 28.10.2024 № 5/1-б об установлении нормы расхода автомобильного топлива для автомобиля Лада 21093 (гос. номер В233ТР37). Приказ о закреплении данных транспортных средств в тарифном деле отсутствует. Расходы, связанные с эксплуатацией арендованных автомобилей (например, ГСМ), по фактическим данным за 2024 год в части общехозяйственных расходов равны нулю (в материалах тарифного дела МУП района "КинАкваТех" представлены оборотно-сальдовая ведомость и карточка счета 26 за 2024 год). Чеки, квитанции, счета-фактуры, копии путевых листов, позволяющие определить регулярность использования, а также маршрут движения арендованного автомобиля и время его использования, также отсутствуют. На данном основании заявленные расходы по аренде транспортных средств следует признать экономически не обоснованными.
Пояснение 4. В материалах тарифного дела МУП района "КинАкваТех" представлен расчет нормативной численности (далее – Расчет НЧ) в разрезе по населенным пунктам. Организацией сделаны отдельные расчеты нормативной численности по следующим населенным пунктам: Луговское с.п., д. Вахутки + д. Горки Большие, д. Закусихино, д. Лагуниха, д. Богот, д. Булавино, д. Осташево, д. Ласкариха, с. Ильинское, д. Норское, д. Стиберское, с. Решма, д. Якушево, д. Антипино, д. Матвеево + д. Пеньки, д. Журихино, с. Шилекша, с. Воскресенское + д. Шумовская, д. Бахарево + д. Таратино, с. Зобнино. Согласно Расчету НЧ по параметру «Протяженность водопроводной сети, км» суммарно по всем вышеуказанным населенным пунктам организацией указано 66,039 км. Ранее, при установлении долгосрочных тарифов МУП района "КинАкваТех" на 2023-2025 годы, организация по данному показателю указывала 44,177 км. Объекты холодного водоснабжения и водоотведения закреплены за МУП района "КинАкваТех" на праве хозяйственного ведения постановлением администрации Кинешемского муниципального района от 13.05.2022 № 157.  Данное значение было принято Департаментом при определении нормативной численности при установлении долгосрочных тарифов на 2023-2025 годы.
Стоит отметить, что с 2023 года за МУП района "КинАкваТех" дополнительно закреплены сети водоснабжения протяженностью 0,559 км в д. Булавино на праве хозяйственного ведения (постановление администрации Кинешемского муниципального района от 03.07.2023 № 215), с 2024 года сети водоснабжения протяженностью 0,3 км в д. Богот также на праве хозяйственного ведения (постановление администрации Кинешемского муниципального района от 19.11.2024 № 358).
В отдельном Расчете НЧ по д. Богот протяженность сетей водоснабжения указана 0,33 км что не соответствует постановлению администрации Кинешемского муниципального района от 19.11.2024 № 358.
Таким образом, общая протяженность сетей водоснабжения за исключением сетей в д. Булавино и д. Богот составляет 65,15 км (66,039-0,559-0,33). Прочие сети водоснабжения за 2023-2025 годы МУП района "КинАкваТех" не передавались, соответственно, данные в Расчете НЧ МУП района "КинАкваТех" указаны неверно и быть использованы при расчете в дальнейшем не могут.
При установлении долгосрочных тарифов на 2023-2025 годы расчет нормативной численности был выполнен Департаментом в соответствии с отраслевыми нормами численности работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 №154/пр (далее – Приказ №154/пр). Соответственно, численность основного производственного персонала (ОПП) в сфере холодного водоснабжения на 2023 год (без учета д. Булавино и д. Богот) составила 12,33 чел., численность ОПП в сфере водоотведения – 0,81 чел., численность инженерно-технических работников (ИТР) – 2,01 чел., численность административно-управленческого персонала (АУП) – 4,85 чел.
При корректировке долгосрочных тарифов на 2024, 2025 годы (без учета д. Богот) был применен индекс изменения количества активов, рассчитанный в соответствии с п. 45 Методических указаний по формулам (8) и (8.1) в связи с передачей организации в хозяйственное ведение объектов водоснабжения д. Булавино. Соответственно, численность ОПП в сфере холодного водоснабжения на 2024, 2025 год (без учета д. Богот) составила 12,43 чел., численность ОПП в сфере водоотведения – 0,81 чел., численность ИТР – 2,03 чел., численность АУП – 4,85 чел. При установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год МУП района "КинАкваТех" в д. Богот численность ОПП на 2025 год составила 1 чел.
На данном основании, специалистами Департамента определена численность работников при установлении долгосрочных тарифов на 2026-2030 годы на основании плановых данных на 2025 год в сопоставимых условиях. Таким образом, численность ОПП в сфере холодного водоснабжения на 2026 год без учета д. Богот составила 12,43 чел., численность ОПП д. Богот на 2026 год составила 1 чел., т.е. всего 13,43 чел. Численность ОПП в сфере водоотведения – 0,81 чел., численность ИТР – 2,03 чел., численность АУП – 4,89 чел. По всему предприятию численность работников на 2026 год составила 21,16 чел.
Округление до целого числа в соответствии с пунктом 9 Приказа №154/пр производится в отношении итогового значения нормативной численности, а не в отношении каждой категории работников. Данное требование соблюдено Департаментом: полученное значение итоговой нормативной численности в размере 21,16 шт. ед. округлено до 22 шт. ед. Увеличение итогового значения на 0,84 в результате округления распределено по категориям работников пропорционально количеству штатных единиц до округления и отражено в следующей таблице:

	Категория сотрудников
	Количество штатных единиц до округления
	Количество штатных единиц после округления

	ИТОГО АУП+ИТР
	6,92
	7,19

	Управление
	4,89
	5,08

	ИТР
	2,03
	2,11

	ИТОГО ОПП
	14,24
	13,14

	Водоснабжение
	13,43
	14,81

	Водоотведение
	0,81
	0,84

	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
	21,16
	22,00


Согласно данным МУП района "КинАкваТех" фактическая численность сотрудников в 2024 году составила: ОПП в сфере холодного водоснабжения – 11,5 чел., ОПП в сфере водоотведения – 1 чел., АУП – 4 чел., т.е. всего 16,5 чел.
Согласно пояснительной записке (стр. 28 ТД) МУП района "КинАкваТех" включен в реестр Ивановского областного регионального объединения работодателей «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, топливообеспечения, горэлектротранспорта, что подтверждено письмом от 14.04.2025 № 1-08 (вх-1313-018/1-1-07 от 15.04.2025) Ивановской областной организацией общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения. Согласно постановлению от 11.04.2025 № 5/2 на 2026 год минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда для предприятий коммунального и бытового водоснабжения, по эксплуатации канализационных сетей, очистных сооружений и коллекторов составляет 16 695 руб. Расчет ФОТ работников МУП района "КинАкваТех" выполнен с учетом минимальной месячной тарифной ставки на 2026 год. 
Расчет среднего уровня заработной платы МУП района "КинАкваТех" выполнен с учетом заработной платы мастеров. По причине переноса 2 шт.ед. мастера в соответствующую статью затрат, специалистами Департамента пересмотрен средний уровень заработной платы ОПП без учета заработной платы мастеров. Таким образом, средняя заработная плата ОПП в сфере холодного водоснабжения принята в размере 28 565 руб., в сфере водоотведения – 29 216 руб.
Пояснение 5. При расчете тарифов на питьевую воду и водоотведение специалистами экспертной группы применено сглаживание в размере: в сфере холодного водоснабжения – -9% (-1 503,603 тыс. руб.), в сфере водоотведения – -3% (-41,657 тыс. руб.) Возможность применения данного показателя при расчетах тарифов предусмотрена п. 85 Методических указаний. Расчет выполнен специалистами экспертной группы согласно формуле (5) п. 42 Методических указаний. Данная величина определяется органом регулирования тарифов самостоятельно в целях недопущения резкого изменения уровней тарифа и сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования.
Пояснение 6. Письмом от 12.12.2025 № исх-2238-018/4-1-19 Департаментом направлено по запросу МУП района "КинАкваТех" от 09.12.2025 № б/н (вх-4464-018/1-1-07 от 09.12.2025) экспертное заключение по результатам экспертизы предложения МУП района «КинАкваТех» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения методом индексации установленных тарифов на 2026 год долгосрочного периода регулирования тарифов 2026-2030 гг., сформированного во исполнение п. 26(3) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», с применением федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования». 
Форма экспертного заключения утверждена приказом ФАС России от 23.03.2022 № 237/22 "Об утверждении типовых форм экспертного заключения органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". Сведения об уполномоченном эксперте (уполномоченных экспертах) органа регулирования тарифов, подготовившего экспертное заключение органа регулирования тарифов (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) указаны во вкладке «Общие сведения» экспертного заключения.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Возмещение выпадающих доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

5. С 01.01.2026 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.11.2022 № 53-к/5, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.10.2023 № 39-к/15, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.11.2024 № 40-к/28, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.01.2025 № 4-к/1.

6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.12.2025 № 65/1
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Виды тарифов
	Период действия тарифов

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	с 01.01.2029 по 30.06.2029
	с 01.07.2029 по 31.12.2029
	с 01.01.2030 по 30.06.2030
	с 01.07.2030 по 31.12.2030

	1
	Тариф на питьевую воду, руб./куб.м, НДС не облагается
	132,29
	183,94
	178,88
	178,88
	178,88
	188,36
	188,36
	191,80
	191,80
	196,80

	1.1
	Тариф на питьевую воду для потребителей д. Богот, руб./куб. м, НДС не облагается
	59,37
	183,94
	178,88
	178,88
	178,88
	188,36
	188,36
	191,80
	191,80
	196,80

	2
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, НДС не облагается
	53,37
	62,26
	62,26
	65,64
	65,64
	68,26
	68,26
	72,15
	72,15
	76,63

	3
	Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение*, руб./куб. м, НДС не облагается:

	3.1
	в Ласкарихинском сельском поселении:

	3.1.1
	льготный тариф на питьевую воду
	73,34
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57

	3.2
	в Горковском сельском поселении:  

	3.2.1
	льготный тариф на питьевую воду, за исключением д. Булавино, д. Богот
	72,40
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57

	3.2.2
	льготный тариф на питьевую воду в д. Булавино, д. Богот
	16,57
	18,56
	18,56
	20,56
	20,56
	22,45
	22,45
	23,35
	23,35
	24,28

	3.3
	в Батмановском сельском поселении:

	3.3.1
	льготный тариф на питьевую воду
	73,34
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57

	3.4
	в Решемском сельском поселении:

	3.4.1
	льготный тариф на питьевую воду
	73,34
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57

	3.5
	в Луговском сельском поселении:

	3.5.1
	льготный тариф на питьевую воду
	31,49
	35,27
	35,27
	39,08
	39,08
	42,68
	42,68
	44,39
	44,39
	46,17

	3.5.2
	льготный тариф на водоотведение
	53,37
	59,77
	59,77
	65,57
	65,57
	68,40
	68,40
	71,14
	71,14
	73,99

	3.6
	в Шилекшинском сельском поселении:

	3.6.1
	льготный тариф на питьевую воду
	63,76
	71,41
	71,41
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57


* Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.12.2025 № 65/1

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Наименование организации, вид тарифа
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема транспортируемой воды (сточных вод)

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	кВт ч/куб. м

	1.
	МУП района «КинАкваТех», 

тариф на питьевую воду
	2026
	14 597,321
	-
	-
	1,820

	
	
	2027
	-
	1,0
	-
	1,820

	
	
	2028
	-
	1,0
	-
	1,820

	
	
	2029
	-
	1,0
	-
	1,820

	
	
	2030
	-
	1,0
	-
	1,820

	2.
	МУП района «КинАкваТех», 

тариф на водоотведение
	2026
	758,613
	-
	-
	-

	
	
	2027
	-
	1,0
	-
	-

	
	
	2028
	-
	1,0
	-
	-

	
	
	2029
	-
	1,0
	-
	-

	
	
	2030
	-
	1,0
	-
	-


Приложение 3
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.12.2025 № 65/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП района «КинАкваТех», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе,

на 2026-2030 годы

1. Паспорт производственной программы
	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	155838, Ивановская область, Кинешемский район, д. Луговое, ул. Молодежная, д. 7

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8.

	3.
	Период реализации программы
	с 01.01.2026 по 31.12.2030


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий программы
	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, руб.

	2026 год

	1.
	Ремонтные работы на водопроводных сетях
	в течение года
	676 268,00

	
	Всего
	
	676 268,00

	2027 год

	1.
	Ремонтные работы на водопроводных сетях
	в течение года
	696 285,00

	
	Всего
	
	696 285,00

	2028 год

	1.
	Ремонтные работы на водопроводных сетях
	в течение года
	716 895,00

	
	Всего
	
	716 895,00

	2029 год

	1.
	Ремонтные работы на водопроводных сетях
	в течение года
	738 115,00

	
	Всего
	
	738 115,00

	2030 год

	1.
	Ремонтные работы на водопроводных сетях
	в течение года
	759 964,00

	
	Всего
	
	759 964,00


3. Планируемый объем подачи воды и принимаемых сточных вод
	№ п/п
	Показатели производственной программы в сфере водоснабжения
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Подано воды, всего
	м3
	108 011
	108 011
	108 011
	108 011
	108 011

	
	в том числе:

	1.1.
	Населению
	м3
	86 458
	86 458
	86 458
	86 458
	86 458

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	м3
	5 936
	5 936
	5 936
	5 936
	5 936

	1.3.
	Прочим потребителям
	м3
	15 617
	15 617
	15 617
	15 617
	15 617

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	м3
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	м3
	0
	0
	0
	0
	0

	№ п/п
	Показатели производственной программы в сфере водоотведения
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	м3
	24 228
	24 228
	24 228
	24 228
	24 228

	
	в том числе:

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	м3
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	От населения 
	м3
	21 686
	21 686
	21 686
	21 686
	21 686

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	м3
	1 081
	1 081
	1 081
	1 081
	1 081

	1.4.
	От прочих потребителей
	м3
	1 461
	1 461
	1 461
	1 461
	1 461

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	м3
	0
	0
	0
	0
	0


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности
	
	

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	15,29%
	16,65%
	18,00%
	19,36%
	20,71%

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	121,2
	108,9
	108,1
	107,6
	107,0

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	1,820
	1,820
	1,820
	1,820
	1,820

	3.3.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технол. процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3)
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	71,4
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Ед. изм.
	План 2024 г.
	Факт 2024 г.

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	102 601
	105 218

	
	в том числе:

	1.1.
	Населению
	куб. м
	80 443
	84 651

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	5 063
	4 926

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	17 095
	15 641

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	0
	0

	1.5.
	Объем воды на производственную деятельность
	куб. м
	0
	0

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	13 291 450
	13 355 360

	
	в том числе:

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 
	руб.
	-
	-

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды
	руб.
	-
	-

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	 -


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения  
	Ед. изм.
	План 2024 г.
	Факт 2024 г. 

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	20 704
	24 184

	
	в том числе:

	1.1.
	Населению
	куб. м
	18 893
	21 646

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	1 141
	1 079

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	670
	1 458

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоотведение
	куб. м
	0
	0

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	0
	0

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	1 218 215
	1 325 333

	
	в том числе:

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
	руб.
	-
	-



	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества сточных вод
	руб.
	-
	-

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


