## 2.1._25 новая
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) ООО «БизнесПроект» в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор план на 2023 г. (с учетом планируемого строительства за 2023 г . на 01.01.2024 г.)
ООО "БизнесПроект" |  |  |  |  | Всего, в том числе: | [5 empty] | Шуйский участок |  | Южский участок |  | Пестяковский участок
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6/100 | 8 | 9=5*8/100 | 12 | 13=5*12/100 | 12 | 13=5*12 | 16 | 17=5*16 | 20 | 21=5*21 | 22 | 23=5*22 | 24 | 25=5*24
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 | 0 | 0
| 750 | 1 | металл | 600 | 0 | 0
| 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0
|  |  | металл | 160 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 130 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 190 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0
ВН, всего |  |  |  |  | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | 0 | 0
|  |  | металл | 140 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 120 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 180 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 150 | 0 | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 198.8589 | 278.4025 |  | 0 |  | 0 | 75.9659 | 106.3523 | 93.673 | 131.1422 | 29.22 | 40.908
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 91.023 | 100.1253 |  |  |  | 0 | 36.154 | 39.7694 | 43.53 | 47.883 | 11.339 | 12.4729
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 189.19 | 662.165 |  | 0 |  | 0 | 145.759 | 510.1565 | 43.093 | 150.8255 | 0.338 | 1.183
СН1, всего | [7 empty] | 0
СН2, всего |  |  |  |  | 479.0719 | 1040.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8789 | 656.2782 | 180.296 | 329.8507 | 40.897 | 54.5639
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 4.574 | 11.8924 |  |  |  | 0 | 0.841 | 2.1866 | 0.53 | 1.378 | 3.203 | 8.3278
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 683.3848 | 1503.4466 |  |  |  | 0 | 246.5368 | 542.381 | 346.573 | 762.4606 | 90.275 | 198.605
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 263.703 | 395.5545 |  |  |  | 0 | 186.49 | 279.735 | 58.799 | 88.1985 | 18.414 | 27.621
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 99.05 | 267.435 |  |  |  | 0 | 74.916 | 202.2732 | 21.934 | 59.2218 | 2.2 | 5.94
НН, всего |  |  |  |  | 1050.7118 | 2178.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.7838 | 1026.5758 | 427.836 | 911.2589 | 114.092 | 240.4938
|  |  |  | Технический директор | [6 empty] | Мишуков М.В.

## 2.2._25 новая
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ ООО «БизнесПроект» в условных единицах план на 2023 г. (с учетом планируемого строительства за 2023 г. на 01.01.2024 г. )
Шуйское отделение
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | ООО "БизнесПроект" | [5 empty] | Шуйский участок |  | Южский участок |  | Пестяковский участок |  | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ (маленькая)
[5 empty] | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 |  |  | 12 | 13=5*12 | 12 | 13=5*12 | 16 | 17=5*16 | 20 | 21=5*21 | 22 | 23=5*22
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 750 | 600 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 400 - 500 | 500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 330 | 250 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 220 | 210 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 110 - 150 | 105 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 35 | 75 | 1 | 75 | [6 empty] | 1 | 75 |  | 0 | #REF! | #REF!
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 35 | 2.1 | 2 | 4.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 1 - 20 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | #REF! | #REF!
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 75 | 412.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 74 | 407 | #REF! | #REF!
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 35 | 6.4 | 3 | 19.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 19.2 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 171 | 530.1 |  |  |  |  | 145 | 449.5 | 26 | 80.6 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 35 | 4.7 | 8 | 37.6 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 37.6 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 1002 | 2304.6 |  |  |  |  | 660 | 1518 | 281 | 646.3 | 61 | 140.3 | #REF! | #REF!
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 55 | 137.5 |  |  |  |  | 29 | 72.5 | 26 | 65 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 273 | 627.9 |  |  |  |  | 146 | 335.8 | 79 | 181.7 | 48 | 110.4 | #REF! | #REF!
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 68 | 204 |  |  |  |  | 43 | 129 | 21 | 63 | 4 | 12 | #REF! | #REF!
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
14. | Итого |  | ВН |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | СН1 |  |  | 136 | [5 empty] | 0 |  | 136 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | СН2 |  |  | 4218.6 | [5 empty] | 2504.8 |  | 1044.1 |  | 669.7 | #REF! | #REF!
|  |  | НН |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
14. | Итого по приложениям 2.1., 2.2. |  | ВН |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | СН1 |  |  | 136 | [5 empty] | 0 |  | 136 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | СН2 |  |  | 5259.2928 |  |  | 0 |  | 0 | 3161.0782 | 0 | 1373.9507 | 0 | 724.2639 | #REF! | #REF!
|  |  | НН |  |  | 2178.3285 |  |  | 0 |  | 0 | 1026.5758 | 0 | 911.2589 | 0 | 240.4938 | #REF! | #REF!
|  |  | Итого усл.ед. |  |  | 7573.6212 |  |  | 0 |  | 0 | 4187.6539 | 0 | 2421.2096 | 0 | 964.7577 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Технический директор | [6 empty] | Мишуков М.В.
7640.02
-66.3988