## 2.1._25 (2)
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) ОАО «Вичугская городская электросеть» в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор на 2021-2025 гг.
ОАО «ВГЭС» |  |  |  |  | Всего |  | Кинешемский участок
г. Кинешма
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100 | 8 | 9 = 5 * 8 /100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800
| 750 | 1 | металл | 600
| 400-500 | 1 | металл | 400
|  |  | ж/бетон | 300
| 330 | 1 | металл | 230
|  |  | ж/бетон | 170
|  | 2 | металл | 290
|  |  | ж/бетон | 210
| 220 | 1 | дерево | 260
|  |  | металл | 210
|  |  | ж/бетон | 140
|  | 2 | металл | 270
|  |  | ж/бетон | 180
| 110-150 | 1 | дерево | 180
|  |  | металл | 160
|  |  | ж/бетон | 130
|  | 2 | металл | 190
|  |  | ж/бетон | 160
КЛЭП | 220 | - | - | 3000
| 110 | - | - | 2300
ВН, всего
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170
|  |  | металл | 140
|  |  | ж/бетон | 120
|  | 2 | металл | 180
|  |  | ж/бетон | 150
| 1 - 20 | - | дерево | 160 | 0 | 0 | 1.877 | 3.0032
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 49.96 | 69.944 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 0.47 | 0.517 | 0.67827 | 0.7461
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470
| 3 - 10 | - | - | 350 | 42.872 | 150.052 | 15.212 | 53.242
СН1, всего
СН2, всего |  |  |  |  | 93.302 | 220.513 | 17.7673 | 56.9913
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 0 | 0 | 3.238 | 8.4188
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 420.9 | 925.98 | 10.0063 | 22.0139
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 6.9 | 10.35 | 7.0934 | 10.6401
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 6.73 | 18.171 | 38.7223 | 104.5502
НН, всего |  |  |  |  | 434.53 | 954.501 | 59.06 | 145.6231
Генеральный директор ОАО «Вичугская городская электросеть» |  |  |  |  | Луховской Г.С.
- При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП-0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
- Условные единицы по ВЛЭП-0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
а) воздушных линий в здание и
б) линий с совместной подвеской проводов.
- Условные единицы по ВЛЭП 0,4-20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ..
- Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.
Note on I40: старые сети 0,97
Note on I45: старые сети: 30,42

## 2.2._25 (2)
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ ОАО «Вичугская городская электросеть» в условных единицах на 2021-2025 гг.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | ОАО «ВГЭС» |  | Кинешемский участок
г. Кинешма
[5 empty] | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=5*8
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 750 | 600 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 330 | 250 | 0 | 0
|  |  | 220 | 210 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 | 0 | 0
|  |  | 35 | 75 | 0 | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 0 | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 39 | 120.9 |  | 0
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 0 | 0 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 583 | 1340.9 | 76 | 174.8
7 | Синхронный компенсатор мощности 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 5
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 74 | 170.2 | 7 | 16.1
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 40 | 120 | 15 | 45
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0
14 | Итого |  | ВН | - | 0 | 0
|  |  | СН1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 1752 |  | 240.9
|  |  | НН | - | 0 | 0
15 | Итого по приложениям 2.1., 2.2. |  | ВН | - | 0 | 0
|  |  | СН1 | - | 0 | 0
|  |  | СН2 |  |  | 1972.513 |  | 297.8913
|  |  | НН | - |  | 954.501 |  | 145.6231
|  |  | Итого усл.ед. |  |  | 2927.014 |  | 443.5144
Генеральный директор ОАО «Вичугская городская электросеть» |  |  |  |  | Луховской Г.С.
Примечание:
В п.1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35-1150 кВ.
Условные единицы по пп.2-9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
Условные единицы по п 2 "Силовые трансформаторы 1-20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35-1150 кВ.
По пп. 3-6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п.3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
Значение условных единиц пп.4 и 6 "Масляные выключатели 1-20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1-20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1-20 кВ подстанций 35-1150 кВ , ТП, КТП и РП 1-20 кВ , а так же к секц
Объем РП 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п.4) и выключателей нагрузки (п.6). При установке в РП трансформаторов 1-20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п.11 или 12.
По пп.10-12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ.
По пп.1,2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.
Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций