Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________С.Е. Бугаева

П Р О Т О К О Л  № 24/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

30 июля 2026 г.	 							  	           г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

От Ассоциации «НП Совет рынка»: Кулешов А.И.

Ответственный секретарь Правления: Мошкова А.В.

П О В Е С Т К А:

I. О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год».

I. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год» (Бугаева, Коннова).

По заявлению филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» от 18.06.2026 №МР7-ИвЭ/25-2/3453 (вх-2385-018/1-1-07 от 18.06.2026) на основании заявки от Митрофановой Ольги Вячеславовны от 09.04.2026, в связи с новым технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя (многоквартирный дом) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области (далее по тексту – Департамент) рассмотрены представленные материалы для расчета стандартизированной тарифной ставки для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области в части строительства:

- кабельной линии в траншеях многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 кв. мм включительно с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, (далее – стандартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.2.1).

Учитывая, что постановлением от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год» соответствующие ставки не были установлены в связи с отсутствием сведений о данном виде строительства, Департамент в соответствии с пунктом 32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 (далее - Методические указания № 490/22), предлагает установить дополнительные стандартизированные тарифные ставки: С3.1.2.1.2.1.

В соответствии с п. 15 Методических указаний № 490/22 экономически обоснованные расходы по мероприятиям «последней мили» при определении стандартизированных тарифных ставок определяются с учетом представленных территориальными сетевыми организациями фактических данных за три предыдущих года по каждому мероприятию. В случае если за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.

При этом в соответствии с п. 14 Методических указаний № 490/22 стандартизированные тарифные ставки на период регулирования рассчитываются методом сравнения аналогов в соответствии с главой II Методических указаний № 490/22 на основании представленных территориальными сетевыми организациями в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 87 Основ ценообразования сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства.

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами государственного регулирования тарифов едиными для всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, с целью определения экономической обоснованности предлагаемой к утверждению ставки, Департаментом в рамках рассмотрения предложения филиала «Ивэнерго» у всех территориальных сетевых организаций Ивановской области были запрошены предложения (факт строительства, сметные расчеты, материалы и информация) по предлагаемым филиалом «Ивэнерго» к утверждению видам стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2026 год.

Для установления ставки С3.1.2.1.2.1 филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» представлены:

- заявка Митрофановой Ольги Вячеславовны от 09.04.2026 № 17753019 на новое технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Смольная, д.4, з.у. 37:24:020150:13, максимальной мощностью 240 кВт (ранее присоединенная мощность – 0 кВт) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории надежности (4 точки присоединения);

- проект технических условий от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»;

- сметные расчеты стоимости строительства кабельной линии в траншее многожильной с пластмассовой изоляцией проводом АВБШв 4х70мс(N)-1000 с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ;

- пояснительная записка по расчету тарифных ставок;

- пояснительная записка, подтверждающая факт необходимости строительства объектов «последней мили»;

- схема прокладки кабельной линии;

- коммерческие предложения сторонних организаций;

- сводная таблицы результатов конъюнктурного анализа;

- техническое решение на строительство кабельной линии.

Предлагаемая филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» к установлению стандартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.2.1 составляет 5 974 824,27 руб./км (без НДС).

Согласно заключения № 02-53 от 24.06.2026 предоставленные обоснования стоимости строительства (сметная документация) соответствуют сметным нормативам, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. Заявленная стоимость строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ превышает объемы финансовых потребностей, определяемых в соответствии с укрупненными нормативами, утвержденными приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». При этом Департаментом были проведены корректировки предоставленных сметных расчетов и устранены замечания:

при расчете ставки С3.1.2.1.2.1:

- сметные расчеты скорректированы Департаментом в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2024 год» в части установления среднемесячного размера оплаты труда, поскольку сметные расчеты филиала «Ивэнерго» выполнены с применением среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, утвержденного приказом ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 26.12.2024 № 612, который предназначен для применения в отношении объектов электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети». У филиала «Ивэнерго» объекты электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» во владении отсутствуют. Стандартизированные ставки рассчитываются для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и не могут учитывать расходы в других субъектах Российской Федерации;

- в сметных расчетах исключен повышающий коэффициент 1,15 (Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов), поскольку в представленных материалах отсутствует обоснование применяемого коэффициента;

- в ЛС-02-01-01 Строительно-монтажные работы по прокладке кабеля: строки 13 и 15 исключены, а по строке 14 откорректировано количество объема работ, поскольку в представленных материалах отсутствует подтверждение необходимости прокладки 450 метров кабеля в трубе открытым способом, по строкам 27 и 28 определено количество соединительных муфт – 3 шт., поскольку при поставке кабеля средняя длина кабеля на барабане составляет 300 метров;

- поскольку по пунктам 1 и 2 локальной сметы № ЛС-09-01-03 (Пуско-наладочные работы) завышены объемы работ, количество на единицу измерения определено в размере 1;

- в ЛС № 07-01-02 (Благоустройство): строки 10 – 17 (Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог) исключены, поскольку работы по прокладке кабельных линий под дорогами проводятся методом ГНБ (прокола);

- стоимость разработки проектной документации по Смете № 12-02-05 Проектные работы определена в размере 60% (выполнение рабочей документации) в соответствии с  п. 2 таблицы 1.1 приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» на основании фактических данных филиала «Ивэнерго» (введенным в эксплуатацию объектам) технологического присоединения за 2024 год;

- в ЛС № 12-01-04 (Изыскательские работы): по п.п. 2, 7, 8, 13 – определить площадь участка = 1,5 гектаров, поскольку в соответствии с Нормами отвода земель для  электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, в п.2 – учтена корректировка по пункту 1 примечания Табл. 18, в п.7 – учтена корректировка по пункту 118 «Стоимость работ по обновлению инженерно-топографических планов», поскольку изыскательские работы по прокладке КЛ по подключению существующего (вновь построенного) объекта капитального строительства должны учитывать уже имеющиеся в наличии топографические планы местности нахождения подключаемого объекта;

- исключен п. 6 Сводного сметного расчета (Укрупненного расчета стоимости строительства) – Содержание службы заказчика 2,84%. Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области, среди которых есть организации, не имеющие службы заказчика. Определить п 5 Сводного сметного расчета – Строительный контроль в размере 2,14% в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- из итогов сводного сметного расчета стоимости строительства исключены затраты на: «дополнительные затраты в зимнее время» (строка 4) и «резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%» (строка 9). Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и обоснованность данных расходов может быть подтверждена только на основании фактических данных (по имеющейся судебной практике подрядчик не вправе произвольно актировать дополнительные затраты и непредвиденные работы - необходимо документальное подтверждение этих фактических затрат). Право подрядчика либо сетевой организации на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим несением. Кроме того, в настоящее время нет подтверждения, что работы будут производиться в зимнее время.

Все представленные заявителем сметные расчеты произведены в ценах по состоянию на 1 квартал 2026 года.

Сметная стоимость строительства была скорректирована Департаментом и составила в ценах 2026 года по строительству:

- кабельной линии в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 кв. мм включительно с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в размере 3 133 187,76 тыс. руб. (без НДС), вместо предложенной заявителем величины – 5 974 824,27 руб. (без НДС).

Департаментом также рассмотрены материалы (локальные сметные расчеты на соответствующие виды строительства и коммерческие предложения на поставку оборудования и материалов), представленные от других сетевых организаций: АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский»), АО «Объединенные электрические сети», ООО «ИВЭЛС».

Расчет стандартизированных тарифных ставок произведен Департаментом методом сравнения аналогов по формулам 20, 21, 32, 34, 41 Методических указаний № 490/22.

С учетом вышеизложенного, стандартизированная тарифная ставка:

- С3.1.2.1.2.1. на строительство кабельной линии в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 кв. мм включительно с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже составляет 2 377 980,01 руб./км (без НДС).

Департамент считает предлагаемый размер ставки платы за технологическое присоединение экономически обоснованным, соответствующим размеру ставок, установленных в субъектах Центрального федерального округа на 2026 год, и предлагает на рассмотрение и утверждение Правлению Департамента.

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на покрытие расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства

| 3.1.2.1.2.1. | кабельные линии в траншее многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2 377 980,01 | Х |
| --- | --- | --- | --- |

# Ассоциация «НП Совет рынка» голосует по данному вопросу: «за».

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22:

1. В приложении 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год» строку 3.1.2.1.2.1. изложить в следующей редакции:

| 3.1.2.1.2.1. | кабельные линии в траншее многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2 377 980,01 | Х |
| --- | --- | --- | --- |

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | - |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | - |
| 8. | Кулешов А.И. | за |

Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 3.

| Ответственный секретарь Правления |  | А.В. Мошкова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» – к.т.н., доцент кафедры электрических систем Ивановского государственного энергетического университета |  | А.И. Кулешов |