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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2026 г.								№ 19-э/1

[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:
1. В приложении 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2025 № 57-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2026 год» строки 3.1.2.1.4.1, 3.6.2.1.3.1, 3.6.2.1.4.1 и 3.6.2.2.4.1 изложить в следующей редакции:

	3.1.2.1.4.1.
	кабельные линии в траншее многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	3 330 979,38
	Х

	3.6.2.1.3.1.
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв. мм включительно с одной трубой в скважине
	11 700 102,45
	Х

	3.6.2.1.4.1.
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине
	12 105 516,18
	Х

	3.6.2.2.4.1.
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 кв. мм включительно с одной трубой в скважине
	Х
	12 083 124,47



2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



И.о. директора Департамента					                 С.Е. Бугаева
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