3

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 8/1 
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

25 марта 2026 г.                
          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Турбачкина Е.В. 

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.
П О В Е С Т К А:
I. Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Богданиха, территория «Дерябихская», 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030560:1234, по индивидуальному проекту;
II. Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:02:010203:186, по индивидуальному проекту.
I. СЛУШАЛИ: об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Богданиха, территория «Дерябихская», 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030560:1234, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)
Письмом от 17.02.2026 № ДЩ-08-09/438 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, д. Богданиха на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030560:1234.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза по расчету платы за технологическое присоединение, определенной по индивидуальному проекту, по представленным материалам с учетом дополнений от 04.03.2026 № СГ-08-09/591 в соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, в ред. от 03.09.2025 г.
Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.
В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 03.06.2024 № 70-001607(288). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 2 158,60067 тыс. руб. (без НДС).
Заявитель: юридическое лицо.


Подключаемый объект: котельная для обеспечения теплоснабжения и ГВС спортивного комплекса.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является необходимость строительства участка сети протяженностью свыше 35 м с прокладкой методом горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ). 

Договор от 03.06.2024 № 70К-2646, технические условия от 03.06.2024 № 70-001607(288), и разработанная в ноябре 2025 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 826,2 нм3/час от ГРС Иваново-1; 2064,5 тыс.м3/год; 2,3535 тыс.тут/год.;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø 160 мм Рраб=0,26 МПа;

в) проектной документацией предусмотрена подземная прокладка стального газопровода Ø 159 мм в точке врезки и полиэтиленового Ø 160 мм в футляре Ø 315 мм выполненного методом ГНБ. Согласно профилю трассы и спецификации в проектной документации предусмотрена помимо прокладки газопровода методом ГНБ протяженностью 35,0 м, предусмотрено восстановление почвенно-растительного слоя.
При определении экономически обоснованных расходов на мероприятия по подключению по индивидуальному проекту эксперты принимают во внимание технические решения согласно разработанной и согласованной с эксплуатирующими организациями, проектной документации, при этом ответственность за предоставление полной и достоверной информации несут уполномоченные лица ГРО. Вместе с тем, отмечаем, что согласно данным публичной кадастровой карты земельному участку с номером 37:05:030560:1234 присвоена адресная часть «Ивановский район, Богданихское сельское поселение, территория Дерябихская, 4». Таким образом, экспертами в тарифном решении адресная часть будет отражена как: «Ивановский район, д. Богданиха, территория «Дерябихская», 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030560:1234».
По результатам рассмотрения представленных материалов расходы, включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему определены в размере 2,60056 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой, утвержденной постановлением Департамента от 29.12.2025 № 70-г/2.

2. Расходы на разработку проектной документации определены в размере 103,44317 тыс. руб., вместо заявленных 105,11301 тыс.руб.

Методическими указаниями установлено, что расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных по разработке проектной документации и проведению экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных законодательством. 

Вместе с тем, эксперты отмечают завышение фактической стоимости согласования топосъемки в эксплуатирующих организациях выполняемой подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, что приводит к необоснованному увеличению стоимости работ, которые должен и может производить ГРО в рамках своей численности персонала, занятого технологическим присоединением. Так, согласно позиции ФАС России, передача на аутсорсинг части функций не должна приводить к увеличению действующих тарифов на регулируемые виды деятельности, при этом указанные расходы в соответствии с п.1 ст. 252 НК РФ признаются экономически обоснованными в случае их документального подтверждения.

Таким образом, стоимость экономически обоснованных расходов на разработку проектной документации, составит 103,44317 тыс.руб. (расшифровка приведена в экспертном заключении от 23.03.2026.
Затраты на экспертизу проектной документации, ГРО не заявлены.
3. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 1 281,72085 тыс. руб. вместо заявленных 1 428,63509 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ФГИС ЦС и конъюнктурного анализа. При расчете были учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений (1,5%), производство работ в зимнее время (2,53%), строительный контроль (2,14%) и резерв средств на непредвиденные расходы и затраты (3%).

В соответствии с требованиями Методических указаний, расходы на выполнение технических условий рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

В результате проведенной оценки, экспертами исключены затраты на: «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» и «сметную прибыль», по следующим основаниям.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, по имеющейся судебной практике включаются на основании документально подтвержденных расходов. Учитывая, что сметный расчет осуществляется на основании плановых значений, а в материалах отсутствуют расшифровки данных расходов, применение общего коэффициента к сметной стоимости без обоснования приводит к необоснованному завышению стоимости работ.

Сметная прибыль включается в расчет как средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций (приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр). Учитывая, что исполнение договора на подключение — это обязанность газораспределительной организации, имеющей свою штатную численность для выполнения указанных работ, включение сметной прибыли, является необоснованным.

Дополнительные затраты в зимнее время эксперты оставляют без изменений, в связи с подтверждением пролонгации действующего договора.

Таким образом, стоимость работ на выполнение технических условий, составит 1 281,72085 тыс.руб.
4. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 113,88388 тыс. руб., вместо заявленных 82,60184 тыс.руб. 

В соответствии с требованиями Методических указаний, расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования. 

В предложениях ГРО, размеры стандартизированных тарифных ставок соответствуют утвержденным постановлением Департамента от 29.12.2025 № 70-г/2, однако расходы на фактическое подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа экспертами скорректированы для полиэтиленовых газопроводов Ø 160 мм с давлением свыше 0,006 МПа до 1,2 МПа (включительно), так как по техническими условиями предусмотрено Pраб = 0,26 МПа.
5. Эффективная ставка налога на прибыль 25%, соответственно налог на прибыль составит 500,54949 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принимается в размере 25%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.
Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Богданиха, территория Дерябихская, 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030560:1234, по индивидуальному проекту в размере 2 002,19795 тыс.руб. (без НДС).
Проект решения и экспертное заключение от 23.03.2026 были направлены в адрес ГРО письмом от 23.03.2026 № исх-482-018/4-2-09. Ознакомившись с проектом, ГРО письмом от 25.03.2026 № СГ-08-04/779 просило рассмотреть вопрос без участия представителя и учесть возражения к представленному проекту, в том числе принять сметную стоимость определенную в соответствии с п.179, п.134 Приказа  от 4 августа 2020 г. N 421/пр «Об  утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской  Федерации на территории Российской Федерации».

Рассмотрев представленные возражения, эксперты отмечают следующее.

Согласно разъяснениям Минстроя России, сметная прибыль, определяемая в составе сметной стоимости строительства, - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников и не относящиеся на себестоимость строительства. При определении экономически обоснованных расходов, расчет производится на основании разработанной проектной документации по которой Исполнителем является ГРО, согласно заключенного договора и разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, согласно Правилам подключения. Таким образом, увеличение сметной стоимости на основании общих правил определения сметной стоимости в данном случае не применимы.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Богданиха, территория Дерябихская, 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030560:1234, по индивидуальному проекту в размере 2 002 197,95 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении 1 к протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	-

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	-


Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.
II. СЛУШАЛИ: об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:02:010203:186, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 20.02.2026 № ДЩ-08-09/479 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:02:010203:186.
Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза по расчету платы за технологическое присоединение, определенной по индивидуальному проекту, по представленным материалам с учетом требований методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, в ред. от 03.09.2025 г.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 21.03.2025 № 32-000026(127). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 10 777,67167 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.


Подключаемый объект: нежилое здание (текстильная фабрика).

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является необходимость строительства участка сети протяженностью свыше 30 м с прокладкой методом горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ) которая обеспечивает ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения.
Обоснование работ по ликвидации дефицита пропускной способности:

К участку объекта капитального строительства заказчика по адресу: Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д.5 (ранее Льнокомбинат в п. Ново-Писцово, Вичугского района) в 1971 году проложен подземный газопровод-ввод среднего давления Ø 168 мм, его пропускной способности достаточно для обеспечения часовой нагрузки в 2999,32 затребованной заказчиком в заявке, но пропускная способность распределительного газопровода среднего давления в п. Новописцово, имеющего тот же диаметр, не достаточна для обеспечения дополнительных 2999,32 м3/час. К мероприятиям по ликвидации дефицита пропускной способности относится весь проект по прокладке газопровода среднего давления ПЭ Ø 160 мм параллельно существующему распределительному от газопровода Ø 219 до газопровода-ввода к участку заказчика. Согласие потребителя приложено в материалах дела.

Эксперты отмечают, что ответственность за выбор технического решения при реализации мероприятий, несут уполномоченные лица ГРО. Остальные замечания в части определения экономически обоснованного уровня расходов, приведены далее.

Договор от 08.04.2025 № 32К-0064, технические условия от 21.03.2025 № 32-000026(127), и разработанная в июле 2025 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 2 999,32 нм3/час от ГРС Ново-Писцово; 23 460,65 тыс.м3/год; 26,7451 тыс.тут/год, в том числе из заявки следует что 1 очередь -                     2 699,32 (+300 резерв) м3/час с вводом декабрь 2025; 2 очередь - 1 442 м3/час с вводом апрель 2026 г.;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): существующий подземный стальной газопровод среднего давления Ø 159 мм Рраб=0,27 МПа;

в) проектной документацией предусмотрена прокладка газопровода среднего давления открытым способом Ø 160 мм до границы Заявителя. Согласно профилю трассы и спецификации в проектной документации предусмотрена прокладка участков методом ГНБ протяженностью 48,0 м, 54,0 м, 21,0 м и 60,0 м с прокладкой провода-спутника, а также вырубка деревьев и щебеночная подсыпка.

По результатам рассмотрения представленных материалов расходы, включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему определены в размере 2,60056 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой, утвержденной постановлением Департамента от 29.12.2025 № 70-г/2.

2. Расходы на разработку проектной документации определены в размере 489,38093 тыс. руб.. 

Методическими указаниями установлено, что расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных по разработке проектной документации и проведению экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных законодательством. 

Затраты на экспертизу проектной документации, ГРО не заявлены.
3. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 6 701,36902 тыс. руб. вместо заявленных 7 396,52678 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ФГИС ЦС и конъюнктурного анализа. При расчете были учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений (1,5%), производство работ в зимнее время (2,53%), строительный контроль (2,14%) и резерв средств на непредвиденные расходы и затраты (3%).

В соответствии с требованиями Методических указаний, расходы на выполнение технических условий рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

В результате проведенной оценки, экспертами исключены затраты на: «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» и «сметную прибыль», по следующим основаниям.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, по имеющейся судебной практике включаются на основании документально подтвержденных расходов. Учитывая, что сметный расчет осуществляется на основании плановых значений, а в материалах отсутствуют расшифровки данных расходов, применение общего коэффициента к сметной стоимости без обоснования приводит к необоснованному завышению стоимости работ.

Сметная прибыль включается в расчет как средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций (приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр). Учитывая, что исполнение договора на подключение — это обязанность газораспределительной организации, имеющей свою штатную численность для выполнения указанных работ, включение сметной прибыли, является необоснованным.

Дополнительные затраты в зимнее время экспертами остаются без изменений, в связи с подтверждением пролонгации действующего договора.

Таким образом, стоимость работ на выполнение технических условий, составит 6 701,36902 тыс.руб.
4. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 194,74548 тыс. руб.. 

В соответствии с требованиями Методических указаний, расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования. В предложениях ГРО, размеры стандартизированных тарифных ставок соответствуют утвержденным постановлением Департамента от 29.12.2025 № 70-г/2.
5. Эффективная ставка налога на прибыль 25%, соответственно налог на прибыль составит 2 462,69866 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принимается в размере 25%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:02:010203:186, по индивидуальному проекту в размере 9 850,79465 тыс.руб. (без НДС).

Проект решения и экспертное заключение от 23.03.2026 были направлены в адрес ГРО письмом от 23.03.2026 № исх-482-018/4-2-09. Ознакомившись с проектом, ГРО письмом от 25.03.2026 № СГ-08-04/779 просило рассмотреть вопрос без участия представителя и учесть возражения к представленному проекту, в том числе принять сметную стоимость определенную в соответствии с п.179, п.134 Приказа  от 4 августа 2020 г. N 421/пр «Об  утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской  Федерации на территории Российской Федерации».

Рассмотрев представленные возражения, эксперты отмечают следующее.

Согласно разъяснениям Минстроя России, сметная прибыль, определяемая в составе сметной стоимости строительства, - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников и не относящиеся на себестоимость строительства. При определении экономически обоснованных расходов, расчет производится на основании разработанной проектной документации по которой Исполнителем является ГРО, согласно заключенного договора и разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, согласно Правилам подключения. Таким образом, увеличение сметной стоимости на основании общих правил определения сметной стоимости в данном случае не применимы.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.
1.
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:02:010203:186, по индивидуальному проекту в размере 9 850 794,65 руб., на выполнение работ, указанных в приложении 2 к протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	-

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	-


Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова 

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова 


Приложение 1
к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 25.03.2026 № 8/1
«Приложение

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

от 25.03.2026 № 8-г/1 

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Богданиха, территория Дерябихская, 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030560:1234, по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Показатели
	Расходы, 

тыс. руб.

	1
	Расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему
	2,60056

	2
	Расходы на разработку проектной документации
	103,44317

	3
	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
	1 281,72085

	3.1
	Строительство стальных газопроводов
	0,00

	3.1.1
	Наземная (надземная) прокладка
	0,00

	3.1.2
	Подземная прокладка
	90,62673

	
	159 - 218 мм
	90,62673

	3.2.
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	1 191,09412

	
	160 - 224 мм
	38,84003

	
	315 - 399 мм
	1 152,25410

	3.3
	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа
	0,00

	3.4
	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
	0,00

	3.5
	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения
	0,00

	4
	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий
	2,97451

	5
	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
	110,90937

	6
	Эффективная ставка налога на прибыль, в %
	25

	7
	Налог на прибыль
	500,54949

	8.
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего 
	2 002,19795


Приложение 2
к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 25.03.2026 № 8/1

«Приложение

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

от 25.03.2026 № 8-г/2 

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:02:010203:186, по индивидуальному проекту

	№ п/п
	Показатели
	Расходы, 

тыс. руб.

	1
	Расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему
	2,60056

	2
	Расходы на разработку проектной документации
	489,38093

	3
	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
	6 701,36902

	3.1
	Строительство стальных газопроводов
	0,00

	3.1.1
	Наземная (надземная) прокладка
	0,00

	3.1.2
	Подземная прокладка
	0,00

	3.2.
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	0,00

	3.3
	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа
	0,00

	3.4
	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
	0,00

	3.5
	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения
	6 701,36902

	4
	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий
	2,97451

	5
	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
	191,77097

	6
	Эффективная ставка налога на прибыль, в %
	25

	7
	Налог на прибыль
	2 462,69866

	8.
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего 
	9 850,79465


