3

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 43/5
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

15 ноября 2024 г.                
          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В. 

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.
От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.
П О В Е С Т К А:
I. Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020561:771, по индивидуальному проекту.
I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020561:771, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)
Письмом от 7.10.2024 № ЛБ-08-09/2786 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020561:771.
Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение, определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 и дополнительно предоставленных материалов письмом от 25.10.2024 № СМ-06-1-15/3015.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.
В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 27.01.2023 № 70-000160(030) и разработанной проектной документацией. Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 63 070,08339 тыс. руб. (без НДС).
Заявитель: юридическое лицо.


Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является ликвидация дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения и строительство газопровода протяженностью более 30 м методом ГНБ.
Договор от 26.01.2023 № 70К-0958 в редакции дополнительных соглашений от 11.10.2023 № 1, от 27.10.2023 № 2, от 03.11.2023 № 3, от 15.11.2023 № 4; технические условия от 27.01.2023 № 70-000160(030) и разработанная проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 1 240 нм3/час от ГРС Михалево; 10 791,72 тыс.м3/год; 12,45336 тыс.тут/год. Предусмотреть перспективу развития газификации с общим максимальным часовым расходом газа 14 000 м3/час;

б) проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения представляющей собой существующий распределительный подземный стальной газопровод высокого давления 2 категории  Ø 426 мм по ул. 2-я Ключевая г. Иваново Рраб=0,4 Мпа, собственник АО «Газпром газораспределение Иваново»;

в) проектной документацией предусмотрено строительство сети газораспределения к объектам инфраструктуры «Особой экономической зоны «Иваново» по адресу г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова, кадастровый номер земельного участка 37:24:020561:771 в 3 этапа с мероприятиями по реконструкции существующей сети с увеличением пропускной способности.

В соответствии с техническими условиями № 70-0000160(030) от 27.01.2023г., производится:

- демонтаж газопровода среднего давления Ø 108 мм с установкой отключающего устройства стального крана Ø 100 мм в подземном исполнении и приварных заглушек Ø 100 мм;

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода Ø 160 мм и Ø 110 мм от места врезки в точке «А» до места врезки в точке «Б»;

- демонтаж существующего полиэтиленового газопровода Ø 110 мм к земельному участке с кадастровым номером 37:24:020561:707;

- подземная прокладка стального газопровода высокого давления 2 категории Ø 325 мм в месте врезки с установкой отключающего устройства в подземном исполнении под ковер;

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода Ø 315 мм до границы земельного участка по адресу: г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова, кадастровый номер земельного участка 37:24:020561:771.

Проектируемый газопровод прокладываемый под проезжей частью автомобильной дороги заключить в футляр, из полиэтиленовой трубы ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. Концы футляра должны располагаться на расстоянии не менее 3м от края проезжей части дороги. Прокладку футляра выполнить закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения (далее - ГНБ). При протаскивании полиэтиленовой трубы в футляре предусматривается её защита с нанесением колец, закрепленных полимерными липкими лентами. Заглубление газопровода от верха покрытия дороги до верха футляра газопровода при прокладке газопровода методом ГНБ не менее 1,5м.

Указанные мероприятия по ликвидации дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей в инвестиционной программе Общества не учтены, включены в договор о подключении с согласия Заявителя, отраженного в заявке о заключении договора о подключении.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы на разработку проектной документации определены в размере 2 847,65705 тыс. руб., на основании фактических данных.

Общие расходы подтверждены первичной документацией и включают затраты на выполнение проектных работ (хоз.способ и подрядные работы по договору с ИП Телегиным Е.С. договор от 01.12.2023 № 71/23-ПР) и проведения государственной экспертизы по договорам с Автономным государственным учреждением Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» от 07.05.2024 № 52241 и от 16.07.2024 № 194241.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 47 381,07951 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией, представленных сметных расчетов, выполненных ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, и результатов положительных заключений государственной экспертизы от 05.08.2024 № 37-1-1-2-044241-2024, от 10.09.2024 № 37-1-1-2-053056-2024.

Расходы на выполнение технических условий по строящимся участкам сети с учетом затрат на временные здания и сооружения (1,5%), удорожание работ, выполняемых в зимнее время (2,3%), строительного контроля (2,14%), непредвиденных затрат (2%), сложились из:

1) Расходов на основные строительно-монтажные работы в размере 35 542,46836 тыс.руб. с прокладкой газопровода Ø 630 мм общей протяженностью 3 102,5 м и участком ГНБ протяженностью 30,0 м;

2) Расходов на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения в размере 11 838,61115 тыс.руб., в том числе по работам:

523,87236 тыс.руб. демонтаж газопровода среднего давления Ø 108 мм с установкой отключающего устройства;

11 314,73879 тыс.руб. подготовка территории строительства и прокладку участка сети газопровода общей протяженностью 686,5 м, в том числе методом ГНБ протяженностью 489 м и 30,5 м.

Корректировка сметной стоимости от заявки ГРО произведена экспертами с учетом расчета лимитированных затрат без включения сумм на проектные работы, стандартизированных тарифных ставок на мониторинг, врезку и пуск газа, учитываемых в иных разделах в соответствии с требованиями Методических указаний.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа составили 225,03251 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определяются по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 стандартизированным тарифным ставкам в размерах 2,65720  тыс. руб. и  222,37531 тыс. руб. соответственно.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 12 613,44227 тыс. руб.

Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.
Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020561:771, по индивидуальному проекту в размере 63 067,21134 тыс. руб. (без НДС).

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 11.11.2024 № исх-2184-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 15.11.2024 № ДЩ-08-09/3191 возражений не представило, просило рассмотреть вопрос без участия представителя.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020561:771, по индивидуальному проекту в размере 63 067 211,34 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	О.Н. Карика 

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова 


Приложение 

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 15.11.2024 № 43/5
«Приложение

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

от 15.11.2024 № 43-г/1 

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020561:771, по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Показатели
	Расходы, тыс. руб.

	1
	Расходы на разработку проектной документации
	2 847,65705

	2
	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
	47 381,07951

	2.1
	Строительство стальных газопроводов
	0,00

	2.1.1
	Наземная (надземная) прокладка
	0,00

	2.1.2
	Подземная прокладка
	0,00

	2.2.
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	35 542,46836

	2.2.2.
	315 - 399 мм
	35 542,46836

	2.3
	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа
	0,00

	2.4
	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
	0,00

	2.5
	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения
	11 838,61115

	3
	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий
	2,65720

	4
	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
	222,37531

	5
	Эффективная ставка налога на прибыль, в %
	20,0

	6
	Налог на прибыль
	12 613,44227

	7
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС):
	63 067,21134»


