8

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 50/10
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

13 декабря 2024 г.

         



     

       
                 г. Иваново
Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;
Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В. 
Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Бобб И.В.

П О В Е С Т К А:
I. О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2025-2028 годы
II. 
О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Контур-ВК», осуществляющего деятельность в мкр. «Просторный» городского округа Кохма.

III. Об установлении долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Промэнергосеть», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2024-2028 годы (Полозов И.Г., Бобб И.В.).

Рассмотрены:

1) заявление с расчетными и обосновывающими материалами об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного (ОВКХ) МУПП «Кохмабытсервис», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2025 год;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2024 год – первый (базовый) год третьего долгосрочного периода).
Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, (далее – Методические указания), с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов 

	
	
	
	
	на 2025 г.
	на 2026 г.
	на 2027 г.
	на 2028 г.

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	388,571
	454,008
	512,678
	576,714
	646,888

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	923,218
	887,681
	887,681
	887,681
	887,681

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	8,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	%
	0,66%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Отпуск в сеть
	
	1 303,189
	1 341,688
	1 400,359
	1 464,395
	1 534,568

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	181,497
	194,598
	253,269
	317,305
	387,479

	
	
	%
	13,84%
	14,50%
	18,09%
	21,67%
	25,25%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	1 121,692
	1 147,090
	1 147,090
	1 147,090
	1 147,090

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	1 120,558
	1 145,956
	1 145,956
	1 145,956
	1 145,956

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	1 120,558
	1 145,956
	1 145,956
	1 145,956
	1 145,956

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	19,638
	23,164
	23,164
	23,164
	23,164

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	1 042,967
	1 061,898
	1 061,898
	1 061,898
	1 061,898

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	57,953
	60,894
	60,894
	60,894
	60,894


Смета расходов и расчет тарифов на питьевую воду методом индексации

	№ п/п
	Наименование
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов  

	
	
	
	на 2025 г.
	на 2026 г.
	на 2027 г.
	на 2028 г.

	1
	Текущие расходы
	54 071,863
	52 081,469
	53 929,149
	53 928,280
	53 948,000

	1.1
	Операционные расходы
	23 746,124
	24 110,748
	23 890,135
	23 603,453
	23 320,212

	 
	индекс эффективности расходов
	
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	 
	индекс потребительских цен
	
	1,058
	1,043
	1,040
	1,040

	 
	индекс количества активов
	
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	4 102,782
	4 378,323
	4 557,096
	4 743,510
	4 923,477

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	26 222,957
	23 592,398
	25 481,918
	25 581,316
	25 704,311

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	23 420,627
	23 417,143
	25 282,903
	25 347,016
	25 413,694

	1.3.1.1
	Расходы на покупку воды
	22 901,534
	22 898,050
	24 743,046
	24 785,565
	24 829,785

	1.3.1.2
	Расходы по холодному водоснабжению, водоотведению теплоснабжению объектов водоснабжения
	519,093
	519,093
	539,857
	561,451
	583,909

	1.3.2
	Налоги и сборы
	531,104
	175,255
	199,015
	234,300
	290,617

	1.3.2.1
	налог при УСНО
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	374,388
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	149,878
	168,417
	192,177
	227,462
	283,779

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	6,838
	6,838
	6,838
	6,838
	6,838

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	2 271,226
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	1 037,045
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	144,738
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	капитальные расходы
	
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	144,738
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	55 253,646
	52 081,469
	53 929,149
	53 928,280
	53 948,000

	6. 
	Корректировка НВВ
	-6 274,114
	-1 634,438
	-1 634,438
	-1 634,438
	0,000

	6.1 
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
	-6 274,114
	 
	 
	 
	 

	6.2 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2020
	
	 
	 
	 
	 

	6.3 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2021
	
	 
	 
	 
	 

	6.4 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2022
	
	 
	 
	 
	 

	6.5 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2023
	
	-1 634,438
	-1 634,438
	-1 634,438
	 

	7. 
	Сглаживание
	6 274,114
	2 065,00
	220,00
	220,000
	-763,690

	8. 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	55 253,65
	52 512,03
	52 514,71
	52 513,84
	53 184,31

	9.
	Отпуск услуг
	1 120,558
	1 147,090
	1 147,090
	1 147,090
	1 147,090

	10.
	Тариф на водоснабжение
	49,31
	45,78
	45,78
	45,78
	46,36

	11.
	Темп роста тарифа
	
	97,90%
	100,00%
	100,00%
	101,27%

	8.1 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	
	26 256,89
	26 256,89
	26 256,89
	26 256,89

	9.1
	Отпуск услуг
	
	573,545
	573,545
	573,545
	573,545

	10.1
	Тариф на водоснабжение
	
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78

	11.1
	Темп роста тарифа
	
	97,90%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	12.1.
	Льготный тариф для населения (без учета НДС)
	
	41,44
	45,78
	45,78
	45,78

	13.1.
	Темп роста тарифа
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	14.1.
	Льготный тариф для населения (с учетом НДС)
	
	49,73
	54,94
	54,94
	54,94

	8.2 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	
	26 255,14
	26 257,82
	26 256,96
	26 927,42

	9.2
	Отпуск услуг
	
	573,545
	573,545
	573,545
	573,545

	10.2
	Тариф на водоснабжение
	
	45,78
	45,78
	45,78
	46,95

	11.2
	Темп роста тарифа
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	102,56%

	12.2.
	Льготный тариф для населения (без учета НДС)
	
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78

	13.2.
	Темп роста тарифа
	
	110,47%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	14.2.
	Льготный тариф для населения (с учетом НДС)
	
	54,94
	54,94
	54,94
	54,94


Баланс водоотведения
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов 

	
	
	
	
	на 2025 г.
	на 2026 г.
	на 2027 г.
	на 2028 г.

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	1 382,894
	1 423,415
	1 423,415
	1 423,415
	1 423,415

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	529,663
	463,475
	463,475
	463,475
	463,475

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	1 382,894
	1 423,415
	1 423,415
	1 423,415
	1 423,415

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	1157,449
	1181,842
	1181,842
	1181,842
	1181,842

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	120,637
	127,862
	127,862
	127,862
	127,862

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	104,808
	113,711
	113,711
	113,711
	113,711

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	1 912,557
	1 886,890
	1 886,890
	1 886,890
	1 886,890

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	1 835,198
	1 886,890
	1 886,890
	1 886,890
	1 886,890

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 


Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение методом индексации

	№ п/п
	Наименование
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов 

	
	
	
	на 2025 г.
	на 2026 г.
	на 2027 г.
	на 2028 г.

	1
	Текущие расходы
	59 147,072
	57 304,923
	60 193,449
	60 454,626
	61 926,373

	1.1
	Операционные расходы
	15 843,221
	16 086,494
	15 939,303
	15 748,031
	15 559,055

	 
	индекс эффективности расходов
	
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	 
	индекс потребительских цен
	
	1,058
	1,043
	1,040
	1,040

	 
	индекс количества активов
	
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	1 957,578
	2 000,159
	2 080,165
	2 163,371
	2 249,907

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	41 346,273
	39 218,270
	42 173,981
	42 543,224
	44 117,412

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	39 381,962
	40 403,166
	43 358,877
	43 728,120
	44 112,132

	1.3.1.1
	Расходы на покупку воды
	39 058,143
	40 079,347
	43 022,105
	43 377,877
	43 747,880

	1.3.1.2
	Расходы по холодному водоснабжению, водоотведению  теплоснабжению объектов водоснабжения
	323,819
	323,819
	336,772
	350,243
	364,252

	1.3.2
	Налоги и сборы
	431,75
	5,28
	5,28
	5,28
	5,28

	1.3.2.1
	налог при УСНО
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	426,468
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	5,280
	5,280
	5,280
	5,280
	5,280

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	1 532,563
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	1 823,372
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	56,102
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	капитальные расходы
	
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	56,102
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	61 026,546
	57 304,923
	60 193,449
	60 454,626
	61 926,373

	6. 
	Корректировка НВВ
	815,012
	-963,102
	-1 571,378
	0,000
	0,000

	6.1 
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
	815,012
	 
	 
	 
	 

	6.2 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2020
	
	 
	 
	 
	 

	6.3 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2021
	
	 
	 
	 
	 

	6.4 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2022
	
	 
	 
	 
	 

	6.5 
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2023
	
	-963,102
	-1 571,378
	0,000
	 

	7. 
	Сглаживание
	
	 
	-800,000
	-400,000
	631,438

	8. 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	61 841,56
	56 341,82
	57 822,07
	60 054,63
	62 557,81

	9.
	Отпуск услуг
	1 382,894
	1 423,415
	1 423,415
	1 423,415
	1 423,415

	10.
	Тариф на водоснабжение
	44,72
	39,58
	40,62
	42,19
	43,95

	11.
	Темп роста тарифа
	
	100,00%
	102,63%
	101,27%
	102,88%

	8.1 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	
	28 169,38
	28 169,38
	29 649,73
	30 404,14

	9.1
	Отпуск услуг
	
	711,707
	711,707
	711,707
	711,707

	10.1
	Тариф на водоснабжение
	
	39,58
	39,58
	41,66
	42,72

	11.1
	Темп роста тарифа
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	12.1.
	Льготный тариф для населения (без учета НДС)
	
	34,03
	38,72
	40,81
	42,72

	13.1.
	Темп роста тарифа
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	14.1.
	Льготный тариф для населения (с учетом НДС)
	
	40,83
	46,46
	48,97
	51,26

	8.2 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	
	28 172,44
	29 652,69
	30 404,89
	32 153,67

	9.2
	Отпуск услуг
	
	711,707
	711,707
	711,707
	711,707

	10.2
	Тариф на водоснабжение
	
	39,58
	41,66
	42,72
	45,18

	11.2
	Темп роста тарифа
	
	100,00%
	105,26%
	102,54%
	105,76%

	12.2.
	Льготный тариф для населения (без учета НДС)
	
	38,72
	40,81
	42,72
	44,77

	13.2.
	Темп роста тарифа
	 
	113,78%
	105,40%
	104,68%
	104,80%

	14.2.
	Льготный тариф для населения (с учетом НДС)
	 
	46,46
	48,97
	51,26
	53,72


Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации в установленные сроки. О месте и времени заседания правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области МУПП «Кохмабытсервис» извещено заранее. На заседании правления Департамента представители МУПП «Кохмабытсервис» не явились. Письмом от 12.12.2024 № 1737 организация представила особое мнение, по вопросу установления предлагаемых Департаментом тарифов на питьевую воду на 2025-2028 годы.

Разногласия по показателям баланса водоснабжения:
	Предмет разногласий
	Предложение ОВКХ, тыс. куб.м
	Принято ДЭиТ, тыс. куб.м
	Пояснения

	Объем воды, отпущенной абонентам
	1 120,558
	1 145,956
	Пояснение 1

	Прием сточных вод
	1 382,894
	1 423,415
	


Разногласия по статьям сметы расходов:
	Предмет разногласий
	Предложение организации, тыс. руб.
	Принято ДЭиТ, тыс. руб.
	Пояснения

	Лизинговые платежи

	водоснабжение
	2 271,226
	0,000
	Пояснение 2

	водоотведение
	1 532,563
	0,000
	

	Расходы на амортизацию по факту 2023 года

	водоснабжение
	1 116,672
	0,000
	Пояснение 3

	водоотведение
	1 317,102
	0,000
	

	Налог на имущество по факту 2022 года

	водоснабжение
	211,707
	0,000
	Пояснение 4

	водоотведение
	275,166
	0,000
	

	Расходы на социальные нужды

	водоснабжение
	96,403
	0,00
	Пояснение 5

	водоотведение
	46,972
	0,00
	


Пояснение 1.

При расчете объема воды, отпускаемой абонентам, и объема принимаемых сточных вод на очередной год использованы фактические объемы отпуска воды (приема сточных вод) за предшествующие три года, на основании представленной регулируемой организацией информации в соответствии с требованиями Методических указаний.
Пояснение 2.

В соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. 
В виду того, что материалов, подтверждающих расходы лизингодателя в адрес Департамента не представлены, суммы расходов по данной статье приняты равными нулю.

Пояснение 3.

Расходы на амортизацию по факту 2023 года приняты Департаментом в нулевом размере, поскольку в представленных материалах отсутствуют сведения о датах постановки имущества на учет, сроках полезного использования. В отсутствие таких данных не представляется возможным проверить начисленные суммы на предмет соответствия требованиям п. 43 Основ ценообразования.
Пояснение 4.

Расходы на уплату налога на имущество по факту 2023 года приняты Департаментом в нулевом размере, поскольку заявленный МУПП «Кохмабытсервис» совокупный размер уплаченного налога по водоснабжению и водоотведению превышает общий размер уплаченного налога согласно представленной декларации.

Пояснение 5.

Расходы на социальные нужды Департаментом не приняты, поскольку в представленных материалах отсутствует полное подтверждение заявленных сумм, а также принцип распределения указанных расходов.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2025-2028 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 08.12.2023 № 49-к/1 в новой редакции согласно приложению 1.1.

2. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 08.12.2023 № 49-к/1 в новой редакции согласно приложению 1.2.

3.  Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1.1 

к протоколу заседания Правления Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области 

от 13.12.2024 № 50/10
Приложение 1
 к постановлению Департамента энергетики
 и тарифов Ивановской области 
от 08.12.2023 № 49-к/1
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис», 

осуществляющего деятельность в городском округе Кохма
	№ п/п
	Категории потребителей, виды тарифов
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Для бюджетных и прочих потребителей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	42,80
	46,76
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78
	46,95

	1.2
	тариф на водоотведение руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	39,58
	39,58
	39,58
	39,58
	39,58
	41,66
	41,66
	42,72
	42,72
	45,18

	2.
	Для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, 

без учета НДС
	36,45*
	41,44*
	41,44
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78
	45,78*

	2.2
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, 

с учетом НДС
	43,74*
	49,73*
	49,73
	54,94
	54,94
	54,94
	54,94
	54,94
	54,94
	54,94*

	2.3
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, 

без учета НДС
	29,93*
	34,03*
	34,03*
	38,72*
	38,72*
	40,81*
	40,81*
	42,72
	42,72
	44,77*

	2.4
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, 

с учетом НДС
	35,92*
	40,83*
	40,84*
	46,46*
	46,46*
	48,97*
	48,97*
	51,26
	51,26
	53,72*


*-льготные тарифы для населения

Приложение 1.2 

к протоколу заседания Правления Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области 

от 13.12.2024 № 50/10

Приложение 3

 к постановлению Департамента энергетики
 и тарифов Ивановской области
 от 08.12.2023 № 49-к/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУПП «Кохмабытсервис» на 2024-2028 годы 

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУПП «Кохмабытсервис» 153510, Ивановская область, Ивановский район, город Кохма, Рабочая улица, дом 13

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2024 по 31.12.2028


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	
	
	2024 год
	

	1.
	Ремонт системы водоснабжения
	в течении года
	444,015

	2.
	Ремонт системы водоотведения
	в течении года
	580,054

	
	
	2025 год
	

	1.
	Ремонт системы водоснабжения
	в течении года
	439,530

	2.
	Ремонт системы водоотведения
	в течении года
	574,195

	
	
	2026 год
	

	1.
	Ремонт системы водоснабжения
	в течении года
	434,256

	2.
	Ремонт системы водоотведения
	в течении года
	567,305

	
	
	2027 год
	

	1.
	Ремонт системы водоснабжения
	в течении года
	429,045

	2.
	Ремонт системы водоотведения
	в течении года
	560,497

	
	
	2028 год
	

	1.
	Ремонт системы водоснабжения
	в течении года
	423,896

	2.
	Ремонт системы водоотведения
	в течении года
	553,771


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоснабжение)
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс.куб. м
	1 120,557
	1 120,557
	1 120,557
	1 120,557
	1 120,557

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс.куб. м
	1 042,967
	1 042,967
	1 042,967
	1 042,967
	1 042,967

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс.куб. м
	19,638
	19,638
	19,638
	19,638
	19,638

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс.куб. м
	57,953
	57,953
	57,953
	57,953
	57,953

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134


	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведение)
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс.куб. м
	1 382,894
	1 382,894
	1 382,894
	1 382,894
	1 382,894

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	От населения 
	тыс.куб. м
	1157,449
	1157,449
	1157,449
	1157,449
	1157,449

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	120,637
	120,637
	120,637
	120,637
	120,637

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс.куб. м
	104,808
	104,808
	104,808
	104,808
	104,808

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	10,92
	14,50
	18,09
	21,67
	25,25

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	148,8%
	132,8%
	124,7%
	119,8%
	116,5%

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	0,406
	0,389
	0,373
	0,357
	0,340

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,4%
	96,0%
	95,8%
	95,6%
	95,4%


	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	101,1%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	1 051,821
	1 120,726

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	979,899
	1 026,668

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	18,774
	27,937

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	53,149
	65,353

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	45 018,86
	46 476,010


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	1 336,960
	1 404,025

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих  водоотведение
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	1115,053
	1165,743

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	111,803
	126,120

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	110,105
	112,162

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	52 916,43
	59 296,746


Результаты голосования:
	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за 

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

II. 
СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Контур-ВК», осуществляющего деятельность в мкр. «Просторный» городского округа Кохма (Полозов И.Г., Бобб И.В.).

Рассмотрены расчетные материалы о корректировке установленных долгосрочных тарифов и производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Контур-ВК», оказывающего услуги потребителям микрорайона «Просторный» городского округа Кохма.

В соответствии с Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), открыто дело о корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение в отношении ООО «Контур-ВК» на 2025 год.

Метод регулирования – метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода). 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, (далее – Методические указания), с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения для ООО «Контур-ВК»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Факт 2023 года
	Факт 2023 года принято ДЭиТ
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов  

	
	
	
	
	
	на 2023 год
	на 2024 год
	на 2025 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	182,375
	168,069
	156,532
	161,891
	168,320

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	
	
	
	
	 

	
	
	%
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	23,143
	8,837
	8,231
	8,513
	8,851

	
	
	%
	12,69%
	5,26%
	5,26%
	5,26%
	5,26%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	159,232
	159,232
	148,301
	153,378
	159,469

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	
	
	
	
	 

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	
	
	
	
	 

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	
	
	
	
	 

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	159,232
	159,232
	148,301
	153,378
	159,469

	8.1.
	другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	
	
	
	
	 

	8.2.
	собственным абонентам
	тыс.м³
	159,232
	159,232
	148,301
	153,378
	159,469

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	2,879
	2,879
	2,451
	2,042
	3,047

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	131,990
	131,990
	125,097
	128,359
	132,026

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	24,363
	24,363
	20,752
	22,977
	24,396


Баланс водоотведения ООО «Контур -ВК»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Факт 2023 года
	Факт 2023 года принято ДЭиТ
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов 

	
	
	
	
	
	на 2023 год
	на 2024 год
	на 2025 год

	1.
	Прием сточных вод
	тыс.м³
	161,210
	161,210
	151,972
	156,487
	161,283

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	
	
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	161,210
	161,210
	151,972
	156,487
	161,283

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	157,320
	157,320
	148,358
	153,088
	157,333

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	2,879
	2,879
	2,378
	2,031
	2,936

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	1,011
	1,011
	1,236
	1,367
	1,014

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 
	 
	
	
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	 
	 
	
	
	 

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	182,375
	161,210
	138,500
	138,500
	138,500

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	 
	 
	
	
	 

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	182,375
	161,210
	138,500
	138,500
	138,500


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоснабжение для ООО «Контур-ВК»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025 год с календарной разбивкой

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25- 31.12.25

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	5864,389
	5 971,044
	 
	 

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	1230,493
	1 230,640
	 
	 

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	 
	0,990
	 
	 

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	 
	1,047
	 
	 

	1.1.3
	индекс количества активов
	%
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	369,132
	0,000
	 
	 

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	55,625
	 
	 
	 

	1.1.4.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	232,743
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	70,288
	 
	 
	 

	1.1.4.5
	расходы на энергосбережение в рамках производственной программы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	10,476
	 
	 
	 

	1.1.5
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	861,361
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	4633,897
	4 740,404
	 
	 

	1.3.1
	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций
	тыс.руб.
	3937,565
	4 225,662
	 
	 

	1.3.1.1
	Расходы на покупку воды
	
	324,92
	308,358
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	 
	0,000
	 
	 

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	324,919
	308,358
	 
	 

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	371,412
	206,383
	 
	 

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	возврат займов и кредитов
	-»-
	 
	 
	 
	 

	1.3.6
	проценты по займам и кредитам
	-»-
	 
	 
	 
	 

	1.3.7
	Недополученные доходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	752,753
	697,005
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	312,286
	333,402
	 
	 

	5.
	НВВ, определенная до начала долг. Периода
	тыс.руб.
	6929,429
	7 001,451
	 
	 

	
	сглаживание
	
	-674,314
	-674,314
	 
	 

	
	Дельта неподконтрольных по ф. 34 МУ
	
	 
	 
	 
	 

	
	Δ НВВ по ф. 33 МУ по факту 2019, 2022
	
	 
	 
	 
	 

	
	Δ НВВ по ф. 33 МУ по факту 2020, 2023
	
	302,851
	-107,496
	 
	 

	
	Δ НВВ по ф. 33 МУ по факту 2021
	
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО НВВ 
	
	6 557,965
	6 219,641
	3 005,362
	3 214,278

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	153,251
	159,469
	79,734
	79,734

	7.
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	42,79
	39,00
	37,69
	40,31

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	
	103,5%
	100,0%
	107,0%

	9.
	Льготный тариф для населения (Без учета НДС)
	руб./³м
	
	
	37,69
	40,31

	10.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	
	100,00%
	113,80%


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение для ООО «Контур -ВК»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025 год с календарной разбивкой

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25- 31.12.25

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	4614,800
	4 778,476
	 
	 

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	1219,604
	1 219,749
	 
	 

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	 
	0,990
	 
	 

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	 
	1,047
	 
	 

	1.1.3
	индекс количества активов
	%
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	371,915
	 
	 
	 

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	58,407
	 
	 
	 

	1.1.4.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	232,743
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	70,289
	 
	 
	 

	1.1.4.5
	расходы на энергосбережение в рамках производствывенной программы
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	10,476
	 
	 
	 

	1.1.5
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	847,689
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	3395,196
	3 558,727
	 
	 

	1.3.1
	Расходы на оплату товаров (услуг , работ), приобретаемых у других организаций
	тыс.руб.
	2962,557
	3 186,942
	 
	 

	1.3.1.1
	Услуги по водоотедению
	тыс.руб.
	2962,557
	3 186,942
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	266,30
	253,537
	 
	 

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	0,000
	 
	 

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	266,303
	253,537
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	166,336
	118,248
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.2.7.1
	возврат займов и кредитов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	580,270
	569,946
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	251,437
	267,421
	 
	 

	
	НВВ, определенная до начала долг. Периода
	
	5446,506
	5 615,843
	 
	 

	
	сглаживание
	
	-558,601
	-558,601
	 
	 

	
	Дельта неподконтрольных 2019
	
	 
	 
	 
	 

	
	Δ НВВ по ф. 33 МУ по факту 2019, 2022
	
	 
	 
	 
	 

	
	Δ НВВ по ф. 33 МУ по факту 2020
	
	69,839
	 
	 
	 

	
	Δ НВВ по ф. 33 МУ по факту 2021
	
	 
	 
	 
	 

	5.
	ИТОГО НВВ
	тыс.руб.
	4 957,745
	5 057,242
	2 528,621
	2 528,621

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	156,421
	161,283
	80,641
	80,641

	7.
	Тариф на водоотведение (без учета НДС)
	руб./м³
	31,69
	31,36
	29,92
	32,79

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	104,8%
	100,0%
	109,6%

	9.
	Льготный тариф для населения (без учета НДС)
	руб./³м
	
	
	29,92
	32,79

	10.
	Темп роста тарифа
	%
	
	
	100,00%
	113,80%


Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 
На заседании правления Департамента представители ООО «Контур-ВК» не присутствовали. Возражений против уровня тарифов, предлагаемых к утверждению Департаментом, организация не выразила. 

Виды и величина расходов ООО «Контур-ВК», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Контур-ВК», осуществляющего деятельность в микрорайоне «Просторный» городского округа Кохма, на 2025 год, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.12.2020 № 68-к/11 в новой редакции согласно приложению 2.1.

2. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Контур-ВК», осуществляющего деятельность в микрорайоне «Просторный» городского округа Кохма, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.12.2020 № 68-к/11 в новой редакции согласно приложению 2.2.

3. С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 03.11.2023 № 43-к/2.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 2.1
к протоколу заседания Правления Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области 

от 13.12.2024 № 50/10
Приложение 1

 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 09.12.2020 № 68-к/11

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Контур-ВК», 

оказывающего услуги потребителям микрорайона «Просторный» городского округа Кохма

	№ п/п
	Наименование организаций,

категории потребителей,

виды тарифов
	С 01.01.2021

по 30.06.2021
	С 01.07.2021

по 31.12.2021
	С 01.01.2022

по 30.06.2022
	С 01.07.2022

по 30.11.2022
	С 01.12.2022

по 31.12.2023
	С 01.01.2024

по 30.06.2024
	С 01.07.2024

по 31.12.2024
	С 01.01.2025

по 30.06.2025
	С 01.07.2025

по 31.12.2025

	1.
	Тариф на водоснабжение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС (микрорайон «Просторный»)

	1.1.
	для бюджетных и прочих потребителей
	35,60
	35,60
	31,16
	32,84
	36,45
	36,45
	37,69
	37,69
	40,31

	1.2.
	для населения
	29,56*
	31,16*
	31,16
	32,84
	36,45
	36,45
	37,69
	37,69
	40,31

	1.3.
	для населения (с учетом НДС)
	35,47*
	37,39*
	37,39
	39,41
	43,74
	43,74
	45,23
	45,23
	48,37

	2.
	Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС (микрорайон «Просторный»)

	2.1.
	для бюджетных и прочих потребителей
	28,87
	28,87
	25,58
	26,74
	29,68
	29,68
	29,92
	29,92
	32,79

	2.2.
	для населения
	24,27*
	25,58*
	25,58
	26,74
	29,68
	29,68
	29,92
	29,92
	32,79

	2.3.
	для населения (с учетом НДС)
	29,12*
	30,70*
	30,70
	32,09
	35,62
	35,62
	35,90
	35,90
	39,35


* - льготные тарифы для населения

Приложение 2.2

к протоколу заседания Правления Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области 

от 13.12.2024 № 50/10
Приложение 3 
к постановлению Департамента энергетики
 и тарифов Ивановской области
 от 09.12.2020 № 68-к/11
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

ООО «Контур-ВК»

(микрорайон «Просторный» городского округа Кохма)

на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы 

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «Контур-ВК», 153510, Ивановская область,

г. Кохма, мкр. Просторный, д.3

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д. 8.

	3.
	Период реализации программы
	с 01.01.2021 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	2021 год

	1.
	-
	-
	-

	
	
	
	

	2022 год

	1.
	-
	-
	-

	
	
	
	

	2023 год

	1.
	-
	-
	-

	
	
	
	


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(за исключением района Кр. Сосенки)
	Единица измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	137 918
	146 777
	148 301
	153 378
	153 378

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	111 000
	124 493
	125 097
	128 359
	128 359

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	1 918
	1 701
	2 451
	2 042
	2 042

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	25 000
	20 583
	20 752
	22 977
	22 977

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы

(за исключением района Кр. Сосенки)
	Единица измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	138 500
	148 498
	151 972
	156 487
	156 487

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.2.
	От населения
	куб. м
	136 000
	146 513
	148 358
	153 088
	153 088

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	1 918
	1 701
	2 378
	2 031
	2 031

	1.4.
	От прочих потребителей 
	куб. м
	582
	284
	1 236
	1 367
	1 367

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Показатели качества очистки сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	148,301
	159,232

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	125,097
	131,990

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	2,451
	2,879

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	20,752
	24,363

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	-
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	-
	-

	2.
	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	5 406 095
	6445 733


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	151 972
	161 210

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих  водоотведение
	куб. м
	
	

	1.2.
	От населения
	куб. м
	148 358
	157 320

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	2 378
	2 879

	1.4.
	От прочих потребителей 
	куб. м
	1 236
	1 011

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	-
	-

	2.
	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	4 510 040
	4913 351


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за 

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.
III. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Промэнергосеть», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма. (Полозов И.Г., Бобб И.В.).

Рассмотрены заявление и обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Промэнергосеть» осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2025-2029 годы.
Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2025 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения ООО «Промэнергосеть»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2026
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2027
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2028
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2029

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	88,967
	87,058
	87,058
	87,058
	87,058
	87,058

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	 
	
	
	
	
	

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	13,019
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	
	
	%
	14,63%
	0,51%
	0,51%
	0,51%
	0,51%
	0,51%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	5,097
	4,773
	4,773
	4,773
	4,773
	4,773

	
	
	%
	5,73%
	5,51%
	5,51%
	5,51%
	5,51%
	5,51%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	70,851
	81,845
	81,845
	81,845
	81,845
	81,845

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	0,000
	10,211
	10,211
	10,211
	10,211
	10,211

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	70,851
	71,635
	71,635
	71,635
	71,635
	71,635

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	13,222
	14,650
	14,650
	14,650
	14,650
	14,650

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	57,629
	56,985
	56,985
	56,985
	56,985
	56,985

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	 
	
	
	
	
	

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	 
	
	
	
	
	

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	57,629
	56,985
	56,985
	56,985
	56,985
	56,985


Баланс водоотведения ООО «Промэнергосеть»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2026
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2027
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2028
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2029

	1.
	Прием сточных вод
	тыс.м³
	324,593
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	поверхностных сточных вод
	тыс.м³
	37,046
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	35,326
	60,792
	60,792
	60,792
	60,792
	60,792

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	35,326
	60,792
	60,792
	60,792
	60,792
	60,792

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	239,200
	252,233
	252,233
	252,233
	252,233
	252,233

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	13,021
	12,986
	12,986
	12,986
	12,986
	12,986

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	324,593
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	324,593
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011


Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации ООО «Промэнергосеть»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2026
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2027
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2028
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2029

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	10555,790
	8186,376
	7808,726
	6392,440
	6459,760
	5587,316

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	3767,728
	2588,387
	2611,678
	2627,598
	2643,616
	2659,732

	
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	 
	0,9674
	0,9674
	0,9674
	0,9674
	0,9674

	
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	1723,195
	1685,269
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	341,705
	201,165
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	175,405
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	868,343
	874,786
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	262,240
	264,185
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	30,699
	124,924
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	44,804
	220,209
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	877,604
	357,389
	360,605
	362,803
	365,015
	367,240

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	1166,929
	545,729
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	2273,347
	1831,358
	1906,031
	1982,272
	2061,563
	2144,026

	1.2.1
	расходы на электрическую энергию
	
	1802,851
	1358,630
	1412,975
	1469,494
	1528,274
	1589,405

	1.2.2
	расходы на тепловую энергию
	
	470,496
	472,728
	493,056
	512,778
	533,289
	554,621

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	4514,715
	3766,631
	3291,018
	1782,570
	1754,581
	783,559

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	254,894
	197,603
	225,637
	227,129
	226,392
	223,580

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	148,931
	145,735
	154,188
	160,818
	167,250
	173,940

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы (налог при УСНО)
	тыс.руб.
	105,963
	51,868
	71,449
	66,311
	59,141
	49,639

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	4259,821
	3569,028
	3065,381
	1555,441
	1528,190
	559,979

	1.2.7.1
	Инвест программа АМОРТИЗАЦИЯ
	-»-
	3002,970
	3002,966
	2499,319
	989,379
	962,128
	 

	1.2.7.2
	арендная плата (амортизация+налог на им-во)
	-»-
	1256,851
	566,062
	566,062
	566,062
	566,062
	559,979

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	1913,420
	3976,176
	3922,176
	1061,560
	717,984
	0,000

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	692,000
	692,000
	638,000
	560,000
	585,000
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	1221,420
	3284,176
	3284,176
	501,560
	132,984
	 

	
	Нормативный уровень прибыли
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	527,789
	409,319
	390,436
	319,622
	322,988
	279,366

	
	НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	12996,999
	12571,871
	12121,339
	7773,623
	7500,732
	5866,682

	
	Сглаживание
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	-904,245
	-107,000
	1011,245

	
	Корректировка НВВ
	тыс.руб.
	-2400,734
	-7385,079
	-1051,378
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2018
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2019
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2020
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2021
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2022
	тыс.руб.
	 
	-3657,464
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2023
	тыс.руб.
	-2400,734
	-3727,615
	-1051,378
	 
	 
	 

	
	Экономия средств
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Инвестиционная программа (ф. 35 МУ)
	тыс.руб.
	0,000
	 
	-3925,070
	-238,250
	-1479,620
	-1913,991

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	10596,265
	5186,792
	7144,890
	6631,128
	5914,112
	4963,936

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	70,851
	81,845
	81,845
	81,845
	81,845
	81,845

	7.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	149,56
	63,37
	87,30
	81,02
	72,26
	60,65

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	
	150,27%
	103,23%
	90,00%
	89,19%
	83,93%

	5.1
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	
	1725,793
	3460,829
	3315,553
	2957,071
	2481,959

	6.1
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	
	40,923
	40,923
	40,923
	40,923
	40,923

	7.1
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	
	42,17
	84,57
	81,02
	72,26
	60,65

	8.1
	Темп роста тарифа
	%
	
	100,00%
	100,00%
	90,00%
	89,19%
	83,93%

	5.2
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	
	3460,999
	3684,061
	3315,575
	2957,041
	2481,977

	6.2
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	
	40,923
	40,923
	40,923
	40,923
	40,923

	7.2
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	
	84,57
	90,02
	81,02
	72,26
	60,65

	8.2
	Темп роста тарифа
	%
	
	200,55%
	106,44%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение методом индексации ООО «Промэнергосеть»

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2026
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2027
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2028
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2029

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	14997,768
	10325,883
	10670,161
	11000,516
	11345,355
	11708,730

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	6474,487
	2941,954
	2988,371
	3026,789
	3065,702
	3105,114

	
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	 
	0,9739
	0,9739
	0,9739
	0,9739
	0,9739

	
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	3034,266
	1719,659
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	246,105
	246,105
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	162,179
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	1933,815
	795,885
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	584,012
	240,357
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	33,152
	200,130
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	75,003
	237,182
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	780,330
	776,401
	788,651
	798,789
	809,059
	819,460

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	2659,891
	445,894
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	675,117
	541,572
	563,738
	586,288
	609,739
	634,129

	1.2.1
	расходы на электрическую энергию
	
	444,097
	373,734
	388,683
	404,231
	420,400
	437,216

	1.2.2
	расходы на тепловую энергию
	
	231,020
	167,838
	175,055
	182,057
	189,339
	196,913

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	7848,164
	6842,358
	7118,052
	7387,439
	7669,914
	7969,487

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	7347,860
	6403,900
	6679,268
	6946,438
	7224,296
	7513,268

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	157,528
	95,682
	96,008
	98,225
	102,842
	113,443

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы (налог при УСНО)
	тыс.руб.
	157,528
	95,682
	96,008
	98,225
	102,842
	113,443

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	342,776
	342,776
	342,776
	342,776
	342,776
	342,776

	1.2.7.1
	Инвест программа АМОРТИЗАЦИЯ
	-»-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.7.2
	арендная плата (амортизация+налог на им-во)
	-»-
	342,776
	342,776
	342,776
	342,776
	342,776
	342,776

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	116,099
	32,766
	32,766
	32,766
	32,766
	32,766

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	1086,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	расходы на социальные нужды
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	1086,370
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Нормативный уровень прибыли
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	755,693
	517,932
	535,146
	551,664
	568,906
	587,075

	
	НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	16955,930
	10876,582
	11238,074
	11584,947
	11947,028
	12328,572

	
	Сглаживание
	тыс.руб.
	 
	1025,160
	1028,659
	-1262,592
	193,000
	-984,228

	
	Корректировка НВВ
	тыс.руб.
	-1203,105
	-2333,580
	-2665,916
	-499,859
	-166,620
	0,000

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2018
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2019
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2020
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2021
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2022
	тыс.руб.
	 
	-2333,580
	 
	 
	 
	 

	
	Корректировка НВВ (формула 33 МУ) 2023
	тыс.руб.
	-1203,105
	 
	-2665,916
	-499,859
	-166,620
	 

	
	Экономия средств
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Инвестиционная программа (ф. 35 МУ)
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 
	-1689,201
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	15752,825
	9568,163
	9600,817
	9822,496
	10284,206
	11344,344

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	324,593
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011

	7.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	48,53
	29,35
	29,45
	30,13
	31,55
	34,80

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	86,30%
	100,34%
	101,96%
	102,74%
	107,47%

	5.1
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	
	4784,081
	4784,218
	4816,819
	5005,906
	5278,126

	6.1
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	
	163,006
	163,006
	163,006
	163,006
	163,006

	7.1
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	
	29,35
	29,35
	29,55
	30,71
	32,38

	8.1
	Темп роста тарифа
	%
	
	86,30%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	5.2
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	
	4784,081
	4816,598
	5005,677
	5278,300
	6066,218

	6.2
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	
	163,006
	163,006
	163,006
	163,006
	163,006

	7.2
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	
	29,35
	29,55
	30,71
	32,38
	37,21

	8.2
	Темп роста тарифа
	%
	
	100,00%
	100,68%
	103,93%
	105,44%
	114,92%


Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 
На заседании правления Департамента представители ООО «Промэнергосеть» не присутствовали. Письмом от 13.12.2024 № 68-12 организация выразила согласие с уровнями тарифов, предлагаемых к утверждению Департаментом. 

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Промэнергосеть», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2025-2029 годы согласно приложению 3.1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Промэнергосеть», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2025-2029 годы согласно приложению 3.2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Промэнергосеть», осуществляющего деятельность в городском округе Кохма, на 2025-2029 годы согласно приложению 3.3. 

4. С 01.01.2025 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-к/3, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-к/4, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 03.11.2023 № 43-к/3.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 3.1
к протоколу заседания Правления Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области 

от 13.12.2024 № 50/10
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Промэнергосеть», 

осуществляющего деятельность в городском округе Кохма

	№ п/п
	Категории потребителей, виды тарифов
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	С 01.01.2026 по 30.06.2026
	С 01.07.2026 по 31.12.2026
	С 01.01.2027 по 30.06.2027
	С 01.07.2027 по 30.11.2027
	С 01.01.2028 по 30.06.2028
	С 01.07.2028 по 30.11.2028
	С 01.01.2029 по 30.06.2029
	С 01.07.2029 по 30.11.2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Тарифы для всех категорий потребителей, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается:

	1.1
	тариф на питьевую воду
	42,17
	84,57
	84,57
	90,02
	81,02
	81,02
	72,26
	72,26
	60,65
	60,65

	1.2
	тариф на водоотведение 
	29,35
	29,35
	29,35
	29,55
	29,55
	30,71
	30,71
	32,38
	32,38
	37,21


Приложение 3.2
к протоколу заседания Правления Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области 

от 13.12.2024 № 50/10
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО «Промэнергосеть, 

осуществляющего деятельность в городском округе Кохма

	№ п/п
	Наименование организаций
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
	Удельный расход электрической энергии, расчитанный на отпуск питьевой воды в сеть или объем принятых сточных вод

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	%
	кВт ч/ куб. м

	1.
	Тариф на питьевую воду
	2025
	2 588,387
	-
	-
	5,51
	1,553

	
	
	2026
	-
	3,26
	-
	5,51
	1,553

	
	
	2027
	-
	3,26
	-
	5,51
	1,553

	
	
	2028
	-
	3,26
	-
	5,51
	1,553

	
	
	2029
	-
	3,26
	-
	5,51
	1,553

	2.
	Тариф на водоотведение
	2025
	2 941,954
	-
	-
	0
	0,159

	
	
	2026
	-
	2,61
	-
	0
	0,159

	
	
	2027
	-
	2,61
	-
	0
	0,159

	
	
	2028
	-
	2,61
	-
	0
	0,159

	
	
	2029
	-
	2,61
	-
	0
	0,159


Приложение 3.3
к протоколу заседания Правления Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области 

от 13.12.2024 № 50/10
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «Промэнергосеть»
на 2025-2029 годы 

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «Промэнергосеть», 153512, Ивановская область, Ивановский район, город Кохма, Кочетовой улица, 2

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2029


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2025 год

	1.
	Текущий ремонт водопровода
	в течение года
	357,389

	2.
	Текущий ремонт канализации
	в течение года
	776,401

	2026 год

	1.
	Текущий ремонт водопровода
	в течение года
	360,605

	2.
	Текущий ремонт канализации
	в течение года
	788,651

	2027 год

	1.
	Текущий ремонт водопровода
	в течение года
	362,803

	2.
	Текущий ремонт канализации
	в течение года
	798,789

	2028 год

	1.
	Текущий ремонт водопровода
	в течение года
	365,015

	2.
	Текущий ремонт канализации
	в течение года
	809,059

	2029 год

	1.
	Текущий ремонт водопровода
	в течение года
	367,240

	2.
	Текущий ремонт канализации
	в течение года
	819,460


3 Планируемый объем подачи воды 

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоснабжение)
	Единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	81,845
	81,845
	81,845
	81,845
	81,845

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	56,985
	56,985
	56,985
	56,985
	56,985

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	14,650
	14,650
	14,650
	14,650
	14,650

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	10,211
	10,211
	10,211
	10,211
	10,211


	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведение)
	Единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011
	326,011

	
	в том числе:
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	252,233
	252,233
	252,233
	252,233
	252,233

	1.2.
	От населения 
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб. м
	60,792
	60,792
	60,792
	60,792
	60,792

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	12,986
	12,986
	12,986
	12,986
	12,986


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2019 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	137,4
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	99,4
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год.

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	89,753
	79,280

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	41,218
	51,990

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	35,374
	14,650

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	13,160
	12,640

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	6 118,731
	1 142,925


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	369,132
	344,118

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих  водоотведение
	тыс. куб. м
	311,204
	264,097

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	44,510
	66,767

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	13,417
	13,254

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	12 554,833
	7 127,822


 Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за 

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.
	Секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


