Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева

ПРОТОКОЛ № 4/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

24 января 2025 г.		 								  г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Полозов И.Г.

П О В Е С Т К А:

Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год (Полозов И.Г.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год;

2) проект производственной программы ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год.

Метод регулирования - метод экономически обоснованных затрат.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 105,9 | 108,0 | 105,8 | 104,3 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 111,8 | 105,1 | 109,8 | 104,0 | 104,0 |

Баланс холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |
|  |  |  | Предложение | Принято |
| 1. | Поднято воды | тыс.м³ | 58,806 | 58,806 |
| 2. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 58,806 | 58,806 |
| 5.1. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | 58,806 | 58,806 |
| 5.3. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.2. | населению | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 6.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Темп изменения потребления воды | % | 0,00 | 0,00 |

Смета расходов и расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |
|  |  |  | Предложение | Принято |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 4 043,986 | 3 236,288 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 2 471,996 | 1 800,972 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 1 849,677 | 1 323,000 |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 242,344 |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 945,173 | 787,644 |
|  | численность | чел | 1,80 | 1,50 |
|  | заработная плата | руб./мес | 43 758,00 | 43 758,00 |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 285,442 | 237,868 |
|  |  | % | 30,2% | 30,2% |
| 1.1.1.5 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды | тыс.руб. |  |  |
| 1.1.1.6 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 86,052 | 9,245 |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 290,665 | 288,243 |
| 1.1.1.7.1 | оплата проезда контролеров | тыс.руб. |  |  |
| 1.1.1.7.2 | прочие | тыс.руб. |  |  |
| 1.1.1.7.3 | обучение персонала, охрана труда | тыс.руб. | 16,133 | 13,711 |
| 1.1.1.7.4 | анализы воды | тыс.руб. | 274,532 | 274,532 |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. |  | 0,000 |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 622,320 | 477,972 |
| 1.1.3.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 477,972 | 477,972 |
|  | численность | чел | 0,50 | 0,50 |
|  | заработная плата | руб./мес | 79 662,00 | 79 662,00 |
| 1.1.3.2 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 144,348 | 0,000 |
|  |  | % | 30,2% |  |
| 1.1.3.3 | услуги связи и интернет | тыс.руб. |  |  |
| 1.1.3.4 | информационные услуги/обслуживание, РКО | тыс.руб. |  | 0,000 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 216,875 | 1 216,875 |
|  | Объем отпуска воды в сеть (приема сточных вод) | тыс.м³ | 58,806 | 58,806 |
|  | УРЭЭ | кВтч/м3 | 1,98 | 1,98 |
|  | цена | руб/кВтч | 10,44 | 10,44 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 355,115 | 218,441 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 98,442 | 98,441 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.2.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.2.3 | единый налог при упрощенной системе налогообложения | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 98,442 | 98,441 |
| 1.3.2.5 | плата за пользование водным объектом | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.2.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы (лицензирование) | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 256,673 | 120,000 |
| 1.3.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 3.2 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |
| 3.3 | расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой | тыс.руб. |  |  |
| 3.4 | Норматив прибыли | % |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  | 0,000 |
| 5. | Корректировка НВВ | тыс.руб. |  |  |
| 6. | Дельта нвест. программы | тыс.руб. |  |  |
| 7. | Сглаживание | тыс.руб. |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 8. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 4 043,986 | 3 236,288 |
| 9. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 58,806 | 58,806 |
| 10. | Тариф на питьевую воду, без учета НДС | руб./м³ | 68,77 | 55,03 |
|  | 1 полугодие | руб./м³ | 68,77 | 55,03 |
|  | 2 полугодие | руб./м³ | 68,77 | 55,03 |

Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при формировании необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители регулируемой организации не присутствовали. Письмом от 23.01.2025 № 4 регулируемая организации выразила согласие на установление предлагаемых Департаментом тарифов.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.01.2025 № 4/3

- Тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 24.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тариф на питьевую воду (подъем), руб./куб. м, без учета НДС |  |  |
| 1.1 | Для других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения | 55,03 | 55,03 |

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.01.2025 № 4/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники», осуществляющего деятельность в Родниковском муниципальном районе, на 2025 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Теплоснаб-Родники», Юридический адрес: 153051, г. Иваново, ул.Танкиста Александрова, д. 2А, помещ. 1002 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 24.01.2025 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственный контроль качества воды | 24.01.2025-31.12.2025 | 274,532 |

3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы (питьевая вода) | Единицы измерения | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 58,806 |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | 0,000 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,000 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 0,000 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 58,806 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 0,000 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,98 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - |
| 3.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - |
| 3.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е. Н. | за |
| 2. | Бугаева С. Е. | за |
| 3. | Гущина Н. Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е. В. | за |
| 5. | Коннова Е. А. | за |
| 6. | Агапова О. П. | за |
| 7. | Полозов И. Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |