Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

_____________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 29/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

02 августа 2024 г.	 										г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б..

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Копышева М.С., Семенова Н.Е.

П О В Е С Т К А:

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.07.2022 № 23-ип(тс)/1 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ИнвестЭнерго» (Ивановский район, с. Михалево) на 2022 - 2036 годы» |
| 2. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «ЭНЕРГОСТСТЕМА» (котельная «Городок» г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса) на 2025-2031 годы |

1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.07.2022 № 23-ип(тс)/1 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ИнвестЭнерго» (Ивановский район, с. Михалево) на 2022 - 2036 годы» (Копышева М.С.)

Письмом от 13.05.2024  № 51-05 (в ред. от 11.06.2024 № 71-06, от 02.07.2024 № 79-07) ООО «ИнвестЭнерго» направило в адрес Департамента первично разработанные и впоследствии доработанные внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения, утвержденную постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.07.2022 № 23-ип(тс)/1 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ИнвестЭнерго» (Ивановский район, с. Михалево) на 2022 - 2036 годы».

Основанием внесения изменений в действую инвестиционную программу в сфере теплоснабжения для ООО «ИнвестЭнерго» послужило внесение изменений в схему теплоснабжения Новоталицкого сельского поселения, внесение изменений от 24.04.2024 года №21-с в концессионное соглашение в отношении муниципальных объектов теплоснабжения с. Михалево Новоталицкого сельского поселения Ивановского района от 01.04.2022 №8-с.

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по строительству блочно-модульной котельной и участков тепловых сетей в с. Михалево, реконструкция участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, реконструкция дейтсвующего источника горячего водоснабжения с. Михалево д. 23-А.

Общая потребность инвестиционной программы в финанасировании составляет 46 022,514 тыс. руб. (НДС не облагается), что не превышает предельный размере финансирования мероприятий концессионного соглашения в размере 46 350,541 (НДС не выделяется), указанный в приложении 5 концессионного соглашения. Мероприятия инвестиционной программы учитывают стоимость разработки проектной документации.

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией, коньюктурным анализом цен.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (далее – Правила) провести экспертизу на непревышение сметных расчетов в составе инвестиционной программы над укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства не представляется возможным, в связи с отсутствием укрупненных нормативов цены строительства на данные работы и с отсутствием документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.

Источниками финансирования определены заемные средства в объеме 46 022,514 тыс. руб. (НДС не облагается). В Инвестиционной программе предоставлен коньюктурный анализ рынка: коммерческие предлождения ООО «ЭнергоАудитКонсалт»- 9,5% годовых; ООО «Эксплуатация»-19,5%; ООО «РИМ»- 20,5%.

К коммерческому предложению ООО «ЭнергоАудитКонсалт» прилежен кредитный калькулятор по возврату заемных средств за 10 лет под 9,9 % годовых, что не превышает ключевую ставку ЦБ РФ 16% (Информационное сообщение Банка России от 15.12.2023), увеличенную на 4 процентных пункта (пп. «б» п.48 Основ ценообразования).

Возврат денежных средств планируется осуществлять в 2023-2033 годах в следующем порядке:

1. Собственные средства – 46 022,514 тыс.руб., в том числе:

1.1. амортизационные отчисления 46 022,514 тыс. руб.

В соответствии с п. 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….», внесение изменений в инвестиционную программу ООО «ИнвестЭнерго» направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления.

Письмом от 15.07.2024 № 5712-03 Администрация Ивановского муниципального района согласовала внесение изменений в инвестиционную программу ООО «ИнвестЭнерго», тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

- Внести изменения в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.07.2022 № 23-ип(тс)/1 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ИнвестЭнерго» (Ивановский район, с. Михалево) на 2022 - 2036 годы»,  изложив приложения 1, 2, 3, 4, 5 к постановлению согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | - |
| 3. | Турбачкина Е.В. | - |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | - |

Итого: за – 4, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 3.

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" (котельная «Городок»  г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса) на 2025-2031 годы (Семенова Н.Е.)

В Департамент энергетики и тарифов (Департамент) Ивановской области обратилась теплоснабжающая организация Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМА» (далее – ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА») с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Реконструкция системы теплоснабжения котельной «Городок»  г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса на 2025-2031 годы» (далее – Программа).

Общая потребность инвестиционной программы в финанасировании составляет 45 834,782 тыс. руб. (без НДС). Мероприятия инвестиционной программы учитывают стоимость разработки проектной документации.

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией, коньюктурным анализом цен.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (далее – Правила) провести экспертизу на непревышение сметных расчетов в составе инвестиционной программы над укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства не представляется возможным, в связи с отсутствием укрупненных нормативов цены строительства на данные работы и с отсутствием документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.

Источниками финансирования определены собственные средства в объеме 45 834,782 тыс. руб. (без НДС).

Возврат денежных средств планируется осуществлять в 2025-2031 годах в следующем порядке:

1. Собственные средства – 45 834,782 тыс. руб., в том числе:

1.1. амортизационные отчисления  23 118,646 тыс. руб.

1.2. расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке – 22 716,136 тыс. руб.

В соответствии с п. 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….», инвестиционная программа ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления.

Письмом от 28.06.2024 № 1267 Администрация гаврилово-Посадского района согласовала инвестиционную программу ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

Во исполнение требований п. 26 (1) Правил № 410 проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение от 30.07.2024 о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

- Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" «Инвестиционная программа реконструкции системы теплоснабжения котельной «Городок»  г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса на 2025-2031 гг.», реализуемой на территории 
г. Гаврилов Посад Ивановской области, согласно приложениям.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | - |
| 3. | Турбачкина Е.В. | - |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 4, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 3.

| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |