Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________ С.Е. Бугаева

П Р О Т О К О Л № 13/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

1 апреля 2025 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.

Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Гущина Н.Б.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы на земельном участке с кадастровым номером 37:05:011130:488, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы на земельном участке с кадастровым номером 37:05:011130:488, по индивидуальному проекту

Письмом от 11.03.2025 № ДЩ-08-08/667 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы на земельном участке с кадастровым номером 37:05:011130:488.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 03.11.2022 № 70-002999(439). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 2 449,51340 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода бестраншейным способом протяженностью 37 м.

Договор от 17.11.2022 № 70К-0865, технические условия от 03.11.2022 № 70-002999(439), и разработанная в январе 2023 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 1451,4 нм3/час от ГРС Михалево; 2806,75 тыс.м3/год; 3,2077 тыс.тут/год;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый подземный газопровод-ввод высокого давления 2 категории Ø 110 мм Рраб=0,46 МПа;

в) проектной документацией предусмотрено выполнение следующих работ:

- подземная прокладка стального газопровода высокого давления 2 категории dn 108 мм;

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ100 ГАЗ SDR11-110*10 мм от места присоединения до границы земельного участка.

Следует отметить, что прокладка основного газопровода выполняется открытым способом, а проектируемый газопровод прокладываемый под проезжей частью автомобильной дороги заключить в футляр, прокладку выполнить закрытым способом – методом ГНБ.

По итогам рассмотрения представленных документов, экспертами было подготовлено экспертное заключение от 20.03.2025 (далее – заключение от 20.03.2025) без корректировки заявленных ГРО расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту. Общая сумма расходов была определена экспертами в размере 2 449,51340 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на разработку проектной документации определены экспертами в размере 137,51679 тыс. руб. по фактически понесенным расходам, которые сложились из: 93,567 тыс. руб. выполнение проектных работ подрядчиком; 43,40979 тыс. руб. инженерно-топографическая съемка; 0,54 тыс. руб. согласование топосъемки.

Экспертиза проектной документации – не проводилась.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 1 648,18705 тыс. руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, в том числе прямые расходы составили: 650,75961 тыс.руб. на строительно-монтажные работы; 847,11914 тыс.руб. на врезку в действующий газопровод; 7,53688 тыс.руб. на благоустройство.

Кроме того, в сметной стоимости ГРО рассчитывало расходы с учетом удорожания работ, выполняемых в зимнее время (2,53%), стоимости временных зданий и сооружений (1,5%), строительного контроля (2,14%), резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (3%).

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 51,43121 тыс. руб. в соответствии с постановлением Департамента от 27.12.2024 № 55-г/1.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 25%, соответственно налог на прибыль составит 612,37835 тыс. руб.

Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 25%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Проект решения и экспертное заключение от 20.03.2025 были направлены в адрес ГРО письмом от 24.03.2025 № исх-458-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 27.03.2025 № ДЩ-08-09/881 просило рассмотреть вопрос без участия представителя, замечания и возражения к проекту решения отсутствуют.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы на земельном участке с кадастровым номером 37:05:011130:488, по индивидуальному проекту в размере 2 449 513,40 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.04.2025 № 13/2

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 01.04.2025 № 13-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы на земельном участке с кадастровым номером 37:05:011130:488, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 137,51679 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 1 648,18705 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 38,78087 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 38,78087 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 38,78087 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1 609,40618 |
| 2.2.1 | 110 - 159 мм | 174,51392 |
| 2.2.2 | 225-314 мм | 1 434,89226 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,63396 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 48,79725 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 |
| 6 | Налог на прибыль | 612,37835 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС) | 2 449,51340 |