PAGE  

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________ Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л  № 38/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 августа 2025 г.
 








г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Копышева М.С., Коннова Е.А.

Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Курчанинова О.А.

От УФАС по Ивановской области: Виднова З.Б.

П О В Е С Т К А:

Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения для ООО «УК ИП «Родники», оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района.
СЛУШАЛИ: об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения для ООО «УК ИП «Родники», оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района (Курчанинова О.А.).
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области рассмотрены заявление и обосновывающие материалы об установлении тарифов на водоотведение (очистка промышленных стоков) ООО «УК ИП «Родники», оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района, на 2025 год.

Государственное регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства  Российской  Федерации от  13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования, Правила регулирования тарифов), приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания), иными нормативными правовыми актами.
ООО «УК ИП «Родники» письмом от 28.07.2025 № 629 (№ вх-2795-018/1-1-07 от 29.07.2025) обратилось в Департамент с предложением рассмотреть предоставленные материалы и установить на 2025 год тарифы в сфере водоотведения (очистка промышленных сточных вод), рассчитанные с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат). 

ООО «УК ИП «Родники» оказывает услуги водоотведения потребителям и в соответствии с нормами Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» является организацией, деятельность которой подлежит государственному регулированию.

Приказом Департамента от 11.08.2025 № 53-у открыто дело об установлении тарифов на водоотведение (услуга по очистке промышленных сточных вод) на 2025 год.
В соответствии с пп. «а» п. 37 Основ ценообразования выбран метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов (затрат).

 Согласно п. 25 Правил регулирования тарифов Департаментом проведена экспертиза предложения об установлении тарифов на очистку промышленных сточных вод ООО «УК ИП «Родники» на 2025 год в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов.
Согласно п. 29 Основ ценообразования тариф на водоотведение (очистка промышленных сточных вод) установлен на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема принятых сточных вод.

В соответствии с п. 24 Основ ценообразования необходимая валовая выручка ООО «УК ИП «Родники» на 2025 год определена Департаментом исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от мая 2025 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,5
	109,3
	105,4
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,9
	112,8
	112,3
	109,1


Сведения о количественных характеристиках, принятых при формировании регулируемых тарифов на 2025 год представлены в таблицах.

Баланс водоотведения ООО «УК ИП «Родники» (очистка промышленных сточных вод)

	N п/п
	Наименование
	ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2025 год
	План ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	
	

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	2 578,546
	2 578,546
	

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 -
	 -
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	2 578,546
	2 578,546
	

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	 -
	- 
	

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	 -
	- 
	

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	2 578,546
	2 578,546
	

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 -
	 -
	

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	


Смета расходов на водоотведение ООО «УК ИП «Родники» 

(очистка промышленных сточных вод)

	N п/п
	Наименование
	ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2025 год 
	План ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	
	

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	379 231,736
	347 877,175
	

	1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	4 296,537
	4 025,848
	

	1.2
	реагенты для очистки стоков
	 
	238 371,554
	228 219,409
	

	1.3
	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	1 622,238
	1 050,259
	

	1.4
	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ по вывозу и захоронению шлама после очистки пром.стоков с флотаторных установок
	 
	28 295,467
	22 422,646
	

	1.5
	СК ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ООО Договор на техническое сопровождение службы эксплуатации ЛОС № Д25-00313 от 13.01.2025
	 
	0,000
	0,000
	

	1.6
	Работы по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений (анализ проб воды) ЦЛАТИ 
	 
	4 006,770
	3 826,906
	

	1.7
	Расходы по доочистке на биолог.очистных объемов пром.стоков 
	тыс.руб.
	43 964,209
	43 964,209
	

	1.8
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	21 124,247
	16 957,641
	

	1.9
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	6 379,522
	5 121,208
	

	1.10
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	11 861,123
	10 336,771
	

	1.11
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	532,576
	532,576
	

	1.12
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	956,447
	798,879
	

	1.13
	Административные расходы
	тыс.руб.
	2 722,828
	1 754,451
	

	1.14
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	8 157,861
	7 495,495
	

	1.15
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	1 220,821
	1 220,821
	

	1.15.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	

	1.15.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	1 119,121
	1 119,121
	

	1.15.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	101,700
	101,700
	

	1.16
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	5 719,539
	150,057
	

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	7 508,494
	6 872,835
	

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	19 337,012
	17 737,500
	

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	 
	406 077,242
	372 487,510
	

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	2 578,546
	2 578,546
	

	7.
	Тариф на водоотведение (услуга по очистке сточных вод) без учета НДС - среднегодовой
	руб./м³
	157,48
	144,46
	


Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители ООО «УК ИП «Родники» не присутствовали. Организация представила письменное согласие с предлагаемым к утверждению уровнем тарифа письмом от 21.08.2025 № 715 (вход. Департамента от 22.08.2025 № вх-3031-018/1-1-07).
Виды и величина расходов ООО «УК ИП «Родники», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при формировании необходимой валовой выручки, приведены в экспертном заключении Департамента.
РЕШИЛИ:

1. Установить на 2025 год одноставочный тариф на водоотведение (услуга по очистке промышленных сточных вод) для ООО «УК ИП «Родники», оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района, в размере 144,46 руб. за 1 куб. м (без учета НДС), 
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения (услуга по очистке промышленных сточных вод), в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для ООО «УК ИП «Родники», оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района, согласно таблицам:
1. Паспорт производственной программы

	1
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «УК ИП «Родники», 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20

	2
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы,

 тыс. руб.

	2025 год

	1
	Сырье и материалы
	В течение года
	232 245,258

	2
	Вывоз и захоронение шлама после очистки промышленных стоков с флотаторных установок
	В течение года
	22 422,646

	3
	Работы по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений
	В течение года
	3 826,906

	4
	Текущий ремонт
	В течение года
	798,879

	
	Всего
	
	258 494,810


3. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

ООО «УК ИП «Родники»

	№ п/п
	Показатели производственной программы 

(услуга по очистке промышленных сточных вод)
	Единицы измерения
	2025 год

	1
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	2 578,546

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	От населения
	тыс. куб. м
	-

	1.2
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	-

	1.3
	От прочих потребителей
	тыс. куб. м
	2 578,546

	1.4
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	-

	1.5
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	-


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Период

	
	
	2025 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-

	1.1.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-

	1.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	

	2.1
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-

	2.1.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-

	2.2
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-

	2.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	

	3.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0

	3.1.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0

	3.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0

	3.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0

	3.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0

	3.3.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0

	4. Показатели энергетической эффективности
	

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,417


5. Отчет об исполнении производственной программы за предыдущий период регулирования.

Регулирование тарифов не осуществлялось, отчет отсутствует.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:
	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	-

	3.
	Копышева М.С.
	за

	4.
	Коннова Е.А.
	за

	5.
	Полозов И.Г.
	-

	6.
	Гущина Н.Б.
	за

	7.
	Агапова О.П.
	-


Итого: за – 4, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 3.

	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Заместитель начальника управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	М.С. Копышева

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


