Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 7/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

20 февраля 2025 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:3749, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:3749, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 15.01.2025 № ДЩ-08-09/85 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:3749.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015     № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, письмами от 15.01.2025 № ДЩ-08-09/85, от 03.02.2025 № ДЩ-08-09/266, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 29.05.2023 № 70-001323(226). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 8 527,03204 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода бестраншейным способом протяженностью 50 и 395,2 м.

Договор от 05.06.2023 № 70К-1297, технические условия от 29.05.2023 № 70-001323(226), и разработанная в августе 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 341,6 нм3/час от ГРС Иваново-1; 657,6 тыс. м3/год; 0,7516 тыс. тут/год;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый надземный стальной газопровод Ø 219 мм на выходе из ГРПШ Рраб=0,002 МПа;

в) проектной документацией предусмотрено строительство наружного газопровода среднего давления для газификации многоквартирного жилого дома с установкой ГРПШ, в том числе выполнение следующих работ:

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 мм на глубине 1,4-2,3м от места присоединения до выхода из земли у многоквартирного жилого дома;

- надземная прокладка стального газопровода природного газа среднего давления Г2 Ø89х4,0мм от места выхода проектируемого газопровода из земли до шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ);

- установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-РДНК-50/1000-1/1-4-342-У для снижения давления газа со среднего P=0,26МПа до низкого P=0,002МПа, с основной и резервной линиями редуцирования, регуляторами давления газа РДНК-50/1000 (2 шт.), с одним входом и одним выходом, с односторонним обслуживанием, без обогрева (климатическое исполнение регуляторов У по ГОСТ-15150). Пропускная способность по природному газу при Рвх.=0,26МПа составляет 342,0м³/ч (каждая линия). Максимальный часовой расход газа 432,0м³/ч;

- строительно-монтажные работы проводятся в стесненных условиях застроенной части города.

Проектируемый газопровод полностью прокладывается закрытым способом, методом ГНБ, а открытым способом только при пересечении теплотрассы. Под теплотрассой газопровод заключается в стальной футляр. Газопровод, прокладываемый под проезжей частью, заключен в ПЭ футляр. Прокладку футляра предполагается выполнить закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). При протаскивании полиэтиленовой трубы в футляре предусматривается ее защита с нанесением колец, закрепленных полимерными липкими лентами.

По итогам рассмотрения представленных документов, экспертами было подготовлено экспертное заключение от 7.02.2025 (далее – заключение от 7.02.2025) с корректировкой заявленных ГРО расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту. Общая сумма расходов была определена экспертами в размере 8 454,44636 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на разработку проектной документации в размере 242,29064 тыс. руб., вместо заявленных 282,14174 тыс. руб. с корректировкой стоимости геодезических работ подрядчика ООО «Инженер» с некорректным применением коэффициентов и показателей при расчете с использованием СБЦИИС. Стоимость работ на проектирование, выполненное хоз. способом, и согласования проектной документации ПАО «Ростелеком», экспертами не корректировалась. Экспертиза проектной документации – не проводилась.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 6 062,68167 тыс. руб. вместо заявленных ГРО 6 072,63300 тыс.руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода в том числе методом горизонтально-направленного бурения в футляре. При этом, учитывались затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время (2,53%), стоимости временных зданий и сооружений (1,5%), строительного контроля (2,14%), резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (2%).

Рассмотрев представленные документы, из сводного сметного расчета экспертами исключается размер непредвиденных расходов (в размере 2%) на стоимость оборудования (ГРПШ), так как она принимается по фактическим данным (документам бухгалтерского учета накладная № п/п1 №1980 от 23.08.2024, номер и дата накладной указаны в ЛС-02-01-02 Монтаж ГРПШ).

Таким образом, стоимость работ на выполнение технических условий сложилась в размере 6 062,68167 тыс. руб., в том числе:

5 439,90386 тыс. руб. на строительство подземного и надземного газопровода с работами по благоустройству;

622,77781 тыс. руб. на строительство и монтаж ГРПШ-РДНК1000-1/1-4-650-У-СТО ГПГР 2.4-8-2-2019.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 35,86246 тыс. руб.

Следует отметить, что расходы на мониторинг и фактическое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа были заявлены ГРО в размерах стандартизированных тарифных ставок, установленных на 2024 год постановлением Департамента от 29.12.2023 № 56-г/1, тогда как при принятии решения, эксперты используют ставки на текущий период (на 2025 год).

Также, экспертами было учтено, что в представленной проектной документации, выход из земли проектируемого стального газопровода предусмотрен Ø108х4,0 среднего давления с установкой крана dn50 и ИС-50, таким образом стандартизированная ставка на врезку в газопровод 2-й очереди применена для стального надземного газопровода Ø108мм.

4. Эффективная ставка налога на прибыль определена в размере 25% согласно ст. 284 гл. 25 НК РФ, соответственно налог на прибыль составит 2 113,61159 тыс. руб..

Проект решения и экспертное заключение от 07.02.2025 были направлены в адрес ГРО письмом от 14.02.2025 № исх-258-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 20.02.2025 № ДЩ-08-09/511 просило рассмотреть вопрос без участия представителя и учесть возражения к представленному проекту, в том числе произведенную корректировку пункта 7 технических условий в части диаметра газопровода при выходе из ГРПШ согласно разработанной проектной документации (стальной надземный газопровод d 159 мм), а также    принять затраты на инженерно-геодезические работы по фактическим затратам ГРО без корректировок, так как первоначальные выполненные полевые работы выполнялись в апреле 2024 г., а согласование топографической съемки проходило в мае-июне 2024 г.

Рассмотрев представленные документы, эксперты считают возможным согласиться с применением стандартизированной ставки С7.2. на работы, связанные с врезкой и пуском газа для надземного стального газопровода d 159 мм, а оснований для пересмотра экономически обоснованной стоимости инженерно-геодезических работ, рассчитанной в заключении от 7.02.2025 г., не усматривается.

Таким образом, расходы, включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, определены экспертами в размере 8 463,43463 тыс.руб. (без НДС), в том числе на выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектной документации определены в размере 242,29064 тыс. руб.

2. Выполнение технических условий определены в размере 6 062,68167 тыс. руб.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 42,60366 тыс. руб.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 25%, соответственно налог на прибыль составит 2 115,85866 тыс. руб.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:3749, по индивидуальному проекту в размере 8 463 434,63 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | - |

Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 20.02.2025 № 7/1

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.02.2025 № 7-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:3749, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 242,29064 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 6 062,68167 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 23,22854 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 17,69794 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 17,69794 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 5,53061 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 5,53061 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 5 416,67532 |
| 2.2.1 | 110 - 159 мм | 393,77913 |
| 2.2.2 | 160 - 224 мм | 5 022,89618 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 622,77781 |
| 2.3.1 | 100 - 399 куб. метров в час | 622,77781 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,63396 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 39,96970 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 |
| 6 | Налог на прибыль | 2 115,85866 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС) | 8 463,43463 |