Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________С.Е. Бугаева

П Р О Т О К О Л    № 31/4

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

06 сентября 2024 г.	 										г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Агапова О.П., Полозов И.Г.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Копышева М.С.

П О В Е С Т К А:

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС на 2025-2036 годы |

- СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС на 2025-2036 годы (Копышева М.С.)

В Департамент энергетики и тарифов (Департамент) Ивановской области обратилась теплоснабжающая организация Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (далее – Шуйское МУП ОК и ТС) с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  «Модернизация системы теплоснабжения городского округа Шуя на 2025-2036 годы» (далее – Программа).

Общая потребность инвестиционной программы в финанасировании составляет 10 881,446 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- на модернизацию котельной №9, расположенной по адресу:  г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21- 
4 932,109 тыс. руб.,

- на модернизацию котельной №32,  расположенной по адресу: г.Шуя, Восточная 2-я ул., д.21 - 
5 949,338 тыс. руб.

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией, коньюктурным анализом цен.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» проведена экспертиза, представленных Шуйским МУП ОК и ТС сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения (письмо от 02.08.2024 г  № 04-536) и подготовлены следующие выводы (заключение от 29.07.2024 г. № 02-58):

1.	Стоимость планируемых работ определена на основе сметных расчетов, составленных с применением сметных нормативов включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, и проверена Департаментом. Сметная стоимость планируемых работ рассчитана к уровню цен по состоянию на 2 кв. 2023 г. без учета индексов-дефляторов.

2.	В сметных расчетах не учитывается стоимость разработки проектной документации, стоимость экспертизы сметных расчетов, авторский надзор.

3.	Оценить стоимость работ по модернизации котельной на предмет не превышения объемов финансовых потребностей, определяемых в соответствии с укрупненными нормативами, утвержденными Приказами Минстроя России не представляется возможным, в связи с отсутствием укрупненных нормативов цены строительства на данные работы и с отсутствием документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.

4.	Стоимость работ по модернизации котельной № 9, расположенной в Ивановской области г. Шуя по улице 2-я Восточная, 21 составила:

по Сводному сметному расчету стоимости строительства (ССРСС) – 4 055,80 тыс. руб. без учета НДС, в том числе: стоимость насосов в резерв на склад в количестве 2 ед.  – 25,03087 тыс. руб. без учета НДС.

5.	Стоимость работ по модернизации котельной № 32, расположенной в Ивановской области г. Шуя по ул. Вихрева, 77 составила:

по Сводному сметному расчету стоимости строительства (ССРСС) – 4 677,44 тыс. руб. без учета НДС, в том числе: стоимость насосов в резерв на склад в количестве 2 ед.  – 60,04118 тыс. руб. без учета НДС.

Письмом от 12.08.2024 №04-04-557 Шуйское МУП ОК и ТС предоставило доработанный вариант инвестиционной программы, в котором была исключена покупка резервных насосов, а также к плановой стоимости были применены индексы –дефляторы «Инвестиции в основной капитал»:

|  | ССРСС* | в том числе наносы в резерв | Остаток ССРСС без наносов в резерв | Индекс цен статистический | Индекс цен из прогноза минэкономразвития |  |  | Стоимость с учетом индексов, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4кв/2кв 2023 | 2024/ 2023 | 2025/ 2024 | 2026/ 2025 |  |
| Модернизация котельной №9 | 4 055,80 | 25,03087 | 4 030,76913 | 1,052 | 1,084 | 1,073 | - | 4 932,109 |
| Модернизация котельной №32 | 4 677,44 | 60,04118 | 4 617,39882 | 1,052 | 1,084 | 1,073 | 1,053 | 5 949,338 |

*Сводный сметный расчет стоимости строительства.

Источниками финансирования определены заемные средства в объеме 10 881,446 тыс. руб. (без НДС).

Шуйское МУП ОК и ТС планирует привлекать заемные средства с процентной ставкой 22% годовых (в качестве обосновывающих документов предоставлены кредитный калькулятор (стр. 480), коммерческие предложения банков (стр. 485).

Возврат денежных средств планируется осуществлять в 2025-2036 годах в следующем порядке:

1. Собственные средства – 10 881,446  тыс. руб., в том числе:

1.1. амортизационные отчисления 10 881,446 тыс. руб.

1.2. расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке – 0,000  тыс. руб.

В соответствии с п. 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….», инвестиционная программа Шуйского МУП ОК и ТС направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления.

Письмом от 22.08.2024 № 3904 Администрация г.о. Шуя согласовала инвестиционную программу Шуйского МУП ОК и ТС на 2025-2036 годы, тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

Во исполнение требований п. 26 (1) Правил № 410 проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение от 23.08.2024 о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы. При иной ставке заемных средств оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей не проводилась.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС ««Модернизация системы теплоснабжения городского округа Шуя на 2025-2036 годы», реализуемую на территории г.о. Шуя Ивановской области, согласно приложениям 1–5 к настоящему протоколу.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | О.Н. Карика |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |