Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________ Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 30/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

11 августа 2023 г.	 							                               г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области, участие в голосовании не принимает), Коннова Е.А., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Шабурова М.С.

П О В Е С Т К А:

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей МУП района «КинАкваТех» на территории д. Булавино Кинешемского района на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей МУП района «КинАкваТех» на территории д. Булавино Кинешемского района на 2023 год.                      (Курчанинова О.А., Шабурова М.С.)

Рассмотрены заявление и обосновывающие материалы по установлению тарифов на питьевую воду для организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП района «КинАкваТех» на 2023 год, оказывающего услуги потребителям д. Булавино Кинешемского муниципального района.

Метод регулирования определен согласно п. 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов.

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Организация ознакомлена с проектом расчета тарифов на питьевую воду на 2023 год, подготовленным с учетом официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от апреля 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,2 | 104,9 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 105,1 | 107,3 | 104,4 | 104,6 | 104,6 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. На заседании правления Департамента представители МУП района «КинАкваТех» не присутствовали. Организация письмом от 10.08.2023 № б/н направила особое мнение по вопросу установления предлагаемого Департаментом тарифа на питьевую воду на 2023 год.

Сведения о заявленных разногласиях и пояснения Департамента представлены в таблице:

| Наименование статьи, по которой заявлены разногласия | Предложение МУП района «КинАкваТех» | Принято ДЭиТ на 2023 год | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль качества воды | 119,961 тыс. руб. | 28,269 тыс. руб. | В соответствии с ч. 5 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ Программа производственного контроля качества питьевой воды (далее – ППК) разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В соответствии с п. 18 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утв. постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 (далее – Правила) отбор проб воды осуществляется в местах отбора воды: а) из источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; б) после водоподготовки и приготовления горячей воды перед поступлением воды в распределительную сеть; в) в распределительной сети. В ходе анализа ППК выявлено необоснованное (избыточное) количество мест отбора проб, а именно в ППК указаны точки отбора «водопроводный кран абонента», при этом отсутствует обоснование – сведения о наличии у домов подкачки и местных водонапорных баков. Таким образом, для определения экономически обоснованных расходов на осуществление контроля качества воды целесообразно предусмотреть отбор проб из источника водоснабжения согласно ППК, в распределительной сети отбор проб согласно ППК не заявлен. Обоснования отбора проб из кранов абонентов не представлены. На данном основании расходы на проведение анализов проб воды из кранов абонентов следует исключить. Помимо этого, организация в рамках ППК планирует проведение радиологического исследования воды, но договором № 47 от 15.06.2023 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» данное исследование не предусмотрено. Иные договоры не представлены. На данном основании расходы на проведение радиологического исследования воды подлежат исключению как экономически необоснованные и не подтвержденные. Экономически обоснованный размер расходов по статье составит 28,269 тыс. руб. |

Балансы водоснабжения и водоотведения, сметы расходов МУП района «КинАкваТех», принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить на 2023 год тариф на питьевую воду для МУП района «КинАкваТех», оказывающего услуги потребителям д. Булавино Кинешемского муниципального района, согласно таблице:

Тарифы МУП района «КинАкваТех» на услуги в сфере холодного водоснабжения для потребителей д. Булавино Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района на 2023 год

| № п/п | Наименование организации, категории потребителей, виды тарифов | С 11.08.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МУП района «КинАкваТех», д. Булавино Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района: |  |
| 1.1 | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 136,38 |
| 1.2 | тариф на питьевую воду для населения, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 12,81* |

*- льготные тарифы для населения

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУП района «КинАкваТех» согласно таблицам:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения МУП района «КинАкваТех» на 2023 годы (д. Булавино)

- Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | 155838, Ивановская область, Кинешемский район, д. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8. |
| 3. | Период реализации программы | с 11.08.2023 по 31.12.2023 |

- Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий программы | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | в течение года | 0,000 |
|  | Всего |  | 0,000 |

- Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы в сфере водоснабжения | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | м3 | 878 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Населению | м3 | 878 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | м3 | 0,000 |
| 1.3. | Прочим потребителям | м3 | 0,000 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | м3 | 0,000 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | м3 | 0,000 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,000 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,000 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,000 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 9,190 |
| 3.3. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) |  |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |

- Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год в части водоснабжения.

На 2023 год тарифы для данной организации на территории д. Булавино устанавливаются впервые, отчет об исполнении производственной программы отсутствует.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Агапова О.П. | за |
| 5. | Коннова Е.А.. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | - |

Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 2.

| Ответственный секретарь Правления |  | М. В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |