Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 30/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

9 августа 2024 г.					  				                   г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без представителя

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

П О В Е С Т К А:

I. Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных, за 1 квартал 2024 года.

I. СЛУШАЛИ: Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных, за 1 квартал 2024 года  (Краснятова А.С.).

По запросу Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) письмом от 22.05.2024 № ДЩ-03-2-13/60КТ представило пакет документов, включая сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования для случаев, предусмотренных подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – догазификация) за 1 квартал 2024 года.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), подготовлено экспертное заключение от 07.06.2024 (далее – заключение от 07.06.2024) по представленным ГРО первичным документам и обосновывающим материалам, направленным письмами от 28.05.2024 № ЛБ-03-2-05/1356, от 08.07.2024 № ДЩ-03-2-13/84КТ, данным формы сбора информации «Комплексная услуга» на портале Synology Координационного центра Правительства РФ (далее - портал Synology) и иным.

Первичные документы и материалы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. Материалы, представленные ГРО на бумажном носителе, прошиты, пронумерованы, представлены за подписью уполномоченного лица, и заверены печатью организации. На отдельных документах имеется отметка «коммерческая тайна».

При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

Сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, в рамках догазификации, за 1 квартал 2024 года, предоставленные ГРО, содержат информацию по 914 объектам, в том числе:

443 объектов остаются незавершенными с предшествующих периодов (работы по созданию сети завершены, акт о подключении отсутствует);

471 объектов, финансирование которых осуществлялось в отчетном периоде, из них акты о подключении в указанном периоде представлены в отношении 342 объектов (в приложении ГРО ошибочно указаны 339 шт.).

В предложениях ГРО указано, что общий фактический объем освоения финансовых средств за 1 квартал 2024 года составил 62 352,84497 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: ЕОГ – 57 114,38662 тыс. руб., специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа – 5 238,45835 тыс. руб.

Представленная первичная документация отражает лишь раздельный бухгалтерский учет операций, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с учетной политикой ГРО (приказ от 31.12.2022 № 469) (далее – Учетная политика), расшифровка расходов по мероприятиям на проектирование и СМР, распределения затрат на сопоставимые со сметными нормативами, отсутствует.

Полная стоимость объектов формируется на дату подписания акта о подключении, ввод объекта и формирование стоимости основного средства происходит на дату подписания акта приемки законченного строительства в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре). К расходам, формирующим себестоимость работ по подключению, относятся расходы, возникающие в процессе мониторинга ГРО выполнения Заявителем технических условий и осуществления фактического присоединения, а также добавления к производственной себестоимости общехозяйственных расходов.

В целях финансирования мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) в рамках догазификации, руководствуясь Правилами взаимодействия, ГРО заключило договор о финансировании с ООО «Газпром газификация» являющимся «Единым оператором газификации» (далее – ЕОГ) от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021. Также, согласно договору от 07.10.2021 № ПД-05-0009/2021 предусмотрено, что ЕОГ поручает, а ГРО обязуется осуществить за вознаграждение юридические и иные действия, направленные на исполнение функций ЕОГ.

Пообъектное распределение расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения осуществляется в соответствии с Учетной политикой ГРО, и приведено в приложении к заявлению. В соответствии с пояснительной запиской ГРО источниками затрат на догазификацию в отчетном квартале являются только средства Единого оператора газификации (далее – ЕОГ) и специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, сведения о финансировании работ, товаров (услуг) оплачиваемых в рамках исполнения мероприятий по догазификации, иными источниками – отсутствуют.

Сводный и пообъектный планы-графики догазификации утверждены в составе Региональной программы газификации (утв. постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п, в редакции постановлений от 05.12.2022 № 706-п, от 22.06.2023 № 271-п, от 15.09.2023 № 439-п, от 27.06.2024 № 278-п), выполнение ГРО работ по подключению объектов производится в рамках заключенных договоров на догазификацию.

Сведения о количестве объектов, по которым все мероприятия по догазификации завершены (предоставлены акты о подключении объектов) приведены ниже:

| Отчетный период | Поадресный перечень объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пост. ПрИО от 28.12.2020 № 678-п в ред. от 05.12.2022 № 706-п, от 22.06.2023 № 271-п, от 15.09.2023 № 439-п, от 27.06.2024 № 278-п | Фактические данные ГРО, в заявке | Учтено по результатам экспертизы |
| Всего с начала действия Программы (по состоянию на 01.04.2024), в том числе: | 6 254 | 5 161 | 5 163 |
| 2021 г. | 291 | 171 | 171 |
| 2022 г. | 2 230 | 1 846 | 1 845 |
| 2023 г. | 3 200 | 2 805 | 2 805 |
| 2024 г., в том числе: | 1 165 |  |  |
| 1 кв. 2024 г. | 533 | 339 | 342 |

По состоянию на 01.04.2024 акты о подключении отсутствуют в отношении 443 объектов, при этом создание сети до границ земельного участка Заявителя (обеспечена техническая возможность к подключению объектов) было профинансировано ЕОГ в соответствии с принятыми ранее тарифными решениями.

Из пояснений ГРО в письме от 28.05.2024 № ДЩ-03-2-13/63КТ следует, что существующая разница объясняется наличием заключенных договоров на подключение, предусматривающих мероприятия Заявителя только в границах земельного участка, которые по состоянию на отчетную дату не выполнены. В соответствии с требованиями пункта 45 Методических указаний и в связи с отсутствием акта о подключении, указанные договора не отражаются в предоставляемых сведениях о фактически понесенных расходах за отчетный квартал.

Полная оценка представленных документов и замечаний приведена в экспертном заключении от 31.07.2024. В протоколе кратко отражаются основные замечания:

1) Наименования адресной части объектов в реестре было уточнено и(или) скорректировано согласно предоставленных документов о присвоении адресной части объектам, полного наименования объекта согласно актам о подключении.

2) Нарушение сроков подключения. В представленном реестре числятся 443 объектов без финансирования и выполнения работ в текущем квартале, срок исполнения которых превышает нормативный - 135 календарных дней, в том числе договора на подключение, которые были заключены в 2021 году - 84 объекта, в 2022 году - 190 объекта.

3) Несвоевременное отражение расходов в отчетном периоде. Так, в представленном реестре впервые отражены объекты с затратами на подключение и создание технической возможности подключения, работы по которым были выполнены в предшествующем периоде (70Д-2283, 70Д-2253, 70Д-1318, 61Д-0108), а также отмечены 31 случай, в которых подписание актов приемки в Ростехнадзоре, происходило значительно позже даты окончания строительно-монтажных работ.

Эксперты отмечают, что Учетной политикой ГРО предусмотрено формирование стоимости основного средства на дату подписания акта приемки законченного строительства в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре), однако длительные сроки подписания акта приемки приводят к тому, что сметная стоимость оценивается с использованием нормативов цен, действующих в периоде, следующем за периодом, в котором осуществлялось строительство.

4) Некорректное отражение сведений в первичной документации, в том числе:

- Технические ошибки при оформлении актов выполненных работ, проектной и первичной документации: некорректное наименование адресной части объекта; разные подрядчики в актах выполненных работ и отчетах на геодезии при отсутствии сведений о субподряде; некорректные даты в отчетах и договорах; в актах выполненных работ отсутствуют работы по прокладке ГНБ, предусмотренные проектом; в актах о готовности и подключении количество материалов не соответствует расчетной величине при определении платы внутри границ земельного участка заявителя;

- Существенно завышена подключаемая максимальная нагрузка при малой мощности присоединенного оборудования, что может приводить к уменьшению количества подключений новых абонентов при наличии технической возможности, а также к недозагрузке построенных сетей газораспределения;

- Акты о подключении заполняются некорректно: точка врезки указывается комплексно по построенному ГРО газопроводу, не заполняются характеристики подключаемого оборудования, сведения о наличии работ внутри границ земельного участка заявителя не отражаются, при этом в представленных договорах на подключение расчет стоимости платы внутри границ земельного участка прилагается не в каждом случае и на портале Synology отражены не все объекты. Таким образом, оценить необходимость мониторинга выполнения заявителем технических условий, проверить обоснованность расходов и достоверно определить точку врезки, при выполнении ГРО работ внутри границ земельного участка, не представляется возможным.

Эксперты отмечают, что в реестре фактических расходов по подключенным объектам за 1 квартал 2024 года, расходы ГРО на мониторинг выполнения Заявителем технических условий заявлены в 239 случаях из 342 подключений объектов, в том числе в 39 случаях, когда ГРО выполняло комплексные работы по проектированию и строительству сети газопотребления внутри участка заявителя. В свою очередь, мониторинг выполнения технических условий Заявителем не проводился в отношении 103 объектов, в том числе в отношении 20 объектов, при подключении которых ГРО работы внутри границ в полном объеме не выполнялись.

Письмом 08.12.2021 № ВК/104921/21, ФАС России уточняло, что под точкой  подключения понимается место соединения сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с сетью газопотребления или газораспределения заявителя, а в случае обращения заявителя к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка в соответствии с пунктом 12 Правил подключения № 1547 - наружная (внешняя) стена объекта капитального строительства.

Учитывая вышеизложенные замечания в части оформления и предоставления документов, в том числе корректности отражения сведений в договорах на подключение, актах о готовности сети и актах о подключении, экспертами при определении экономически обоснованных расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения технических условий Заявителем учитывались затраты по договорам, к которым были представлены акты о готовности сети, а при наличии сведений об осуществлении ГРО мероприятий по подключению в пределах границ земельного участка заявителя точка подключения принималась на наружной (внешней) стене объекта капитального строительства.

5) Завышена и(или) вызывает сомнения стоимость и обоснованность объемов инженерно-геодезических работ в сопоставлении с протяженностью создаваемого газопровода и площади строительства.

Совокупная оценка предоставленных договоров и результатов проведения инженерно-геодезических и кадастровых работ, показала:

- отсутствие выбора наиболее экономичного варианта, а именно: существенное завышение площадей обследуемых участков в отчетах относительно предполагаемой площади строительства определяемых по максимально возможным параметрам к протяженности строящейся трассы с учетом требований СП 47.13330.2016 и СП 11-105-95. Так, в отношении 24 объектов при протяженности строительства менее 10 м были заключены договора на инженерно-геодезические работы с площадью исследуемого участка от 0,01 до 0,5 Га (Ивановский район, Комсомольский район; Лежневский район);

- несоответствие исполнителя и площади участков в договоре и акте выполненных работ (указаны в п.4), что говорит о передаче работ на субподряд, либо о недостоверном предоставлении документов;

- при заключении договоров подряда на выполнение инженерно-геодезических изысканий в расчет сметной стоимости включаются расходы на проверку полноты планов в эксплуатирующих организациях до 7 шт, что существенно выше фактического исполнения, а также не применяется понижающий коэффициент при обновлении имеющихся планов.

В отсутствие расшифровки и пояснений от ГРО в части обоснованности наличия работ и их стоимости, с учетом проведенной оценки первичных документов и в целях недопущения повторного учета работ при подключении соседних домовладений, экспертами была скорректирована стоимость геодезических и кадастровых работ в 40 случаях исходя из площади участков, рассчитанных с учётом протяженности строящего газопровода согласно проектной документации в пределах охранной зоны газопровода.

6) Завышена и(или) вызывает сомнения стоимость и обоснованность объема общехозяйственных расходов, распределенных согласно Учетной политике. По проведенной оценке представленных актов на проектирование и строительство газопроводов было выявлено начисление расходов на исполнение функций заказчика (отдела догазификации), существенно превышающей стоимость прямых затрат. ГРО пояснений о структуре и составе учтенных расходов не представляло, в объяснениях ссылалось на Учетную политику предприятия.

7) В связи с выполнением ГРО работ по мониторингу выполнения Заявителем технических условий и осуществлению фактического присоединения в период декабрь 2023 г., расходы по объектам 70Д-1318 (Ивановский р-н, д. Дегтярево, ул. Еловая, д. 11) и 61Д-0108 (Палехский р-н, п. Палех, ул. Красноармейская, д. 12), оценивались с учетом стандартизированных тарифных ставок, действующих в 2023 г.;

8) Завышена и(или) вызывает сомнения стоимость и обоснованность расходов на врезку «сеть в сеть» по объектам строительства.

В представленном пакете документов приложен реестр расходов на врезку «сеть в сеть» по объектам строительства к отчету за 1 квартал 2024 года. Расходы ГРО по данному виду работ формировались из статей: заработная плата и страховые взносы (счет 70, 69, 96), материальные расходы (счет 10), транспортные расходы (счет 23), общепроизводственные расходы с учетом расходов по подразделениям догазификации (счет 25), расходы на подрядные работы (счет 60).

Эксперты отмечают, следующее:

- представленная расшифровка отражает расходы, подлежащие учету при оценке строительно-монтажных работ с использованием НЦС, лишь в 70 из 189 случаев. В остальных случаях выделить стоимость указанных работ из актов не представляется возможным;

- стоимость самой врезки составляет от 1 до 39% общих расходов на строительство, при этом в составе расходов на врезку доля общепроизводственных расходов достигает 65%, а в 34 случаях не включают материальные расходы.

Пообъектные замечания, расчет и определение экономически обоснованных расходов по мероприятиям по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках реализации мероприятий по догазификации, за 1 квартал 2024 года представлены в приложении к экспертному заключению.

Совокупно по результатам проведенной экспертизы представленных материалов, с учетом требований пункта 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и завершение мероприятий по созданию сети газораспределения за 1 квартал 2024 года, составили:

|  | Наименование расходов | Ед. изм. | Данные ГРО по таблице 11 | Экспертиза ДЭИТ ИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономически обоснованные расходы, ВСЕГО, в том числе: | тыс. руб. | 62 352 844,97 | 56 684 875,93 |
| 1.1. | Фактический объём освоения, в т.ч.: | тыс. руб. | 57 114 386,62 | 52 315 129,24 |
|  | выполнение проектных работ | тыс. руб. | Не выделялись | 7 270 561,89 |
|  | выполнение СМР | тыс. руб. | Не выделялись | 45 044 567,35 |
| 1.2. | Иные расходы, всего: | тыс. руб. | 5 238 458,35 | 4 369 746,69 |
| 1.2.1. | мониторинг выполнения Заявителем технических условий (приёмка объектов) | тыс. руб. | 338 081,13 | 300 622,97 |
| 1.2.2. | осуществление фактического присоединения | тыс. руб. | 4 598 134,98 | 4 041 130,87 |
| 1.2.3. | договорная работа | тыс. руб. | 302 242,24 | 27 992,85 |
| 2 | Количество объектов, по которым учтены расходы на выполнение мероприятий | шт. | 471 | 471 |

В целях корректного определения экономически обоснованного уровня расходов экспертами принимались во внимание все представленные ГРО документы в совокупности, при этом корректировка расходов произведена на общую сумму 5 667 969,04 руб. по 300 объектам.

Проект решения, экспертное заключение и расчетные таблицы были направлены в адрес ГРО письмом от 01.08.2024 № исх-1574-018/4-2-09.

Особое мнение АО «Газпром газораспределение Иваново» было направлено письмом от 07.08.2024 № ДЩ-03-2-13/99КТ (вх. от 08.08.2024 г.), где было заявлено о несогласии с определенными подходами к формированию экономически обоснованных расходов и представлены дополнительные документы для корректировки экономически обоснованного размера расходов по 45 объектам догазификации. На заседании Правления представители АО «Газпром газораспределение Иваново» не присутствовали.

Экспертами были рассмотрены представленные ГРО возражения и повторно проведена оценка первичных документов по указанным объектам, достаточных оснований для пересмотра размера экономически обоснованных расходов по объектам догазификации за 1 квартал 2024 г. не выявлено.

Далее, в протоколе кратко излагаются возражения ГРО и основания по которым они не учтены экспертами:

I. Адресную часть по договору № 70Д-2534 отразить в реестре: «Ивановский р-н, д. Конохово, ул. Васильковая, д. 3».

Согласно поз. 1918 Пообъектного плана-графика догазификации в приложении 2 Региональной программы газификации, в редакции постановления Правительства Ивановской области от 27.06.2024 № 278-п, адресная часть объекта указана «Ивановский м. р-н, Конохово, д., к.н. 37:05:010418:420». В целях исключения дублирования подключаемого объекта, наименование адресной части указано в соответствии с присвоенным адресом и утвержденной Региональной программой газификации: «Ивановский р-н, д. Конохово, д. 3 (к.н: 37:05:010418:420)».

II. По объектам 70Д-2125 (Ивановский р-н, д. Никульское, ул. Радужная, д. 17) и 70Д-1901 (Лежневский р-н, д. Щипоусиха, д. 59), определить точку врезки на границе земельного участка Заявителя.

Согласно имеющимся актам готовности и подключении, по договорам 70Д-2125 и 70Д-1901, ГРО выполняло работы внутри границ земельного участка заявителя. В соответствии с расшифровкой понятия «точка подключения», содержащегося в пункте 2 Правил подключения № 1547, и разъяснениями ФАС России от 08.12.2021 № ВК/104921/21, в случае осуществления исполнителем мероприятий по подключению в пределах границ земельного участка заявителя точка подключения будет располагаться на наружной (внешней) стене объекта капитального строительства.

III. В части стоимости СМР:

1. По объекту № 70Д-2172 (Комсомольский р-н, г. Комсомольск, ул. 1-я Железнодорожная, д. 9) учесть прокладку футляра при пересечении с теплотрассой диаметром 76 мм - 4,6 м.

Разработанной проектной документацией предусмотрены работы по прокладке основного газопровода ПЭ d32мм общей протяженностью L= 5,0 м открытым способом, в том числе участок протяженностью L=3,0 м в стальной футляр d76мм L=4,6 м (с пересечением с тепловой сетью), а также работы по установке крана шарового под ковер и благоустройства. Следует отметить, что проектная документация разработана на основе инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Инженер» в 2022 году, при этом в составе расходов ГРО предоставлен акт выполненных работ ИП Телегина Е.С. на инженерно-топографические работы и согласованию топосъемки в размере 21 818,48 руб., что вызывает вопрос о правомерности и необходимости заключенного договора.

Работы по строительству выполнялись подрядчиком ООО Предприятие «Просвет», акты выполненных работ содержат: 1) Земляные работы по устройству и засыпке траншей и котлована; 2) Монтаж газопровода в траншею со стационарного барабана d32мм, с врезкой в действующий газопровод, с установкой муфты и неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» и устройством контрольной трубки; 3) Монтаж подземного стального газопровода d57мм и 80мм, с протаскиванием в футляр ПЭ труб d110 мм; 4) Испытания газопровода; 5) Работы по благоустройству; 6) Выполнение исполнительной схемы газопровода объекта.

Акт приемки законченного строительства подтверждает подземную прокладку ПЭ d32 мм L=5,0 м, установку крана шарового под ковер ПЭ d32 мм «ELOFIT» и прокладку стального подземного газопровода d 32 мм L=1,5 м. Участки с футлярами – не указаны.

Учитывая имеющиеся разночтения между проектной документацией и актами выполненных работ от подрядчика, эксперты не видят оснований для увеличения экономически обоснованных расходов.

2. По договору № 70Д-0330 (Ивановский р-н, д. Кривцово, ул. Светлая, д. 7) Общество просит учесть в расходах на строительно-монтажные работы затраты на услуги экскаватора по договору № ИВ-356 от 01.03.2024 с ИП Ступенковым Е.Н. в размере 17 600 руб. (8 часов работы по 2 200 руб. за час) согласно акту выполненных работ № 60 от 01.03.2024 г. и путевому листу б/н от 01.03.2024 г., который был предоставлен письмом от 08.07.2024г. № ДЩ-03-2-13/84КТ.

Из пояснений, предоставленных в письме от 08.07.2024г. № ДЩ-03-2-13/84КТ, следует, что точка подключения газопровода к домовладению д. Кривцово, ул. Светлая, д.7 предусмотрена к действующему газопроводу низкого давления со строительством газопровода вдоль улицы Светлая, что дает возможность подключения порядка 13 домовладений. Порядок распределения затрат по всем имеющимся договорам на подключение домовладений улицы Светлая, а также этапы и сроки произведенных работ ГРО не указывало. Учитывая, что в акте от 01.03.2024 № 60 к договору с ИП Ступенковым Е.Н № ИВ-356 от 01.03.2024 и путевому листу б/н от 01.03.2024 г., работы по адресу д. Кривцово, ул. Светлая, д.7 отсутствуют, экспертами при проверке первичной стоимости газопровода сумма в размере 17 600,0 руб. не учтена.

IV. По объекту № 52Д-0194 (Приволжский р-н, с. Рождествено, ул. Молодежная, д. 16), учитывая дату заключения договора - 10.01.2024, ГРО предлагает включить затраты, так как договорная работа осуществлялась в 2024 году.

В экспертном заключении от 31.07.2024 отмечалось, что согласно пункту 46 Методических указаний: Экономически обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки.

Учитывая, что по объекту 52Д-0194 основанием выдачи технических условий является заявление от 27.12.2023 № 52-003151, применение стандартизированной ставки не предусмотрено.

V. В рамках расходов в части ПИР по 39 объектам, ГРО просило учесть затраты на проведение геодезических и кадастровых работ исходя из фактически понесенных Обществом затрат и (или) фактической площади проведения геодезической съемки.

Экспертами неоднократно давались разъяснения о необходимости проведения технического и ценового аудита расходов ГРО при выполнении работ на смежных адресах, а также при незначительных объемах строительства. В отсутствие обоснований, расчета площади выбранных в техническом задании участков с привязкой на нормативную ширину полосы отвода и в целях исключения случаев повторного учета выполнения работ при инженерно-геодезических изысканиях, экспертами принято решение ограничивать площадь участков охранной зоной к протяженности строящегося газопровода.

В части доводов о незначительности принятых затрат ДЭИТ и фактическими расходами ГРО, обращаем внимание, что экспертами учитываются все факторы в совокупности, в том числе фактическое выполнение работ субподрядчиками, а также параметров принятых ГРО при формировании сметной договорной стоимости с подрядчиками: например, завышение стоимости проверки полноты планов (при расчете принимается 7 организаций, тогда как на проектных работах стоят отметки в меньшем количестве), увеличение стоимости за срочность проводимых работ и отсутствие применения понижающего коэффициента обновления имеющихся планов.

Отдельно отмечаем, что при оценке эксперты оценивают возможность соответствия указываемой ГРО площади работ и существующих границ земельных участков, и по некоторым объектам определяемая площадь вызывает сомнения. Например, по объектам:

договора 30Д-0152 г. Кинешма, ул. Ивана Плешкова, д. 24 предоставлена 1 стр из топосъемки, а в расчете сметной стоимости договора с ООО «Вестан» площадь участка составляет 0,47 га при строительстве газопровода протяженностью 224,5 м, соответственно ширина полосы отвода принята 20,93 м (0,47*10000/224,5). При этом, исходя из измерений по Яндекскарте ширина улицы по которой проходит трасса газопровода ограничена заборами иных собственников и не превышает 4-6 м без учета рельефа и дренажных канав;

договора 61Д-0138 Палехский р-н, п. Палех, ул. Красноармейская, д. 18 в расчете сметной стоимости с ООО «Геомир» площадь участка составляет 0,36 га рассчитан из протяженности 120 м и ширины отвода 30 м. По проекту линейная протяженность составила 95,31 м, при этом фактическая ширина улицы не превышает 11,3 м, в том числе проезжая часть 7 м и 4,3 м на прилегающую территорию до заборов иных собственников.

По итогам рассмотрения представленных документов и обоснований предлагается:

1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования на выполнение мероприятий в рамках догазификации и газификации котельных, за 1 квартал 2024 года в размере 56 684 875,93 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:

экономически обоснованные расходы, покрытые денежными средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Иваново» от введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, в размере 4 369 746,69 руб.;

экономически обоснованные расходы, непокрытые финансовыми средствами, получаемыми в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми от иных источников финансирования, в размере 52 315 129,24 руб.

2. Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 1 квартал 2024 года, по которым были учтены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования, приведен в приложении к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям                         АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных за 1 квартал 2024 года в размере 56 684 875,93 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:

экономически обоснованные расходы, покрытые денежными средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Иваново» от введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, в размере 4 369 746,69 руб.;

экономически обоснованные расходы, непокрытые финансовыми средствами, получаемыми в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми от иных источников финансирования, в размере 52 315 129,24 руб.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | - |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | О.Н. Карика |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |