Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 8/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

15 марта 2024 г.					  				                   г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: Гущин С.Б., Косоуров А.А., Морозова О.В., Перевезенцева Т.Н.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

I. Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, за 3 квартал 2023 года

I. СЛУШАЛИ: Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, за 3 квартал 2023 года (Краснятова А.С.).

По запросу Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) письмом от 08.11.2023  № СГ-03-2-13КТ/154 представило пакет документов, включая сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источников финансирования (далее – догазификация) за 3 квартал 2023 года.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), подготовлено экспертное заключение от 29.02.2024 (далее – заключение от 29.02.2024) по представленным ГРО первичным документам и обосновывающим материалам, направленным письмами от 08.11.2023  № СГ-03-2-13КТ/154, от 11.01.2024 № ДЩ-03-1-13/1КТ.

Первичные документы и материалы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. Материалы, представленные ГРО на бумажном носителе, прошиты, пронумерованы, представлены за подписью уполномоченного лица, и заверены печатью организации. На отдельных документах имеется отметка «коммерческая тайна».

При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

Сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, в рамках догазификации, за 3 квартал 2023 года, предоставленные ГРО, содержат информацию по 1548 объектам, в том числе:

537 объектов остаются незавершенными с предшествующих периодов (работы по созданию сети завершены, акт о подключении отсутствует);

1011 объектов, финансирование которых осуществлялось в отчетном периоде, из них акты о подключении в указанном периоде подписаны в отношении 765 объектов.

В предложениях ГРО указано, что общий фактический объем освоения финансовых средств за 3 квартал 2023 года составил 84 321,57048 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: ЕОГ – 75 551,40337 тыс. руб., специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа – 8 770,16711 тыс. руб.

Пообъектное распределение расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения осуществляется в соответствии с Учетной политикой ГРО, пояснения о порядке распределения расходов даны ГРО в пояснительной записке к заявлению. Отмечаем, что в соответствии с пояснительной запиской ГРО источниками затрат на догазификацию в отчетном квартале являются средства Единого оператора газификации (далее – ЕОГ) и специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа.

По результатам проведенной экспертизы предоставленной первичной документации по каждому объекту эксперты отмечали:

1) Произведенную корректировку адресной части объектов по договорам 70Д-1710, 70Д-0765, 70Д-1461;

2) Нарушение сроков подключения;

3) Несвоевременное отражение расходов в отчетном периоде;

4) Некорректное отражение сведений в первичной документации и(или) предоставлен неполный пакет документов, в том числе:

- По 80 объектам акты о подключении заполнены некорректно, точка врезки указывается комплексно по построенному ГРО газопроводу;

- В представленных договорах расчет стоимости платы по договору по установленным стандартизированным ставкам внутри границ земельного участка прилагается не в каждом случае, таким образом проверить объемы выполнения работ внутри границ земельного участка и оценить необходимость мониторинга выполнения заявителем технических условий, не представляется возможным;

- По 27 объектам в обязательной для заполнения строке «плата по договору» акта о подключении не указаны данные о стоимости работ внутри границ земельного участка, в том числе, когда работы выполнялись ГРО;

5) Обоснованность и размер произведенных работ по мероприятию «мониторинг выполнения Заявителем технических условий» вызывают сомнение;

6) Завышена и(или) вызывает сомнения стоимость и обоснованность объемов выполненных инженерно-геодезических работ в сопоставлении с протяженностью строящегося газопровода по объектам;

7) Исключена повторная оплата согласования топосъемки и проектных работ по 6 объектам (60Д-0459, 60Д-0536, 60Д-0592, 60Д-0532, 60Д-0542, 30Д-0102), так как данные работы учитывались в составе работ на геодезические работы подрядчиками.

Пообъектные замечания, расчет и определение экономически обоснованных расходов по мероприятиям по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках реализации мероприятий по догазификации, за 3 квартал 2023 года представлен в приложении 1 к заключению от 29.02.2024. По результатам проведенной экспертизы представленных материалов, с учетом требований пункта 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и завершение мероприятий по созданию сети газораспределения за 3 квартал 2023 года, составили:

|  | Наименование расходов | Ед. изм. | Данные ГРО по таблице 11 | Экспертиза ДЭИТ ИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономически обоснованные расходы, ВСЕГО, в том числе: | тыс. руб. | 84 321,57048 | 78 054,23305 |
| 1.1. | Фактический объём освоения, в т.ч.: | тыс. руб. | 75 551,40337 | 71 415,81268 |
|  | выполнение проектных работ | тыс. руб. |  | 10 025,31798 |
|  | выполнение СМР | тыс. руб. |  | 61 390,49469 |
| 1.2. | Иные расходы, всего: | тыс. руб. | 8 770,16711 | 6 638,42037 |
| 1.2.1. | мониторинг выполнения Заявителем технических условий (приёмка объектов) | тыс. руб. | 842,28236 | 765,54118 |
| 1.2.2. | осуществление фактического присоединения | тыс. руб. | 6 801,95141 | 5 872,87919 |
| 1.2.3. | договорная работа | тыс. руб. | 1 125,93334 | 0,00000 |
| 2 | Количество объектов, по которым учтены расходы на выполнение мероприятий | шт. | 1011 | 1011 |

В целях корректного определения экономически обоснованного уровня расходов экспертами принимались во внимание все представленные ГРО документы в совокупности, при этом корректировка расходов произведена на общую сумму 6 267,33743 тыс. руб. по 812 объектам.

Проект решения, экспертное заключение и расчетные таблицы были направлены в адрес ГРО письмом от 05.03.2024 № исх-408-018/4-2-09.

Особое мнение АО «Газпром газораспределение Иваново» было направлено письмом от 14.03.2024 № ДЩ-03-2-13/25КТ. Присутствующими на заседании Правления представителями АО «Газпром газораспределение Иваново» было заявлено о несогласии с определенными подходами к формированию экономически обоснованных расходов.

Экспертами была проведена дополнительная экспертиза с учетом возражений ГРО и подготовлено экспертное заключение к проекту решения от 15.03.2024 (далее – заключение от 15.03.2024). Согласно обращению ГРО предлагается:

I. Уточнить точку врезки в части осуществления фактического присоединения по договорам 70Д-1554 и 50Д-0130;

II. Уточнить экономически обоснованную стоимость строительно-монтажных работ (далее – СМР):

1. По объекту договора 70Д-1752 учесть наличие футляра;

2. По объекту договора 70Д-0238 учесть протяженность согласно проекту;

3. Уточнить стоимость экономически обоснованных расходов СМР по договору 60Д-0404 в части работ выполненных хоз.способом по монтажу ГРПШ;

4. По объектам договоров 30Д-0036, 30Д-0053, 60Д-0576, 60Д-0606, 60Д-0593 учесть стоимость врезки в существующий газопровод по затратам, отраженным в КС-2;

5. По объектам договоров 70Д-1882, 70Д-1769, 70Д-1834, 70Д-2070, 70Д-1222, 70Д-1480, 70Д-1814 указанные в КС-2 суммы на щебень принять в полном объеме как затраты на благоустройство;

III. Пересмотреть стоимость экономически обоснованных затрат, связанных с разработкой проектной документации:

1. По договору 60Д-0459 на проверку наличия коммуникаций АО «ОЭС» топографической съемки с указанием присвоенной адресной части объекта;

2. По 112 объектам стоимость геодезических и кадастровых работ принять в размере фактически понесенных ГРО, т.к. принятые Департаментом являются незначительными в реальных условиях, что не могут представлять собой оплату за проведенные работы по геодезии.

По результатам рассмотрения пояснений ГРО и имеющихся документов, экспертная группа отмечает следующее.

I. По договорам 70Д-1554 и 50Д-0130 в части осуществления фактического присоединения точка врезки скорректирована по пояснениям ГРО, экономически обоснованный уровень расходов оценен по установленной стандартизированной ставке С7.2.;

II. Уточнена экономически обоснованная стоимость строительно-монтажных работ (далее – СМР):

1. По объекту договора 70Д-1752 учтено наличие футляра. В акте приемки законченного строительства футляр Ø108 мм – отсутствует. Стоимость футляра совпадает с фактически понесенными ГРО, экономически обоснованные расходы скорректированы;

2. По объекту договора 70Д-0238 протяженность 228 м учитывается согласно проекту, протяженность ГНБ была учтена в полном объеме. Стоимость экономически обоснованных расходов рассчитанных с НЦС 81-02-15-2023 пересчитана, превысила фактически понесенные расходы ГРО;

3. Экономически обоснованные расходы по объекту 60Д-0404 скорректированы в части работ выполненных хоз.способом по монтажу ГРПШ и прокладку футляров с применением расценок НЦС 81-02-15-2023 и 81-02-19-2023 (максимальная пропускная способность станции 500 м3/час);

4. В части учета стоимости врезки в действующий газопровод по договорам 30Д-0036, 30Д-0053, 60Д-0576, 60Д-0606, 60Д-0593, оценить экономически обоснованные расходы на врезку при наличии работ по строительству, выполненных подрядчиками, не представляется возможным.

5. По объектам договоров 70Д-1882, 70Д-1769, 70Д-1834, 70Д-2070, 70Д-1222, 70Д-1480, 70Д-1814 указанные в КС-2 суммы на щебень не могут быть приняты как затраты на благоустройство.

III. В части пересмотра экономически обоснованных затрат стоимости работ, связанных с разработкой проектной документации:

1. По договору 60Д-0459 исключение из экономически обоснованных расходов стоимости работ по повторной проверке наличия коммуникаций АО «Объединенные электрические сети» топографической съемки считаем обоснованным с учетом представленных документов и пояснений ГРО.

2. По 112 объектам стоимость геодезических и кадастровых работ оставить без изменения по экспертизе от 29.02.2024 г.

Сводный пообъектный перечень и расчет экономически обоснованных расходов по мероприятиям по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках реализации мероприятий по догазификации, за 3 квартал 2023 года представлен в приложении 1 к заключению от 15.03.2024.

Таким образом, по результатам проведенной экспертизы с учетом представленных возражений ГРО и требований пункта 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и завершение мероприятий по созданию сети газораспределения за 3 квартал 2023 года составили 78 976,41303 тыс.руб., корректировка расходов произведена на общую сумму 5 345,15745 тыс. руб. по 811 объектам, в том числе по мероприятиям:

тыс.руб.

|  | Наименование расходов | Данные ГРО по таблице 11 | Экспертиза ДЭИТ ИО от 29.02.2024 | Экспертиза ДЭИТ ИО от 15.03.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономически обоснованные расходы, ВСЕГО, в том числе: | 84 321,57048 | 78 054,23305 | 78 976,41303 |
| 1.1. | Фактический объём освоения, в т.ч.: | 75 551,40337 | 71 415,81268 | 72 322,88643 |
|  | выполнение проектных работ |  | 10 025,31798 | 10 025,31798 |
|  | выполнение СМР |  | 61 390,49469 | 62 297,56845 |
| 1.2. | Иные расходы, всего: | 8 770,16711 | 6 638,42037 | 6 653,52660 |
| 1.2.1. | мониторинг выполнения Заявителем технических условий (приёмка объектов) | 842,28236 | 765,54118 | 765,54118 |
| 1.2.2. | осуществление фактического присоединения | 6 801,95141 | 5 872,87919 | 5 887,98542 |
| 1.2.3. | договорная работа | 1 125,93334 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Количество объектов, по которым учтены расходы на выполнение мероприятий, шт | 1011 | 1011 | 1011 |

Рассмотрев представленные документы и обоснования, экспертная группа предлагает:

1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, за 3 квартал 2023 года в размере 78 976,41303 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:

экономически обоснованные расходы, покрытые денежными средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Иваново» от введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, в размере 6 653,52660 тыс. руб.;

экономически обоснованные расходы, непокрытые финансовыми средствами, получаемыми в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми от иных источников финансирования, в размере 72 322,88643 тыс. руб.

2. Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 3 квартал 2023 года, по которым были учтены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования, приведен в приложении к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000  № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1. Утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение,  за 3 квартал 2023 года в размере 78 976,41303 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:

экономически обоснованные расходы, покрытые денежными средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Иваново» от введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, в размере 6 653,52660 тыс.руб.;

экономически обоснованные расходы, непокрытые финансовыми средствами, получаемыми в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми от иных источников финансирования, в размере 72 322,88643 тыс.руб.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, отсутствуют – 0, воздержались - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |