Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________С.Е. Бугаева

П Р О Т О К О Л    № 11/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 марта 2024 г.	 										г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Полозов И.Г., Коннова Е.А., Агапова О.П.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Копышева М.С.

П О В Е С Т К А:

I. Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «РК-2» 
(г. Юрьевец, д. Михайлово Юрьевецкого м.р.) на 2024–2036 годы

- СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «РК-2» (г. Юрьевец, д. Михайлово Юрьевецкого м.р.) на 2024–2036 годы (Копышева М.С.)

В Департамент энергетики и тарифов (Департамент) Ивановской области обратилась теплоснабжающая организация Общество с ограниченной ответственностью «Районная котельная №2» (далее – ООО «РК-2») с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Строительство трех блочно-модульных котельных г. Юрьевец, модернизация котельной № 21 д. Михайлово Юрьевецкого м.р. и реконструкция тепловых сетей в контуре котельных № 17, 19, 21, 22 ООО «РК-2» в г. Юрьевец, д. Михайлово Юрьевецкого муниципального района Ивановской области в рамках концессионного соглашения на 2024-2036 годы» (далее – Программа).

В соответствии с п. 36 Порядка согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410,  необходимость утверждения инвестиционной программы на 2024-2036 годы вызвана заключением концессионного соглашения 31.01.2024 №30-с в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район Ивановской области.

Перечень програмных мероприятий (план капитальных вложений) Программы согласно форме 2-ИП ТС включают в себя:

- Мероприятия по строительству новых шкафных котельных в системах теплоснабжения котельных № 17, 19, 22, а также иных объектов, связанных со строительством котельных (стоимость мероприятий составляет 27 338,481 тыс.руб.),

- Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в системах теплоснабжения котельных № 17, 19, 21, 22 стоимость мероприятий составляет 33 121,451 тыс.руб.),

- Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов системы централизованного теплоснабжения	 (стоимость мероприятий составляет 	25,339 	тыс.руб.).

Общая потребность инвестиционного проекта в финансировании составляет 60 485,271 тыс. руб.

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014      № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ …." была проведена экспертиза, предоставленных ООО «РК-2» сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Строительство трех блочно-модульных котельных г. Юрьевец, модернизация котельной № 21 д. Михайлово Юрьевецкого м.р. и реконструкция тепловых сетей в контуре котельных № 17, 19, 21, 22 ООО «РК-2» в г. Юрьевец, д. Михайлово Юрьевецкого муниципального района Ивановской области в рамках концессионного соглашения на 2024-2036 годы. По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в течение 2024-2036 годов.

Источниками финансирования в 2024-2036 годах определены заемные средства. Процент по займу запланирован 16,0 % , в соответствии с предоставленным конъюктурным анализом рынка.

Возврат денежных средств планируется осуществить в 2024-2036 годах в следующем порядке (без учета НДС):

1. Собственные средства – 34 785,535 тыс.руб.,  в том числе:

1.1. амортизационные отчисления – 34 785,535 тыс. руб.,

1.2. прибыль, направленная на инвестиции – 0,000 тыс.руб.

Письмами от 27.02.2024 №531, от 29.02.2024 № 557 Администрация города Иванова согласовала инвестиционную программу ООО «РК-2», тем самым оценила запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются повышение надежности и энергетической эффективности процесса передачи тепловой энергии.

РЕШИЛИ:

- Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ООО «РК-2» (г. Юрьевец, д. Михайлово Юрьевецкого м.р.) «Строительство трех блочно-модульных котельных г. Юрьевец, модернизация котельной № 21, д. Михайлово Юрьевецкого м.р. и реконструкция тепловых сетей в контуре котельных № 17, 19, 21, 22 ООО «РК-2» в г. Юрьевец, д. Михайлово Юрьевецкого муниципального района Ивановской области в рамках концессионного соглашения на 2024-2036 годы» согласно приложениям 1–5.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | - |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |