Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 24/4

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

5 июля 2024 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040123:9, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040123:9, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 18.06.2024 № ДЩ-08-09/1631 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040123:9.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение, определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 21.07.2022 № 70-002011(301) с изменениями от 25.07.2023, и разработанной проектной документации. Общая сумма расходов ГРО составила 1 113,40185 тыс. руб. (без НДС)

Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода протяженностью 60,0 м методом ГНБ.

Договор от 04.08.2022 № 70К-0649, технические условия от 21.07.2022 № 70-002011(301) с изменениями от 25.07.2023 и разработанная проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 7,04 нм3/час от ГРС Иваново-1; 13,2 тыс.м3/год; 0,0151 тыс.тут/год;

б) место подключения проектируемого газопровода (согласно проекту): подземный полиэтиленовый низкого давления газопровод Ø 63 мм Рраб=0,002 МПа;

в) проектная документация выполнена на основании инженерно-геологических изысканий, проведенных в 2023 г., и предусматривает:

- подземную прокладку полиэтиленового газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 мм от места присоединения до границы участка нежилого помещения на глубине до 3,20 м;

- благоустройство и восстановление асфальтового покрытия.

На проектной документации представлено согласование со смежными организациями.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту:

1. Расходы на разработку проектной документации – 85,86268 тыс. руб., проектные работы выполнены хоз. способом, сумма расходов определена по представленной справке-расчету о стоимости работ, акту ПР ТП-ХС, по подтвержденным расходам на инженерно-геодезические работы и согласование проектной документации.

Расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных в соответствии с требованиями Методических указаний.

2. Расходы на выполнение технических условий – 790,01807 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний, расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения. Расходы на выполнение технических условий складываются из расходов на строительство газопровода.

В соответствии с разработанной проектной документацией, АО «Газпром газораспределение Иваново» представило сметный расчет, выполненный ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода. Сумма расходов на выполнение технических условий составила 790,01807 тыс. руб. и обусловлена прокладкой газопровода протяженностью 60 методом горизонтально-направленного бурения, работ по благоустройству и врезку в действующий газопровод.

По итогам рассмотрения представленных обосновывающих материалов, экономически обоснованные расходы на выполнение технических условий определены в размере 790,01807 тыс. руб.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 14,84073 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определяются по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 стандартизированным тарифным ставкам в размерах 2,65720  тыс. руб. и  12,18353 тыс. руб. соответственно.

4. Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 20%, соответственно сумма расходов на уплату налога на прибыль составит 222,68037 тыс. руб.

На основании представленных обосновывающих материалов предлагается установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040123:9, по индивидуальному проекту в размере: 1 113,40185 тыс.руб. (без НДС).

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 03.07.2024 № исх-1379-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 18.06.2024 № ДЩ-08-09/1631 возражений не представило, просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040123:9, по индивидуальному проекту в размере 1 113 401,85 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | - |
| 5. | Коннова Е.А. | - |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –5, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 2.

| Секретарь Правления |  | Аскярова М.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 05.07.2024 № 24/4

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 05.07.2024 № 24-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040123:9,

по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 85,86268 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 790,01807 |
| 2.1. | Строительство стальных газопроводов | 0,00 |
| 2.1.1. | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2. | Подземная прокладка | 11,44954 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 11,44954 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 778,56853 |
| 2.2.1. | 109 мм и менее | 778,56853 |
| 2.3. | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4. | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5. | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,65720 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 12,18353 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,0 |
| 6. | Налог на прибыль | 222,68037 |
| 7. | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 1 113,40185» |