Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

ПРОТОКОЛ № 30/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

9 августа 2024 г.		 								     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О. П., Виднова З. Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н. Б., Коннова Е. А., Полозов И. Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

П О В Е С Т К А:

Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис» на территории городского округа Кохма.

СЛУШАЛИ: Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис» на территории городского округа Кохма (Полозов И. Г.)

Рассмотрены расчетные материалы по установлению на 2024 год ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис» на территории городского округа Кохма.

Расчет ставок произведен в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (далее - ставка за нагрузку) и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения (далее – ставка за протяженность сети).

Расчет ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения выполнен исходя из экономических и технических показателей, необходимых для осуществления данного вида деятельности МУПП «Кохмабытсервис» на территории городского округа Кохма.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам

холодного водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис» на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Водоснабжение ПОЛИЭТИЛЕН |  | Водоотведение ПОЛИЭТИЛЕН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение ОВКХ на 2024 год | Принято ДЭиТ на 2024 год | Предложение ОВКХ на 2024 год | Принято ДЭиТ на 2024 год |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (техприсоединением) | тыс.руб. | 23 122,207 | 24 827,708 | 11 002,801 | 10 454,596 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс.руб. | 23 122,207 | 24 827,708 | 11 002,801 | 10 454,596 |
| 1.1.6 | Прочие расходы: | тыс.руб. | 689,557 | 689,557 | 38,691 | 38,691 |
| 1.1.6.1. | врезка и прочие | тыс.руб. | 670,825 | 670,825 | 19,959 | 19,959 |
| 1.1.6.2. | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 18,732 | 18,732 | 18,732 | 18,732 |
| 1.1.7 | Расходы на строительство сетей различного диаметра | тыс.руб. | 22 432,650 | 24 138,151 | 10 964,110 | 10 415,905 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2 | Структура расходов | тыс.руб. | 23 122,207 | 24 827,708 | 11 002,801 | 10 454,596 |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс.руб. | 22 432,650 | 24 138,151 | 10 964,110 | 10 415,905 |
| 2.2.1. | Расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс.руб. | 312,390 | 3 123,900 |  | 0,000 |
| 2.1.2 | Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм включительно | тыс.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 2.1.3 | Расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс.руб. | 10 613,670 | 10 082,990 |  | 0,000 |
| 2.1.4 | Расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) и более | тыс.руб. | 11 506,590 | 10 931,261 | 9 875,077 | 10 415,905 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс.руб. | 689,557 | 689,557 | 38,691 | 38,691 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,5737 | 1,9970 | 0,9500 | 0,9500 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых | км | 1,9970 | 1,9970 | 0,9500 | 0,9500 |
| 3.1.1 | Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее | км |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | км | 0,0970 | 0,0970 |  |  |
| 3.1.3 | Протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | км |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | км | 0,9500 | 0,9500 |  |  |
| 3.1.5 | Протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) и более | км | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | м³ в сутки | 210,98 | 210,98 | 8,56 | 8,56 |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей (без учета НДС) | тыс.руб/км | 7 871,11 | 15 109,01 | 11 541,17 | 13 705,14 |
| 5.2 | Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | - | 0,37 | 0,24 |  | 0,00 |
| 5.2.2 | Коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | - |  |  |  | 0,00 |
| 5.2.3 | Коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | - | 0,38 | 0,36 |  | 0,00 |
| 5.2.4 | Коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | - | 0,42 | 0,39 | 0,65 | 0,57 |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку (без учета НДС) | тыс.руб./ м³ в сут. | 3,26835 | 3,26835 | 4,51997 | 4,51997 |
| 6 | Ставки тарифов за протяженность сетей (без учета НДС) | тыс.руб./км |  |  |  |  |
| 6.1 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) |  | 328,8300 | 3 559,3167 |  | 0,0000 |
| 6.2 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 6.3 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) |  | 11 172,2800 | 5 495,2609 |  | 0,0000 |
| 6.4 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) |  | 12 112,2000 | 5 957,5715 | 11 541,1700 | 7 865,0011 |

Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2024 год в сфере водоснабжения и водоотведения, определены на основании представленного заявителем реестра потребителей, которые планируют подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г.о. Кохма Ивановской области.

Суммарная протяженность сетей, планируемых к строительству за счет ставок за протяженность в 2024 году, определена на основании представленных заявителем технических условий подключения потребителей, которые планируют подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г.о. Кохма Ивановской области.

МУПП «Кохмабытсервис» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости услуги по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения включаются без учета НДС.

В расходы, относимые на ставку за нагрузку, включены расходы на врезку в городские сети водопровода и канализации с учетом затрат на оформление соответствующих договоров.

В расходы, относимые на ставку за протяженность сети, в соответствии с п. 118 Методических указаний включены расходы на строительство водопроводных (канализационных) сетей и объектов на них от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения) без учета уплаты налога на прибыль.

Расчеты выполнены на основании сметных расчетов, представленных МУПП «Кохмабытсервис» с учетом необходимой в соответствии с действующим законодательством корректировки данных расчетов специалистами Департамента.

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации заблаговременно до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее. На заседании правления представители регулируемой организации не присутствовали. МУПП «Кохмабытсервис» письмом от 08.08.2024 № 1163 выразило согласие с предлагаемыми Департаментом ставками тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить на 2024 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУПП «Кохмабытсервис» в следующем размере:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./ куб. м в сут. | 3,26835 | 3,92202 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети: |  |  |  |
| 2.1 | - сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 3 559,31666 | 4 271,17999 |
| 2.2 | - сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5 495,26087 | 6 594,31304 |
| 2.3 | - сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5 957,57151 | 7 149,08581 |
| II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс. руб./ куб. м в сут. | 4,51997 | 5,42396 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети: |  |  |  |
| 2.1. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7 865,00110 | 9 438,00132 |

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е. Н. | за |
| 2. | Бугаева С. Е. | - |
| 3. | Гущина Н. Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е. В. | за |
| 5. | Коннова Е. А. | за |
| 6. | Агапова О. П. | за |
| 7. | Полозов И. Г. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | О.Н. Карика |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |