Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е. Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 35/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

15.09.2023		         				     		       	                                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е. Н.;

Члены Правления: Агапова О. П., Виднова З. Б. (от УФАС России по Ивановской области), Гущина Н. Б., Полозов И. Г., Турбачкина Е. В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М. В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Курчанинова О.А.

П О В Е С Т К А:

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водоканал» в индивидуальном порядке.

СЛУШАЛИ: Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водоканал» в индивидуальном порядке (Курчанинова О.А.).

Организация водопроводно-канализационного хозяйства акционерное общество «Водоканал» (далее – ОВКХ, АО «Водоканал») обратилась в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) с предложением установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства объекта капитального строительства «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» (кадастровые номера земельных участков: 88848 м2 37:04:040212, 37:04:040206, 37:04:040205, 37:04:040302; 18787 м2 37:25:000000) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водоканал».

Из материалов тарифного дела следует. Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области обратилась в адрес АО «Водоканал» с заявлением о заключении договора на технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения (г. Кинешма) объекта капитального строительства объекта капитального строительства объекта капитального строительства «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» (кадастровые номера земельных участков: 88848 м2 37:04:040212, 37:04:040206, 37:04:040205, 37:04:040302; 18787 м2 37:25:000000). Данное заявление имеется в материалах тарифного дела. Общая подключаемая мощность (нагрузка) планируется на уровне 1 919,84 куб. метров в сутки. Планируемый срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 2023 года.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Таким образом, имеются основания для установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водоканал» в индивидуальном порядке (индивидуальная плата). С учетом планируемой даты строительства и ввода объекта в эксплуатацию все экономические показатели определены в ценах 2023 года.

Расчет платы за подключение в индивидуальном порядке к централизованным системам холодного водоснабжения АО «Водоканал» выполнен в соответствии с разделом Х Методических указаний.

В соответствии с п. 121 Методических указаний в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль.

Следует отметить, что согласно п. 122 Методических указаний при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах не применяются положения абзаца девятого пункта 116 и абзаца второго пункта 121 Методических указаний в части непревышения величины, рассчитанной на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Для технологического присоединения объекта капитального строительства объекта капитального строительства «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» к водопроводным сетям г. Кинешма требуется произвести следующие работы:

1. Замена неисправного насоса марки (8НДв-Нм-а) на новый насос марки (1д630-90) с установкой новой фундаментной площадки, рамы для насосного агрегата и внедрение в рабочий процесс насоса частотного преобразователя мощность 250 кВт. Монтаж   трубопроводов нового насосного агрегата.

2. Строительство 2-х смотровых железобетонных колодцев d 2000 мм на трубопроводах технологического присоединения на г. Заволжск. Для установки счетчика воды.

3. Установка турбинных счетчиков воды - 2 шт. Ду 200 мм с фильтрами очистки и устройствами сбора и передачи данных (с универсальным радиомодулем), на каждую нитку технологическое присоединения г. Заволжск.

4. Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию нового насоса марки (1д630-90) с частотным преобразователем, а также автоматизированных систем управления.

Расходы на выполнение данных мероприятий определены на основании сметных расчетов, представленных АО «Водоканал». Представленные обоснования стоимости строительства (сметный расчет) соответствуют сметным нормативам, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. Сметная стоимость планируемых работ рассчитана к уровню цен по состоянию на 2 кв. 2023 г. Замечаний к расчетам нет.

Помимо расходов на реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения при формировании индивидуальной платы учтены общепроизводственные и общехозяйственные расходы, а именно, расходы на оформление договора. Данные расходы определены исходя из экономически обоснованного объема услуг и стоимостных показателей в соответствии с представленными ОВКХ калькуляциями на оказание данных услуг.

На основании выполненных расчетов предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» (кадастровые номера земельных участков: 88848 м2 37:04:040212, 37:04:040206, 37:04:040205, 37:04:040302; 18787 м2 37:25:000000) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водоканал» (ОГРН 1093702022754) в индивидуальном порядке в размере 2 777 729,26 рублей (без учета НДС).

Проект постановления и расчет платы за подключение в установленные сроки направлен в адрес АО «Водоканал». АО «Водоканал» письмом от 13.09.2023 № 5445 выразило согласие с предлагаемым к утверждению размером платы, просило рассмотреть вопрос об установлении платы без присутствия его представителей.

Смета расходов прилагается к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Водопроводный дюкер от г. Кинешма до г. Заволжск» (кадастровые номера земельных участков: 88848 м2 37:04:040212, 37:04:040206, 37:04:040205, 37:04:040302; 18787 м2 37:25:000000) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водоканал» (ОГРН 1093702022754) в индивидуальном порядке в размере  2 777 729,26 рублей (без учета НДС).

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены Правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е. Н. | за |
| 2. | Бугаева С. Е. | - |
| 3. | Гущина Н. Б. | за |
| 4. | Коннова Е. А. | - |
| 5. | Турбачкина Е. В. | за |
| 6. | Полозов И. Г. | за |
| 7. | Агапова О. П. | за |

Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 2.

| Ответственный секретарь Правления |  | М. В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С. Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н. Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е. А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е. В. Турбачкина |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И. Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О. П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З. Б. Виднова |