Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 38/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

6 октября 2023 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.

П О В Е С Т К А:

- О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2025 годы.

- О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы.

- Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Агрофирма «Боровое», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024 год.

- СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2025 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024 год;

2) производственная программа в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

| Баланс водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО «Фабрика «Красный октябрь» на 2024 | Плановые данные, принятые ДЭиТ Ивановской области на долгосрочный период 2024, 2025 гг. |  |
|  |  |  |  | 2024г. | 2025г. |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 722,429 | 753,414 | 753,414 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ |  |  |  |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ |  |  |  |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | 150,755 | 181,740 | 181,740 |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 571,674 | 571,674 | 571,674 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ |  |  |  |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 722,429 | 753,414 | 753,414 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 722,429 | 753,414 | 753,414 |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 86,0% | 102,5% | 100,0% |

| Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение ООО «Фабрика «Красный октябрь» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО «Фабрика «Красный октябрь» на 2024 | Плановые данные, принятые ДЭиТ Ивановской области на долгосрочный период 2024, 2025 гг. |  |
|  |  |  |  | 2024г. | 2025г. |
| 1. | Текущие расходы | тыс.руб. | 30 799,810 | 20 226,335 | 20 732,304 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 13 498,321 | 8 201,144 | 8 118,313 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 | 1,042 |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 15 930,164 | 12 014,768 | 12 603,492 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1 371,325 | 10,422 | 10,500 |
| 1.3.1. | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 3,325 | 3,325 | 3,402 |
| 1.3.2. | Налоги и сборы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 1 368,000 | 7,098 | 7,098 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |
| 5. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) |  | 0,000 | 233,522 | 0,000 |
|  | за 2022 год |  |  | 233,522 |  |
| 6. | НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 30 799,810 | 20 459,857 | 20 732,304 |
| 7. | Сглаживание |  |  | -1 127,254 | 1 127,254 |
|  | ИТОГО НВВ+сглаживание |  | 30 799,810 | 19 332,603 | 21 859,558 |
| 8. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 722,429 | 753,414 | 753,414 |
| 9. | Тариф на водоотведение (без учета НДС) | руб./м³ | 42,63 | 25,66 | 29,01 |

Виды и величина расходов ООО «Фабрика «Красный октябрь», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ООО «Фабрика «Красный октябрь» не присутствовали. Организация письмом от 05.10.2023 № 8-03-38 представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 11.12.2020 № 69-к/1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- Скорректировать производственную программу в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 11.12.2020 № 69-к/1 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

- С 01.01.2024 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.11.2022 № 53-к/2.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.10.2023 № 38/3

## Приложение 1

## к постановлению Департамента

## энергетики и тарифов Ивановской области

от 11.12.2020 № 69-к/1

Тарифы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь»,

оказывающего услуги потребителям Вичугского муниципального района

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Каменское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО «Фабрика «Красный октябрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на водоотведение для бюджетных и прочих потребителей: | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,74 | 24,32 | 24,32 | 27,00 | 27,00 | 31,02 |

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.10.2023 № 38/3

## Приложение 3

## к постановлению Департамента

## энергетики и тарифов Ивановской области

от 11.12.2020 № 69-к/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «Фабрика «Красный Октябрь»

(Вичугский муниципальный район)

на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Фабрика «Красный Октябрь» 155315, Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 82 –Д, литер В |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2021 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или)

качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень

мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 90 010 |
|  |  | 2022 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 92 585 |
|  |  | 2023 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 95 326 |
|  |  | 2024 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 98 147 |
|  |  | 2025 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 101 053 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 837 539 | 820 637 | 839 992 | 753 414 | 753 414 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | 114 770 | 146 386 | 198 372 | 181 740 | 181 740 |
| 1.2. | От населения | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 722 769 | 674 251 | 641 620 | 571 674 | 571 674 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной

программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | 2,61 | 2,61 |  | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | 100% |  | 100% | 100% | 100% |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единицы измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 820 637 | 722 429 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | 146 386 | 150 755 |
| 1.2. | От населения | куб. м | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - |
| 1.5. | От собственной производственной деятельности | куб. м | 674 251 | 571 674 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 18 518,524 | 25 995,118 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | тыс. руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013, рассмотрены:

1) материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района, на 2024-2027 годы;

2) производственная программа в сфере водоотведения ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

| Баланс водоотведения ООО «СТОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО «СТОК» на 2024 | Плановые данные, принятые ДЭиТ Ивановской области на долгосрочный период 2024-2027 гг. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 0,000 | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 0,000 | 193,314 | 193,314 | 193,314 | 193,314 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ |  | 193,314 | 193,314 | 193,314 | 193,314 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | 0,000 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 0,000 | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 0,000 | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение ООО «СТОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО «СТОК» на 2024 | Плановые данные, принятые ДЭиТ Ивановской области на долгосрочный период 2024-2027 гг. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1. | Текущие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 6 310,802 | 6 575,138 | 6 766,564 | 7 004,991 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 2 529,841 | 2 609,733 | 2 686,981 | 2 766,516 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 0,000 | 3 717,720 | 3 902,967 | 4 017,948 | 4 177,644 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 63,241 | 62,438 | 61,635 | 60,831 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,000 | 63,241 | 62,438 | 61,635 | 60,831 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 0,000 |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 0,000 | 6 310,802 | 6 575,138 | 6 766,564 | 7 004,991 |
| 7. | Сглаживание |  | 0,000 | -167,899 | -107,893 | 92,635 | 183,158 |
|  | ИТОГО НВВ+сглаживание |  | 0,000 | 6 142,903 | 6 467,245 | 6 859,199 | 7 188,149 |
| 8. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 0,000 | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 |
| 9. | Тариф на водоотведение (без учета НДС) | руб./м³ | 0,000 | 31,35 | 33,00 | 35,00 | 36,68 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ООО «СТОК» не присутствовали. Организация разногласий по расчету тарифов на водоотведение не заявила.

По результатам рассмотрения расчетных материалов правлением принято решение о корректировке расчета, подготовленного экспертной группой, в части расходов на электроэнергию.

Экспертной группой цена на электроэнергию на 2024 год принята, исходя из средневзвешенной фактической стоимости 1кВтч за 2021 год – 4,6849 руб./кВтч и прогнозного роста цен на электроэнергию на 2022 год – 105,1%; на 2023 год – 112,0%, на 2024 год – 105,6%.

Члены правления полагают необходимым принять цену на электроэнергию на 2024 год, исходя из средневзвешенной фактической стоимости 1кВтч за 2022 год – 4,6792 руб./кВтч по имеющимся данным поставщика электрической энергии и прогнозного роста цен на электроэнергию на 2023 год – 112,0%, на 2024 год – 105,6%.

Члены правления также полагают необходимым исключить экономически не обоснованные доходы (избыток средств) за 2022 год в размере -616,623 тыс. руб. Исключаемая величина рассчитана как разница между фактическими из плановыми и расходами на электроэнергию.

| Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение ООО «СТОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО «СТОК» на 2024 | Плановые данные, принятые ДЭиТ Ивановской области на долгосрочный период 2024-2027 гг. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1. | Текущие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 5 511,614 | 6 380,565 | 6 568,286 | 6 799,814 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 2 529,841 | 2 609,733 | 2 686,981 | 2 766,516 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 0,000 | 3 535,156 | 3 708,394 | 3 819,670 | 3 972,467 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,000 | -553,382 | 62,438 | 61,635 | 60,831 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,000 | 63,241 | 62,438 | 61,635 | 60,831 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. | 0,000 | -616,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | электроэнергия за 2022 год |  |  | -616,623 |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 0,000 |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 0,000 | 5 511,614 | 6 380,565 | 6 568,286 | 6 799,814 |
| 6. | Сглаживание |  | 0,000 | 0,000 | -300,000 | 200,000 | 100,000 |
|  | ИТОГО НВВ+сглаживание |  | 0,000 | 5 511,614 | 6 080,565 | 6 768,286 | 6 899,814 |
| 9. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 0,000 | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 |
| 10. | Тариф на водоотведение (без учета НДС) | руб./м³ | 0,000 | 28,12 | 30,50 | 33,50 | 35,25 |

Виды и величина расходов ООО «СТОК», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.11.2022 № 53-к/3 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

- Скорректировать производственную программу в сфере водоотведения для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.11.2022 № 53-к/3 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.10.2023 № 38/3

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53-к/3

Долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ООО «СТОК»,

осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.12.2022 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | тариф на водоотведение (очистка сточных вод), руб./куб. м (без учета НДС): | 30,69 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 33,93 | 33,93 | 35,14 | 35,14 | 35,27 |

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.10.2023 № 38/3

Приложение 3

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «СТОК»

(Новописцовское городское поселение Вичугского муниципального района)

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «СТОК», 155313, Ивановская область, Вичугский район, с. Новописцово, ул. Кооперативная, д.5, оф.3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2027 годы |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализационных и дюкерных колодцев 20 шт. | июнь-октябрь 2023 года | 80,0 |
| 2. | Чистка канализаций | май 2023 года | 40,0 |
| 3. | Лабораторные исследования сточной воды | в течение 2023 года | 90,0 |
| 4. | Приобретение компрессора 32ВФ-21/18СМ2У3 | в течение 2023, 2024 годов | 350,0 |
| 5. | Проклакдка трубопровода хозяйственно-бытовой канализации по существующей канаве для отвода очищенных стоков от очистных сооружений | в течение 2023, 2024 годов | 5000,0 |
| 6. | Преобретение плунжерного насоса НП-28 – 1 шт | в течение 2023, 2024 годов | 1200,0 |
| 7. | Чистка резервуаров и отстойников | май-сентябрь 2023 года | 60,0 |
| 8. | Замена фильтрующего слоя в скорых песчаных фильтрах на станции доочистки стоков 90 тонн | сентябрь-октябрь 2023 года | 400,0 |
| 9. | Ремонт оборудования согласно графику ППР | в течение 2023 года | 250,0 |
| 10. | Ведение регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной | по утвержденной программе | 35,0 |
| 11. | Техническое обслуживание электроподстанции ООО «СТОК» специализированной организацией | в течение 2023 года | 200,0 |

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод ООО «СТОК»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 193,314 | 193,314 | 193,314 | 193,314 | 193,314 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.3. |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
|  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 |
|  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | 96,7% | 100% | 100% | 100% | 100% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Агрофирма «Боровое», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024 год (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены расчетные материалы об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Агрофирма «Боровое», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе. Метод регулирования – метод сравнения аналогов.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

| Расчет тарифа на транспортировку сточных вод ООО «Агрофирма «Боровое» на 2024 год методом сравнения аналогов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
|  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удельные текущие расходы | тыс. руб./усл. км | 6,527 | 6,527 | 6,527 |
| 1.1. | текущие расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 27,600 | 13,800 | 13,800 |
| 1.2. | протяженность сети гарантирующей организации | усл. км | 4,229 | 2,114 | 2,114 |
| 1.3. | протяженность сети организации | усл. км | 2,178 | 1,089 | 1,089 |
| 2. | Нормативный уровень расходов на амортизацию | тыс. руб./усл. км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | норматив амортизации | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Итого НВВ | тыс. руб. | 14,216 | 7,108 | 7,108 |
| 4. | Объем водоотведения | тыс. м³ | 55,248 | 27,624 | 27,624 |
| 5. | Тариф на водоотведение | руб./м³ | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5.1. | Темп роста тарифа | % | 35,46% | 35,46% | 100,00% |

| № п/п | Статья затрат | Ед. изм. | Предложение ГО 2024г. | План 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 27,600 | 27,600 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 27,600 | 27,600 |
| 1.1.1 | производственные расходы | тыс.руб. | 7,600 | 7,600 |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 5,000 | 5,000 |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги с боры с фонда оплаты труда | тыс.руб. | 2,600 | 2,600 |
| 1.1.1.4 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.5 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | ремонтные расходы | тыс.руб. | 20,000 | 20,000 |
| 1.1.3 | административные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Амортизация | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого НВВ | тыс. руб. | 27,600 | 27,600 |
| 3 | Протяженность канализационной сети (факт) | км | 6,407 | 6,407 |
|  | Протяженность канализационной сети (в сопоставимых величинах) | км | 4,229 | 4,229 |
| 4 | Удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр канализационной сети | тыс. руб./усл. км | 6,527 | 6,527 |

| Диаметр | Канализационные сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d | L факт | S, руб в ценах 2022 г (сНДС) | коэф | l сопостав. |
| 32 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 100 |  | 43 347,43 | 0,64 | 0,00 |
| 125 | 6,407 | 44 627,96 | 0,66 | 4,229 |
| 150 |  | 45 908,49 | 0,68 | 0,00 |
| 200 |  | 46 867,40 | 0,69 | 0,00 |
| 250 |  | 47 516,59 | 0,70 | 0,00 |
| 300 |  | 53 160,21 | 0,79 | 0,00 |
| 350 |  | 56 174,14 | 0,83 | 0,00 |
| 400 |  | 61 206,85 | 0,90 | 0,00 |
| 500 |  | 67 665,90 | 1,00 | 0,00 |
| 600 |  | 79 870,88 | 1,18 | 0,00 |
| 700 |  | 92 495,02 | 1,37 | 0,00 |
| 800 |  | 104 358,21 | 1,54 | 0,00 |
| 900 |  | 117 445,29 | 1,74 | 0,00 |
| итого | 6,407 |  |  | 4,229 |

| Протяженность канализационных сетей ООО «Агрофирма «Боровое» в натуральных и сопоставимых величинах, км. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Натуральная величина |  | Сопоставимая величина |  |
| L 125 = | 3,300 | L 125 = | 2,178 |
| Итого: | 9,362 | Итого: | 2,178 |

Виды и величина расходов ООО «Агрофирма «Боровое», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ООО «Агрофирма «Боровое» не присутствовали. Организация письмом от 05.10.2023 № б/н представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить тарифы на транспортировку сточных вод ООО «Агрофирма «Боровое», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

2. С 01.01.2024 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 03.03.2023 № 10-к/1.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 5

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.10.2023 № 38/3

Тарифы на транспортировку сточных вод ООО «Агрофирма «Боровое», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024 год

| - № п/п | Наименование организаций и виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб. м, НДС не облагается | 0,26 | 0,26 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |