Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 39/5

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

13 октября 2023 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Техснабинвест», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, на 2024-2026 годы.

- СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Техснабинвест», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, на 2024-2026 годы. (Полозов И.Г.)

Экспертной группой Департамента проведена экспертиза предложения об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Техснабинвест», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, на 2024-2026 годы (далее – Предложения).

Экспертной группой Департамента на основании Предложения выполнен расчет размера тарифов в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), методом индексации с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2024 г. |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | План |  |  | План |  |
|  |  |  | Предложение | Принято | Предложение | Принято | Предложение |  | Принято |
| 1 | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 58,428 | 51,830 | 58,428 | 51,830 | 58,428 |  | 51,830 |
| 1.1 | из поверхностных источников | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | из подземных источников | тыс.м³ | 58,428 | 51,830 | 58,428 | 51,830 | 58,428 |  | 51,830 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м³ | 3,506 | 0,000 | 3,506 | 0,000 | 3,506 |  | 0,000 |
| 2.1 | доля расхода воды на собственные нужды | % | 6,00% |  | 6,00% |  | 6,00% |  |  |
| 3 | Получено воды со стороны | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем воды, прошедший водоподготовку | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем воды, поданный в сеть | тыс.м³ | 54,922 | 51,830 | 54,922 | 51,830 | 54,922 |  | 51,830 |
| 5.1 | из собственных источников | тыс.м³ | 54,922 | 51,830 | 54,922 | 51,830 | 54,922 |  | 51,830 |
| 5.2 | от других операторов | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 5.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери воды при транспортировке | тыс.м³ | 3,092 | 0,000 | 3,092 | 0,000 | 3,092 |  | 0,000 |
| 6.1 | доля потерь воды при транспортировке | % | 5,63% |  | 5,63% |  | 5,63% |  |  |
| 7 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс.м³ | 51,830 | 51,830 | 51,830 | 51,830 | 51,830 |  | 51,830 |
| 7.1 | нужды предприятия | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 7.1.1 | хозяйственные | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | производственные | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | прочие | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | другие водопроводы | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | абоненты | тыс.м³ | 51,830 | 51,830 | 51,830 | 51,830 | 51,830 |  | 51,830 |
| 7.3.1 | бюджетные учреждения | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | население | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | прочие | тыс.м³ | 51,830 | 0,000 | 51,830 | 0,000 | 51,830 |  | 0,000 |
|  | по приборам учета | тыс.м³ | 51,830 |  | 51,830 |  | 51,830 |  |  |
|  | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем изменения отпуска воды, в связи с подключением и отключением абонентов | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 8.1 | другие водопроводы | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | бюджетные учреждения | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | население | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | прочие | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем изменения отпуска воды, в связи с изменением нормативов потребления воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем воды для приготовления горячей воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем воды при дифференциации тарифов по объему | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем реализации воды по приборам учета | тыс.м³ | 51,830 | 0,000 | 51,830 | 0,000 | 51,830 |  | 0,000 |
| 13.1 | доля реализации воды по приборам учета | % | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |  | 0,0% |
| 14 | Объем реализации воды по нормативам | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 15 | Темп изменения потребления воды | % | 146,0% | 146,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |

Смета расходов

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | План |  | План |  |
|  |  |  | Предложение | Принято | Предложение | Принято | Предложение | Принято |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 2 171,369 | 1 481,733 | 2 521,314 | 1 517,046 | 2 630,502 | 1 543,605 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 1 185,870 | 996,708 | 1 232,160 | 1 007,412 | 1 281,447 | 1 016,278 |
| 1.1.1 | индекс эффективности расходов | % |  |  |  | 3,0% |  | 3,0% |
| 1.1.2 | индекс потребительских цен | % |  |  |  | 104,2% |  | 104,0% |
| 1.1.3 | индекс количества активов | % |  |  |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 623,547 | 314,297 | 655,917 | 329,639 | 689,991 | 339,590 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 361,952 | 170,728 | 633,237 | 179,995 | 659,064 | 187,737 |
| 1.3.1 | Реагенты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 361,952 | 170,728 | 633,237 | 179,995 | 659,064 | 187,737 |
| 1.3.3.1 | налог на прибыль/УСНО | тыс.руб. | 0,000 | 83,965 | 0,000 | 87,074 | 0,000 | 90,898 |
| 1.3.3.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.3.3.3 | земельный налог и арендная плата за землю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.4 | водный налог | тыс.руб. | 227,852 | 86,763 | 477,199 | 92,921 | 496,287 | 96,839 |
| 1.3.3.5 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.6 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.8 | прочие налоги и сборы, обязательные платежи | тыс.руб. | 134,100 |  | 156,038 |  | 162,777 |  |
| 1.3.4 | Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | экономия средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Амортизация | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | инвестиционная программа | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочее | тыс.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 108,568 | 69,888 | 0,000 | 71,499 | 0,000 | 72,635 |
| 5 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. |  | -195,395 |  | -195,395 |  | 0,000 |
|  | 2021 |  |  | -195,395 |  | -195,395 |  | 0,000 |
| 8 | Величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания | тыс.руб. |  | 43,183 |  | 58,090 |  | -101,273 |
| 9 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 2 279,938 | 1 399,410 | 2 521,314 | 1 451,240 | 2 630,502 | 1 514,967 |
| 9.1 | изменение НВВ | % |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск | тыс.м³ | 51,830 | 51,830 | 51,830 | 51,830 | 51,830 | 51,830 |
| 11 | Тариф (без учета НДС) | руб./м³ | 43,99 | 27,00 | 48,65 | 28,00 | 50,75 | 29,23 |
| 11.1 | 1 полугодие | руб./м³ | 43,99 | 27,00 | 48,65 | 27,00 | 50,75 | 29,00 |
| 11.2 | 2 полугодие | руб./м³ | 43,99 | 27,00 | 48,65 | 29,00 | 50,75 | 29,46 |

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки.

На заседании правления Департамента уполномоченные представители регулируемой организации не присутствовали, особое мнение не представлено.

Виды и величина расходов организации, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Техснабинвест», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, на 2024-2026 годы согласно таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тариф на питьевую воду, руб./куб.м, НДС не облагается: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | для бюджетных и прочих потребителей: | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 29,26 |

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Техснабинвест», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, на 2024-2026 годы согласно таблице 2:

Таблица 2

| - № п/п | - Наименование организаций | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - дельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
|  |  |  | - тыс. руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 1. | - ООО «Техснабинвест» | - 2024 | - 996,708 | - - | - - | - 0,00 | 0,80 |
|  |  | - 2025 | - - | - 3,0 | - - | - 0,00 | 0,80 |
|  |  | - 2026 | - - | - 3,0 | - - | - 0,00 | 0,80 |

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ООО «Техснабинвест», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, на 2024-2026 годы согласно приложению:

4. С 01.01.2024 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.02.2023 № 6-к/1.

5. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение

к протоколу заседания правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 13.10.2023 № 39/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения ООО «Техснабинвест», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, на 2024-2026 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Техснабинвест» 155710, Ивановская область, Савинский район, ул. Им. Пушкина, д. 1А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 15.02.2023 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |
| 1. | Производственный контроль качества питьевой воды | В течение года | 107,664 |
|  | ИТОГО |  | 107,664 |
|  |  | 2025 |  |
| 1. | Производственный контроль качества питьевой воды | В течение года | 108,820 |
|  | ИТОГО |  | 108,820 |
|  |  | 2026 |  |
| 1. | Производственный контроль качества питьевой воды | В течение года | 109,778 |
|  | ИТОГО |  | 109,778 |

3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем подачи воды всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 51,830 | 51,830 | 51,830 |
| 1.1. | Потери при передаче | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Нужды предприятия | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Другие водопроводы | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Населению | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 51,830 | 51,830 | 51,830 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за истекший период регулирования отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |