Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 40/5

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

20 октября 2023 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.

П О В Е С Т К А:

- О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы.

- О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы.

- СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

заявления и обосновывающие материалы по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение для организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП «Комсервис», МУП «КС», ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1», осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Вичугском муниципальном районе, на 2024 год.

Методы регулирования:

- МУП «Комсервис» (ул. Северная) - метод индексации установленных тарифов (2022 год – первый (базовый) год долгосрочного периода);

- МУП «Комсервис» (Старовичугское г. п.) - метод индексации установленных тарифов (2020 год – первый (базовый) год долгосрочного периода);

- МУП «КС» (д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского с. п.) - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода);

- МУП «КС» (Каменское г. п., Новописцовское г. п., Октябрьское с. п., Сошниковское с. п., Сунженское с. п.) - метод индексации установленных тарифов (2020 год – первый (базовый) год долгосрочного периода);

- МУП «КС» (д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского с. п.) - метод индексации установленных тарифов (2022 год – первый (базовый) год долгосрочного периода);

- ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1» - метод индексации установленных тарифов (2020 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения МУП «Комсервис» (ул. Северная)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 18,367 | 15,538 | 7,769 | 7,769 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 5,537 | 2,708 | 1,354 | 1,354 |
|  |  | % | 30,15% | 17,43% | 17,43% | 17,43% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 12,830 | 12,830 | 6,415 | 6,415 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 12,830 |  |  |  |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 12,830 | 12,830 | 6,415 | 6,415 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,270 | 0,270 | 0,135 | 0,135 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 8,526 | 8,526 | 4,263 | 4,263 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 4,034 | 4,034 | 2,017 | 2,017 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |

Баланс водоотведения МУП «Комсервис» (ул. Северная)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 11,249 | 11,249 | 5,625 | 5,625 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 11,249 | 11,249 | 5,625 | 5,625 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 10,484 | 10,484 | 5,242 | 5,242 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 0,543 | 0,543 | 0,272 | 0,272 |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 0,222 | 0,222 | 0,111 | 0,111 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП «Комсервис» (ул. Северная)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 485,939 | 492,218 | 8,889 | 8,771 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 297,810 | 304,346 | 0,000 | 0,000 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 175,377 | 172,343 |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 12,752 | 15,530 | 8,889 | 8,771 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 12,752 | 17,660 | 8,889 | 8,771 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 7,801 | 12,636 | 6,360 | 6,276 |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 4,951 | 5,024 | 2,528 | 2,495 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | -2,130 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 4,480 | 10,141 | 5,104 | 5,037 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 490,419 | 502,359 | 252,847 | 249,512 |
|  | сглаживание | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
|  | Дельта НВВ 2022 | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 490,419 | 502,359 | 252,847 | 249,512 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 12,830 | 12,830 | 6,415 | 6,415 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 38,22 | 39,16 | 39,16 | 39,16 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 99,34% | 99,34% | 100,00% |
| 9. | Отпуск услуг населению |  |  | 8,903 | 4,452 | 4,452 |
| 10. | Льготный тариф для населения | руб./³м |  |  | 34,95 | 39,07 |
| 11. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,00% | 111,79% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение методом индексации МУП «Комсервис» (ул. Северная)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 719,154 | 748,309 | 344,354 | 404,363 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 664,074 | 696,354 | 320,271 | 376,083 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 47,877 | 44,798 | 20,604 | 24,194 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 7,203 | 7,157 | 3,479 | 4,085 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 7,203 | 7,565 | 3,479 | 4,085 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 7,203 | 7,565 | 3,479 | 4,085 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | -0,408 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 719,154 | 748,309 | 344,354 | 404,363 |
|  | сглаживание | тыс.руб. |  | 8,150 | 3,748 | 4,402 |
|  | Дельта НВВ 2022 | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 719,154 | 756,459 | 347,915 | 408,544 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 11,249 | 11,249 | 5,625 | 5,625 |
| 7. | Тариф на водоотведение | руб./м³ | 63,93 | 67,25 | 61,86 | 72,63 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 108,71% | 100,00% | 117,41% |
| 9. | Отпуск услуг населению | тыс.м³ |  | 10,484 | 5,242 | 5,242 |
| 10. | Льготный тариф для населения | руб./м³ |  |  | 40,56 | 45,34 |
| 11. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,00% | 111,79% |

Баланс водоснабжения МУП «Комсервис» (Старовичугское г. п.)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 143,549 | 150,502 | 75,252 | 75,252 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 13,651 | 20,604 | 10,302 | 10,302 |
|  |  | % | 9,51% | 13,69% | 13,69% | 13,69% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 129,898 | 129,898 | 64,950 | 64,950 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 127,898 | 127,898 | 63,950 | 63,950 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 6,955 | 6,455 | 3,228 | 3,228 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 65,219 | 60,526 | 30,263 | 30,263 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 55,724 | 60,918 | 30,459 | 30,459 |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Баланс водоотведения МУП «Комсервис» (Старовичугское г. п.)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 159,007 | 159,007 | 79,504 | 79,504 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 159,007 | 159,007 | 79,504 | 79,504 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 56,347 | 56,347 | 28,174 | 28,174 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 7,144 | 7,144 | 3,572 | 3,572 |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 95,516 | 95,516 | 47,758 | 47,758 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | 112,80% |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП «Комсервис» (Старовичугское г.п.)

| N п/п | Наименование | ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Корректировка плановых данные, принятых в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 4 980,903 | 4 613,761 |  |  |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 2 759,046 | 2 669,978 |  |  |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,950 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 990,292 | 1 749,688 |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 231,565 | 194,096 |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 231,565 | 194,096 |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 181,905 | 148,314 |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 49,660 | 45,782 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 34,988 | 57,559 |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 5 015,891 | 4 671,321 |  |  |
|  | сглаживание | тыс.руб. |  | -93,154 |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 5 015,891 | 4 578,166 | 2 231,271 | 2 346,895 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 129,898 | 129,898 | 64,950 | 64,950 |
| 7. | Тариф на водоснабжение (НДС не облагается) | руб./м³ | 38,61 | 35,24 | 34,35 | 36,14 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 102,59% | 100,00% | 105,21% |
| 9. | Отпуск услуг населению |  |  | 60,526 | 30,263 | 30,263 |
| 10. | Льготный тариф для населения | руб./³м |  |  | 33,74 | 36,14 |
| 11. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,00% | 107,11% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение методом индексации МУП «Комсервис» (Старовичугское г.п.)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 1 637,317 | 1 886,533 | 939,206 | 947,327 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 1 620,944 | 1 866,803 | 929,383 | 937,419 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 16,373 | 19,730 | 9,823 | 9,907 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 16,373 | 19,730 | 9,823 | 9,907 |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 16,373 | 19,730 | 9,823 | 9,907 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 97,100 | 78,000 |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 1 734,417 | 1 964,533 | 978,038 | 986,495 |
|  | корректировка нвв 2020 | тыс.руб. |  | 111,101 | 55,311 | 55,790 |
|  | корректировка нвв 2021 | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | корректировка нвв 2022 | тыс.руб. |  | -102,628 | -51,093 | -51,535 |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 1 734,417 | 1 973,005 | 982,256 | 990,749 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 159,007 | 159,007 | 79,504 | 79,504 |
| 7. | Тариф на водоотведение (НДС не облагается) | руб./м³ | 10,91 | 12,41 | 12,36 | 12,46 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 100,43% | 100,00% | 100,84% |
| 9. | Отпуск услуг населению | тыс.м³ |  | 56,347 | 28,174 | 28,174 |
| 10. | Льготный тариф для населения | руб./м³ |  |  | 11,14 | 12,45 |
| 11. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,00% | 111,76% |

Баланс водоснабжения МУП «КС» д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024-2027 годы с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 -2027 годы | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 31.12. |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 11,197 | 16,325 | 8,163 | 8,163 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 1,120 |  |  |  |
|  |  | % | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 10,077 | 16,325 | 8,163 | 8,163 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 10,077 | 16,325 | 8,163 | 8,163 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,180 | 0,237 | 0,119 | 0,119 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 5,406 | 6,739 | 3,370 | 3,370 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 4,492 | 9,349 | 4,675 | 4,675 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП КС д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 - 2027 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 1 061,591 | 1 212,544 | 759,747 | 782,638 | 810,493 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 289,894 | 296,816 | 306,189 | 315,252 | 324,584 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 270,260 | 407,366 | 427,327 | 440,147 | 457,753 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 501,437 | 508,362 | 26,230 | 27,239 | 28,157 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 20,708 | 26,044 | 26,230 | 27,239 | 28,157 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 10,554 | 10,032 | 7,858 | 8,137 | 8,296 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 10,024 | 15,884 | 18,244 | 18,974 | 19,733 |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. | 480,729 | 482,319 |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 4,370 | 6,253 | 6,098 | 6,098 | 6,098 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 1 065,961 | 1 218,797 | 765,845 | 788,737 | 816,592 |
|  | сглаживание | тыс.руб. |  | -136,801 | 20,000 | 25,000 | 91,801 |
|  | дельта факт 2020 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | дельта факт 2021 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | дельта факт 2022 | тыс.руб. | -80,595 | -78,792 |  |  | -78,792 |
|  | НВВ | тыс.руб. | 985,366 | 1 003,205 | 785,845 | 813,737 | 829,601 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 10,077 | 16,325 | 16,325 | 16,325 | 16,325 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 97,78 | 61,45 | 48,14 | 49,85 | 50,82 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 103,80% | 75,57% | 103,55% | 98,58% |

Баланс водоснабжения МУП «КС» Каменское г. п., Сунженское с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 159,374 | 139,344 | 69,672 | 69,672 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 15,937 |  |  |  |
|  |  | % | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 143,436 | 139,344 | 69,672 | 69,672 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 11,366 | 11,366 | 5,683 | 5,683 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 132,070 | 127,978 | 63,989 | 63,989 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 2,712 | 2,658 | 1,329 | 1,329 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 88,499 | 89,813 | 44,907 | 44,907 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 40,860 | 35,506 | 17,753 | 17,753 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП «КС» Каменское г. п., Сунженское с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 3 640,114 | 3 525,743 |  |  |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 2 219,503 | 2 266,221 |  |  |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 524,667 | 1 382,309 |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | -104,057 | -122,787 |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 148,402 | 129,672 |  |  |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 36,823 | 29,970 |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 111,051 | 99,177 |  |  |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,461 | 0,461 |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,067 | 0,064 |  |  |
|  | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов |  | -252,459 | -252,459 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 79,043 | 100,299 |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 3 719,157 | 3 626,043 |  |  |
|  | сглаживание | тыс.руб. | -659,700 | -659,700 |  |  |
|  | дельта по 2021 году | тыс.руб. | -38,149 | -38,149 |  |  |
|  | дельта по 2022 году | тыс.руб. | 115,969 | 68,825 |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 3 137,277 | 2 997,019 | 1 752,092 | 1 244,926 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 143,436 | 139,344 | 69,672 | 69,672 |
| 7. | Тариф на водоснабжение, НДС не облагается | руб./м³ | 21,87 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 85,53% | 85,53% | 100,00% |

Баланс водоснабжения МУП «КС» Новописцовское г. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 52,543 | 47,208 | 23,604 | 23,604 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 5,254 |  |  |  |
|  |  | % | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 47,289 | 47,208 | 23,604 | 23,604 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 0,456 | 0,456 | 0,228 | 0,228 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 46,833 | 46,752 | 23,376 | 23,376 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 46,833 | 46,752 | 23,376 | 23,376 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 2,090 | 2,607 | 1,304 | 1,304 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 42,364 | 42,526 | 21,263 | 21,263 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 2,379 | 1,619 | 0,810 | 0,810 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП "КС" Новописцовское г. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 2 821,046 | 2 780,507 |  |  |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 1 698,273 | 1 734,019 |  |  |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 072,108 | 999,366 |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 50,665 | 47,122 |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 50,665 | 47,122 |  |  |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 28,105 | 27,612 |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 22,097 | 19,052 |  |  |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,365 | 0,365 |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,098 | 0,094 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 17,532 | 31,606 |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 2 838,577 | 2 812,113 |  |  |
|  | сглаживание | тыс.руб. | -162,000 | -162,000 |  |  |
|  | Дельта по 2021 году | тыс.руб. | -25,285 | -25,285 |  |  |
|  | Дельта по 2022 году | тыс.руб. | 141,435 | 136,327 |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 2 792,728 | 2 761,155 | 1 236,831 | 1 524,324 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 47,289 | 47,208 | 23,604 | 23,604 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 59,06 | 58,49 | 52,40 | 64,58 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 111,62% | 100,00% | 123,24% |

Баланс водоснабжения МУП «КС» Октябрьское с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 27,748 | 26,252 | 13,126 | 13,126 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 2,775 |  |  |  |
|  |  | % | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 24,973 | 26,252 | 13,126 | 13,126 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 0,252 | 0,252 | 0,126 | 0,126 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 24,721 | 26,000 | 13,000 | 13,000 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 24,721 | 26,000 | 13,000 | 13,000 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,804 | 0,944 | 0,472 | 0,472 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 21,175 | 22,462 | 11,231 | 11,231 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 2,742 | 2,594 | 1,297 | 1,297 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП "КС" Октябрьское с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 2 021,669 | 2 020,838 |  |  |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 929,973 | 949,548 |  |  |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 057,687 | 1 037,715 |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 34,009 | 33,575 |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 34,009 | 33,575 |  |  |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 20,178 | 21,294 |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 13,426 | 11,882 |  |  |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,285 | 0,285 |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,120 | 0,114 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 16,291 | 27,352 |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 2 037,960 | 2 048,190 |  |  |
|  | сглаживание | тыс.руб. | 75,000 | 75,000 |  |  |
|  | Дельта по 2022 году | тыс.руб | 32,400 | 6,171 |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб | 2 145,360 | 2 129,361 | 1 010,994 | 1 118,367 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 24,973 | 26,252 | 13,126 | 13,126 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 85,91 | 81,11 | 77,02 | 85,21 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 105,31% | 100,00% | 110,63% |

Баланс водоснабжения МУП "КС" Сошниковское с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 5,699 | 4,225 | 2,113 | 2,113 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 0,570 |  |  |  |
|  |  | % | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 5,129 | 4,225 | 2,113 | 2,113 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 5,129 | 4,225 | 2,113 | 2,113 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 5,129 | 4,225 | 2,113 | 2,113 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,723 | 0,683 | 0,342 | 0,342 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 4,399 | 3,535 | 1,768 | 1,768 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 0,008 | 0,007 | 0,004 | 0,004 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП «КС» Сошниковское с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 521,811 | 398,799 |  |  |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 300,266 | 306,587 |  |  |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 213,511 | 164,150 |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8,033 | -71,938 |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 8,033 | 7,912 |  |  |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 5,273 | 5,832 |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 2,685 | 2,006 |  |  |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,053 | 0,053 |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,022 | 0,021 |  |  |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | -79,850 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 10,713 | 16,239 |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 532,523 | 415,038 |  |  |
|  | сглаживание | тыс.руб. | 92,375 | 92,375 |  |  |
|  | Дельта по 2020 году | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
|  | Дельта по 2022 году | тыс.руб. | 94,069 | 75,740 |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 718,967 | 583,153 | 169,512 | 413,640 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 5,129 | 4,225 | 2,113 | 2,113 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 140,17 | 138,02 | 80,24 | 195,81 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 172,01% | 100,00% | 244,03% |

Баланс водоснабжения МУП «КС»  д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024-2027 годы | 01.01.- 30.06. | 01.07. - 31.12. |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 10,316 | 11,947 | 5,974 | 5,974 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 1,032 |  |  |  |
|  |  | % | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 9,284 | 11,947 | 5,974 | 5,974 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 0,059 | 0,059 | 0,030 | 0,030 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 9,225 | 11,888 | 5,944 | 5,944 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,751 | 0,926 | 0,463 | 0,463 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 8,448 | 10,932 | 5,466 | 5,466 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 0,027 | 0,030 | 0,015 | 0,015 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации МУП "КС" д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского с. п.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | План на 2024 год | План на 2025 год | План на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 357,766 | 398,171 | 415,942 | 428,485 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 160,698 | 164,225 | 169,411 | 174,426 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 188,664 | 225,343 | 236,385 | 243,476 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8,403 | 8,603 | 10,146 | 10,583 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 8,403 | 8,603 | 10,146 | 10,583 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 4,184 | 3,959 | 4,812 | 5,039 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 4,148 | 4,574 | 5,263 | 5,473 |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 64,831 | 35,358 | 35,243 | 35,243 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 422,597 | 434,519 | 451,185 | 463,728 |
|  | сглаживание | тыс.руб. | -5,000 | -41,072 | 30,000 | 40,142 |
|  | дельта по 2022 | тыс.руб. | -4,354 | 2,414 |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 413,243 | 395,861 | 481,185 | 503,870 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 9,284 | 8,801 | 8,801 | 8,801 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 44,51 | 44,98 | 54,67 | 57,25 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 111,36% | 110,30% | 95,77% |

Расчет среднего по поселениям тарифа МУП «КС» на питьевую воду на 2 полугодие 2024 года

| № п/п | Муниципальное образование | Дополнительный признак дифференциации | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Каменское г.п. |  | 2997,0 |  |  |  |
| 1.2 | Новописцовское с.п. |  | 2761,2 |  |  |  |
| 1.3 | Октябрьское с.п. |  | 2129,4 |  |  |  |
| 1.4 | Октябрьское с.п. | д.Гаврилково, д.Старостино | 1003,2 | 785,8 | 813,7 | 829,6 |
| 1.5 | Сошниковское с.п. |  | 583,2 |  |  |  |
| 1.6 | Сунженское с.п. | д.Прислониха, д.Чертовищи | 395,9 | 481,2 | 503,9 |  |
| 1.7 | ИТОГО НВВ |  | 9869,8 |  |  |  |
| 2 | ПО, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Каменское г.п. |  | 139,3 |  |  |  |
| 2.2 | Новописцовское с.п. |  | 47,2 |  |  |  |
| 2.3 | Октябрьское с.п. |  | 26,3 |  |  |  |
| 2.4 | Октябрьское с.п. | д.Гаврилково, д.Старостино | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 2.5 | Сошниковское с.п. |  | 4,2 |  |  |  |
| 2.6 | Сунженское с.п. | д.Прислониха, д.Чертовищи | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| 2.7 | ИТОГО ПО |  | 242,2 |  |  |  |
| 3 | Тариф ЭО среднегодовой |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Каменское г.п. |  | 21,51 |  |  |  |
| 3.2 | Новописцовское с.п. |  | 58,49 |  |  |  |
| 3.3 | Октябрьское с.п. |  | 81,11 |  |  |  |
| 3.4 | Октябрьское с.п. | д.Гаврилково, д.Старостино | 61,45 | 48,14 | 49,85 | 50,82 |
| 3.5 | Сошниковское с.п. |  | 138,02 |  |  |  |
| 3.6 | Сунженское с.п. | д.Прислониха, д.Чертовищи | 44,98 | 54,67 | 57,25 |  |
| 3.7 | ИТОГО тариф ЭО среднегодовой |  | 40,76 |  |  |  |
| 4 | Тариф ЭО 1 полугодия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Каменское г.п. |  | 25,15 |  |  |  |
| 4.2 | Новописцовское с.п. |  | 52,40 |  |  |  |
| 4.3 | Октябрьское с.п. |  | 77,02 |  |  |  |
| 4.4 | Октябрьское с.п. | д.Гаврилково, д.Старостино | 59,20 | 41,62 | 49,85 | 49,85 |
| 4.5 | Сошниковское с.п. |  | 80,24 |  |  |  |
| 4.6 | Сунженское с.п. | д.Прислониха, д.Чертовищи | 40,39 | 41,62 | 57,25 |  |
| 5 | Тариф ЭО 2 полугодия |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Каменское г.п. |  | 41,62 |  |  |  |
| 5.2 | Новописцовское с.п. |  | 41,62 |  |  |  |
| 5.3 | Октябрьское с.п. |  | 41,62 |  |  |  |
| 5.4 | Октябрьское с.п. | д.Гаврилково, д.Старостино | 41,62 | 54,66 | 49,85 | 51,79 |
| 5.5 | Сошниковское с.п. |  | 41,62 |  |  |  |
| 5.6 | Сунженское с.п. | д.Прислониха, д.Чертовищи | 41,62 | 67,73 | 57,25 |  |
| 6 | ИИПГ |  | 111,8% | 105,7% | 104,0% | 104,0% |

Баланс водоснабжения ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 9,200 | 9,375 | 4,688 | 4,688 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ |  | 0,355 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | % | 0,00% | 3,79% | 3,79% | 3,79% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 9,200 | 9,020 | 4,510 | 4,510 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 7,353 | 7,353 | 3,677 | 3,677 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  | 5,079 | 2,540 | 2,540 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  | 5,079 | 2,540 | 2,540 |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 1,847 | 1,667 | 0,834 | 0,834 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 1,847 | 1,667 | 0,834 | 0,834 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 1,8470 | 1,667 | 0,8335 | 0,8335 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |

Баланс водоотведения ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 9,200 | 9,020 | 4,510 | 4,510 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 1,847 | 1,667 | 0,834 | 0,834 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 1,847 | 1,667 | 0,8335 | 0,8335 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 7,353 | 7,353 | 3,6765 | 3,6765 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | 108,15% |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение методом индексации ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 262,665 | 236,913 | 110,987 | 125,926 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 119,200 | 105,753 | 49,542 | 56,211 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 132,365 | 119,967 | 56,201 | 63,766 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 11,100 | 11,192 | 5,243 | 5,949 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 11,100 | 11,192 | 5,243 | 5,949 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 11,100 | 11,192 | 5,243 | 5,949 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 262,665 | 236,913 | 110,987 | 125,926 |
|  | Корретировка НВВ |  |  | 0,144 | 0,068 | 0,077 |
|  | сглаживание |  |  | 20,370 | 9,543 | 10,827 |
|  | Итого НВВ со сглаживанием |  | 262,665 | 257,427 | 120,597 | 136,830 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 9,200 | 9,020 | 4,510 | 4,510 |
| 7. | Тариф на водоснабжение (без учета НДС) | руб./м³ | 28,55 | 28,54 | 26,74 | 30,34 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 106,73% | 100,00% | 113,46% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение методом индексации ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2024 год | Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 119,200 | 122,203 | 49,915 | 55,839 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 119,200 | 105,753 | 49,915 | 55,839 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,072 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 16,450 |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | 16,450 |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 119,200 | 122,203 | 57,679 | 64,525 |
|  | корректировка НВВ 2022 |  |  | -1,576 |  |  |
|  | сглаживание |  |  | -1,496 | -0,706 | -0,790 |
|  | Итого НВВ со сглаживанием |  | 119,200 | 119,131 | 56,229 | 62,902 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 9,200 | 9,020 | 4,510 | 4,510 |
| 7. | Тариф на водоотведение (без учета НДС) | руб./м³ | 12,96 | 13,21 | 12,47 | 13,94 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 105,93% | 100,00% | 111,79% |

Виды и величина расходов МУП «Комсервис», МУП «КС», ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертных заключениях Департамента.

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемых организаций до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организации извещены заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП «Комсервис», МУП «КС», ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1» не присутствовали. МУП «Комсервис» письмом от 19.10.2023 № 105, ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1» письмом от 18.10.2023 № 128 представили в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов. МУП «КС» разногласий по расчету тарифов на питьевую воду не заявила.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «КС», осуществляющего деятельность в д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района, на 2024-2027 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/61 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024 год, изложив приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в Старовичугском городском поселении Вичугского муниципального района, на 2024 год, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/1 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для МУП «КС», осуществляющего деятельность в д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района, на 2024-2026 годы, изложив приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/1 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу приложения 3 - 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/61, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.01.2023 № 1-к/1.

## Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.11.2022 № 49-к/61

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «КС», осуществляющего деятельность в д. Гаврилково,

д. Старостино Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района, на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.12.2022 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «КС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду (д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения), руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 59,20 | 59,20 | 41,62 | 41,62 | 54,66 | 49,85 | 49,85 | 49,85 | 51,79 |
| 1.2. | Для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду (д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения), руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 30,31* | 30,31* | 33,88* | 33,88* | 35,82* | 35,82* | 37,25* | 37,25* | 38,74* |

*- льготный тариф для населения

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 4

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.12.2019 № 57-к/5

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих

деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Каменское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «КС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 22,53 | 22,53 | 22,70 | 25,15 | 25,15 | 41,62 |
| 1.2. | тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается) | 20,55* | 21,67 | 21,67 | 22,53 | 22,53 | 22,70 | 25,15 | 25,15 | 28,11* |
| Новописцовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП «КС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 47,76 | 47,76 | 49,05 | 52,40 | 52,40 | 41,62 |
| 2.2. | тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается) | 38,86* | 41,04* | 41,04* | 43,26* | 43,26* | 45,59* | 50,60* | 50,60* | 41,62 |
| Старовичугское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУП «Комсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 29,93 | 29,93 | 31,01 | 34,35 | 34,35 | 36,14 |
| 3.2. | тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается) | 25,91* | 27,36* | 27,36* | 28,84* | 28,84* | 30,40* | 33,74* | 33,74* | 36,14 |
| 3.3. | тариф на водоотведение для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) | 9,02 | 9,04 | 9,04 | 9,53 | 9,53 | 10,04 | 12,36 | 12,36 | 12,46 |
| 3.4. | тариф на водоотведение для населения (НДС не облагается) | 9,02 | 9,04 | 9,04 | 9,53 | 9,53 | 10,04 | 11,14* | 11,14* | 12,45* |
| Октябрьское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУП «КС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) | 59,03 | 60,86 | 60,86 | 64,91 | 64,91 | 69,05 | 77,02 | 77,02 | 41,62 |
| 4.2. | тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается) | 35,27* | 37,25* | 37,25* | 39,26* | 39,26* | 41,38* | 45,93* | 45,93* | 41,62 |
| Сошниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МУП «КС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) | 57,78 | 59,51 | 59,51 | 65,44 | 65,44 | 73,64 | 80,24 | 80,24 | 41,62 |
| 5.2. | тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается) | 36,84* | 38,91* | 38,91* | 41,01* | 41,01* | 43,22* | 47,97* | 47,97* | 41,62 |
| Сунженское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (без учета НДС) | 17,36 | 18,33 | 18,33 | 19,32 | 19,32 | 25,23 | 26,74 | 26,74 | 30,34 |
| 6.2. | тариф на питьевую воду для населения (без учета НДС) | 17,36 | 18,33 | 18,33 | 19,32 | 19,32 | 20,36* | 22,60* | 22,60* | 25,26* |
| 6.3. | тариф на питьевую воду для населения (с учетом НДС) | 20,83 | 22,00 | 22,00 | 23,18 | 23,18 | 24,43* | 27,12* | 27,12* | 30,31* |
| 6.4. | тариф на водоотведение для бюджетных и прочих потребителей (без учета НДС) | 9,57 | 10,11 | 10,11 | 10,66 | 10,66 | 11,58 | 12,47 | 12,47 | 13,94 |
| 6.5. | тариф на водоотведение для населения (без учета НДС) | 9,57 | 10,11 | 10,11 | 10,66 | 10,66 | 11,24* | 12,47 | 12,47 | 13,94 |
| 6.6. | тариф на водоотведение для населения (с учетом НДС) | 11,49 | 12,13 | 12,13 | 12,79 | 12,79 | 13,49* | 14,96 | 14,96 | 16,73 |
| 7. | МУП «КС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 22,53 | 22,53 | 22,70 | 25,15 | 25,15 | 41,62 |
| 7.2. | тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается) | 20,55* | 21,67 | 21,67 | 22,53 | 22,53 | 22,70 | 25,15 | 25,15 | 28,11* |

*- льготный тариф для населения

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 12.11.2021 № 49-к/1

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в Старовичугском городском поселении Вичугского муниципального района, на 2020-2024 годы

| - № п/п | Наименование организаций и виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей |  | Для населения |  | Для бюджетных и прочих потребителей | Для населения | Для бюджетных и прочих потребителей |  | Для населения |  |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Старовичугское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «Комсервис» (ул. Северная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду (НДС не облагается) | 30,29 | 40,35 | 29,87* | 31,49* | 39,42 | 34,95* | 39,16 | 39,16 | 34,95* | 39,07* |
| 1.2. | тариф на водоотведение (НДС не облагается) | 48,24 | 59,10 | 34,67* | 36,54* | 61,86 | 40,56* | 61,86 | 72,63 | 40,56* | 45,34* |

*- льготный тариф для населения

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 5

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 12.11.2021 № 49-к/1

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «КС», осуществляющего в д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района, на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 30.11.2022 | С 01.12.2022 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сунженское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «КС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду (д. Прислониха, д. Чертовищи), руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 26,01 | 39,91 | 40,39 | 40,39 | 41,62 | 41,62 | 67,73 | 57,25 | 57,25 |
| 1.2. | Для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду (д. Прислониха, д. Чертовищи), руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 26,01 | 27,41* | 30,43* | 30,43* | 34,02* | 34,02* | 35,96* | 35,96* | 37,40* |

*- льготный тариф для населения

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих деятельность в Вичугском муниципальном районе, на 2024-2027 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

производственные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Вичугском муниципальном районе.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения МУП «КС», осуществляющего деятельность в д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2024-2027 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/62 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

- Скорректировать производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих деятельность в Вичугском муниципальном районе Ивановской области, изложив приложения 6 - 11 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/6 в новой редакции согласно приложениям 6 – 11 к настоящему протоколу.

- Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в Старовичугском городском поселении Вичугского района (ул. Северная), изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/2 в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

- Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения МУП «КС», осуществляющего деятельность в д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района, изложив приложение 10 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/2 в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

- Признать утратившими силу приложения 2-9 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/62.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 5

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.11.2022 № 49-к/62

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «КС»

(д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения Вичугского района)

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «КС» 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2027 годы |  |  |  |
| 1. | Утепление здания артезианской скважины №1 | В течение периода | 2 235 |
| 2. | Ремонт 10-ти колодцев | В течение периода | 63 505 |
| 3. | Замена линии водопровода Ду63 300 м. | В течение периода | 102 006 |
| 4. | Замена запорной арматуры 15 шт. | В течение периода | 39 809 |
| 5. | Утепление здания артезианской скважины №2 | В течение периода | 2 235 |
| 6. | Замена линии водопровода Ду50 200 м. | В течение периода | 59 937 |
| 7. | Установка приборов учета ХВС скважина №1 | В течение периода | 7 571 |
| 8. | Установка приборов учета ХВС скважина №2 | В течение периода | 7 571 |
| 9. | Ремонт крыши скважина №1 | В течение периода | 5 961 |
| 10. | Ремонт крыши скважина №2 | В течение периода | 5 961 |
| 11. | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 скважина №1 | В течение периода | 30 752 |
| 12. | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 скважина №2 | В течение периода | 30 752 |
|  | Всего: |  | 358 295 |

3. Планируемый объем подачи воды МУП «КС»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 9 160 | 16 325 | 16 325 | 16 325 | 16 325 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 5 335 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 219 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 3 606 | 9 349 | 9 349 | 9 349 | 9 349 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 104% | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 104% | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 8 743 | 12 328 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 5 793 | 5 089 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 141 | 179 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 2 809 | 7 060 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 411,824 | 700,935 |

Приложение 6

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 6

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «КС»

(Каменское городское поселение, д. Семигорье Сунженского сельского поселения Вичугского района)

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «КС» 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул.Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года | 20 000 |
|  | Всего |  | 20 000 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 20 512 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 21 099 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 21 723 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 22 367 |

3. Планируемый объем подачи воды МУП «КС»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 141 500 | 140 337 | 140 218 | 148 963 | 139 344 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 84 500 | 88 470 | 86 177 | 89 786 | 89 813 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 900 | 2 845 | 2 185 | 3 300 | 2 658 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 43 450 | 38 221 | 41 106 | 46 077 | 35 507 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 10 650 | 10 800 | 10 750 | 9 800 | 11 366 |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 140 218 | 139 343 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 86 177 | 89 534 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 185 | 2 650 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 41 106 | 35 396 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 10 750 | 11 763 |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 3 171,337 | 3 510,063 |

Приложение 7

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 7

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «КС»

(Новописцовское городское поселение Вичугского района)

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «КС» 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул.Велижская,д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года | 20 000 |
|  | Всего |  | 20 000 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 20 513 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 21 099 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 21 723 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 22 367 |

3. Планируемый объем подачи воды МУП «КС»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 47 750 | 45 668 | 46 936 | 48 781 | 47 208 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 40 611 | 40 134 | 41 982 | 43 510 | 42 526 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 477 | 2 283 | 1 748 | 1 972 | 2 607 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 3 987 | 3 251 | 2 743 | 2 810 | 1 619 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 | 0 | 463 | 489 | 456 |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 46 936 | 46 124 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 41 982 | 41 600 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 748 | 2 550 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 2 743 | 1 584 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 463 | 390 |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 2 271,906 | 2 584,693 |

Приложение 8

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 8

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «КС»

(Октябрьское сельское поселение Вичугского района)

на 2020-2024 годы

- Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «КС» 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская,д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года | 90 686 |
|  | Всего |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные | В течение года |  |
|  | Всего |  | 93 011 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года |  |
|  | Всего |  | 95 672 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года |  |
|  | Всего |  | 98 504 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года |  |
|  | Всего |  | 101 420 |

3. Планируемый объем подачи воды МУП «КС»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 27 100 | 23 494 | 24 437 | 25 078 | 26 252 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 21 000 | 20 784 | 20 487 | 21 224 | 22 462 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 200 | 862 | 561 | 935 | 944 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 4 500 | 1 848 | 3 052 | 2 655 | 2 594 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 400 | 0 | 337 | 264 | 252 |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,595 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,595 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 24 437 | 25 478 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 20 487 | 21 814 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 561 | 917 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 3 052 | 2 520 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 337 | 227 |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1 636,788 | 2 680,794 |

Приложение 9

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 9

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «КС»

(Сошниковское сельское поселение Вичугского района)

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «КС» 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул.Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года | 45 486 |
|  | Всего |  | 45486 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные | В течение года |  |
|  | Всего |  | 46 652 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года |  |
|  | Всего |  | 46 234 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года |  |
|  | Всего |  | 47 603 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы | В течение года |  |
|  | Всего |  | 49 012 |

3. Планируемый объем подачи воды МУП «КС»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 8 357 | 6 518 | 5 945 | 6 835 | 4 225 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 3 352 | 3 029 | 3 176 | 6 195 | 3 535 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 783 | 740 | 797 | 633 | 683 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 4 222 | 2 750 | 1 972 | 7 | 7 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 3,043 | 3,043 | 3,043 | 3,043 | 3,043 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 3,043 | 3,043 | 3,043 | 3,043 | 3,043 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 5 945 | 4 571 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 3 176 | 3 825 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 797 | 739 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 1 972 | 7 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 413,415 | 407,504 |

Приложение 10

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 10

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «Комсервис»

(Старовичугское городское поселение Вичугского района)

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Комсервис», 155310, Ивановская область, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

- Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (сточных вод), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года | 190 800 |
|  | Всего |  | 190 800 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 187 785 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 185 353 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 183 130 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода | В течение года |  |
|  | Всего |  | 180 931 |

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы канализационной сети | В течение года | 306 750 |
|  | Всего |  | 306 750 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы канализационной сети | В течение года |  |
|  | Всего |  | 314 615 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы канализационной сети | В течение года |  |
|  | Всего |  | 323 616 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы канализационной сети | В течение года |  |
|  | Всего |  | 333 195 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы канализационной сети | В течение года |  |
|  | Всего |  | 343 058 |

3. Планируемый объем подачи воды (принятых сточных вод) МУП «Комсервис»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 156 645 | 124 547 | 124 547 | 123 884 | 129 898 |
|  | в том числе: | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 77 899 | 74 078 | 74 078 | 72 736 | 60 526 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 10 566 | 8 928 | 8 928 | 9 543 | 6 455 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 68 179 | 39 111 | 39 111 | 39 505 | 60 917 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | 2 430 | 2 430 | 2 100 | 2 000 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 157 786 | 124 627 | 124 627 | 140 960 | 159 007 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 69 406 | 65 413 | 65 413 | 62 598 | 56 347 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 9 988 | 8 541 | 8 541 | 9 425 | 7 144 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 78 392 | 50 673 | 50 673 | 68 937 | 95 516 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 124 547 | 139 815 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 74 078 | 65 219 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 8 928 | 6 955 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 39 111 | 65 641 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 2 430 | 2 000 |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс.руб. | 3 794,078 | 5 066,272 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 124 627 | 159 007 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 65 413 | 56 347 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 8 541 | 7 144 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 50 673 | 95 516 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1 219,731 | 1 197,027 |

Приложение 11

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 11

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1»

(Сунженское сельское поселение Вичугского района)

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1», 155310, Ивановская область, Вичугский район, д. Хреново, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (сточных вод), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. |  |  | - |
|  | Всего |  | - |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  | - |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  | - |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  | - |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  | - |

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. |  | - | - |
|  | Всего |  | - |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. |  | - |  |
|  | Всего |  | - |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. |  | - |  |
|  | Всего | - | - |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. |  | - |  |
|  | Всего |  | - |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | - | - |  |
|  | Всего |  | - |

- Планируемый объем подачи воды (принятых сточных вод) ОГКОУ «Вичугская коррекционная

школа-интернат №1»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 8 547 | 8 547 | 8 547 | 9 003 | 9 020 |
|  | в том числе: | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 4 623 | 4 623 | 4 623 | 5 079 | 1 667 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 3 924 | 3 924 | 3 924 | 3 924 | 7 353 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведения) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 8 340 | 9 020 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 612 | 1 667 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 7 353 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 8 547 | 9 200 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 4 623 | 1 847 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 3 924 | 7 353 |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 190,385 | 262,665 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 7 790 | 9 200 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 4 062 | 1 847 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 3 728 | 7 353 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 86,622 | 119,200 |

Приложение 12

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 12.11.2021 № 49-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «Комсервис»

(ул. Северная Старовичугского городског поселения Вичугского района)

на 2022-2024 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Комсервис», 155310, Ивановская область, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2022 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по

снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных

на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2024 |  |  |
|  | Ремонтные работы на водопроводных сетях | 2022-2024 | 45,470 |  |
|  | Ремонт оголовков колодцев водопроводных | 2022-2024 | 39 800 |  |
|  | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения 50м | 2022-2024 | 33 500 |  |
|  | Установка задвижек Ду125 мм | 2022-2024 | 9 000 |  |
|  | Анализ воды санитарно-химический (согласно программы произв.контроля качества питьевой воды)1 раз в год | 2022-2024 | 4 812,00 |  |
|  | Анализ воды микробиологический (согласно программе произв. контроля качества питьевой воды)1 раз в квартал | 2022-2024 | 12 060,00 |  |
|  | Проект зон сан.охраны | 2022-2024 | 84 240,00 |  |
|  | Ремонт кан.колодцев (4 шт) | 2022-2024 | 26 750 |  |
|  | Чистка иловых прудов | 2022-2024 | 43 750 |  |
|  | Анализ сточных вод (1 раз в год) | 2022-2024 | 17856,00 |  |

3. Планируемые объемы подачи воды и отведения сточных вод МУП «Комсервис»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 10 875 | 13 012 | 12 830 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 9 461 | 8 903 | 8 526 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 336 | 273 | 270 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 1 078 | 3 836 | 4 034 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведения) | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 12 188 | 11 689 | 11 249 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м |  |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | 11 332 | 10 847 | 10 484 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 590 | 581 | 543 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 266 | 261 | 222 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 20 | 20 | 20 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 10 875 | 12 830 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 9 461 | 8 526 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 336 | 270 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 1 078 | 4 034 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | 12 830 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 384,143 | 536,927 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 12 188 | 11 249 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | 11 332 | 10 484 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 590 | 543 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 266 | 222 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 654,096 | 734,453 |

Приложение 13

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.10.2023 № 40/5

Приложение 10

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 12.11.2021 № 49-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «КС

(д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского района)

на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «КС», 155310 Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2022 по 31.12.2026 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения (колодцев, трубопроводов, насосов, скважин) | постоянно | 167,69 |  |
|  | Ремонт/замена насоса (1шт) |  | 60,0 |  |
|  | Замена запорной арматуры (8шт) |  | 18,45 |  |
|  | Замена пожарного гидранта (2шт) |  | 30,0 |  |
|  | Ремонт колодцев (4шт) |  | 40,5 |  |
|  | Ремонт кровли арт.скважины |  | 8,39 |  |
|  | Утепление арт.скважины |  | 0,6 |  |
|  | Установка ЭМИ фильтра |  | 7,2 |  |
|  | Замена линии электроснабжения на скважину |  | 2,55 |  |
| 2. | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | постоянно | 36,85 |  |
|  | Замена трубопровода ХВС |  | 36,85 |  |
|  | Всего |  | 204,540 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения (колодцев, трубопроводов, насосов, скважин) | постоянно | 174,398 |  |
|  | Ремонт/замена насоса (1шт) |  | 62,4 |  |
|  | Замена запорной арматуры (8шт) |  | 19,188 |  |
|  | Замена пожарного гидранта (2шт) |  | 31,2 |  |
|  | Ремонт колодцев (4шт) |  | 42,12 |  |
|  | Ремонт кровли арт.скважины |  | 8,726 |  |
|  | Утепление арт.скважины |  | 0,624 |  |
|  | Установка ЭМИ фильтра |  | 7,488 |  |
|  | Замена линии электроснабжения на скважину |  | 2,652 |  |
| 2. | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | постоянно | 38,324 |  |
|  | Замена трубопровода ХВС |  | 38,324 |  |
|  | Всего |  | 212,722 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения (колодцев, трубопроводов, насосов, скважин) | постоянно | 181,374 |  |
|  | Ремонт/замена насоса (1шт) |  | 64,896 |  |
|  | Замена запорной арматуры (8шт) |  | 19,955 |  |
|  | Замена пожарного гидранта (2шт) |  | 32,448 |  |
|  | Ремонт колодцев (4шт) |  | 43,805 |  |
|  | Ремонт кровли арт.скважины |  | 9,075 |  |
|  | Утепление арт.скважины |  | 0,649 |  |
|  | Установка ЭМИ фильтра |  | 7,788 |  |
|  | Замена линии электроснабжения на скважину |  | 2,758 |  |
| 2. | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | постоянно | 39,857 |  |
|  | Замена трубопровода ХВС |  | 39,857 |  |
|  | Всего |  | 221,231 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения (колодцев, трубопроводов, насосов, скважин) | постоянно | 188,628 |  |
|  | Ремонт/замена насоса (1шт) |  | 67,492 |  |
|  | Замена запорной арматуры (8шт) |  | 20,753 |  |
|  | Замена пожарного гидранта (2шт) |  | 33,746 |  |
|  | Ремонт колодцев (4шт) |  | 45,557 |  |
|  | Ремонт кровли арт.скважины |  | 9,438 |  |
|  | Утепление арт.скважины |  | 0,675 |  |
|  | Установка ЭМИ фильтра |  | 8,099 |  |
|  | Замена линии электроснабжения на скважину |  | 2,868 |  |
| 2. | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | постоянно | 41,451 |  |
|  | Замена трубопровода ХВС |  | 41,451 |  |
|  | Всего |  | 230,079 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения (колодцев, трубопроводов, насосов, скважин) | постоянно | 196,173 |  |
|  | Ремонт/замена насоса (1шт) |  | 70,192 |  |
|  | Замена запорной арматуры (8шт) |  | 21,583 |  |
|  | Замена пожарного гидранта (2шт) |  | 35,096 |  |
|  | Ремонт колодцев (4шт) |  | 47,379 |  |
|  | Ремонт кровли арт.скважины |  | 9,815 |  |
|  | Утепление арт.скважины |  | 0,702 |  |
|  | Установка ЭМИ фильтра |  | 8,423 |  |
|  | Замена линии электроснабжения на скважину |  | 2,983 |  |
| 2. | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | постоянно | 43,109 |  |
|  | Замена трубопровода ХВС |  | 43,109 |  |
|  | Всего |  | 239,282 |  |

3. Планируемый объем подачи воды МУП «КС»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 8 709 | 8 801 | 11 947 | 11 947 | 11 947 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 7 971 | 7 903 | 10 932 | 10 932 | 10 932 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 637 | 813 | 926 | 926 | 926 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 73 | 57 | 59 | 59 | 59 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 % |  | 0 % |  | 0 % |  | 0 % | 0 % |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % | 100 % |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 1 % |  | 1 % |  | 1 % |  | 1 % | 1 % |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % | 100 % |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % | 100 % |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |  | 1,968 |  | 1,968 |  | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспотрировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |  | 1,968 |  | 1,968 |  | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - |  | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 8 709 | 10 359 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 7 971 | 9 469 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 637 | 802 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 28 | 25 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 73 | 63 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 287,005 | 412,875 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |