Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 41/4

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

27 октября 2023 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Шабурова М.С.

От ООО «Исток»: Цветкова М.Н.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна, осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «ИСток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 гг.

- СЛУШАЛИ: I.	Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы (Полозов И.Г., Шабурова М.С.).

Рассмотрены:

Расчетные материалы об установлении тарифов на питьевую воду для организации водопроводно-канализационного хозяйства ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения на территории Кинешемского муниципального района на 2024-2028 годы.

Дело об установлении тарифов на питьевую воду открыто Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области в соответствии с пунктами 13 и 15 Правил регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила регулирования тарифов).

В соответствии с п. 13 Правил открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется:

а) по предложению регулируемой организации;

б) по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами.

В соответствии с п. 15 Правил в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами, орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов (устанавливает тарифы без открытия дела) в отношении указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов. Первым (базовым) годом долгосрочного периода является 2024 год.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э).

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024-2028 годы произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 6,841 | 6,841 | 6,841 | 6,841 | 6,841 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |

Смета водоснабжения и расчет тарифов ОБСУСО «Боготский дом-интернат»

| N п/п | Наименование | ед.изм. | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 112,083 | 110,741 | 113,886 | 114,465 | 117,776 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 55,953 | 57,720 | 59,429 | 61,188 | 62,999 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 55,953 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 42,975 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 12,978 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 45,413 | 47,662 | 49,099 | 50,598 | 52,097 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 10,717 | 5,358 | 5,358 | 2,679 | 2,679 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 10,717 | 12,307 | 13,193 | 13,747 | 14,297 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 10,717 | 12,307 | 13,193 | 13,747 | 14,297 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5. | НВВ | тыс.руб. | 112,083 | 110,741 | 113,886 | 114,465 | 117,776 |
|  | сглаживание |  | -2,719 | 4,066 | 0,920 | 0,341 | -2,608 |
|  | доля сглаживнаия | % | -2,4% | 3,7% | 0,8% | 0,3% | -2,2% |
| 8 | ИТОГО НВВ |  | 109,364 | 114,807 | 114,807 | 114,807 | 115,168 |
| 9 | Отпуск услуг | тыс.м³ | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 |
| 10 | Тариф на водоснабжение (без НДС) | руб./м³ | 11,56 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,17 |
| 11 | Темп роста тарифа | % | 105,3% | 104,9% | 100,0% | 100,0% | 100,3% |
|  | Тариф 01.01-30.06 | руб./м³ | 10,98 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 |
|  | Темп роста тарифа | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | Тариф 01.07-31.12 | руб./м³ | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,21 |
|  | Темп роста тарифа | % | 110,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,7% |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема воды |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 55,953 | - - | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2025 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2026 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2027 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2028 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ОБСУСО «Боготский дом-интернат» не присутствовали. Возражений против уровня тарифов, предлагаемых к утверждению Департаментом, организация не представила.

Виды и величина расходов ОБСУСО «Боготский дом-интернат», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 1.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 2.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 3.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу пункт 6 таблицы приложения 2, пункт 12 таблицы приложения 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/18, приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/19.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Для всех категорий потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без учета НДС | 10,98 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,21 |
| 1.2. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, с учетом НДС | 13,18 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,65 |

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема воды |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 55,953 | - - | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2025 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2026 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2027 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |
| - 2028 | - - | - 1,00 | - - | - 0,00 | - 0,660 |

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения ОБСУСО «Боготский дом-интернат», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ОБСУСО «Боготский дом-интернат», 155824 Ивановская область, Наволокское городское поселение, д. Богот, ул. Молодежная, д.27 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | - | - | - |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | - | - | - |
| 2026 год |  |  |  |
| 1. | - | - | - |
| 2027 год |  |  |  |
| 1. | - | - | - |
| 2028 год |  |  |  |
| 1. | - | - | - |

3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 6 841 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |

- Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год.

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна, осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы (Полозов И.Г., Шабурова М.С.).

Рассмотрены:

1) обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения для организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Приволжская коммуна», осуществляющей деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющей деятельность в Кинешемском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов Первым (базовым) годом долгосрочного периода является 2024 год.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения (питьевая вода) ООО «Приволжская коммуна»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО "Приволжская коммуна" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы для ООО "Приволжская коммуна" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 135,250 | 137,788 | 137,788 | 137,788 | 137,788 | 137,788 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 4,928 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
|  |  | % |  | 7,33% | 7,33% | 7,33% | 7,33% | 7,33% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 130,322 | 127,688 | 127,688 | 127,688 | 127,688 | 127,688 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 51,557 | 51,557 | 51,557 | 51,557 | 51,557 | 51,557 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 78,765 | 76,131 | 76,131 | 76,131 | 76,131 | 76,131 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 78,765 | 76,131 | 76,131 | 76,131 | 76,131 | 76,131 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,623 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 78,142 | 75,788 | 75,788 | 75,788 | 75,788 | 75,788 |

Смета водоснабжения и расчет тарифов (питьевая вода) ООО «Приволжская коммуна»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО "Приволжская коммуна" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы для ООО "Приволжская коммуна" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 5 240,282 | 4 049,381 | 4 131,199 | 4 188,800 | 4 244,272 | 4 302,626 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 3 767,474 | 2 026,330 | 2 005,864 | 1 981,794 | 1 958,012 | 1 934,516 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 3 526,515 | 2 026,330 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 1 435,948 | 25,837 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 90,685 | 50,441 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 305,597 | 1 127,788 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 229,530 | 357,509 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы: | тыс.руб. | 464,755 | 464,755 |  |  |  |  |
|  | контроль качества воды | тыс.руб. | 431,810 | 431,810 |  |  |  |  |
|  | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (услуги транс.отдела) | тыс.руб. | 26,148 | 26,148 |  |  |  |  |
|  | расходы на охрану труда (спец.жиры, м/о) | тыс.руб. | 6,797 | 6,797 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 240,959 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 955,065 | 553,253 | 580,362 | 597,774 | 615,707 | 634,179 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 517,743 | 1 469,797 | 1 544,972 | 1 609,232 | 1 670,553 | 1 733,931 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 146,209 | 160,716 | 184,526 | 197,812 | 206,120 | 214,364 |
| 1.3.2.4 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 146,209 | 160,716 | 184,526 | 197,812 | 206,120 | 214,364 |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. | 285,434 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Реагенты |  |  | 1 222,981 | 1 274,347 | 1 325,320 | 1 378,333 | 1 433,467 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 14,457 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дельта по факту 2021 |  |  | 291,950 |  |  |  |  |
|  | Дельта по факту 2022 |  |  | 408,701 |  |  |  |  |
| 5. | НВВ без сглаживания |  | 5 254,739 | 4 760,272 | 4 141,439 | 4 199,040 | 4 254,512 | 4 312,866 |
|  | Сглаживание |  |  | -536,071 | 194,845 | 137,244 | 81,772 | 122,209 |
|  | доля сглаживания | % |  | -11,26% | 4,70% | 3,27% | 1,92% | 2,83% |
| 6. | НВВ со сглаживанием | тыс.руб. | 5 254,739 | 4 224,201 | 4 336,284 | 4 336,284 | 4 336,284 | 4 435,075 |
| 7. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 130,322 | 127,688 | 127,688 | 127,688 | 127,688 | 127,688 |
| 8. | Тариф на водоснабжение (без учета НДС) | руб./м³ | 40,32 | 33,08 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 34,73 |
|  | Темп роста тарифа | % | 125,2% | 102,7% | 102,7% | 100,0% | 100,0% | 102,3% |
|  | Тариф с 01.01 по 30.06 |  |  | 32,20 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
|  | НВВ с 01.01. по 30.06 |  |  | 2 056,059 | 2 168,142 | 2 168,142 | 2 168,142 | 2 168,142 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | Тариф с 01.07 по 31.12 |  |  | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 35,51 |
|  | НВВ с 01.07. по 31.12 |  |  | 2 168,142 | 2 168,142 | 2 168,142 | 2 168,142 | 2 266,933 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 105,45% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 104,56% |

Баланс водоснабжения (техническая вода) ООО «Приволжская коммуна»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО "Приволжская коммуна" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы для ООО "Приволжская коммуна" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 844,106 | 804,453 | 804,453 | 804,453 | 804,453 | 804,453 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 11,359 | 27,110 | 27,110 | 27,110 | 27,110 | 27,110 |
|  |  | % |  | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 832,747 | 777,343 | 777,343 | 777,343 | 777,343 | 777,343 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 475,835 | 475,835 | 475,835 | 475,835 | 475,835 | 475,835 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 356,912 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 356,912 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 356,912 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 |

Смета водоснабжения и расчет тарифов (техническая вода) ООО «Приволжская коммуна»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО "Приволжская коммуна" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы для ООО "Приволжская коммуна" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 7 861,041 | 5 767,074 | 5 935,828 | 6 023,895 | 6 084,195 | 6 145,454 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 4 205,242 | 2 451,019 | 2 426,263 | 2 401,758 | 2 377,500 | 2 353,487 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Производственные расходы | тыс. руб. | 4 179,171 | 2 451,019 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 1 058,380 | 51,670 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 358,212 | 358,212 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 942,246 | 1 539,004 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 360,450 | 487,864 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы: | тыс.руб. | 459,883 | 14,268 |  |  |  |  |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. | 445,615 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (услуги транс.отдела) | тыс.руб. | 6,797 | 6,797 |  |  |  |  |
|  | расходы на охрану труда (спец.жиры, м/о) | тыс.руб. | 7,471 | 7,471 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 26,071 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Административные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 878,199 | 1 112,264 | 1 166,764 | 1 201,769 | 1 237,821 | 1 274,957 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1 777,600 | 2 203,791 | 2 342,800 | 2 420,368 | 2 468,873 | 2 517,009 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (покупка тепловой энергии) | тыс.руб. |  | 445,615 | 445,615 | 445,615 | 445,615 | 445,615 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 957,738 | 938,314 | 1 077,323 | 1 154,891 | 1 203,396 | 1 251,532 |
| 1.3.2.4 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 957,738 | 938,314 | 1 077,323 | 1 154,891 | 1 203,396 | 1 251,532 |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 819,862 | 819,862 | 819,862 | 819,862 | 819,862 | 819,862 |
| 1.3.6 | Реагенты |  |  | 1 075,280 | 1 120,442 | 1 167,501 | 1 216,536 | 1 267,630 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 7 861,041 | 5 767,074 | 5 935,828 | 6 023,895 | 6 084,195 | 6 145,454 |
|  | Дельта по факту 2020 |  |  | -149,435 |  |  |  |  |
|  | Дельта по факту 2021 |  |  | -14,382 |  |  |  |  |
|  | Дельта по факту 2022 |  |  | 69,340 |  |  |  |  |
|  | НВВ |  | 7 861,041 | 5 672,596 | 5 935,828 | 6 023,895 | 6 084,195 | 6 145,454 |
|  | Сглаживание |  |  | -245,396 | 205,182 | 117,115 | 56,815 | -133,715 |
|  | доля сглаживания | % |  | -4,33% | 3,46% | 1,94% | 0,93% | -2,18% |
| 6. | НВВ со сглаживанием |  |  | 5427,20 | 6141,01 | 6141,01 | 6141,01 | 6011,74 |
| 7 | Отпуск услуг | тыс.м³ | 832,747 | 777,343 | 777,343 | 777,343 | 777,343 | 777,343 |
| 8 | Тариф на водоснабжение (без учета НДС) | руб./м³ | 9,44 | 6,98 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,73 |
| 9 | Темп роста тарифа | % | 155,7% | 115,1% | 113,2% | 100,0% | 100,0% | 97,9% |
|  | Тариф с 01.01 по 30.06 |  |  | 6,06 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
|  | НВВ с 01.01. по 30.06 |  |  | 2 356,695 | 3 070,505 | 3 070,505 | 3 070,505 | 3 070,505 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | Тариф с 01.07 по 31.12 |  |  | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,57 |
|  | НВВ с 01.07. по 31.12 |  |  | 3 070,505 | 3 070,505 | 3 070,505 | 3 070,505 | 2 941,234 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 130,29% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 95,79% |

Баланс водоотведения ООО «Приволжская коммуна»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО "Приволжская коммуна" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы для ООО "Приволжская коммуна" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 426,310 | 404,142 | 403,579 | 403,579 | 403,579 | 403,579 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 345,655 | 323,487 | 322,924 | 322,924 | 322,924 | 322,924 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ |  | 0,563 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 345,655 | 322,924 | 322,924 | 322,924 | 322,924 | 322,924 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 80,655 | 80,655 | 80,655 | 80,655 | 80,655 | 80,655 |

Смета водоотведения и расчет тарифов ООО «Приволжская коммуна»

| N п/п | Наименование | ед.изм. | Предложение ООО "Приволжская коммуна" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы для ООО "Приволжская коммуна" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 5 543,019 | 4 438,264 | 4 461,709 | 4 495,868 | 4 532,586 | 4 571,947 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 4 035,713 | 2 719,215 | 2 691,751 | 2 664,564 | 2 637,652 | 2 611,012 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 3 990,898 | 2 719,215 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 1 270,634 | 6,369 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 119,520 | 255,443 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 167,945 | 1 825,667 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 379,800 | 578,737 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы: | тыс.руб. | 52,999 | 52,999 |  |  |  |  |
|  | расходы на охрану труда (спец.жиры, м/о) | тыс.руб. | 20,446 | 20,446 |  |  |  |  |
|  | контроль состава сточных вод (услуги лаборатории) | тыс.руб. | 2,884 | 2,884 |  |  |  |  |
|  | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (услуги транс.отдела) | тыс.руб. | 29,669 | 29,669 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 44,815 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Административные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 407,555 | 774,476 | 812,425 | 836,799 | 861,903 | 887,760 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 99,751 | 944,573 | 957,533 | 994,506 | 1 033,031 | 1 073,175 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 94,578 | 94,578 | 72,055 | 72,055 | 72,055 | 72,055 |
| 1.3.2.3 | арендная плата за землю | тыс.руб. | 22,523 | 22,523 |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 72,055 | 72,055 | 72,055 | 72,055 | 72,055 | 72,055 |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,173 |
| 1.3.6 | Реагенты |  |  | 844,822 | 880,305 | 917,278 | 955,803 | 995,947 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Дельта по факту 2020 |  |  | -575,130 |  |  |  |  |
|  | Дельта по факту 2021 |  |  | 18,192 |  |  |  |  |
|  | Дельта по факту 2022 |  |  | 759,627 | 759,627 |  |  |  |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа без сглаживания |  | 5 543,019 | 4 640,953 | 5 221,336 | 4 495,868 | 4 532,586 | 4 571,947 |
| 5 | Сглаживание |  |  | 31,979 | -531,748 | 193,720 | 157,002 | 149,047 |
|  | доля сглаживания |  |  | 0,69% | -10,18% | 4,31% | 3,46% | 3,26% |
| 6 | Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания | тыс.руб. | 5 543,019 | 4 672,932 | 4 689,588 | 4 689,588 | 4 689,588 | 4 720,994 |
| 8 | Отпуск услуг | тыс.м³ | 426,310 | 404,142 | 403,579 | 403,579 | 403,579 | 403,579 |
| 9 | Тариф на водоотведение (без учета НДС) | руб./м³ | 13,00 | 11,56 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,70 |
| 10 | Темп роста тарифа | % | 113,0% | 100,5% | 100,5% | 100,0% | 100,0% | 100,7% |
|  | Тариф с 01.01 по 30.06 |  |  | 11,51 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
|  | НВВ с 01.01. по 30.06 |  |  | 2 324,867 | 2 344,794 | 2 344,794 | 2 344,794 | 2 344,794 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | Тариф с 01.07 по 31.12 |  |  | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,78 |
|  | НВВ с 01.07. по 31.12 |  |  | 2 348,065 | 2 344,794 | 2 344,794 | 2 344,794 | 2 376,200 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 101,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 101,34% |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Сфера деятельности | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема коммунального ресурса |
|  |  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - Питьевое водоснабжение | - 2024 | - 2 026,330 | - - | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
| - Техническое водоснабжение | - 2024 | - 2 451,019 | - - | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
| - Водоотведение | - 2024 | - 2 719,215 | - - | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ООО «Приволжская коммуна» не присутствовали. Организация письмом от 27.10.2023 № 01-05/153 выразила согласие с предлагаемым к утверждению уровнем тарифов на 2024 год.

Виды и величина расходов ООО «Приволжская коммуна», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 4.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 5.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 6.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу пункт 2 таблицы приложения 2, пункты 4-6 таблицы приложения 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/18, приложение 6 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/19.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, НДС не облагается | 32,20 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 35,51 |
| 1.2. | тариф на техническую воду, руб./куб. м, НДС не облагается | 6,06 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,57 |
| 1.3. | тариф на водоотведение, руб./куб. м, НДС не облагается | 11,51 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,78 |

Приложение 5

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Сфера деятельности | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема коммунального ресурса |
|  |  | - тыс. руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - Питьевое водоснабжение | - 2024 | - 2 026,330 | - - | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 7,33 | - 1,045 |
| - Техническое водоснабжение | - 2024 | - 2 451,019 | - - | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 3,37 | - 0,360 |
| - Водоотведение | - 2024 | - 2 719,215 | - - | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,499 |

Приложение 6

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Приволжская коммуна», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Приволжская коммуна», Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 431 810 |
| 2. | Контроль качества сточных вод | в течение года | 2 884 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 427 449 |
| 2. | Контроль качества сточных вод | в течение года | 2 855 |
| 2026 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 427 449 |
| 2. | Контроль качества сточных вод | в течение года | 2 855 |
| 2027 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 427 449 |
| 2. | Контроль качества сточных вод | в течение года | 2 855 |
| 2028 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 427 449 |
| 2. | Контроль качества сточных вод | в течение года | 2 855 |

3. Планируемый объем подачи воды / принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной программы (питьевое водоснабжение) | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 127,688 | 127,688 | 127,688 | 127,688 | 127,688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 75,788 | 75,788 | 75,788 | 75,788 | 75,788 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 51,557 | 51,557 | 51,557 | 51,557 | 51,557 |

| № п/п | Показатели производственной программы (техническое водоснабжение) | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 777,343 | 777,343 | 777,343 | 777,343 | 777,343 |
|  | в том числе: | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 | 301,508 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 475,835 | 475,835 | 475,835 | 475,835 | 475,835 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс.м3 | 404,142 | 403,579 | 403,579 | 403,579 | 403,579 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс.м3 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс.м3 | 322,924 | 322,924 | 322,924 | 322,924 | 322,924 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 80,655 | 80,655 | 80,655 | 80,655 | 80,655 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах питьевого/технического водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 7,33/ 3,37 | 7,33/ 3,37 | 7,33/ 3,37 | 7,33/ 3,37 | 7,33/ 3,37 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды/технической, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,045/ 0,360 | 1,045/ 0,360 | 1,045/ 0,360 | 1,045/ 0,360 | 1,045/ 0,360 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы питьевого водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 151,117 | 130,185 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,365 | 0,343 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 71,787 | 75,763 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 78,965 | 54,079 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 3 908,472 | 4 134,989 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 189,383 | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | тыс. руб. | 527,117 | 426,541 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы технического водоснабжения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 819,692 | 805,659 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 544,359 | 334,081 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 275,333 | 471,578 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 5 114,977 | 5 245,730 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | тыс. руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс.м3 | 539,257 | 423,185 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс.м3 | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс.м3 | 0,365 | 0,623 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс.м3 | 337,956 | 357,811 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 200,936 | 64,751 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 6 470,764 | 5 414,434 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 69,215 | 42,803 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | тыс. руб. | 248,064 | 2,755 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы (Полозов И.Г., Шабурова М.С.).

Рассмотрены:

Расчетные материалы об установлении тарифов на питьевую воду для организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения на территории Кинешемского муниципального района на 2024-2028 годы.

Дело об установлении тарифов на питьевую воду открыто Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области в соответствии с пунктами 13 и 15 Правил регулирования тарифов.

В соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется:

а) по предложению регулируемой организации;

б) по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных Правилами регулирования тарифов.

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами, орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов (устанавливает тарифы без открытия дела) в отношении указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов Первым (базовым) годом долгосрочного периода является 2024 год.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения МУП «Наволоки»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 6,862 | 7,125 | 7,409 | 7,716 | 8,051 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 1,442 | 1,705 | 1,989 | 2,296 | 2,631 |
|  |  | % | 21,02% | 23,93% | 26,85% | 29,76% | 32,68% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 5,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 5,367 | 5,367 | 5,367 | 5,367 | 5,367 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |

Смета водоснабжения и расчет тарифов МУП «Наволоки»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 468,580 | 475,497 | 477,533 | 479,590 | 481,831 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 290,588 | 287,653 | 284,201 | 280,791 | 277,422 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 128,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 31,777 |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 33,297 |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 10,056 |  |  |  |  |
| 1.1.4.7 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 53,054 |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 32,127 |  |  |  |  |
| 1.3. | Административные расходы | тыс.руб. | 130,278 |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 169,607 | 178,627 | 183,773 | 189,019 | 194,408 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8,384 | 9,217 | 9,558 | 9,780 | 10,002 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 8,384 | 9,217 | 9,558 | 9,780 | 10,002 |
| 1.3.2.1 | налог УСН | тыс.руб. | 4,686 | 4,755 | 4,775 | 4,796 | 4,818 |
| 1.3.2.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | земельный налог и арендная плата за землю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 3,699 | 4,462 | 4,783 | 4,984 | 5,183 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 0,000 |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5. | НВВ | тыс.руб. | 468,580 | 475,497 | 477,533 | 479,590 | 481,831 |
| 6 | Сглаживание |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | доля сглаживания | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |  | 468,580 | 475,497 | 477,533 | 479,590 | 481,831 |
| 9 | Отпуск услуг | тыс.м³ | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 10 | Тариф на водоснабжение (НДС не облагается) | руб./м³ | 86,45 | 87,73 | 88,11 | 88,49 | 88,90 |
| 11 | Темп роста тарифа | % | 40,71% | 101,48% | 100,43% | 100,43% | 100,47% |
|  | Тариф 01.01-30.06 |  | 86,45 | 86,45 | 88,11 | 88,11 | 88,86 |
|  | Темп роста тарифа | % | 40,71% | 100,00% | 98,99% | 100,00% | 100,00% |
|  | Тариф 01.07-31.12 |  | 86,45 | 89,01 | 88,11 | 88,86 | 88,93 |
|  | Темп роста тарифа | % | 100,00% | 102,95% | 100,00% | 100,86% | 100,08% |
|  | Отпуск услуг населению |  | 5,367 | 5,367 | 5,367 | 5,367 | 5,367 |
| 12 | Тариф для населения 01.01-30.06 (НДС не облагается) | руб./³м | 60,76 | 71,70 | 74,57 | 77,55 | 80,65 |
| 13 | Темп роста тарифа | % | 100,00% | 118,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% |
|  | Тариф для населения 01.07-31.12 (НДС не облагается) | руб./³м | 71,70 | 74,57 | 77,55 | 80,65 | 83,88 |
|  | Темп роста тарифа | % | 118,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, на единицу объема коммунального ресурса |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 290,588 | - - | - - | - 21,02% | - 2,100 |
| - 2025 | - - | - 5,0 | - - | - 23,93% | - 2,030 |
| - 2026 | - - | - 5,0 | - - | - 26,85% | - 1,950 |
| - 2027 | - - | - 5,0 | - - | - 29,76% | - 1,870 |
| - 2028 | - - | - 5,0 | - - | - 32,68% | - 1,790 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП «Наволоки» не присутствовали. Возражений против уровня тарифов, предлагаемых к утверждению Департаментом, организация не представила.

Виды и величина расходов МУП «Наволоки», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 7.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 8.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 9.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.11.2020 № 59-к/3, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/48.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 7

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «Наволоки»,

осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, НДС не облагается | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 89,01 | 88,11 | 88,11 | 88,11 | 88,86 | 88,86 | 88,93 |
| 2. | Для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, НДС не облагается | 60,76 | 71,70 | 71,70 | 74,57 | 74,57 | 77,55 | 77,55 | 80,65 | 80,65 | 83,88 |

*  - льготные тарифы для населения

Приложение 8

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, на единицу объема коммунального ресурса |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 290,588 | - - | - - | - 21,02% | - 2,100 |
| - 2025 | - - | - 5,0 | - - | - 23,93% | - 2,030 |
| - 2026 | - - | - 5,0 | - - | - 26,85% | - 1,950 |
| - 2027 | - - | - 5,0 | - - | - 29,76% | - 1,870 |
| - 2028 | - - | - 5,0 | - - | - 32,68% | - 1,790 |

Приложение 9

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения МУП «Наволоки», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Наволоки» 155830, Ивановская область, город Наволоки, улица Пригородная, дом 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | В течение года | 32 127 |
| 2 | Контроль качества воды | В течение года | 53 054 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | В течение года | 31 802 |
| 2 | Контроль качества воды | В течение года | 53 054 |
| 2026 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | В течение года | 31 802 |
| 2 | Контроль качества воды | В течение года | 53 054 |
| 2027 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | В течение года | 31 802 |
| 2 | Контроль качества воды | В течение года | 53 054 |
| 2028 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | В течение года | 31 802 |
| 2 | Контроль качества воды | В течение года | 53 054 |

3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 5 420 | 5 420 | 5 420 | 5 420 | 5 420 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 4 933 | 4 933 | 4 933 | 4 933 | 4 933 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 21,02 | 23,93 | 26,85 | 29,76 | 32,68 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 116,13 | 113,84 | 112,20 | 110,84 | 109,81 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | 2,100 | 2,030 | 1,950 | 1,870 | 1,790 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 92,92 | 96,67 | 96,06 | 95,90 | 95,72 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за 2022 год не представлен организацией.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы (Полозов И.Г., Шабурова М.С.).

Рассмотрены:

1) обосновывающие материалы о корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для организации водопроводно-канализационного хозяйства ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2025 годы;

2) производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющей деятельность в Кинешемском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов. Первым (базовым) годом долгосрочного периода регулирования является 2024 год.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ОВКХ на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 212,200 | 214,931 | 214,931 | 214,931 | 214,931 | 214,931 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ |  | 9,113 | 9,113 | 9,113 | 9,113 | 9,113 |
|  |  | % |  | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 212,200 | 205,818 | 205,818 | 205,818 | 205,818 | 205,818 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 52,600 | 46,218 | 46,218 | 46,218 | 46,218 | 46,218 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 52,600 | 46,218 | 46,218 | 46,218 | 46,218 | 46,218 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 3,200 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 48,200 | 43,276 | 43,276 | 43,276 | 43,276 | 43,276 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 1,200 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |

Смета водоснабжения и расчет тарифов ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ОВКХ на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 13 066,768 | 5 798,921 | 5 814,087 | 5 794,682 | 5 770,035 | 5 746,655 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 9 621,086 | 4 908,502 | 4 858,926 | 4 800,619 | 4 743,011 | 4 686,095 |
|  | индекс эффективности расходов | % |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | % |  |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | индекс количества активов | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 6 521,086 | 2 879,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 580,000 | 580,000 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4 520,623 | 1 766,416 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 365,228 | 533,458 |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 5,235 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 50,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 3 100,000 | 684,969 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. |  | 1 343,658 |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 3 231,159 | 677,953 | 711,173 | 732,508 | 754,483 | 777,118 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 214,523 | 212,466 | 243,988 | 261,556 | 272,541 | 283,442 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 214,523 | 212,466 | 243,988 | 261,556 | 272,541 | 283,442 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. | 1,486 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | земельный налог | тыс.руб. | 0,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 135,246 | 12,247 | 14,108 | 15,124 | 15,759 | 16,389 |
| 1.3.2.5 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 48,972 | 200,218 | 229,880 | 246,432 | 256,782 | 267,053 |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 0,967 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы (плата за использование акватории водного объекта) | тыс.руб. | 27,449 |  |  |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 141,868 | 85,413 | 39,862 | 39,862 | 3,321 | 0,000 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Корректировка |  |  | 389,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Дельта 2020 |  |  | 234,096 |  |  |  |  |
|  | Дельта 2021 |  |  | 72,689 |  |  |  |  |
|  | Дельта 2022 |  |  | 82,803 |  |  |  |  |
|  | НВВ |  |  | 6 273,922 | 5 853,949 | 5 834,544 | 5 773,356 | 5 746,655 |
|  | Сглаживание |  |  | -262,000 |  |  |  | 262,000 |
|  | доля сглаживания | % |  | -4,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,56% |
| 6 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 13 208,636 | 6 011,922 | 5 853,949 | 5 834,544 | 5 773,356 | 6 008,655 |
| 7 | Отпуск услуг | тыс.м³ | 212,200 | 205,818 | 205,818 | 205,818 | 205,818 | 205,818 |
| 7. | Тариф на водоснабжение (без учета НДС) | руб./м³ | 62,25 | 29,21 | 28,44 | 28,35 | 28,05 | 29,19 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 100,0% | 97,4% | 99,7% | 98,9% | 104,1% |
|  | Тариф с 01.01 по 30.06 |  |  | 29,21 | 28,44 | 28,35 | 28,05 | 28,05 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 100,00% | 97,36% | 99,68% | 98,94% | 100,00% |
|  | Тариф с 01.07 по 31.12 |  |  | 29,21 | 28,44 | 28,35 | 28,05 | 30,34 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 108,2% |
|  | Отпуск услуг для населения |  |  | 43,276 | 43,276 | 43,276 | 43,276 | 43,276 |
| 9. | Тариф для населения 01.01-30.06 | руб./³м |  | 25,70 | 28,44 | 28,35 | 28,05 | 28,05 |
|  | Тариф для населения 01.07-31.12 |  |  | 28,73 | 28,44 | 28,35 | 28,05 | 29,17 |

Баланс водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ОВКХ на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 214,000 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 52,600 | 46,217 | 46,217 | 46,217 | 46,217 | 46,217 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 48,200 | 43,275 | 43,275 | 43,275 | 43,275 | 43,275 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 3,200 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 1,200 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 161,400 | 161,400 | 161,400 | 161,400 | 161,400 | 161,400 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 214,000 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 214,000 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 214,000 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | 1,928 | 1,928 |  | 0,970 | 1,000 |

Смета водоотведения и расчет тарифов ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ОВКХ на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 15 668,890 | 3 902,975 | 3 890,970 | 3 863,882 | 3 837,764 | 3 814,885 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 12 471,788 | 3 351,283 | 3 317,435 | 3 277,626 | 3 238,295 | 3 199,435 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 8 471,788 | 1 382,970 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 3 060,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4 068,561 | 1 062,189 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 228,705 | 320,781 |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 4,653 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 109,868 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 4 000,000 | 624,655 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. |  | 1 343,658 |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 3 121,576 | 520,280 | 545,774 | 562,147 | 579,011 | 596,381 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 75,526 | 31,411 | 27,760 | 24,109 | 20,458 | 19,069 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 75,526 | 31,411 | 27,760 | 24,109 | 20,458 | 19,069 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. | 29,620 | 29,620 | 25,969 | 22,318 | 18,667 | 17,278 |
| 1.3.2.3 | земельный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 45,082 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 0,824 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 165,955 | 165,955 | 165,955 | 165,955 | 165,955 | 64,458 |
| 5. | Корректировка | тыс.руб. |  | 86,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Дельта 2022 |  |  | 86,847 |  |  |  |  |
|  | НВВ |  |  | 4 155,777 | 4 056,924 | 4 029,837 | 4 003,718 | 3 879,343 |
| 6. | Сглаживание |  |  | -351,000 | 575,011 | 602,098 | 628,217 | -1 454,326 |
|  | доля сглаживания | % |  | -8,45% | 14,17% | 14,94% | 15,69% | -37,49% |
| 7. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 15 834,844 | 3 804,777 | 4 631,935 | 4 631,935 | 4 631,935 | 2 425,017 |
| 8. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 214,000 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 |
| 9. | Тариф на водоотведение (без учета НДС) | руб./м³ | 73,99 | 18,33 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 11,68 |
| 10. | Темп роста тарифа | % |  | 127,8% | 121,7% | 100,0% | 100,0% | 52,4% |
|  | Тариф с 01.01 по 30.06 |  |  | 14,34 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 11,68 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 52,35% |
|  | Тариф с 01.07 по 31.12 |  |  | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 11,68 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 155,58% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 11. | Отпуск услуг населению | тыс.м³ |  | 43,275 | 43,275 | 43,275 | 43,275 | 43,275 |
| 12. | Тариф для населения 01.01-30.06 | руб./м³ |  | 14,34 | 16,03 | 16,94 | 17,61 | 11,68 |
|  | Тариф для населения 01.07-31.12 |  |  | 16,03 | 16,94 | 17,61 | 18,31 | 11,68 |
| 13. | Темп роста тарифа | % |  | 111,8% | 105,7% | 104,0% | 104,0% | 100,0% |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Сфера деятельности | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
|  |  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - водоснабжение | - 2024 | - 4 908,502 | - - | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
| - водоотведение | - 2024 | - 3 351,283 | - - | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» не присутствовали. Возражений против уровня тарифов, предлагаемых к утверждению Департаментом, организация не представила.

Виды и величина расходов ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 10.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 11.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 12.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу пункт 8 таблицы приложения 2, пункты 14, 15 таблицы приложения 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/18, приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/19.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 10

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без учета НДС | 29,21 | 29,21 | 28,44 | 28,44 | 28,35 | 28,35 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 30,34 |
| 1.2. | тариф на водоотведение, руб./куб. м, без учета НДС | 14,34 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 11,68 | 11,68 |
| 2. | Для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без учета НДС | 25,70* | 28,73* | 28,44 | 28,44 | 28,35 | 28,35 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 29,17* |
| 2.2. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, с учетом НДС | 30,84* | 34,48* | 34,13 | 34,15 | 34,02 | 34,02 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 35,00* |
| 2.3. | тариф на водоотведение, руб./куб. м, без учета НДС | 14,34* | 16,03* | 16,03* | 16,94* | 16,94* | 17,61* | 17,61* | 18,31* | 11,68 | 11,68 |
| 2.4. | тариф на водоотведение, руб./куб. м, с учетом НДС | 17,21* | 19,24* | 19,24* | 20,33* | 20,33* | 21,13* | 21,13* | 21,97* | 14,02 | 14,02 |

- *- льготный тариф для населения

Приложение 11

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Сфера деятельности | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
|  |  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - водоснабжение | - 2024 | - 4 908,502 | - - | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 4,240 | - 0,427 |
| - водоотведение | - 2024 | - 3 351,283 | - - | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |
|  | - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - - | - 0,325 |

Приложение 12

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, Ивановская область, Кинешемский район, п/о Решма-1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | В течение года | 684,969 |
| 2 | Текущий ремонт объектов водоотведения | В течение года | 624,655 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | В течение года | 678,051 |
| 2 | Текущий ремонт объектов водоотведения | В течение года | 618,346 |
| 2026 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | В течение года | 678,051 |
| 2 | Текущий ремонт объектов водоотведения | В течение года | 618,346 |
| 2027 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | В течение года | 678,051 |
| 2 | Текущий ремонт объектов водоотведения | В течение года | 618,346 |
| 2028 год |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | В течение года | 678,051 |
| 2 | Текущий ремонт объектов водоотведения | В течение года | 618,346 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 205,818 | 205,818 | 205,818 | 205,818 | 205,818 |
|  | в том числе: |  | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | 43,276 | 43,276 | 43,276 | 43,276 | 43,276 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс.м3 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 | 207,617 |
|  | в том числе: |  | - | - | - | - | - |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс.м3 | 43,275 | 43,275 | 43,275 | 43,275 | 43,275 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс.м3 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс.м3 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 161,400 | 161,400 | 161,400 | 161,400 | 161,400 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Ед. изм. | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 225,806 | 215,580 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | 49,130 | 47,951 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 3,200 | 2,160 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 1,100 | 6,830 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 166,646 | 164,369 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 5535,659 | 5 678,608 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | 388,253 | 1135,680 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | Ед. изм. | - | - |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Ед. изм. | План 2022 год | Факт 2022 год |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс.м3 | 212,190 | 205,980 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс.м3 | 49,130 | 47,950 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс.м3 | 3,200 | 2,060 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс.м3 | 6,830 | 1,200 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 153,030 | 154,770 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 3033,949 | 3 106,365 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | - | 1340,535 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы (Полозов И.Г., Шабурова М.С.).

Рассмотрены:

Расчетные материалы об установлении тарифов на питьевую воду для организации водопроводно-канализационного хозяйства СПК «Луч», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения на территории Кинешемского муниципального района на 2024-2028 годы.

Дело об установлении тарифов на питьевую воду открыто Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области в соответствии с пунктами 13 и 15 Правил регулирования тарифов.

В соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется:

а) по предложению регулируемой организации;

б) по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных Правилами регулирования тарифов.

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами, орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов (устанавливает тарифы без открытия дела) в отношении указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов. Первым (базовым) годом долгосрочного периода регулирования является 2024 год.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения СПК «Луч»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 13,754 | 13,754 | 13,754 | 13,754 | 13,754 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 13,754 | 13,754 | 13,754 | 13,754 | 13,754 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 10,895 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  |  |

Смета водоснабжения СПК «Луч»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановые данные, принятые ДЭиТ в долгосрочном периоде 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 1 061,007 | 1 094,003 | 1 113,053 | 1 132,228 | 1 152,116 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 352,802 | 349,238 | 345,047 | 340,907 | 336,816 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 352,802 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 48,012 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 202,790 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 65,907 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы, контроль качества воды | тыс.руб. | 36,093 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 689,590 | 723,379 | 745,081 | 767,433 | 790,456 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 18,616 | 21,385 | 22,925 | 23,888 | 24,843 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 18,616 | 21,385 | 22,925 | 23,888 | 24,843 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 18,616 | 21,385 | 22,925 | 23,888 | 24,843 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  | 0,000 |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | НВВ |  | 1 061,007 | 1 094,003 | 1 113,053 | 1 132,228 | 1 152,116 |
| 5. | Сглаживание |  | 48,925 | 15,929 | -3,121 | -22,296 | -39,438 |
|  | доля сглаживания | % | 4,61% | 1,46% | -0,28% | -1,97% | -3,42% |
| 9 | ИТОГО НВВ |  | 1 109,932 | 1 109,932 | 1 109,932 | 1 109,932 | 1 112,678 |
| 10 | Отпуск услуг | тыс.м³ | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 |
| 11 | Тариф на водоснабжение (НДС не облагается) | руб./м³ | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,64 |
| 12 | Темп роста тарифа | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,3% |
|  | Тариф 01.01-30.06 |  | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 |
|  | Темп роста тарифа |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | Тариф 01.07-31.12 |  | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,76 |
|  | Темп роста тарифа |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,5% |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 352,802 | - - | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители СПК «Луч» не присутствовали. Возражений против уровня тарифов, предлагаемых к утверждению Департаментом, организация не представила.

Виды и величина расходов СПК «Луч», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 13.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 14.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 15.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу пункт 4 таблицы приложения 2, пункт 9 таблицы приложения 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/18, приложение 9 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/19, постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/46, 49-к/47.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 13

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Для всех категорий потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду, руб./куб. м, НДС не облагается | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | 51,76 |

Приложение 14

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 352,802 | - - | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |
| - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,907 |

Приложение 15

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения СПК «Луч», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | СПК «Луч», 155826, Ивановская область, Кинешемский район, село Батманы, Центральная улица |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 36,093 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 35,728 |
| 2026 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 35,728 |
| 2027 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 35,728 |
| 2028 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 35,728 |

3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 20261 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 | 21,548 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 10,895 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 20261 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100% | 100% | 100% | 100% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год отсутствует.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «ИСток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 гг.

Рассмотрены:

1) обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) для организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО «ИСток», осуществляющей деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 годы;

2) производственная программа в сфере водоснабжения ООО «ИСток», осуществляющей деятельность в Приволжском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов. Первым (базовым) годом долгосрочного периода регулирования является 2024 год.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э).

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2024 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения ООО «ИСток»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | План ООО "Исток" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на долгосрочный период 2024-2028 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 55,637 | 81,653 | 81,653 | 81,653 | 81,653 | 81,653 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ | 15,637 | 22,949 | 22,949 | 22,949 | 22,949 | 22,949 |
|  |  | % | 28,11% | 28,11% | 28,11% | 28,11% | 28,11% | 28,11% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 40,000 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 40,000 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 40,000 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 40,000 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 |

Смета водоснабжения и расчет тарифа ООО «ИСток»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | План ООО "Исток" на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на долгосрочный период 2024-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 24 454,391 | 10778,933 | 10914,563 | 10994,762 | 11070,464 | 11158,226 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 18 393,198 | 6 455,914 | 6 390,709 | 6 314,021 | 6 238,253 | 6 163,394 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  |  | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 8 522,218 | 3 698,715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 85,388 | 85,388 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 216,797 | 78,356 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 6 245,712 | 2 596,056 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 892,451 | 786,605 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 81,870 | 152,309 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | контроль качества воды и состава сточных вод | тыс.руб. |  | 117,762 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.2 | расходы на обучение ППП | тыс.руб. | 0,832 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.3 | охрана труда | тыс.руб. | 81,038 | 34,546 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 614,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1 | расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения или водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 614,854 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 9 256,126 | 2 757,199 |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе: | -"- |  | 45,110 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | услуги связи и интернет | -"- |  | 14,825 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | расходы на бумагу и канцтовары | -"- |  | 21,904 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | почтовые услуги | -"- |  | 4,560 |  |  |  |  |
| 3.1.6. | информационные услуги | -"- |  | 3,821 |  |  |  |  |
| 3.1.7. | юр. услуги | -"- |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 3.2. | Расходы на оплату труда административного персонала | -"- |  | 1 907,830 |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы | -"- |  | 578,072 |  |  |  |  |
| 3.4. | Арендная плата по объектам непроизводственного характера | -"- |  | 55,335 |  |  |  |  |
| 3.5. | Обучение персонала/прочие | -"- |  | 170,852 |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 2 453,506 | 1 508,646 | 1 582,507 | 1 629,652 | 1 678,369 | 1 728,657 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс.руб. | 2 453,506 | 1 508,646 | 1 582,507 | 1 629,652 | 1 678,369 | 1 728,657 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 3 607,686 | 2 814,372 | 2 941,347 | 3 051,089 | 3 153,842 | 3 266,175 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 2 005,236 | 1 632,758 | 1 726,029 | 1 795,610 | 1 867,998 | 1 943,305 |
| 1.3.1.1. | Тепловая энергия | тыс.руб. | 1 388,196 | 1 337,881 | 1 418,244 | 1 474,973 | 1 533,972 | 1 595,331 |
| 1.3.1.2. | Водоснабжение | тыс.руб. | 37,883 | 35,494 | 37,507 | 39,008 | 40,568 | 42,191 |
| 1.3.1.3. | Водоотведение | тыс.руб. | 579,156 | 259,384 | 270,278 | 281,629 | 293,458 | 305,783 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 370,405 | 237,246 | 250,469 | 258,342 | 255,062 | 259,684 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль/налог при УСНО | тыс.руб. | 279,033 | 115,506 | 114,620 | 114,620 | 114,620 | 119,461 |
| 1.3.2.4 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 64,873 | 95,240 | 109,350 | 117,223 | 113,943 | 113,724 |
| 1.3.2.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 26,499 | 26,499 | 26,499 | 26,499 | 26,499 | 26,499 |
| 1.3.3 | Реагенты | тыс.руб. | 798,017 | 814,606 | 848,819 | 882,772 | 918,083 | 954,806 |
| 1.3.4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 434,028 | 129,763 | 116,030 | 114,365 | 112,700 | 108,380 |
|  | Избыток ээ 2022 |  |  | -575,983 |  |  |  |  |
|  | Корректировка НВВ 2022 |  | 3 166,571 | 2 737,602 |  |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 282,386 | 185,136 | 185,136 | 185,136 | 180,771 | 67,859 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 27 903,348 | 13 125,687 | 11 099,699 | 11 179,898 | 11 251,235 | 11 226,085 |
| 6. | Сглаживание | тыс.руб. |  | -1 575,082 | 362,260 | 282,061 | 210,724 | 720,038 |
|  | Доля сглаживания | % |  | -12,00% | 3,26% | 2,52% | 1,87% | 6,41% |
| 7. | Итого НВВ для расчета тарифа учетом сглаживания | тыс.руб. | 27 903,348 | 11 550,605 | 11 461,959 | 11 461,959 | 11 461,959 | 11 946,122 |
| 8. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 40,000 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 |
| 9. | Тариф на техническую воду (НДС не обл.) | руб./м³ | 697,58 | 196,76 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 203,50 |
| 10. | Темп роста тарифа | % |  | 80,39% | 99,23% | 100,00% | 100,00% | 104,22% |
|  | Тариф с 01.01 по 30.06 |  |  | 196,76 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 195,25 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 80,39% | 99,23% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | Тариф с 01.07 по 31.12 |  |  | 196,76 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 211,75 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 108,45% |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «ИСток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе,

на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 6 455,914 | - - | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

Представителем ООО «ИСток» Цветковой М.Н., принимавшей участие в заседании правления Департамента, озвучено особое мнение организации, представленное также письмом от 26.10.2023 № 131-10, по вопросу установления предлагаемых Департаментом тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2024-2025 годы.

Особое мнение организации рассмотрено в рамках заседания Правления Департамента. Итоги рассмотрения заявленных разногласий приведены в таблице:

| Наименование статьи разногласий | Предложение организации, тыс. руб. | Принято ДЭиТ, тыс. руб. |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До рассмотрения особого мнения | По итогам рассмотрения особого мнения |  |
| Затраты на оплату труда | 6 245,712 | 2 151,649 | 2 596,056 | Пояснение 1 |
| Электроэнергия | 2 453,506 | 1 374,519 | 1 508,646 | Пояснение 2 |
| Реагенты | 1 291,088 | 1 191,462 | 1 191,462 | Пояснение 3 |

Пояснение 1.

Департаментом для формирования статьи «Затраты на оплату труда» нормативная численность основного производственного персонала рассчитана в соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» (далее – Приказ № 154-пр). В качестве расчетного критерия использована фактическая производительность станции водоподготовки в размере 0,224 тыс.м3/сут. ООО «ИСток» полагает, что при расчете нормативной численности основного производственного персонала необходимо учитывать установленную производительность станции, которая по расчету предприятия составляет 3,354 тыс.м3/сут. Расчет произведен исходя из рабочей производительности установленного на станции оборудования, в составе которого два работающих насоса. Департамент отмечает, что установленная производительность сооружений указывается в проектной документации, а также в акте приемки в эксплуатацию этих сооружений. Указанные документы в материалах тарифного дела организации не представлены. Однако Департамент допускает предложенный организацией метод определения установленной производительности станции водоподготовки и принимает в качестве расчетного критерия показатель 3,120 тыс.м3/сут, что соответствует рабочей производительности основного насоса, установленного на станции.

Помимо этого, ООО «Исток» указывает на необходимость при расчете планового коэффициента невыходов учесть количество плановых больничных дней основного производственного персонала в количестве 14 дней, в результате чего коэффициент невыходов должен увеличится с 1,11 до 1,16.

В соответствии с п. 2 Приказа № 154-пр для определения списочной численности работников учитывается коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявки в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей. Департамент отмечает, что плановое количество дней отсутствия работников по причине болезни в количестве 14 дней организацией не обосновано. Фактические данные отсутствуют, плановый расчет не представлен. Однако, учитывая тот факт, количество дней нетрудоспособности является непрогнозируемым фактором, а 14 дней не превышает средний показатель по организации, правление Департамента считает возможным учесть данный показатель при расчете планового коэффициента невыходов ООО «ИСток».

Пояснение 2.

Для расчета расходов по статье «Затраты на электроэнергию» используется показатель удельного расхода электрической энергии на единицу объема коммунального ресурса. Согласно пунктам 72, 79 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения , утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), удельный расход электрической энергии является долгосрочным параметром регулирования тарифов и определяется в соответствии с показателями надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Экспертной группой Департамента удельный расход рассчитан на основании фактических данных организации по потребленной электроэнергии и по отпуску технической воды. Организация осуществляет регулируемую деятельность с июля 2020 года, удельный расход рассчитан на основании факта 2,5 лет и составил по расчетам Департамента 2,439 кВт∙ч/м3. ООО «ИСток» оспаривает данный подход и полагает, что период с июля по декабрь 2020 года не является показательным для применения необходимых показателей расчета. Организация считает необходимым учитывать данные лишь за два полных года (2021 и 2022). ООО «ИСток» отмечает, что в течение календарного года потребление оборудованием электроэнергии является неравномерным: в течение отопительного периода котельная ООО «ТЭС-Приволжск» (единственный потребитель технической воды, производимой ООО «ИСток») использует бо́льшие объемы воды, чем в неотопительный период. Расход электроэнергии во втором полугодии 2020 без учета холодных месяцев начала года занижает итоговый рассчитанный показатель. Правление Департамента полагает возможным согласится с доводами организации и применить для расчета удельного расхода электроэнергии фактические данные за полный период 2021 и 2022 гг., в результате чего удельный расход электроэнергии составит 2,677 кВт∙ч/м3.

Пояснение 3.

При оценке результатов фактической деятельности ООО «ИСток» за 2022 год по статье «Реагенты» Департаментом не приняты в полном объеме фактические затраты на покупку серной кислоты.

В соответствии с п.95 Методических указаний № 1746-э НВВ, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается по формуле 38 с учетом пунктов 22-23 Основ ценообразования. Пунктом 22 установлено, что при определении расходов орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья и цены на них, сведения о которых получены из следующих источников информации:

а) цены на потребляемые регулируемой организацией товары, установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

далее по списку.

Департаментом при определении фактических расходов по данной статье проведен анализ расхода каждого вида реагента, используемого в технологическом процессе химводоподготовки, по итогам 2020-2022 гг. По результатам анализа выявлено, что при уменьшении объема очистки воды в 2022 году на 27,3%, годовой объем потребления галита (соль) снижается пропорционально объемам очистки, а годовой объем потребления серной кислоты напротив возрастает на 15,2%. Обоснования повышенного расхода данного реагента организацией не представлено. На данном основании Департаментом в качестве экономически обоснованного объема потребления серной кислоты принят средневзвешенный объем за 2020-2021 гг., цена на реагент принята на уровне цены, указанной в договоре на поставку данного реагента в 2022 году.

Виды и величина расходов ООО «ИСток», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить долгосрочные тарифы на техническую воду ООО «Исток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 16.

## Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Исток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 17.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ООО «Исток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 18.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.12.2020 № 71-к/6, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/53.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 16

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «ИСток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на техническую воду, руб./куб. м, без учета НДС | 196,76 | 196,76 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 195,25 | 211,75 |

Приложение 17

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «ИСток», осуществляющего деятельность в Приволжском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
|  | - тыс.руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 6 455,914 | - - | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2025 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2026 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2027 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |
| - 2028 | - - | - 5,00 | - - | - 0,00 | - 2,677 |

Приложение 18

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.10.2023 № 41/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения ООО «ИСток», осуществляющего деятельность в Кинешемском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | 153520, Ивановская область, Ивановский район, с/п Новоталицкое территория Металлургическая, строение 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8. |
| 3. | Период реализации программы | с 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 117 762 |
|  | Всего |  | 117 762 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 116 573 |
|  | Всего |  | 116 573 |
| 2026 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 115 174 |
|  |  |  | 115 174 |
| 2027 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 113 792 |
|  | Всего |  | 113 792 |
| 2028 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 112 427 |
|  | Всего |  | 112 427 |

3. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (техническая вода)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 | 58,704 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | 62,45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм | План 2022 | Факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс.м3 | 106,000 | 65,046 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 106,000 | 65,046 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс.руб. | 13 390,448 | 12056,137 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | тыс.руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки воды | тыс.руб. | 0,000 | 83,911 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс.руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |