Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 43/5

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

03 ноября 2023 г.		         				     		           	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Купчишина Е.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024-2028 годы.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024-2028 годы. (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.)

Экспертной группой Департамента проведена экспертиза предложения об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024-2028 годы (далее – Предложение).

Экспертной группой Департамента на основании Предложения выполнен расчет размера тарифов в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), методом индексации с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 1,138 | 1,058 | 1,072 | 1,042 | 1,04 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 1,051 | 1,12 | 1,056 | 1,049 | 1,03 |

Баланс водоснабжения МУП «ЖКХ Талицкий»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение МУП «ЖКХ Талицкий» на 2024 год |  | Принято ДЭиТ МУП «ЖКХ Талицкий» на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Талицы | с. Мугреевский | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 40,000 | 36,000 | 42,452 | 47,048 | 52,752 | 60,042 | 69,664 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ |  |  | 3,775 | 8,371 | 14,075 | 21,365 | 30,987 |
|  |  | % |  |  | 8,89% | 17,79% | 26,68% | 35,58% | 44,48% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 21,000 | 23,000 | 38,677 | 38,677 | 38,677 | 38,677 | 38,677 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| 7. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 21,000 | 17,800 | 33,477 | 33,477 | 33,477 | 33,477 | 33,477 |
| 7.1. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 2,500 | 0,900 | 3,492 | 3,492 | 3,492 | 3,492 | 3,492 |
| 7.2. | Населению | тыс.м³ | 8,000 | 16,000 | 22,779 | 22,779 | 22,779 | 22,779 | 22,779 |
| 7.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 10,500 | 0,900 | 7,206 | 7,206 | 7,206 | 7,206 | 7,206 |
| 7.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |

Баланс водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение МУП «ЖКХ Талицкий» на 2024 год |  | Принято ДЭиТ МУП «ЖКХ Талицкий» на 2024-2028 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Талицы | с. Мугреевский |  |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 127,000 | 20,000 | 133,827 |
| 1.1. | Жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |
| 1.2. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ |  |  |  |
| 1.3 | от собственных абонентов |  | 127,000 | 20,000 | 133,827 |
| 1.3.1. | население | тыс.м³ | 43,000 | 17,000 | 53,666 |
| 1.3.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 83,000 | 1,500 | 79,254 |
| 1.3.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 1,000 | 1,500 | 0,907 |
| 1.4. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения

МУП «ЖКХ Талицкий»

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
|  | - тыс. руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 2 460,980 | - - | - - | 8,89 | 1,598 |
| - 2025 | - - | - 1,0 | - - | 17,79 | 1,438 |
| - 2026 | - - | 1,0 | - - | 26,68 | 1,283 |
| - 2027 | - - | 1,0 | - - | 35,58 | 1,124 |
| - 2028 | - - | 1,0 | - - | 44,48 | 0,969 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения

МУП «ЖКХ Талицкий»

| - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - тыс. руб. | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 2024 | - 4 479,438 | - | - - | 0,322 |
| - 2025 | - - | 5,0 | - - | 0,322 |
| - 2026 | - - | 5,0 | - - | 0,322 |
| - 2027 | - - | 5,0 | - - | 0,322 |
| - 2028 | - - | 5,0 | - - | 0,322 |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение МУП «ЖКХ Талицкий»

| Наименование | ед.изм. | Предложение МУП «ЖКХ Талицкий» на 2024 год с. Талицы | Предложение МУП «ЖКХ Талицкий» на 2024 год с. Мугреевский | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024 год с. Талицы | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024 год с. Мугреевский | Плановые данные, принятые ДЭиТ в расчетах тарифов МУП «ЖКХ Талицкий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.12.25 | Итого на 2026 год | 01.01.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.12.26 | Итого на 2027 год | 01.01.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.12.27 | Итого на 2028 год | 01.01.28 - 30.06.28 | 01.07.28 - 31.12.28 |
| Текущие расходы | тыс.руб. | 1 987,800 | 1 797,700 | 1 445,394 | 1 565,171 | 3 010,565 |  |  | 3396,698 | 1639,075 | 1757,623 | 3528,998 | 1722,002 | 1806,996 | 3643,770 | 1795,140 | 1848,630 | 3769,385 | 1854,226 | 1915,159 |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 1 515,000 | 1 298,100 | 1 330,376 | 1 130,604 | 2 460,980 |  |  | 2538,698 | 1225,047 | 1313,651 | 2613,843 | 1275,445 | 1338,398 | 2691,213 | 1325,853 | 1365,360 | 2770,873 | 1363,041 | 1407,832 |
| индекс эффективности расходов | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс потребительских цен | % |  |  | 7,2% | 7,2% | 7,2% |  |  | 4,2% |  |  | 4,0% |  |  | 4,0% |  |  | 4,0% |  |  |
| индекс количества активов |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 1 262,700 | 994,500 | 1 083,239 | 848,761 | 1 932,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 178,400 | 21,100 | 165,590 | 0,000 | 165,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда | тыс.руб. | 630,600 | 584,500 | 630,600 | 584,500 | 1 215,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 191,700 | 186,900 | 191,098 | 177,156 | 368,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 158,600 | 108,200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие производственные расходы | тыс.руб. | 103,400 | 93,800 | 95,951 | 87,105 | 183,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные расходы | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные расходы | тыс.руб. | 252,300 | 303,600 | 247,137 | 281,843 | 528,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 395,30 | 382,600 | 357,463 | 387,278 | 744,742 |  |  | 779,200 | 376,002 | 403,197 | 803,159 | 391,908 | 411,251 | 824,698 | 406,296 | 418,402 | 850,014 | 418,137 | 431,877 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 77,500 | 117,000 | -242,446 | 47,289 | -195,157 |  |  | 78,801 | 38,025 | 40,775 | 111,996 | 54,649 | 57,347 | 127,859 | 62,991 | 64,868 | 148,498 | 73,049 | 75,449 |
| Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 25,10 | 9,300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги и сборы | тыс.руб. | 52,400 | 107,700 | 35,523 | 47,289 | 82,812 |  |  | 98,902 | 47,725 | 51,177 | 111,996 | 54,649 | 57,347 | 127,859 | 62,991 | 64,868 | 148,498 | 73,049 | 75,449 |
| налог при УСНО | тыс.руб. | 13,10 | 5,400 | 12,719 | 17,449 | 30,169 |  |  | 33,467 | 16,149 | 17,318 | 35,490 | 17,318 | 18,172 | 36,888 | 18,173 | 18,715 | 38,043 | 18,714 | 19,329 |
| земельный налог и арендная плата за землю | тыс.руб. |  | 16,500 |  | 13,444 | 13,444 |  |  | 13,444 | 6,487 | 6,956 | 13,444 | 6,560 | 6,884 | 13,444 | 6,623 | 6,821 | 13,444 | 6,613 | 6,831 |
| водный налог | тыс.руб. |  | 85,800 |  | 16,396 | 16,396 |  |  | 22,913 | 11,057 | 11,857 | 29,063 | 14,182 | 14,882 | 37,146 | 18,300 | 18,846 | 48,069 | 23,646 | 24,423 |
| палата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 39,30 |  | 22,803 |  | 22,803 |  |  | 29,078 | 14,032 | 15,046 | 33,999 | 16,590 | 17,409 | 40,382 | 19,895 | 20,487 | 48,942 | 24,075 | 24,867 |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  |  | -277,969 |  | -277,969 |  |  | -20,102 | -9,700 | -10,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Амортизация | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Корректировка НВВ | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 256,217 | 256,217 |  |  | -199,999 | -96,509 | -103,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды за 2022 год с. Талицы ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,000 |  |  | -199,999 | -96,509 | -103,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды за 2022 год с. Мугреевский( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 256,217 | 256,217 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сглаживание | тыс.руб. |  |  | -173,447 | -76,444 | -249,891 |  |  | 150,000 | 72,382 | 77,618 | 20,000 | 9,759 | 10,241 | 45,000 | 22,170 | 22,830 | 34,891 | 17,164 | 17,728 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 1 987,800 | 1 797,700 | 1 271,947 | 1 744,944 | 3016,890 | 1401,984 | 1614,907 | 3346,699 | 1614,948 | 1731,751 | 3548,998 | 1731,761 | 1817,237 | 3688,770 | 1817,310 | 1871,460 | 3804,276 | 1871,390 | 1932,886 |
| Отпуск услуг | тыс.м³ | 21,000 | 17,800 | 17,781 | 20,896 | 38,677 | 19,339 | 19,339 | 38,677 | 19,339 | 19,339 | 38,677 | 19,339 | 19,339 | 38,677 | 19,339 | 19,339 | 38,677 | 19,339 | 19,339 |
| Тариф на водоснабжение /НДС не облагается/ | руб./м³ | 94,66 | 100,99 |  |  | 78,00 |  | 83,51 | 86,53 | 83,51 | 89,55 | 91,76 | 89,55 | 93,97 | 95,37 | 93,97 | 96,77 | 98,36 | 96,77 | 99,95 |
| Темп роста тарифа | % | 143,35 | 120,94 |  |  |  |  |  | 103,6 | 100,0 | 107,2 | 102,5 | 100,0 | 104,9 | 101,5 | 100,0 | 103,0 | 101,6 | 100,0 | 103,3 |
| Тариф на водоснабжение с. Талицы /НДС не облагается/ | руб./м³ |  |  |  |  |  | 66,03 | 83,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на водоснабжение с. Мугреевский /НДС не облагается/ | руб./м³ |  |  |  |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста тарифа с. Талицы | % |  |  |  |  |  | 100,0% | 126,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста тарифа с. Мугреевский | % |  |  |  |  |  | 93,4% | 107,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ ОБЩАЯ | тыс.руб. |  |  |  |  | 3016,890 | 1401,984 | 1614,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ с. Талицы | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 587,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ с. Мугреевский | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 814,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Льготный тариф для населения с. Талицы | руб./³м |  |  |  |  |  | 29,73 | 33,23 |  | 33,23 | 35,12 |  | 35,12 | 36,52 |  | 36,52 | 37,98 |  | 37,98 | 39,49 |
| Темп роста тарифа с. Талицы | % |  |  |  |  |  | 100,0% | 111,8% |  | 100,00% | 105,69% |  | 100,00% | 103,99% |  | 100,00% | 104,00% |  | 100,00% | 104,00% |
| Льготный тариф для населения с. Мугреевский | руб./³м |  |  |  |  |  | 57,60 | 64,40 |  | 64,40 | 68,07 |  | 68,07 | 70,79 |  | 70,79 | 73,62 |  | 73,62 | 76,56 |
| Темп роста тарифа с. Мугреевский | % |  |  |  |  |  | 100,0% | 111,8% |  | 100,00% | 105,70% |  | 100,00% | 104,00% |  | 100,00% | 104,00% |  | 100,00% | 104,0% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение МУП «ЖКХ Талицкий»

| Наименование | ед.изм. | Предложение МУП «ЖКХ Талицкий» на 2024 год с. Талицы | Предложение МУП «ЖКХ Талицкий» на 2024 год с. Мугреевский | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024 год с. Талицы | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024 год с. Мугреевский | Плановые данные, принятые ДЭиТ в расчетах тарифов МУП «ЖКХ Талицкий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.12.25 | Итого на 2026 год | 01.01.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.12.26 | Итого на 2027 год | 01.01.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.12.27 | Итого на 2028 год | 01.01.28 - 30.06.28 | 01.07.28 - 31.12.28 |
| Текущие расходы | тыс.руб. | 4 680,900 | 1 012,200 | 4 168,124 | 859,939 | 5 028,062 |  |  | 5004,632 | 2633,761 | 2370,871 | 4960,329 | 2763,970 | 2196,359 | 4924,818 | 2462,409 | 2462,409 | 4890,067 | 2445,033 | 2445,033 |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 4 089,300 | 925,800 | 3 673,854 | 805,584 | 4 479,438 |  |  | 4434,195 | 2333,560 | 2100,635 | 4380,985 | 2441,151 | 1939,834 | 4328,413 | 2164,207 | 2164,207 | 4276,472 | 2138,236 | 2138,236 |
| индекс эффективности расходов | % |  |  |  |  |  |  |  | 5,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс потребительских цен | % |  |  | 7,2% | 7,2% | 7,2% |  |  | 4,2% |  |  | 4,0% |  |  | 4,0% |  |  | 4,0% |  |  |
| индекс количества активов |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 3 149,500 | 703,800 | 2 801,445 | 599,504 | 3 400,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 214,300 | 28,800 | 198,934 | 0,000 | 198,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 857,600 | 429,800 | 1 857,600 | 429,800 | 2 287,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 562,900 | 130,200 | 562,876 | 130,235 | 693,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 318,600 | 72,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие производственные расходы | тыс.руб. | 196,100 | 42,500 | 182,035 | 39,469 | 221,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные расходы | тыс.руб. | 939,800 | 222,000 | 872,408 | 206,080 | 1 078,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 480,000 | 45,900 | 440,280 | 44,500 | 484,780 |  |  | 508,534 | 267,624 | 240,911 | 523,790 | 291,864 | 231,926 | 544,742 | 272,371 | 272,371 | 566,532 | 283,266 | 283,266 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 111,600 | 40,500 | 53,990 | 9,855 | 63,845 |  |  | 61,902 | 32,577 | 29,325 | 55,553 | 30,955 | 24,598 | 51,663 | 25,831 | 25,831 | 47,063 | 23,531 | 23,531 |
| Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 81,400 | 37,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Налоги и сборы | тыс.руб. | 30,200 | 3,200 | 53,990 | 9,855 | 63,845 |  |  | 61,902 | 32,577 | 29,325 | 55,553 | 30,955 | 24,598 | 51,663 | 25,831 | 25,831 | 47,063 | 23,531 | 23,531 |
| налог при УСНО | тыс.руб. | 30,200 | 1,600 | 53,990 | 8,672 | 62,662 |  |  | 61,902 | 32,577 | 29,325 | 55,553 | 30,955 | 24,598 | 51,663 | 25,831 | 25,831 | 47,063 | 23,531 | 23,531 |
| земельный налог и арендная плата за землю | тыс.руб. |  | 1,600 |  | 1,183 | 1,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Корректировка НВВ | тыс.руб. |  |  | 1 177,404 | 125,500 | 1 302,904 |  |  | 1773,493 | 933,327 | 840,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод за 2020 год | тыс.руб. |  |  |  | 125,500 | 125,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод за 2021 год | тыс.руб. |  |  | 1 177,404 |  | 1 177,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод за 2022 год с. Талицы | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 1 647,666 | 867,108 | 780,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод за 2022 год с. Мугреевский | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 125,827 | 66,218 | 59,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сглаживание | тыс.руб. |  |  | 53,455 | -118,253 | -64,797 |  |  | -587,890 | -309,386 | -278,505 | 595,000 | 331,543 | 263,457 | 241,479 | 120,740 | 120,740 | -183,792 | -91,896 | -91,896 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 4 680,900 | 1 012,200 | 5 398,983 | 867,186 | 6266,169 | 3007,899 | 3258,270 | 6190,235 | 3257,701 | 2932,533 | 5555,329 | 3095,513 | 2459,816 | 5166,298 | 2583,149 | 2583,149 | 4706,275 | 2353,138 | 2353,138 |
| Отпуск услуг | тыс.м³ | 127,000 | 20,000 | 118,198 | 15,629 | 133,827 | 66,914 | 66,914 | 133,827 | 66,914 | 66,914 | 133,827 | 66,914 | 66,914 | 133,827 | 66,914 | 66,914 | 133,827 | 66,914 | 66,914 |
| Тариф НДС не облагается | руб./м³ | 36,86 | 50,61 |  |  | 46,82 |  | 48,69 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 41,51 | 41,51 | 41,51 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 35,17 | 35,17 | 35,17 |
| Темп роста тарифа | % | 81,49 | 118,11 |  |  |  |  |  | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 89,7 | 89,7 | 100,0 | 93,0 | 93,0 | 100,0 | 91,1 | 91,1 | 100,0 |
| Тариф с. Талицы НДС не облагается | руб./м³ |  |  |  |  |  | 45,23 | 48,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с. Мугреевский НДС не облагается | руб./м³ |  |  |  |  |  | 42,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста тарифа с. Талицы | % |  |  |  |  |  | 100,00% | 107,65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста тарифа с. Мугреевский | % |  |  |  |  |  | 100,00% | 113,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ ОБЩАЯ | тыс.руб. |  |  |  |  | 6266,169 | 3007,899 | 3258,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ с. Талицы | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 2673,048 | 3258,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ с. Мугреевский | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 334,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Льготный тариф для населения с. Талицы | руб./м³ |  |  |  |  |  | 21,46 | 23,99 |  | 23,99 | 25,35 |  | 25,35 | 26,36 |  | 26,36 | 27,41 |  | 27,41 | 28,50 |
| Темп роста тарифа с. Талицы | % |  |  |  |  |  | 100,0% | 111,8% |  | 100,00% | 105,67% |  | 100,00% | 103,98% |  | 100,00% | 103,98% |  | 100,00% | 103,98% |
| Льготный тариф для населения с. Мугреевский | руб./м³ |  |  |  |  |  | 32,49 | 36,32 |  | 36,32 | 38,39 |  | 38,39 | 39,92 |  | 38,60 | 38,60 |  | 35,17 | 35,17 |
| Темп роста тарифа с. Мугреевский | % |  |  |  |  |  | 100,0% | 111,8% |  | 100,00% | 105,70% |  | 100,00% | 103,99% |  | 96,69% | 100,00% |  | 91,11% | 100,00% |

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки.

На заседании правления Департамента уполномоченные представители регулируемой организации не присутствовали. МУП «ЖКХ Талицкий» письмом от 03.11.2023 № 439/1 выразило согласие на установление тарифов на 2024 год, предлагаемых Департаментом по результатам проведенной экспертизы.

Виды и величина расходов МУП «ЖКХ Талицкий», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при установлении необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- С 01.01.2024 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/13, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.03.2019 № 10-к/2, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.11.2020 № 55-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/40.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 03.11.2023 № 43/5

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «ЖКХ Талицкий»,

осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Талицко-Мугреевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тариф на питьевую воду для потребителей с. Талицы, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей | 66,03 | 83,51 | 83,51 | 89,55 | 89,55 | 93,97 | 93,97 | 96,77 | 96,77 | 99,95 |
| 1.2. | для населения | 29,73* | 33,23* | 33,23* | 35,12* | 35,12* | 36,52* | 36,52* | 37,98* | 37,98* | 39,49* |
| 2. | Тариф на водоотведение для потребителей с. Талицы, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | для бюджетных и прочих потребителей | 45,23 | 48,69 | 46,26 | 46,26 | 41,51 | 41,51 | 38,60 | 38,60 | 35,17 | 35,17 |
| 2.2. | для населения | 21,46* | 23,99* | 23,99* | 25,35* | 25,35* | 26,36* | 26,36* | 27,41* | 27,41* | 28,50* |
| 3. | Тариф на питьевую воду для потребителей с. Мугреевский, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Для бюджетных и прочих потребителей | 78,00 | 83,51 | 83,51 | 89,55 | 89,55 | 93,97 | 93,97 | 96,77 | 96,77 | 99,95 |
| 3.2. | Для населения | 57,60* | 64,40* | 64,40* | 68,07* | 68,07* | 70,79* | 70,79* | 73,62* | 73,62* | 76,56* |
| 4. | Тариф на водоотведение для потребителей с. Мугреевский, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Для бюджетных и прочих потребителей | 42,85 | 48,69 | 46,26 | 46,26 | 41,51 | 41,51 | 38,60 | 38,60 | 35,17 | 35,17 |
| 4.2. | Для населения | 32,49* | 36,32* | 36,32* | 38,39* | 38,39* | 39,92* | 38,60 | 38,60 | 35,17 | 35,17 |

*-льготные тарифы для населения

Приложение 2

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 03.11.2023 № 43/5

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

| - № п/п | - Наименование организаций, вид тарифа | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (принимаемых сточных вод) |
|  |  |  | - тыс. руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 1. | - МУП «ЖКХ Талицкий», тариф на питьевую воду | - 2024 | - 2 460,980 | - - | - - | 8,89 | 1,598 |
|  |  | - 2025 | - - | - 1,0 | - - | 17,79 | 1,438 |
|  |  | - 2026 | - - | 1,0 | - - | 26,68 | 1,283 |
|  |  | - 2027 | - - | 1,0 | - - | 35,58 | 1,124 |
|  |  | - 2028 | - - | 1,0 | - - | 44,48 | 0,969 |
| - 2. | - МУП «ЖКХ Талицкий», тариф на водоотведение | - 2024 | - 4 479,438 | - | - - | - - | 0,322 |
|  |  | - 2025 | - - | 5,0 | - - | - - | 0,322 |
|  |  | - 2026 | - - | 5,0 | - - | - - | 0,322 |
|  |  | - 2027 | - - | 5,0 | - - | - - | 0,322 |
|  |  | - 2028 | - - | 5,0 | - - | - - | 0,322 |

Приложение 3

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 03.11.2023 № 43/5

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

МУП «ЖКХ Талицкий», осуществляющего деятельность

в Южском муниципальном районе,

на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «ЖКХ Талицкий», 155644, Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д.12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153002, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения | в течение года | 165,590 |
| 2. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения | в течение года | 198,934 |
|  | Всего |  | 364,524 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения | в течение года | 170,819 |
| 2. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения | в течение года | 196,925 |
|  | Всего |  | 367,744 |
| 2026 год |  |  |  |
| 1. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения | в течение года | 175,876 |
| 2. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения | в течение года | 194,562 |
|  | Всего |  | 370,438 |
| 2027 год |  |  |  |
| 1. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения | в течение года | 181,082 |
| 2. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения | в течение года | 192,227 |
|  | Всего |  | 373,309 |
| 2028 год |  |  |  |
| 1. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения | в течение года | 186,442 |
| 2. | Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения | в течение года | 189,920 |
|  | Всего |  | 376,362 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «ЖКХ Талицкий»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 38 677 | 38 677 | 38 677 | 38 677 | 38 677 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | 22 779 | 22 779 | 22 779 | 22 779 | 22 779 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 7 206 | 7 206 | 7 206 | 7 206 | 7 206 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 3 016,890 | 3 346,699 | 3 548,998 | 3 688,770 | 3 804,276 |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м. | 133 827 | 133 827 | 133 827 | 133 827 | 133 827 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м. | 53 666 | 53 666 | 53 666 | 53 666 | 53 666 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м. | 79 254 | 79 254 | 79 254 | 79 254 | 79 254 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м. | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 6 266,169 | 6 190,235 | 5 555,329 | 5 166,298 | 4 706,275 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) с. Талицы | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 18,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) с. Мугреевский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) с. Талицы | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 2.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 8,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) с. Мугреевский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 8,89 | 17,79 | 26,68 | 35,58 | 44,48 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 200,1 | 150,0 | 133,4 | 125,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,598 | 1,438 | 1,283 | 1,124 | 0,969 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 90,0 | 89,2 | 87,6 | 86,2 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения с. Талицы | Единица измерения | План 2022 | Факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 21 902 | 30 600 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | 8 618 | 8 464 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | 2 976 | 2 712 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 10 308 | 6 924 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | 12 500 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1 569,826 | 1 637,000 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения с. Талицы | Единица измерения | План 2022 | Факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м. | 191 088 | 124 419 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м. | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м. | 41 942 | 41 153 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м. | 148 013 | 82 563 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м. | 1 133 | 703 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 4 683,253 | 3 830,200 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения с. Мугреевский | Единица измерения | План 2022 | Факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 24 598 | 20 840 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | 17 830 | 14 670 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | 1 223 | 840 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 345 | 410 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | 5 200 | 4 920 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1 826,077 | 1 511,700 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения с. Мугреевский | Единица измерения | План 2022 | Факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м. | 18 554 | 15 567 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м. | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м. | 17 224 | 14 513 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м. | 1 176 | 816 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м. | 154 | 238 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 641,825 | 828,400 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |