Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 45/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

17 ноября 2023 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ «Тепловик», осуществляющего деятельность в Лухском муниципальном районе, на 2024-2027 годы и внесении изменения в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/10

### СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ «Тепловик», осуществляющего деятельность в Лухском муниципальном районе, на 2024-2027 годы и внесении изменения в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/10 (Полозов И.Г).

Экспертной группой Департамента проведена экспертиза предложения о корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ «Тепловик», осуществляющего деятельность в Лухском муниципальном районе, на 2024-2027 годы (далее – Предложение).

Экспертной группой Департамента на основании Предложения выполнен расчет тарифов в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), методом индексации с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 113,8 | 105,8 | 107,2 | 104,2 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |

Баланс водоснабжения МП ЖКХ «Тепловик»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | План |  | План |  | План |  |
|  |  |  | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования |
|  |  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 139,029 | 129,960 | 139,029 | 129,960 | 139,029 | 129,960 | 139,029 | 129,960 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ | 4,155 | 4,155 | 4,155 | 4,155 | 4,155 | 4,155 | 4,155 | 4,155 |
|  |  | % | 2,99% | 3,20% | 2,99% | 3,20% | 2,99% | 3,20% | 2,99% | 3,20% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 26,080 | 24,029 | 26,080 | 24,029 | 26,080 | 24,029 | 26,080 | 24,029 |
|  |  | % | 19,30% | 19,10% | 19,3% | 19,1% | 19,3% | 19,10% | 19,3% | 19,1% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 |
| 6. | Объем воды на нужды предприятия (производственные нужды, хозяйственные нужды) | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 | 108,794 | 101,776 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 5,828 | 5,351 | 5,828 | 5,351 | 5,828 | 5,351 | 5,828 | 5,351 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 97,863 | 92,543 | 97,863 | 92,543 | 97,863 | 92,543 | 97,863 | 92,543 |
| 8.2.2.1. | Лухское г.п. | тыс.м³ | 0,000 | 48,921 | 0,000 | 48,921 | 0,000 | 48,921 | 0,000 | 48,921 |
| 8.2.2.2. | Благовещенское с.п. | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Благовещенье | тыс.м³ | 0,000 | 2,890 | 0,000 | 2,890 | 0,000 | 2,890 | 0,000 | 2,890 |
|  | д. Сорокино | тыс.м³ | 0,000 | 3,843 | 0,000 | 3,843 | 0,000 | 3,843 | 0,000 | 3,843 |
|  | д. Слободки | тыс.м³ | 0,000 | 2,471 | 0,000 | 2,471 | 0,000 | 2,471 | 0,000 | 2,471 |
| 8.2.2.3. | Порздневское с.п. | тыс.м³ | 0,000 | 11,321 | 0,000 | 11,321 | 0,000 | 11,321 | 0,000 | 11,321 |
| 8.2.2.4. | Рябовское с.п. | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рябово | тыс.м³ | 0,000 | 5,429 | 0,000 | 5,429 | 0,000 | 5,429 | 0,000 | 5,429 |
|  | с. Худынское | тыс.м³ | 0,000 | 2,466 | 0,000 | 2,466 | 0,000 | 2,466 | 0,000 | 2,466 |
|  | д. Котово | тыс.м³ | 0,000 | 1,613 | 0,000 | 1,613 | 0,000 | 1,613 | 0,000 | 1,613 |
| 8.2.2.5. | Тимирязевское с.п. | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Тимирязево | тыс.м³ | 0,000 | 4,129 | 0,000 | 4,129 | 0,000 | 4,129 | 0,000 | 4,129 |
|  | д. Городок | тыс.м³ | 0,000 | 6,322 | 0,000 | 6,322 | 0,000 | 6,322 | 0,000 | 6,322 |
|  | с. Запрудново | тыс.м³ | 0,000 | 3,137 | 0,000 | 3,137 | 0,000 | 3,137 | 0,000 | 3,137 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 5,103 | 3,882 | 5,103 | 3,882 | 5,103 | 3,882 | 5,103 | 3,882 |
| 9. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1. | увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.2. | снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Баланс водоотведения МП ЖКХ «Тепловик»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | План |  | План |  | План |  |
|  |  |  | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Смета расходов и расчет тарифов в сфере водоснабжения МУП ЖКХ «Тепловик»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | План |  | План |  | План |  |
|  |  |  | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования |
|  |  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 4 513,605 | 4 503,391 |  | 4 693,673 |  | 4 979,150 |  | 5 121,397 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 2 656,353 | 2 597,793 |  | 2 679,831 |  | 2 759,154 |  | 2 840,825 |
|  | индекс эффективности расходов | % |  | 1,0% |  | 1,0% |  | 1,0% |  | 1,0% |
|  | индекс потребительских цен | - | 106,0% | 107,2% |  | 104,2% |  | 104,0% |  | 104,0% |
|  | индекс количества активов | - |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 797,611 | 1 916,564 |  | 2 010,993 |  | 2 072,197 |  | 2 135,150 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 59,641 | -10,965 |  | 2,849 |  | 147,799 |  | 145,422 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 59,641 | 126,452 |  | 140,267 |  | 147,799 |  | 145,422 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 12,000 | 45,708 |  | 47,462 |  | 48,311 |  | 48,719 |
| 1.3.2.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | земельный налог и арендная плата за землю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 47,641 | 80,744 |  | 92,805 |  | 99,487 |  | 96,703 |
| 1.3.2.5 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | -137,418 |  | -137,418 |  |  |  |  |
|  | за 2021 |  |  | -137,418 |  | -137,418 |  |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 4 513,605 | 4 503,391 |  | 4 693,673 |  | 4 979,150 |  | 5 121,397 |
| 6. | Корректировка НВВ (формула 33 МУ) | тыс.руб. |  | 67,458 |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2021 | тыс.руб. |  | -174,017 |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2022 | тыс.руб. |  | 241,475 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сглаживание | тыс.руб. |  |  |  | 52,500 |  | -148,000 |  | -249,500 |
|  |  | % |  | 0,0% |  | 1,1% |  | -3,0% |  | -4,9% |
| 8 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 4 513,605 | 4 570,849 |  | 4 746,173 |  | 4 831,150 |  | 4 871,897 |
| 9 | Отпуск услуг | тыс.м³ | 108,794 | 101,776 |  | 101,776 |  | 101,776 |  | 101,776 |
| 10 | Тариф (НДС не облагается) среднегодовой | руб./м³ | 41,49 | 44,91 |  | 46,63 |  | 47,47 |  | 47,87 |
|  | 1 полугодие | руб./м³ |  | 44,00 |  | 45,82 |  | 47,45 |  | 47,49 |
|  | 2 полугодие | руб./м³ |  | 45,82 |  | 47,45 |  | 47,49 |  | 48,25 |
| 11 | Темп роста тарифа | % |  | 102,1% |  | 103,8% |  | 101,8% |  | 100,8% |
|  | 1 полугодие | % |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
|  | 2 полугодие | % |  | 104,1% |  | 103,6% |  | 100,1% |  | 101,6% |

Смета расходов и расчет тарифов в сфере водоотведения МП ЖХК "Тепловик"

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | План |  | План |  | План |  |
|  |  |  | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования | Предложение организации | Принято органом регулирования |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 161,620 | 143,604 | 0,000 | 149,814 | 0,000 | 214,035 | 0,000 | 220,682 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 160,000 | 199,745 |  | 206,053 |  | 212,152 |  | 218,431 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. |  | 1,0% |  | 1,0% |  | 1,0% |  | 1,0% |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. |  | 107,2% |  | 104,2% |  | 104,0% |  | 104,0% |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | прочие производственные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. |  | 53,834 |  | 55,535 |  | 57,178 |  | 58,871 |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций (резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1,620 | -56,140 | 0,000 | -56,239 | 0,000 | 1,884 | 0,000 | 2,251 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 1,620 | 1,776 | 0,000 | 1,678 | 0,000 | 1,884 | 0,000 | 2,251 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 1,620 | 1,776 |  | 1,678 |  | 1,884 |  | 2,251 |
| 1.3.2.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | земельный налог и арендная плата за землю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | -57,917 |  | -57,917 |  |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 161,620 | 143,604 | 0,000 | 149,814 | 0,000 | 214,035 | 0,000 | 220,682 |
|  | Корректировка НВВ |  |  | 34,013 |  |  |  |  |  |  |
|  | сглаживание |  |  |  |  | 17,978 |  | -25,684 |  | 4,407 |
|  | Итого НВВ для расчета тарифа |  | 161,620 | 177,618 | 0,000 | 167,791 | 0,000 | 188,351 | 0,000 | 225,089 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 | 6,180 | 5,832 |
| 7. | Тариф на водоотведение | руб./м³ | 26,15 | 30,46 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 38,60 |
|  | 1 полугодие | руб./м³ |  | 29,43 |  | 28,77 |  | 28,77 |  | 35,82 |
|  | 2 полугодие | руб./м³ |  | 31,48 |  | 28,77 |  | 35,82 |  | 41,37 |
| 8. | Темп роста тарифа | % |  | 103,5% |  | 94,5% |  | 112,3% |  | 119,5% |
|  | 1 полугодие | % |  | 100,0% |  | 91,4% |  | 100,0% |  | 100,0% |
|  | 2 полугодие | % |  | 107,0% |  | 100,0% |  | 124,5% |  | 115,5% |

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания Правления и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки.

На заседании правления Департамента уполномоченные представители регулируемой организации не присутствовали. МП ЖКХ «Тепловик» письмом от 16.11.2023 № 250 выразило согласие на корректировку долгосрочных тарифов на 2024-2027 годы, предлагаемых Департаментом по результатам проведенной экспертизы.

Виды и величина расходов МП ЖКХ «Тепловик», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ «Тепловик», осуществляющего деятельность в Лухском муниципальном районе, на 2024-2027 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/10 в следующей редакции:

«Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ «Тепловик», осуществляющего деятельность в Лухском муниципальном районе,

на 2023-2027 годы

| - № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, руб./м3, НДС не облагается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Тарифы для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | на питьевую воду | 44,00 | 44,00 | 45,82 | 45,82 | 47,45 | 47,45 | 47,49 | 47,49 | 48,25 |
| 1.2 | на водоотведение | 29,43 | 29,43 | 31,48 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 35,82 | 35,82 | 41,37 |
| 2 | Тарифы для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Лухское городское поселение | 30,24* | 30,24* | 34,38* | 34,38* | 39,09* | 39,09* | 44,45* | 44,45* | 48,25 |
| 2.1.2 | Благовещенское сельское поселение (с.Благовещенье, д. Слободки) | 44,00* | 44,00* | 45,82 | 45,82 | 47,45 | 47,45 | 47,49 | 47,49 | 48,25 |
| 2.1.3 | Благовещенское сельское поселение (д.Сорокино) | 26,72* | 26,72* | 30,38* | 30,38* | 34,54* | 34,54* | 39,27* | 39,27* | 44,65* |
| 2.1.4 | Порздневское сельское поселение | 40,60* | 40,60* | 45,82 | 45,82 | 47,45 | 47,45 | 47,49 | 47,49 | 48,25 |
| 2.1.5 | Рябовское сельское поселение (с.Рябово) | 29,54* | 29,54* | 33,58* | 33,58* | 38,18* | 38,18* | 43,41* | 43,41* | 48,25 |
| 2.1.6 | Рябовское сельское поселение (с.Худынское, д. Котово) | 42,34* | 42,34* | 45,82 | 45,82 | 47,45 | 47,45 | 47,49 | 47,49 | 48,25 |
| 2.1.7 | Тимирязевское сельское поселение (с.Тимирязево, д. Городок) | 27,46* | 27,46* | 31,22* | 31,22* | 35,50* | 35,50* | 40,36* | 40,36* | 45,89* |
| 2.1.8 | Тимирязевское сельское поселение (д.Запрудново) | 39,98* | 39,98* | 45,45* | 45,45* | 47,45 | 47,45 | 47,49 | 47,49 | 48,25 |
| 2.2 | на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Тимирязевское сельское поселение | 17,20* | 17,20* | 19,55* | 19,55* | 20,87* | 20,87* | 21,93* | 21,93* | 22,80* |

* - льготные тарифы»

- Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ «Тепловик», осуществляющего деятельность в Лухском муниципальном районе, на 2024-2027 годы, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/10 в следующей редакции:

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ «Тепловик» на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ «Тепловик», 155270, Ивановская область, п. Лух, ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 279,300 |
| 2 | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | в течение года | 50,726 |
| 2024 год |  |  |  |
| 3 | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 296,415 |
| 4 | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | в течение года | 53,834 |
| 2025 год |  |  |  |
| 5 | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 305,776 |
| 6 | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | в течение года | 55,535 |
| 2026 год |  |  |  |
| 7 | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 314,827 |
| 8 | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | в течение года | 57,178 |
| 2027 год |  |  |  |
| 9 | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 324,146 |
| 10 | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | в течение года | 58,871 |

3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерений | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 107,457 | 101,776 | 101,776 | 101,776 | 101,776 |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | 97,823 | 92,543 | 92,543 | 92,543 | 92,543 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 4,573 | 5,351 | 5,351 | 5,351 | 5,351 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 5,061 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | - | - | - | - | - |

4. Планируемый объем приема сточных вод

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 6,180 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | 6,180 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | - | - | - | - | - |

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 19,1 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,39 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - |

6. Отчет об исполнении производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сфера холодного водоснабжения | Сфера водоотведения | Сфера холодного водоснабжения | Сфера водоотведения |
| 1. | Подано воды (принято сточных вод), всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 107,121 | 6,180 | 103,669 | 5,832 |
| 1.1. | Населению | тыс.м3 | 97,517 | 6,180 | 94,264 | 5,832 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 4,559 | - | 5,451 | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс.м3 | 5,045 | - | 3,954 | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 4 138,753 | 155,889 | 3 939,785 | 154,588» |

- Внести изменение в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/10, дополнив его приложением 3:

«Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Тепловик», осуществляющего деятельность в Лухском муниципальном районе, на 2023-2027 годы

| - № п/п | - Наименование организаций, вид тарифа | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (принимаемых сточных вод) |
|  |  |  | - тыс. руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб. м |
| - 1. | - МУП ЖКХ «Тепловик», тариф на питьевую воду | - 2023 | - 2 447,792 | - - | - - | 19,10 | 1,39 |
|  |  | - 2024 | - - | - 1,0 | - - | 19,10 | 1,39 |
|  |  | - 2025 | - - | 1,0 | - - | 19,10 | 1,39 |
|  |  | - 2026 | - - | 1,0 | - - | 19,10 | 1,39 |
|  |  | - 2027 | - - | 1,0 | - - | 19,10 | 1,39 |
| - 2. | - МУП ЖКХ «Тепловик», тариф на водоотведение | - 2023 | - 188,211 | - | - - | - - | - |
|  |  | - 2024 | - - | 1,0 | - - | - - | - |
|  |  | - 2025 | - - | 1,0 | - - | - - | - |
|  |  | - 2026 | - - | 1,0 | - - | - - | - |
|  |  | - 2027 | - - | 1,0 | - - | - - | -» |

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результат голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |