Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

ПРОТОКОЛ № 54/7

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

20 декабря 2023 г.		 								     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Курчанинова О.А.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области.

- СЛУШАЛИ: Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области (Курчанинова О.А.)

Рассмотрены расчетные материалы по установлению на 2024 год ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области.

Расчет ставок произведен в соответствии с разделом X методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (далее - ставка за нагрузку) и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – ставка за протяженность сети).

Размер ставки за протяженность водопроводных (канализационных) сетей предлагается ОВКХ к утверждению дифференцировано в зависимости от диаметра сетей. Также исходя из представленных АО «Водоканал» материалов экспертной группой Департамента принято решение об указании в нормативном правовом акте по установлению тарифов вида используемых материалов труб (диаметр сети до 70 мм – полиэтилен, свыше 70 мм – чугун).

Расчет ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области выполнен на основании экономических и технических показателей, сложившихся в результате осуществления данного вида деятельности АО «Водоканал» на территории г. Иваново, г. Кинешма и Кинешемского муниципального района, г. Шуя и д. Филино Шуйского муниципального района. Вместе с этим, тариф рассчитан единый и подлежит применению для расчета с потребителями на территории Ивановской области.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения АО Водоканал на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Холодное водоснабжение |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято ДЭиТ на 2024 год (полиэтилен) | Принято ДЭиТ на 2024 год (чугун) | Принято ДЭиТ на 2024 год (чугун) |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (техприсоединением) | тыс.руб. | 152 638,095 |  | 101 643,471 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс.руб. | 152 638,095 |  | 101 643,471 |
| 1.1.6 | Прочие расходы: | тыс.руб. | 9 767,156 |  | 5 325,832 |
| 1.1.6.1. | врезка и прочие | тыс.руб. | 9 767,156 |  | 5 325,832 |
| 1.1.6.2. | мероприятия инвестиционной программы | тыс.руб. | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.7 | Расходы на строительство сетей различного диаметра | тыс.руб. | 6 711,340 | 136 159,600 | 96 317,638 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 20% | 20% | 20% |
| 2 | Структура расходов | тыс.руб. | 152 638,095 |  | 101 643,471 |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс.руб. | 6 711,340 | 136 159,600 | 96 317,638 |
| 2.2.1. | Расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее | тыс.руб. | 5 227,913 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс.руб. | 1 483,427 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм включительно | тыс.руб. | 0,000 | 30 921,373 | 26 742,340 |
| 2.1.4 | Расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс.руб. | 0,000 | 69 031,348 | 65 206,869 |
| 2.1.5 | Расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) и более | тыс.руб. | 0,000 | 36 206,879 | 4 368,429 |
|  | Расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс.руб. | 9 767,156 |  | 5 325,832 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,5737 | 3,8772 | 3,0042 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых | км | 0,5737 | 3,8772 | 3,0042 |
| 3.1.1 | Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее | км | 0,4500 |  | 0,0000 |
| 3.1.2 | Протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | км | 0,1237 |  | 0,0000 |
| 3.1.3 | Протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | км |  | 0,9807 | 0,9831 |
| 3.1.4 | Протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | км |  | 1,9612 | 1,8995 |
| 3.1.5 | Протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) и более | км |  | 0,9353 | 0,1216 |
| 3.1.6 | Протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | км |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | м³ в сутки | 2 818,19 |  | 2 118,21 |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  |  |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей (без учета НДС) | тыс.руб/км | 14 622,76 | 43 897,72 | 40 076,44 |
| 5.2 | Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее | - | 0,18 |  | 0,00 |
| 5.2.2 | Коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | - | 0,19 |  | 0,00 |
| 5.2.3 | Коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | - |  | 0,41 | 0,39 |
| 5.2.4 | Коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | - |  | 0,46 | 0,49 |
| 5.2.5 | Коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | - |  | 0,50 | 0,52 |
| 5.2.6 | Коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | - |  | 0,58 | 0,00 |
| 5.2.7 | Коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более | - |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку (без учета НДС) | тыс.руб./ м³ в сут. | 3,46575 |  | 2,51430 |
| 6 | Ставки тарифов за протяженность сетей (без учета НДС) | тыс.руб./км |  |  |  |
| 6.1 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром 40 мм и менее |  | 2 629,98060 |  |  |
| 6.2 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) |  | 2 714,81070 |  |  |
| 6.3 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) |  |  | 17 983,91200 | 15 714,20785 |
| 6.4 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) |  |  | 20 076,40920 | 19 830,15570 |
| 6.5 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) |  |  | 22 080,52850 | 20 758,31070 |
| 6.6 | ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) |  |  | 25 626,61770 |  |

Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2024 год в сфере водоснабжения и водоотведения, определены как средние значения, сложившиеся исходя из показателей, содержащихся в фактически заключенных договорах в 2020-2022 годах.

Суммарная протяженность сетей, планируемых к строительству за счет ставок за протяженность в 2024 году, определена аналогичным способом с учетом фактически использованных диаметров. Данные показатели являются обоснованными и приняты на уровне, предложенном АО «Водоканал».

АО «Водоканал» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости услуги по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения включаются без учета НДС.

В расходы, относимые на ставку за нагрузку, включены расходы на врезку в городские сети водопровода и канализации с учетом оформления соответствующих договоров, расходы на регистрацию объектов недвижимости, а также расходы на отбор проб воды (в сфере холодного водоснабжения).

В расходы, относимые на ставку за протяженность сети, в соответствии с п. 118 Методических указаний включены расходы на строительство сетей различного диаметра и объектов на них от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения) с учетом уплаты налога на прибыль.

В соответствии с п. 116 Методических указаний диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Расчеты выполнены на основании сметных расчетов, представленных АО «Водоканал» с учетом необходимой в соответствии с действующим законодательством корректировки данных расчетов специалистами Департамента.

В сфере холодного водоснабжения в одном километре сети учтено 304 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). В сфере водоотведения в одном километре сети учтено 211 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). Доля ГНБ в 1 км сетей определена исходя из анализа доли протяженностей сети, фактически построенной данным методом, в общей протяженности построенных сетей за 2021-2022 год.

Расходы на водопонижение при расчете стоимости сетей холодного водоснабжения и водоотведения не учитывались на основании проектных данных, представленных АО «Водоканал» в адрес Департамента вместе с заключенными договорами на технологическое присоединение.

Из плановой стоимости строительства сетей холодного водоснабжения Департаментом исключены расходы на строительство ПНС ввиду отсутствия документального подтверждения необходимости данных затрат, а также отсутствия подтверждения фактического исполнения мероприятий по их строительству в рамках технологического присоединения.

В составе плановой стоимости строительства сетей водоотведения Департаментом учтены расходы на строительство КНС в размере 33,3% от общей стоимости такого мероприятия. Данный показатель определен как доля, сложившаяся исходя из фактического количества построенных КНС за все годы осуществления деятельности по технологическому присоединению (ед./год).

Налог на прибыль в размере 20,0% в соответствии с НК РФ учтен при расчете базовой ставки тарифа за протяженность сети.

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее. На заседании правления Департамента представители АО «Водоканал» не присутствовали.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить на 2024 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» согласно таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 3,46575 | 4,15890 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети |  |  |  |
| 2.1. | - сети диаметром 40 мм и менее (полиэтилен) | тыс. руб./км | 2 629,98060 | 3 155,97672 |
| 2.2. | - сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 2 714,81070 | 3 257,77284 |
| 2.3. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 17 983,91200 | 21 580,69440 |
| 2.4. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 20 076,40920 | 24 091,69104 |
| 2.5. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 22 080,52850 | 26 496,63420 |
| 2.6. | - сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 25 626,61770 | 30 751,94124 |
| II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 2,51430 | 3,01716 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети |  |  |  |
| 2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 15 714,20785 | 18 857,04942 |
| 2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 19 830,15570 | 23 796,18684 |
| 2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 20 758,31070 | 24 909,97284 |

2. С 01.01.2024 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2022 № 64-к/1.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | - |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | - |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –5, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 2.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |